TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis mato vnt. | Maksimali kaina, EUR su PVM | Pasiūlymo kaina, EUR su PVM su padidinimu (2 p.) | Pasiūlymo kaina, EUR su PVM Su papildoma garantija (6 p.) | Pasiūlymo kaina, EUR su PVM Su padidinimu (2 p.) ir papildoma garantija (6 p.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kolposkopas | 1 vnt. | 2749,99 |  |  |  |

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama parametro reikšmė (siūlyti prekes ne blogesnių savybių, ar lygiavertes) | Siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Apšvietimas | LED ar lygiavertis |  |
|  | Padidinimas | >2,7 X (geresnių parametrų prekei bus suteikiami balai) |  |
|  | Darbinis atstumas | >175 mm |  |
|  | Stovas su ratukais | Būtina |  |
|  | CE ženklinimas | Būtina |  |
|  | Garantija | >24 mėn. (geresnių parametrų prekei bus suteikiami balai) |  |
|  | Apmokymas dirbti | Būtinas |  |

PVZ.:

  - Pasiūlymai vertinami remiantis šiais kriterijais:

| Nr. | Vertinimo kriterijai | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris | Kriterijaus parametro tipas | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pirmas kriterijus (C) -kaina |  | Interpoliacinis | X=70 |
| 2. | Antras kriterijus (T) – Techniniai pranašumai ir garantiniai įsipareigojimai |  |  | Y=30 |
| T1 | Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas | 0-5 balų | Interpoliacinis |  |
| T2 | Padidinimas (2. p.) | 0-25 balų | Interpoliacinis |  |

2.1.1.	Pirmas kriterijus – Kaina C. Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (X) yra 70.

2.1.2.	Antras kriterijus – Techniniai pranašumai ir garantiniai įsipareigojimai (T). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (Y) yra 30.

2.2. Balų skaičiavimas:

2.2.1.	Tiekėjo pasiūlymo ekonominio naudingumo balas (S) apskaičiuojamas sudėjus tiekėjui skirtus balus už visus vertinimo kriterijus taikant formulę:

S=C+T.

T=T1+T2

2.2.2. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo pirmo kriterijaus – pasiūlymo kainos (C) balas apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos kainos (Cₘᵢₙ) ir vertinamo pasiūlymo (Cₚ) santykį padauginus iš kainos lyginamojo svorio (X).

C=CminCpx X

### 2.2.3. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo T balai (Tn) paskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę kur:

Tp - tiekėjo siūloma parametro reikšmė,  Tmin  - mažiausia iš visų tiekėjų siūloma parametro reikšmė,

Tmax  - didžiausia iš visų tiekėjų siūloma parametro reikšmė,   Y - lyginamasis svoris.

Tn=Tp-TminTmax-Tminx Y