TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis mato vnt. | Maksimali kaina, EUR su PVM | Pasiūlymo kaina, EUR su PVM su papildomais darbo rėžimais (3 p.) | Pasiūlymo kaina, EUR su PVM su didesniu ekranu (12.3. p.) | Pasiūlymo kaina, EUR su PVM Su papildoma garantija (14 p.) | Pasiūlymo kaina, EUR su PVM Su papildomais darbo rėžimais (3 p.), su didesniu ekranu (12.3. p.) ir papildoma garantija (14 p.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odos darinių šalinimo lazeris | 1 vnt. | 35000,00 |  |  |  |  |

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama parametro reikšmė (siūlyti prekes ne blogesnių savybių, ar lygiavertes) | Siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lazerio tipas | CO2 lazeris |  |
|  | Lazerio bangos ilgis | 10.6 µm (+0,1 µm) |  |
|  | Darbo režimai | Ne mažiau kaip du (už daugiau rėžimų suteikiami papildomi balai) |  |
|  | Frakcinis režimas | Būtina |  |
|  | Chirurginiai režimai | Būtina |  |
|  | Integruotos gydymo programos | Būtina |  |
|  | Dažniausiai naudojamų programų nustatymų išsaugojimas | Būtina |  |
|  | Gydymo galvutės | Chirurginės galvutės: > 2 skirtingo dydžio; Frakcionavimo skaitytuvas. |  |
|  | Pagalbinis spindulys | ≤ 5mW, reguliuojamas |  |
|  | Šarnyrinė ranka | Būtina |  |
|  | Lazerio aušinimas | Būtinas |  |
|  | Integruotas ekranas | - Būtinas; 12.2. Spalvoto vaizdo; 12.3. >8 coliai (už daugiau colių suteikiami papildomi balai) |  |
|  | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas. |  |
|  | Garantinis aptarnavimas | ≥ 24 mėnesiai (už ilgesnį terminą suteikiami papildomi balai) |  |
|  | Apmokymas dirbti | Būtinas |  |

  - Pasiūlymai vertinami remiantis šiais kriterijais:

| Nr. | Vertinimo kriterijai | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris | Kriterijaus parametro tipas | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pirmas kriterijus (C) -kaina |  | Interpoliacinis | X=70 |
| 2. | Antras kriterijus (T) – Techniniai pranašumai ir garantiniai įsipareigojimai |  |  | Y=30 |
| T1 | Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas (14. p.) | 0-5 balų | Interpoliacinis |  |
| T2 | Darbo režimai (3. p.) | 0-20 balų | Interpoliacinis |  |
| T3 | Integruotas ekranas (12.3. P.) | 0-5 balų | Interpoliacinis |  |

2.1.1.	Pirmas kriterijus – Kaina C. Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (X) yra 70.

2.1.2.	Antras kriterijus – Techniniai pranašumai ir garantiniai įsipareigojimai (T). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (Y) yra 30.

2.2. Balų skaičiavimas:

2.2.1.	Tiekėjo pasiūlymo ekonominio naudingumo balas (S) apskaičiuojamas sudėjus tiekėjui skirtus balus už visus vertinimo kriterijus taikant formulę:

S=C+T.

T=T1+T2-T3

2.2.2. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo pirmo kriterijaus – pasiūlymo kainos (C) balas apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos kainos (Cₘᵢₙ) ir vertinamo pasiūlymo (Cₚ) santykį padauginus iš kainos lyginamojo svorio (X).

C=CminCpx X

### 2.2.3. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo T balai (Tn) paskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę kur:

Tp - tiekėjo siūloma parametro reikšmė,  Tmin  - mažiausia iš visų tiekėjų siūloma parametro reikšmė,

Tmax  - didžiausia iš visų tiekėjų siūloma parametro reikšmė,   Y - lyginamasis svoris.

Tn=Tp-TminTmax-Tminx Y