## Bendra informacija
DINAMINĖ PIRKIMO SISTEMA "TINKLO ĮRANGOS UŽSAKYMAI PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ"
B DALIES "TECHNINĖ SPECIFIKACIJA" PROJEKTAS
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTĄ SUDARO SKYRIAI:
1.TINKLO ĮRANGA
2. TINKLO ĮRANGA PAGAL NACIONALINĮ SAUGUMĄ

## Tinklo įranga
1. Tinklo įranga
1. Pastaba. Jei iš šiose techninėse specifikacijose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius.
2. Pastaba. Pagal šias technines specifikacijas siūloma programinė įranga privalo būti įgyta teisėtais būdais ir atitikti jos gamintojo reikalavimus dėl įrangos platinimo.
3. Pastaba. Tiekėjas galės dalyvauti užsakyme tuo atveju, jeigu bus į katalogą įsikėlęs visas prekes ir (arba) prekių priedus, kuriuos į užsakymo krepšelį konretaus užsakymo metu įsikels užsakovas.
Eil. Nr. | Bendri reikalavimai | Taikymo sritis
1. | Naudotojo vadovai ir instrukcijos turi būti teikiami (kai taikoma) elektroniniame variante, pateikiant internetinę nuorodą į siūlomos prekės gamintojo svetainę, iš kur nemokamai galima atsisiųsti minėtus dokumentus. | Visos pozicijos
KT1 | Tinklo kabelis (UTP, 5e, 100 m)
| Kabelio tipas | UTP (neekranuotas)
| Kabelio kategorija (pagal ANSI/TIA-568 arba lygiavertį standartą) | 5e
| Kabelio saugos tipas | LSZH (angl. "low smoke zero halogen") arba analogiškas
| Kabelio ilgis | 100 m
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėn.
KT2 | Tinklo kabelis (FTP, 5e, 100 m)
| Kabelio tipas | FTP (su bendru kabelio ekranu)
| Kabelio kategorija (pagal ANSI/TIA-568 arba lygiavertį standartą) | 5e
| Kabelio saugos tipas | LSZH (angl. "low smoke zero halogen") arba analogiškas
| Kabelio ilgis | 100 m
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėn.
KT3 | Tinklo kabelis (STP, 5e, 100 m)
| Kabelio tipas | STP (su kiekvienos susuktos poros ekranu)
| Kabelio kategorija (pagal ANSI/TIA-568 arba lygiavertį standartą) | 5e
| Kabelio saugos tipas | LSZH (angl. "low smoke zero halogen") arba analogiškas
| Kabelio ilgis | 100 m
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėn.
KT4 | Tinklo kabelis (UTP, 5e, 305 m)
| Kabelio tipas | UTP (neekranuotas)
| Kabelio kategorija (pagal ANSI/TIA-568 arba lygiavertį standartą) | 5e
| Kabelio saugos tipas | LSZH (angl. "low smoke zero halogen") arba analogiškas
| Kabelio ilgis | 305 m
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėn.
KT5 | Tinklo kabelis (FTP, 5e, 305 m)
| Kabelio tipas | FTP (su bendru kabelio ekranu)
| Kabelio kategorija (pagal ANSI/TIA-568 arba lygiavertį standartą) | 5e
| Kabelio saugos tipas | LSZH (angl. "low smoke zero halogen") arba analogiškas
| Kabelio ilgis | 305 m
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėn.
KT6 | Tinklo kabelis (STP, 5e, 305 m)
| Kabelio tipas | STP (su kiekvienos susuktos poros ekranu)
| Kabelio kategorija (pagal ANSI/TIA-568 arba lygiavertį standartą) | 5e
| Kabelio saugos tipas | LSZH (angl. "low smoke zero halogen") arba analogiškas
| Kabelio ilgis | 305 m m
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėn.
KT7 | Tinklo kabelis (UTP, 6, 100 m)
| Kabelio tipas | UTP (neekranuotas)
| Kabelio kategorija (pagal ANSI/TIA-568 arba lygiavertį standartą) | 6
| Kabelio saugos tipas | LSZH (angl. "low smoke zero halogen") arba analogiškas
| Kabelio ilgis | 100 m
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėn.
KT8 | Tinklo kabelis (FTP, 6, 100 m)
| Kabelio tipas | FTP (su bendru kabelio ekranu)
| Kabelio kategorija (pagal ANSI/TIA-568 arba lygiavertį standartą) | 6
| Kabelio saugos tipas | LSZH (angl. "low smoke zero halogen") arba analogiškas
| Kabelio ilgis | 100 m
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėn.
KT9 | Tinklo kabelis (STP, 6, 100 m)
| Kabelio tipas | STP (su kiekvienos susuktos poros ekranu)
| Kabelio kategorija (pagal ANSI/TIA-568 arba lygiavertį standartą) | 6
| Kabelio saugos tipas | LSZH (angl. "low smoke zero halogen") arba analogiškas
| Kabelio ilgis | 100 m
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėn.
KT10 | Tinklo kabelis (UTP, 6, 305 m)
| Kabelio tipas | UTP (neekranuotas)
| Kabelio kategorija (pagal ANSI/TIA-568 arba lygiavertį standartą) | 6
| Kabelio saugos tipas | LSZH (angl. "low smoke zero halogen") arba analogiškas
| Kabelio ilgis | 305 m
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėn.
KT11 | Tinklo kabelis (FTP, 6, 305 m)
| Kabelio tipas | FTP (su bendru kabelio ekranu)
| Kabelio kategorija (pagal ANSI/TIA-568 arba lygiavertį standartą) | 6
| Kabelio saugos tipas | LSZH (angl. "low smoke zero halogen") arba analogiškas
| Kabelio ilgis | 305 m
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėn.
KT12 | Tinklo kabelis (STP, 6, 305 m)
| Kabelio tipas | STP (su kiekvienos susuktos poros ekranu)
| Kabelio kategorija (pagal ANSI/TIA-568 arba lygiavertį standartą) | 6
| Kabelio saugos tipas | LSZH (angl. "low smoke zero halogen") arba analogiškas
| Kabelio ilgis | 305 m m
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėn.
KT13 | RJ-45 kištukas (5e, neekranuotas)
| Kištuko tipas | RJ-45, neekranuotas
| Skirtas kabelio kategorijai (pagal ANSI/TIA-568 arba lygiavertį standartą) | 5e
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėn.
KT14 | RJ-45 kištukas (5e, ekranuotas)
| Kištuko tipas | RJ-45, ekranuotas
| Skirtas kabelio kategorijai (pagal ANSI/TIA-568 arba lygiavertį standartą) | 5e
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėn.
KT15 | RJ-45 kištukas (6, neekranuotas)
| Kištuko tipas | RJ-45, neekranuotas
| Skirtas kabelio kategorijai (pagal ANSI/TIA-568 arba lygiavertį standartą) | 6
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėn.
KT16 | RJ-45 kištukas (6, ekranuotas)
| Kištuko tipas | RJ-45, ekranuotas
| Skirtas kabelio kategorijai (pagal ANSI/TIA-568 arba lygiavertį standartą) | 6
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėn.
KT17 | RJ-45 sujungiklis (5e, neekranuotas)
| Tipas | RJ-45 jungčių sujungiklis (angl. "coupler"), 2 RJ-45 lizdai
| Skirtas kabelio kategorijai (pagal ANSI/TIA-568 arba lygiavertį standartą) | 5e
| Pajungiamo kabelio tipas | neekranuotas
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėn.
KT18 | RJ-45 sujungiklis (5e, ekranuotas)
| Tipas | RJ-45 jungčių sujungiklis (angl. "coupler"), 2 RJ-45 lizdai
| Skirtas kabelio kategorijai (pagal ANSI/TIA-568 arba lygiavertį standartą) | 5e
| Pajungiamo kabelio tipas | ekranuotas
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėn.
KT19 | RJ-45 sujungiklis (6, neekranuotas)
| Tipas | RJ-45 jungčių sujungiklis (angl. "coupler"), 2 RJ-45 lizdai
| Skirtas kabelio kategorijai (pagal ANSI/TIA-568 arba lygiavertį standartą) | 6
| Pajungiamo kabelio tipas | neekranuotas
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėn.
KT20 | RJ-45 sujungiklis (6, ekranuotas)
| Tipas | RJ-45 jungčių sujungiklis (angl. "coupler"), 2 RJ-45 lizdai
| Skirtas kabelio kategorijai (pagal ANSI/TIA-568 arba lygiavertį standartą) | 6
| Pajungiamo kabelio tipas | ekranuotas
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėn.
KT21 | Vidinė laidinio tinklo plokštė (PCIe)
| Palaikomas duomenų perdavimo greitis | ne mažiau nei 1000 Mbps
| Sąsaja | PCIe
| Jungtis | ne mažiau nei 1 RJ45 lizdas
| Laikiklis skirtas pažeminto kompiuterio korpuso aukščiui (angl. "low-profile") | taip
| Laikiklis skirtas įprasto aukščio kompiuterio korpusui | taip
| Turi būti paženklinta CE ženklu | taip
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėnesiai
KT22 | Išorinė laidinio tinklo plokštė (USB)
| Palaikomas duomenų perdavimo greitis | ne mažiau nei 1000 Mbps
| Sąsaja | USB, ne žemiau nei 3.0 versijos arba yra C tipo
| Jungtis | ne mažiau nei 1 RJ45 lizdas
| Turi būti paženklinta CE ženklu | taip
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėnesiai
KT23 | Vidinė bevielio tinklo plokštė (PCIe)
| Sąsaja | PCIe
| Palaikomos dažnių juostos | ne mažiau nei 2.4 GHz ir 5 GHz
| Duomenų perdavimo standartas | IEEE 802.11ax
| Bluetooth palaikymas | ne žemiau nei 5.2 versija
| Laikiklis skirtas pažeminto kompiuterio korpuso aukščiui (angl. "low-profile") | taip
| Laikiklis skirtas įprasto aukščio kompiuterio korpusui | taip
| Ryšio antenos (jeigu numatyta gamintojo) | turi būti komplekte
| Turi būti paženklinta CE ženklu | taip
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėnesiai
KT24 | Išorinė bevielio tinklo plokštė (USB)
| Sąsaja | USB, ne mažiau nei 2.0 arba yra C tipo
| Palaikomos dažnių juostos | ne mažiau nei: 2.4 GHz, 5 GHz
| Duomenų perdavimo standartas | IEEE 802.11ax
| Bluetooth palaikymas | ne žemiau nei 5.2 versija
| Ryšio antenos (jeigu numatyta gamintojo) | turi būti komplekte
| Turi būti paženklinta CE ženklu | taip
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėnesiai
KT25 | Nevaldomas komutatorius (5 jungčių)
| Jungčių kiekis | ne mažiau nei 5 RJ45 lizdai
| Palaikomas jungčių duomenų perdavimo greitis | ne mažiau nei 1000 Mbps (IEEE 802.3ab)
| Energijos taupymo technologijos palaikymas | IEEE 802.3az
| Srauto valdymo technologijos palaikymas | IEEE 802.3x
| MAC adresų lentelės dydis | ne mažiau nei 2000 įrašų
| Pagalbinės atminties (angl. buffer) dydis | ne mažiau nei 128 KB
| Padidinto dydžio (angl. jumbo) paketų palaikymas | taip
| Gamintojo deklaruojamas vidutinis laikas iki gedimo (angl. MTBF) | ne mažiau nei 1400000 valandų
| Komplekte su elektros tiekimo (vardinės reikšmės 230 V / 50 Hz) maitinimo šaltiniu | taip
| Turi būti paženklinta CE ženklu | taip
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėnesiai
KT26 | Nevaldomas komutatorius (8 jungčių)
| Jungčių kiekis | ne mažiau nei 8 RJ45 lizdai
| Palaikomas jungčių duomenų perdavimo greitis | ne mažiau nei 1000 Mbps (IEEE 802.3ab)
| Energijos taupymo technologijos palaikymas | IEEE 802.3az
| Srauto valdymo technologijos palaikymas | IEEE 802.3x
| MAC adresų lentelės dydis | ne mažiau nei 2000 įrašų
| Pagalbinės atminties (angl. buffer) dydis | ne mažiau nei 128 KB
| Padidinto dydžio (angl. jumbo) paketų palaikymas | taip
| Gamintojo deklaruojamas vidutinis laikas iki gedimo (angl. MTBF) | ne mažiau nei 1400000 valandų
| Komplekte su elektros tiekimo (vardinės reikšmės 230 V / 50 Hz) maitinimo šaltiniu | taip
| Turi būti paženklinta CE ženklu | taip
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėnesiai
KT27 | Nevaldomas komutatorius (16 jungčių)
| Jungčių kiekis | ne mažiau nei 16 RJ45 lizdų
| Palaikomas jungčių duomenų perdavimo greitis | ne mažiau nei 1000 Mbps (IEEE 802.3ab)
| Energijos taupymo technologijos palaikymas | IEEE 802.3az
| Srauto valdymo technologijos palaikymas | IEEE 802.3x
| MAC adresų lentelės dydis | ne mažiau nei 2000 įrašų
| Pagalbinės atminties (angl. buffer) dydis | ne mažiau nei 128 KB
| Padidinto dydžio (angl. jumbo) paketų palaikymas | taip
| Gamintojo deklaruojamas vidutinis laikas iki gedimo (angl. MTBF) | ne mažiau nei 1400000 valandų
| Komplekte su elektros tiekimo (vardinės reikšmės 230 V / 50 Hz) maitinimo šaltiniu | taip
| Turi būti paženklinta CE ženklu | taip
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėnesiai
KT28 | Nevaldomas komutatorius (24 jungčių)
| Jungčių kiekis | ne mažiau nei 24 RJ45 lizdai
| Palaikomas jungčių duomenų perdavimo greitis | ne mažiau nei 1000 Mbps (IEEE 802.3ab)
| Energijos taupymo technologijos palaikymas | IEEE 802.3az
| Srauto valdymo technologijos palaikymas | IEEE 802.3x
| MAC adresų lentelės dydis | ne mažiau nei 2000 įrašų
| Pagalbinės atminties (angl. buffer) dydis | ne mažiau nei 128 KB
| Padidinto dydžio (angl. jumbo) paketų palaikymas | taip
| Gamintojo deklaruojamas vidutinis laikas iki gedimo (angl. MTBF) | ne mažiau nei 1400000 valandų
| Komplekte su elektros tiekimo (vardinės reikšmės 230 V / 50 Hz) maitinimo šaltiniu | taip
| Turi būti paženklinta CE ženklu | taip
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėnesiai
KT29 | Nevaldomas komutatorius (48 jungčių)
| Jungčių kiekis | ne mažiau nei 48 RJ45 lizdai
| Palaikomas jungčių duomenų perdavimo greitis | ne mažiau nei 1000 Mbps (IEEE 802.3ab)
| Energijos taupymo technologijos palaikymas | IEEE 802.3az
| Srauto valdymo technologijos palaikymas | IEEE 802.3x
| MAC adresų lentelės dydis | ne mažiau nei 2000 įrašų
| Pagalbinės atminties (angl. buffer) dydis | ne mažiau nei 128 KB
| Padidinto dydžio (angl. jumbo) paketų palaikymas | taip
| Gamintojo deklaruojamas vidutinis laikas iki gedimo (angl. MTBF) | ne mažiau nei 1400000 valandų
| Komplekte su elektros tiekimo (vardinės reikšmės 230 V / 50 Hz) maitinimo šaltiniu | taip
| Turi būti paženklinta CE ženklu | taip
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėnesiai
KT30 | Valdomas komutatorius (5 jungčių)
| Jungčių kiekis | ne mažiau nei 5 RJ45 lizdai
| Palaikomas jungčių duomenų perdavimo greitis | ne mažiau nei 1000 Mbps (IEEE 802.3ab)
| Energijos taupymo technologijos palaikymas | IEEE 802.3az
| Virtualių tinklų valdymo technologijos palaikymas | IEEE 802.1Q
| Srauto valdymo technologijos palaikymas | IEEE 802.3x
| MAC adresų lentelės dydis | ne mažiau nei 2000 įrašų
| Pagalbinės atminties (angl. buffer) | ne mažiau nei 128 KB
| Padidinto dydžio (angl. jumbo) paketų palaikymas | taip
| Nemokama komutatoriaus nuotolinio valdymo sąsaja | taip
| Gamintojo deklaruojamas vidutinis laikas iki gedimo (angl. MTBF) | ne mažiau nei 1400000 valandų
| Komplekte su elektros tiekimo (vardinės reikšmės 230 V / 50 Hz) maitinimo šaltiniu | taip
| Turi būti paženklinta CE ženklu | taip
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėnesiai
KT31 | Valdomas komutatorius (8 jungčių)
| Jungčių kiekis | ne mažiau nei 8 RJ45 lizdai
| Palaikomas jungčių duomenų perdavimo greitis | ne mažiau nei 1000 Mbps (IEEE 802.3ab)
| Energijos taupymo technologijos palaikymas | IEEE 802.3az
| Virtualių tinklų valdymo technologijos palaikymas | IEEE 802.1Q
| Srauto valdymo technologijos palaikymas | IEEE 802.3x
| MAC adresų lentelės dydis | ne mažiau nei 2000 įrašų
| Pagalbinės atminties (angl. buffer) | ne mažiau nei 128 KB
| Padidinto dydžio (angl. jumbo) paketų palaikymas | taip
| Nemokama komutatoriaus nuotolinio valdymo sąsaja | taip
| Gamintojo deklaruojamas vidutinis laikas iki gedimo (angl. MTBF) | ne mažiau nei 1400000 valandų
| Komplekte su elektros tiekimo (vardinės reikšmės 230 V / 50 Hz) maitinimo šaltiniu | taip
| Turi būti paženklinta CE ženklu | taip
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėnesiai
KT32 | Valdomas komutatorius (16 jungčių)
| Jungčių kiekis | ne mažiau nei 16 RJ45 lizdų
| Palaikomas jungčių duomenų perdavimo greitis | ne mažiau nei 1000 Mbps (IEEE 802.3ab)
| Energijos taupymo technologijos palaikymas | IEEE 802.3az
| Virtualių tinklų valdymo technologijos palaikymas | IEEE 802.1Q
| Srauto valdymo technologijos palaikymas | IEEE 802.3x
| MAC adresų lentelės dydis | ne mažiau nei 2000 įrašų
| Pagalbinės atminties (angl. buffer) | ne mažiau nei 128 KB
| Padidinto dydžio (angl. jumbo) paketų palaikymas | taip
| Nemokama komutatoriaus nuotolinio valdymo sąsaja | taip
| Gamintojo deklaruojamas vidutinis laikas iki gedimo (angl. MTBF) | ne mažiau nei 1400000 valandų
| Komplekte su elektros tiekimo (vardinės reikšmės 230 V / 50 Hz) maitinimo šaltiniu | taip
| Turi būti paženklinta CE ženklu | taip
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėnesiai
KT33 | Valdomas komutatorius (24 jungčių)
| Jungčių kiekis | ne mažiau nei 24 RJ45 lizdai
| Palaikomas jungčių duomenų perdavimo greitis | ne mažiau nei 1000 Mbps (IEEE 802.3ab)
| Energijos taupymo technologijos palaikymas | IEEE 802.3az
| Virtualių tinklų valdymo technologijos palaikymas | IEEE 802.1Q
| Srauto valdymo technologijos palaikymas | IEEE 802.3x
| MAC adresų lentelės dydis | ne mažiau nei 2000 įrašų
| Pagalbinės atminties (angl. buffer) | ne mažiau nei 128 KB
| Padidinto dydžio (angl. jumbo) paketų palaikymas | taip
| Nemokama komutatoriaus nuotolinio valdymo sąsaja | taip
| Gamintojo deklaruojamas vidutinis laikas iki gedimo (angl. MTBF) | ne mažiau nei 1400000 valandų
| Komplekte su elektros tiekimo (vardinės reikšmės 230 V / 50 Hz) maitinimo šaltiniu | taip
| Turi būti paženklinta CE ženklu | taip
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėnesiai
KT34 | Valdomas komutatorius (48 jungčių)
| Jungčių kiekis | ne mažiau nei 48 RJ45 lizdai
| Palaikomas jungčių duomenų perdavimo greitis | ne mažiau nei 1000 Mbps (IEEE 802.3ab)
| Energijos taupymo technologijos palaikymas | IEEE 802.3az
| Virtualių tinklų valdymo technologijos palaikymas | IEEE 802.1Q
| Srauto valdymo technologijos palaikymas | IEEE 802.3x
| MAC adresų lentelės dydis | ne mažiau nei 2000 įrašų
| Pagalbinės atminties (angl. buffer) | ne mažiau nei 128 KB
| Padidinto dydžio (angl. jumbo) paketų palaikymas | taip
| Nemokama komutatoriaus nuotolinio valdymo sąsaja | taip
| Gamintojo deklaruojamas vidutinis laikas iki gedimo (angl. MTBF) | ne mažiau nei 1400000 valandų
| Komplekte su elektros tiekimo (vardinės reikšmės 230 V / 50 Hz) maitinimo šaltiniu | taip
| Turi būti paženklinta CE ženklu | taip
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėnesiai
KT35 | Valdomas komutatorius (24 jungčių) su SFP
| RJ-45 tipo jungčių kiekis | ne mažiau nei 24 vnt.
| SFP tipo jungčių kiekis | ne mažiau nei 2 vnt.
| Palaikomas jungčių duomenų perdavimo greitis | ne mažiau nei 1000 Mbps (IEEE 802.3ab)
| Energijos taupymo technologijos palaikymas | IEEE 802.3az
| Virtualių tinklų valdymo technologijos palaikymas | IEEE 802.1Q
| Srauto valdymo technologijos palaikymas | IEEE 802.3x
| Valdymo protokolo SNMP v3 palaikymas | taip
| MAC adresų lentelės dydis | ne mažiau nei 16000 įrašų
| Pagalbinės atminties (angl. buffer) | ne mažiau nei 16 MB
| Padidinto dydžio (angl. jumbo) paketų palaikymas | taip
| Nemokama komutatoriaus nuotolinio valdymo sąsaja | taip
| Gamintojo deklaruojamas vidutinis laikas iki gedimo (angl. MTBF) | ne mažiau nei 200000 valandų
| Komplekte su elektros tiekimo (vardinės reikšmės 230 V / 50 Hz) maitinimo šaltiniu | taip
| Turi būti paženklinta CE ženklu | taip
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėnesiai
KT36 | Valdomas komutatorius (48 jungčių) su SFP
| RJ-45 tipo jungčių kiekis | ne mažiau nei 48 vnt.
| SFP tipo jungčių kiekis | ne mažiau nei 4 vnt.
| Palaikomas jungčių duomenų perdavimo greitis | ne mažiau nei 1000 Mbps (IEEE 802.3ab)
| Energijos taupymo technologijos palaikymas | IEEE 802.3az
| Virtualių tinklų valdymo technologijos palaikymas | IEEE 802.1Q
| Srauto valdymo technologijos palaikymas | IEEE 802.3x
| Valdymo protokolo SNMP v3 palaikymas | taip
| MAC adresų lentelės dydis | ne mažiau nei 16000 įrašų
| Pagalbinės atminties (angl. buffer) | ne mažiau nei 32 MB
| Padidinto dydžio (angl. jumbo) paketų palaikymas | taip
| Nemokama komutatoriaus nuotolinio valdymo sąsaja | taip
| Gamintojo deklaruojamas vidutinis laikas iki gedimo (angl. MTBF) | ne mažiau nei 200000 valandų
| Komplekte su elektros tiekimo (vardinės reikšmės 230 V / 50 Hz) maitinimo šaltiniu | taip
| Turi būti paženklinta CE ženklu | taip
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėnesiai
KT37 | Valdomas komutatorius (24 jungčių) su SFP+
| RJ-45 tipo jungčių kiekis | ne mažiau nei 24 vnt.
| SFP+ tipo jungčių kiekis | ne mažiau nei 2 vnt.
| Palaikomas jungčių duomenų perdavimo greitis | ne mažiau nei 1000 Mbps (IEEE 802.3ab)
| Energijos taupymo technologijos palaikymas | IEEE 802.3az
| Virtualių tinklų valdymo technologijos palaikymas | IEEE 802.1Q
| Srauto valdymo technologijos palaikymas | IEEE 802.3x
| Valdymo protokolo SNMP v3 palaikymas | taip
| MAC adresų lentelės dydis | ne mažiau nei 16000 įrašų
| Pagalbinės atminties (angl. buffer) | ne mažiau nei 16 MB
| Padidinto dydžio (angl. jumbo) paketų palaikymas | taip
| Nemokama komutatoriaus nuotolinio valdymo sąsaja | taip
| Gamintojo deklaruojamas vidutinis laikas iki gedimo (angl. MTBF) | ne mažiau nei 200000 valandų
| Komplekte su elektros tiekimo (vardinės reikšmės 230 V / 50 Hz) maitinimo šaltiniu | taip
| Turi būti paženklinta CE ženklu | taip
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėnesiai
KT38 | Valdomas komutatorius (48 jungčių) su SFP+
| RJ-45 tipo jungčių kiekis | ne mažiau nei 48 vnt.
| SFP+ tipo jungčių kiekis | ne mažiau nei 4 vnt.
| Palaikomas jungčių duomenų perdavimo greitis | ne mažiau nei 1000 Mbps (IEEE 802.3ab)
| Energijos taupymo technologijos palaikymas | IEEE 802.3az
| Virtualių tinklų valdymo technologijos palaikymas | IEEE 802.1Q
| Srauto valdymo technologijos palaikymas | IEEE 802.3x
| Valdymo protokolo SNMP v3 palaikymas | taip
| MAC adresų lentelės dydis | ne mažiau nei 16000 įrašų
| Pagalbinės atminties (angl. buffer) | ne mažiau nei 32 MB
| Padidinto dydžio (angl. jumbo) paketų palaikymas | taip
| Nemokama komutatoriaus nuotolinio valdymo sąsaja | taip
| Gamintojo deklaruojamas vidutinis laikas iki gedimo (angl. MTBF) | ne mažiau nei 200000 valandų
| Komplekte su elektros tiekimo (vardinės reikšmės 230 V / 50 Hz) maitinimo šaltiniu | taip
| Turi būti paženklinta CE ženklu | taip
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėnesiai
KT39 | Stacionarus maršrutizatorius
| Bevielio tinklo standarto palaikymas | IEEE 802.11 ax
| Bevielio tinklo dažnių juostų palaikymas | ne mažiau nei: 2,4 GHz, 5 GHz
| Laidinio tinklo jungčių kiekis | ne mažiau nei 5 RJ45 lizdai
| Palaikomas jungčių duomenų perdavimo greitis | ne mažiau nei 1000 Mbps (IEEE 802.3ab)
| Operatyvinės atminties kiekis | ne mažiau nei 256 MB
| Palaikomi išorinio prieigos tinklo (angl. WAN) pajungimo tipai | ne mažiau nei PPPoE, PPTP, L2TP
| Maršrutizatoriaus palaikomos savybės | ne mažiau nei: Dinaminio IP adreso dalinimas (angl. DHCP), pastovaus IP adreso nustatymas, MAC adresų filtras, NAT palaikymas, ugnisianės funkcionalumas (angl. Firewall), VPN funkcionalumas, žurnalinių įrašų kaupimas
| Ryšio antenos (jeigu numatyta gamintojo) | turi būti komplekte
| Komplekte su elektros tiekimo (vardinės reikšmės 230 V / 50 Hz) maitinimo šaltiniu | taip
| Turi būti paženklinta CE ženklu | taip
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėn.
KT40 | LTE stacionarus maršrutizatorius
| Bevielio tinklo standarto palaikymas | IEEE 802.11 ax
| Bevielio tinklo dažnių juostų palaikymas | ne mažiau nei: 2,4 GHz, 5 GHz
| Laidinio tinklo jungčių kiekis | ne mažiau nei 5 RJ45 lizdai
| Palaikomas jungčių duomenų perdavimo greitis | ne mažiau nei 1000 Mbps (IEEE 802.3ab)
| Operatyvinės atminties kiekis | ne mažiau nei 256 MB
| Palaikomi išorinio prieigos tinklo (angl. WAN) pajungimo tipai | ne mažiau nei PPPoE, PPTP, L2TP
| Maršrutizatoriaus palaikomos savybės | ne mažiau nei: Dinaminio IP adreso dalinimas (angl. DHCP), pastovaus IP adreso nustatymas, MAC adresų filtras, NAT palaikymas, ugnisianės funkcionalumas (angl. Firewall), VPN funkcionalumas, žurnalinių įrašų kaupimas
| Ryšio antenos (jeigu numatyta gamintojo) | turi būti komplekte
| Komplekte su elektros tiekimo (vardinės reikšmės 230 V / 50 Hz) maitinimo šaltiniu | taip
| Turi būti paženklinta CE ženklu | taip
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėn.
KT41 | LTE nešiojamas maršrutizatorius
| Mobilaus ryšio standarto palaikymas | ne mažiau nei LTE
| Fizinės SIM kortelės lizdas | ne mažiau nei 1 vnt.
| Bevielio tinklo standarto palaikymas | IEEE 802.11 ac
| Bevielio tinklo dažnių juostų palaikymas | ne mažiau nei: 2,4 GHz, 5 GHz
| Akumuliatoriaus talpa | ne mažiau nei 2000 mAh
| Turi būti paženklinta CE ženklu | taip
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėn.

## Tinklo įranga pagal nac.
1. Tinklo įranga pagal nacionalinį saugumą
1. Pastaba. Jei iš šiose techninėse specifikacijose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius.
2. Pastaba. Pagal šias technines specifikacijas siūloma programinė įranga privalo būti įgyta teisėtais būdais ir atitikti jos gamintojo reikalavimus dėl įrangos platinimo.
3. Pastaba. Tiekėjas galės dalyvauti užsakyme tuo atveju, jeigu bus į katalogą įsikėlęs visas prekes ir (arba) prekių priedus, kuriuos į užsakymo krepšelį konretaus užsakymo metu įsikels užsakovas.
Eil. Nr. | Bendri reikalavimai | Taikymo sritis
1. | Naudotojo vadovai ir instrukcijos turi būti teikiami (kai taikoma) elektroniniame variante, pateikiant internetinę nuorodą į siūlomos prekės gamintojo svetainę, iš kur nemokamai galima atsisiųsti minėtus dokumentus. | Visos pozicijos
KTN1 | Tinklo kabelis (UTP, 5e, 100 m)
| Kabelio tipas | UTP (neekranuotas)
| Kabelio kategorija (pagal ANSI/TIA-568 arba lygiavertį standartą) | 5e
| Kabelio saugos tipas | LSZH (angl. "low smoke zero halogen") arba analogiškas
| Kabelio ilgis | 100 m
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėn.
KTN2 | Tinklo kabelis (FTP, 5e, 100 m)
| Kabelio tipas | FTP (su bendru kabelio ekranu)
| Kabelio kategorija (pagal ANSI/TIA-568 arba lygiavertį standartą) | 5e
| Kabelio saugos tipas | LSZH (angl. "low smoke zero halogen") arba analogiškas
| Kabelio ilgis | 100 m
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėn.
KTN3 | Tinklo kabelis (STP, 5e, 100 m)
| Kabelio tipas | STP (su kiekvienos susuktos poros ekranu)
| Kabelio kategorija (pagal ANSI/TIA-568 arba lygiavertį standartą) | 5e
| Kabelio saugos tipas | LSZH (angl. "low smoke zero halogen") arba analogiškas
| Kabelio ilgis | 100 m
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėn.
KTN4 | Tinklo kabelis (UTP, 5e, 305 m)
| Kabelio tipas | UTP (neekranuotas)
| Kabelio kategorija (pagal ANSI/TIA-568 arba lygiavertį standartą) | 5e
| Kabelio saugos tipas | LSZH (angl. "low smoke zero halogen") arba analogiškas
| Kabelio ilgis | 305 m
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėn.
KTN5 | Tinklo kabelis (FTP, 5e, 305 m)
| Kabelio tipas | FTP (su bendru kabelio ekranu)
| Kabelio kategorija (pagal ANSI/TIA-568 arba lygiavertį standartą) | 5e
| Kabelio saugos tipas | LSZH (angl. "low smoke zero halogen") arba analogiškas
| Kabelio ilgis | 305 m
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėn.
KTN6 | Tinklo kabelis (STP, 5e, 305 m)
| Kabelio tipas | STP (su kiekvienos susuktos poros ekranu)
| Kabelio kategorija (pagal ANSI/TIA-568 arba lygiavertį standartą) | 5e
| Kabelio saugos tipas | LSZH (angl. "low smoke zero halogen") arba analogiškas
| Kabelio ilgis | 305 m m
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėn.
KTN7 | Tinklo kabelis (UTP, 6, 100 m)
| Kabelio tipas | UTP (neekranuotas)
| Kabelio kategorija (pagal ANSI/TIA-568 arba lygiavertį standartą) | 6
| Kabelio saugos tipas | LSZH (angl. "low smoke zero halogen") arba analogiškas
| Kabelio ilgis | 100 m
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėn.
KTN8 | Tinklo kabelis (FTP, 6, 100 m)
| Kabelio tipas | FTP (su bendru kabelio ekranu)
| Kabelio kategorija (pagal ANSI/TIA-568 arba lygiavertį standartą) | 6
| Kabelio saugos tipas | LSZH (angl. "low smoke zero halogen") arba analogiškas
| Kabelio ilgis | 100 m
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėn.
KTN9 | Tinklo kabelis (STP, 6, 100 m)
| Kabelio tipas | STP (su kiekvienos susuktos poros ekranu)
| Kabelio kategorija (pagal ANSI/TIA-568 arba lygiavertį standartą) | 6
| Kabelio saugos tipas | LSZH (angl. "low smoke zero halogen") arba analogiškas
| Kabelio ilgis | 100 m
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėn.
KTN10 | Tinklo kabelis (UTP, 6, 305 m)
| Kabelio tipas | UTP (neekranuotas)
| Kabelio kategorija (pagal ANSI/TIA-568 arba lygiavertį standartą) | 6
| Kabelio saugos tipas | LSZH (angl. "low smoke zero halogen") arba analogiškas
| Kabelio ilgis | 305 m
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėn.
KTN11 | Tinklo kabelis (FTP, 6, 305 m)
| Kabelio tipas | FTP (su bendru kabelio ekranu)
| Kabelio kategorija (pagal ANSI/TIA-568 arba lygiavertį standartą) | 6
| Kabelio saugos tipas | LSZH (angl. "low smoke zero halogen") arba analogiškas
| Kabelio ilgis | 305 m
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėn.
KTN12 | Tinklo kabelis (STP, 6, 305 m)
| Kabelio tipas | STP (su kiekvienos susuktos poros ekranu)
| Kabelio kategorija (pagal ANSI/TIA-568 arba lygiavertį standartą) | 6
| Kabelio saugos tipas | LSZH (angl. "low smoke zero halogen") arba analogiškas
| Kabelio ilgis | 305 m m
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėn.
KTN13 | RJ-45 kištukas (5e, neekranuotas)
| Kištuko tipas | RJ-45, neekranuotas
| Skirtas kabelio kategorijai (pagal ANSI/TIA-568 arba lygiavertį standartą) | 5e
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėn.
KTN14 | RJ-45 kištukas (5e, ekranuotas)
| Kištuko tipas | RJ-45, ekranuotas
| Skirtas kabelio kategorijai (pagal ANSI/TIA-568 arba lygiavertį standartą) | 5e
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėn.
KTN15 | RJ-45 kištukas (6, neekranuotas)
| Kištuko tipas | RJ-45, neekranuotas
| Skirtas kabelio kategorijai (pagal ANSI/TIA-568 arba lygiavertį standartą) | 6
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėn.
KTN16 | RJ-45 kištukas (6, ekranuotas)
| Kištuko tipas | RJ-45, ekranuotas
| Skirtas kabelio kategorijai (pagal ANSI/TIA-568 arba lygiavertį standartą) | 6
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėn.
KTN17 | RJ-45 sujungiklis (5e, neekranuotas)
| Tipas | RJ-45 jungčių sujungiklis (angl. "coupler"), 2 RJ-45 lizdai
| Skirtas kabelio kategorijai (pagal ANSI/TIA-568 arba lygiavertį standartą) | 5e
| Pajungiamo kabelio tipas | neekranuotas
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėn.
KTN18 | RJ-45 sujungiklis (5e, ekranuotas)
| Tipas | RJ-45 jungčių sujungiklis (angl. "coupler"), 2 RJ-45 lizdai
| Skirtas kabelio kategorijai (pagal ANSI/TIA-568 arba lygiavertį standartą) | 5e
| Pajungiamo kabelio tipas | ekranuotas
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėn.
KTN19 | RJ-45 sujungiklis (6, neekranuotas)
| Tipas | RJ-45 jungčių sujungiklis (angl. "coupler"), 2 RJ-45 lizdai
| Skirtas kabelio kategorijai (pagal ANSI/TIA-568 arba lygiavertį standartą) | 6
| Pajungiamo kabelio tipas | neekranuotas
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėn.
KTN20 | RJ-45 sujungiklis (6, ekranuotas)
| Tipas | RJ-45 jungčių sujungiklis (angl. "coupler"), 2 RJ-45 lizdai
| Skirtas kabelio kategorijai (pagal ANSI/TIA-568 arba lygiavertį standartą) | 6
| Pajungiamo kabelio tipas | ekranuotas
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėn.
KTN21 | Vidinė laidinio tinklo plokštė (PCIe)
| Palaikomas duomenų perdavimo greitis | ne mažiau nei 1000 Mbps
| Sąsaja | PCIe
| Jungtis | ne mažiau nei 1 RJ45 lizdas
| Laikiklis skirtas pažeminto kompiuterio korpuso aukščiui (angl. "low-profile") | taip
| Laikiklis skirtas įprasto aukščio kompiuterio korpusui | taip
| Turi būti paženklinta CE ženklu | taip
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėnesiai
KTN22 | Išorinė laidinio tinklo plokštė (USB)
| Palaikomas duomenų perdavimo greitis | ne mažiau nei 1000 Mbps
| Sąsaja | USB, ne žemiau nei 3.0 versijos arba yra C tipo
| Jungtis | ne mažiau nei 1 RJ45 lizdas
| Turi būti paženklinta CE ženklu | taip
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėnesiai
KTN23 | Vidinė bevielio tinklo plokštė (PCIe)
| Sąsaja | PCIe
| Palaikomos dažnių juostos | ne mažiau nei 2.4 GHz ir 5 GHz
| Duomenų perdavimo standartas | IEEE 802.11ax
| Bluetooth palaikymas | ne žemiau nei 5.2 versija
| Laikiklis skirtas pažeminto kompiuterio korpuso aukščiui (angl. "low-profile") | taip
| Laikiklis skirtas įprasto aukščio kompiuterio korpusui | taip
| Ryšio antenos (jeigu numatyta gamintojo) | turi būti komplekte
| Turi būti paženklinta CE ženklu | taip
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėnesiai
KTN24 | Išorinė bevielio tinklo plokštė (USB)
| Sąsaja | USB, ne mažiau nei 2.0 arba yra C tipo
| Palaikomos dažnių juostos | ne mažiau nei: 2.4 GHz, 5 GHz
| Duomenų perdavimo standartas | IEEE 802.11ax
| Bluetooth palaikymas | ne žemiau nei 5.2 versija
| Ryšio antenos (jeigu numatyta gamintojo) | turi būti komplekte
| Turi būti paženklinta CE ženklu | taip
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėnesiai
KTN25 | Nevaldomas komutatorius (5 jungčių)
| Jungčių kiekis | ne mažiau nei 5 RJ45 lizdai
| Palaikomas jungčių duomenų perdavimo greitis | ne mažiau nei 1000 Mbps (IEEE 802.3ab)
| Energijos taupymo technologijos palaikymas | IEEE 802.3az
| Srauto valdymo technologijos palaikymas | IEEE 802.3x
| MAC adresų lentelės dydis | ne mažiau nei 2000 įrašų
| Pagalbinės atminties (angl. buffer) dydis | ne mažiau nei 128 KB
| Padidinto dydžio (angl. jumbo) paketų palaikymas | taip
| Gamintojo deklaruojamas vidutinis laikas iki gedimo (angl. MTBF) | ne mažiau nei 1400000 valandų
| Komplekte su elektros tiekimo (vardinės reikšmės 230 V / 50 Hz) maitinimo šaltiniu | taip
| Turi būti paženklinta CE ženklu | taip
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėnesiai
KT26 | Nevaldomas komutatorius (8 jungčių)
| Jungčių kiekis | ne mažiau nei 8 RJ45 lizdai
| Palaikomas jungčių duomenų perdavimo greitis | ne mažiau nei 1000 Mbps (IEEE 802.3ab)
| Energijos taupymo technologijos palaikymas | IEEE 802.3az
| Srauto valdymo technologijos palaikymas | IEEE 802.3x
| MAC adresų lentelės dydis | ne mažiau nei 2000 įrašų
| Pagalbinės atminties (angl. buffer) dydis | ne mažiau nei 128 KB
| Padidinto dydžio (angl. jumbo) paketų palaikymas | taip
| Gamintojo deklaruojamas vidutinis laikas iki gedimo (angl. MTBF) | ne mažiau nei 1400000 valandų
| Komplekte su elektros tiekimo (vardinės reikšmės 230 V / 50 Hz) maitinimo šaltiniu | taip
| Turi būti paženklinta CE ženklu | taip
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėnesiai
KT27 | Nevaldomas komutatorius (16 jungčių)
| Jungčių kiekis | ne mažiau nei 16 RJ45 lizdų
| Palaikomas jungčių duomenų perdavimo greitis | ne mažiau nei 1000 Mbps (IEEE 802.3ab)
| Energijos taupymo technologijos palaikymas | IEEE 802.3az
| Srauto valdymo technologijos palaikymas | IEEE 802.3x
| MAC adresų lentelės dydis | ne mažiau nei 2000 įrašų
| Pagalbinės atminties (angl. buffer) dydis | ne mažiau nei 128 KB
| Padidinto dydžio (angl. jumbo) paketų palaikymas | taip
| Gamintojo deklaruojamas vidutinis laikas iki gedimo (angl. MTBF) | ne mažiau nei 1400000 valandų
| Komplekte su elektros tiekimo (vardinės reikšmės 230 V / 50 Hz) maitinimo šaltiniu | taip
| Turi būti paženklinta CE ženklu | taip
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėnesiai
KT28 | Nevaldomas komutatorius (24 jungčių)
| Jungčių kiekis | ne mažiau nei 24 RJ45 lizdai
| Palaikomas jungčių duomenų perdavimo greitis | ne mažiau nei 1000 Mbps (IEEE 802.3ab)
| Energijos taupymo technologijos palaikymas | IEEE 802.3az
| Srauto valdymo technologijos palaikymas | IEEE 802.3x
| MAC adresų lentelės dydis | ne mažiau nei 2000 įrašų
| Pagalbinės atminties (angl. buffer) dydis | ne mažiau nei 128 KB
| Padidinto dydžio (angl. jumbo) paketų palaikymas | taip
| Gamintojo deklaruojamas vidutinis laikas iki gedimo (angl. MTBF) | ne mažiau nei 1400000 valandų
| Komplekte su elektros tiekimo (vardinės reikšmės 230 V / 50 Hz) maitinimo šaltiniu | taip
| Turi būti paženklinta CE ženklu | taip
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėnesiai
KT29 | Nevaldomas komutatorius (48 jungčių)
| Jungčių kiekis | ne mažiau nei 48 RJ45 lizdai
| Palaikomas jungčių duomenų perdavimo greitis | ne mažiau nei 1000 Mbps (IEEE 802.3ab)
| Energijos taupymo technologijos palaikymas | IEEE 802.3az
| Srauto valdymo technologijos palaikymas | IEEE 802.3x
| MAC adresų lentelės dydis | ne mažiau nei 2000 įrašų
| Pagalbinės atminties (angl. buffer) dydis | ne mažiau nei 128 KB
| Padidinto dydžio (angl. jumbo) paketų palaikymas | taip
| Gamintojo deklaruojamas vidutinis laikas iki gedimo (angl. MTBF) | ne mažiau nei 1400000 valandų
| Komplekte su elektros tiekimo (vardinės reikšmės 230 V / 50 Hz) maitinimo šaltiniu | taip
| Turi būti paženklinta CE ženklu | taip
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėnesiai
KT30 | Valdomas komutatorius (5 jungčių)
| Jungčių kiekis | ne mažiau nei 5 RJ45 lizdai
| Palaikomas jungčių duomenų perdavimo greitis | ne mažiau nei 1000 Mbps (IEEE 802.3ab)
| Energijos taupymo technologijos palaikymas | IEEE 802.3az
| Virtualių tinklų valdymo technologijos palaikymas | IEEE 802.1Q
| Srauto valdymo technologijos palaikymas | IEEE 802.3x
| MAC adresų lentelės dydis | ne mažiau nei 2000 įrašų
| Pagalbinės atminties (angl. buffer) | ne mažiau nei 128 KB
| Padidinto dydžio (angl. jumbo) paketų palaikymas | taip
| Nemokama komutatoriaus nuotolinio valdymo sąsaja | taip
| Gamintojo deklaruojamas vidutinis laikas iki gedimo (angl. MTBF) | ne mažiau nei 1400000 valandų
| Komplekte su elektros tiekimo (vardinės reikšmės 230 V / 50 Hz) maitinimo šaltiniu | taip
| Turi būti paženklinta CE ženklu | taip
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėnesiai
KT31 | Valdomas komutatorius (8 jungčių)
| Jungčių kiekis | ne mažiau nei 8 RJ45 lizdai
| Palaikomas jungčių duomenų perdavimo greitis | ne mažiau nei 1000 Mbps (IEEE 802.3ab)
| Energijos taupymo technologijos palaikymas | IEEE 802.3az
| Virtualių tinklų valdymo technologijos palaikymas | IEEE 802.1Q
| Srauto valdymo technologijos palaikymas | IEEE 802.3x
| MAC adresų lentelės dydis | ne mažiau nei 2000 įrašų
| Pagalbinės atminties (angl. buffer) | ne mažiau nei 128 KB
| Padidinto dydžio (angl. jumbo) paketų palaikymas | taip
| Nemokama komutatoriaus nuotolinio valdymo sąsaja | taip
| Gamintojo deklaruojamas vidutinis laikas iki gedimo (angl. MTBF) | ne mažiau nei 1400000 valandų
| Komplekte su elektros tiekimo (vardinės reikšmės 230 V / 50 Hz) maitinimo šaltiniu | taip
| Turi būti paženklinta CE ženklu | taip
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėnesiai
KT32 | Valdomas komutatorius (16 jungčių)
| Jungčių kiekis | ne mažiau nei 16 RJ45 lizdų
| Palaikomas jungčių duomenų perdavimo greitis | ne mažiau nei 1000 Mbps (IEEE 802.3ab)
| Energijos taupymo technologijos palaikymas | IEEE 802.3az
| Virtualių tinklų valdymo technologijos palaikymas | IEEE 802.1Q
| Srauto valdymo technologijos palaikymas | IEEE 802.3x
| MAC adresų lentelės dydis | ne mažiau nei 2000 įrašų
| Pagalbinės atminties (angl. buffer) | ne mažiau nei 128 KB
| Padidinto dydžio (angl. jumbo) paketų palaikymas | taip
| Nemokama komutatoriaus nuotolinio valdymo sąsaja | taip
| Gamintojo deklaruojamas vidutinis laikas iki gedimo (angl. MTBF) | ne mažiau nei 1400000 valandų
| Komplekte su elektros tiekimo (vardinės reikšmės 230 V / 50 Hz) maitinimo šaltiniu | taip
| Turi būti paženklinta CE ženklu | taip
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėnesiai
KT33 | Valdomas komutatorius (24 jungčių)
| Jungčių kiekis | ne mažiau nei 24 RJ45 lizdai
| Palaikomas jungčių duomenų perdavimo greitis | ne mažiau nei 1000 Mbps (IEEE 802.3ab)
| Energijos taupymo technologijos palaikymas | IEEE 802.3az
| Virtualių tinklų valdymo technologijos palaikymas | IEEE 802.1Q
| Srauto valdymo technologijos palaikymas | IEEE 802.3x
| MAC adresų lentelės dydis | ne mažiau nei 2000 įrašų
| Pagalbinės atminties (angl. buffer) | ne mažiau nei 128 KB
| Padidinto dydžio (angl. jumbo) paketų palaikymas | taip
| Nemokama komutatoriaus nuotolinio valdymo sąsaja | taip
| Gamintojo deklaruojamas vidutinis laikas iki gedimo (angl. MTBF) | ne mažiau nei 1400000 valandų
| Komplekte su elektros tiekimo (vardinės reikšmės 230 V / 50 Hz) maitinimo šaltiniu | taip
| Turi būti paženklinta CE ženklu | taip
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėnesiai
KT34 | Valdomas komutatorius (48 jungčių)
| Jungčių kiekis | ne mažiau nei 48 RJ45 lizdai
| Palaikomas jungčių duomenų perdavimo greitis | ne mažiau nei 1000 Mbps (IEEE 802.3ab)
| Energijos taupymo technologijos palaikymas | IEEE 802.3az
| Virtualių tinklų valdymo technologijos palaikymas | IEEE 802.1Q
| Srauto valdymo technologijos palaikymas | IEEE 802.3x
| MAC adresų lentelės dydis | ne mažiau nei 2000 įrašų
| Pagalbinės atminties (angl. buffer) | ne mažiau nei 128 KB
| Padidinto dydžio (angl. jumbo) paketų palaikymas | taip
| Nemokama komutatoriaus nuotolinio valdymo sąsaja | taip
| Gamintojo deklaruojamas vidutinis laikas iki gedimo (angl. MTBF) | ne mažiau nei 1400000 valandų
| Komplekte su elektros tiekimo (vardinės reikšmės 230 V / 50 Hz) maitinimo šaltiniu | taip
| Turi būti paženklinta CE ženklu | taip
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėnesiai
KT35 | Valdomas komutatorius (24 jungčių) su SFP
| RJ-45 tipo jungčių kiekis | ne mažiau nei 24 vnt.
| SFP tipo jungčių kiekis | ne mažiau nei 2 vnt.
| Palaikomas jungčių duomenų perdavimo greitis | ne mažiau nei 1000 Mbps (IEEE 802.3ab)
| Energijos taupymo technologijos palaikymas | IEEE 802.3az
| Virtualių tinklų valdymo technologijos palaikymas | IEEE 802.1Q
| Srauto valdymo technologijos palaikymas | IEEE 802.3x
| Valdymo protokolo SNMP v3 palaikymas | taip
| MAC adresų lentelės dydis | ne mažiau nei 16000 įrašų
| Pagalbinės atminties (angl. buffer) | ne mažiau nei 16 MB
| Padidinto dydžio (angl. jumbo) paketų palaikymas | taip
| Nemokama komutatoriaus nuotolinio valdymo sąsaja | taip
| Gamintojo deklaruojamas vidutinis laikas iki gedimo (angl. MTBF) | ne mažiau nei 200000 valandų
| Komplekte su elektros tiekimo (vardinės reikšmės 230 V / 50 Hz) maitinimo šaltiniu | taip
| Turi būti paženklinta CE ženklu | taip
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėnesiai
KT36 | Valdomas komutatorius (48 jungčių) su SFP
| RJ-45 tipo jungčių kiekis | ne mažiau nei 48 vnt.
| SFP tipo jungčių kiekis | ne mažiau nei 4 vnt.
| Palaikomas jungčių duomenų perdavimo greitis | ne mažiau nei 1000 Mbps (IEEE 802.3ab)
| Energijos taupymo technologijos palaikymas | IEEE 802.3az
| Virtualių tinklų valdymo technologijos palaikymas | IEEE 802.1Q
| Srauto valdymo technologijos palaikymas | IEEE 802.3x
| Valdymo protokolo SNMP v3 palaikymas | taip
| MAC adresų lentelės dydis | ne mažiau nei 16000 įrašų
| Pagalbinės atminties (angl. buffer) | ne mažiau nei 32 MB
| Padidinto dydžio (angl. jumbo) paketų palaikymas | taip
| Nemokama komutatoriaus nuotolinio valdymo sąsaja | taip
| Gamintojo deklaruojamas vidutinis laikas iki gedimo (angl. MTBF) | ne mažiau nei 200000 valandų
| Komplekte su elektros tiekimo (vardinės reikšmės 230 V / 50 Hz) maitinimo šaltiniu | taip
| Turi būti paženklinta CE ženklu | taip
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėnesiai
KT37 | Valdomas komutatorius (24 jungčių) su SFP+
| RJ-45 tipo jungčių kiekis | ne mažiau nei 24 vnt.
| SFP+ tipo jungčių kiekis | ne mažiau nei 2 vnt.
| Palaikomas jungčių duomenų perdavimo greitis | ne mažiau nei 1000 Mbps (IEEE 802.3ab)
| Energijos taupymo technologijos palaikymas | IEEE 802.3az
| Virtualių tinklų valdymo technologijos palaikymas | IEEE 802.1Q
| Srauto valdymo technologijos palaikymas | IEEE 802.3x
| Valdymo protokolo SNMP v3 palaikymas | taip
| MAC adresų lentelės dydis | ne mažiau nei 16000 įrašų
| Pagalbinės atminties (angl. buffer) | ne mažiau nei 16 MB
| Padidinto dydžio (angl. jumbo) paketų palaikymas | taip
| Nemokama komutatoriaus nuotolinio valdymo sąsaja | taip
| Gamintojo deklaruojamas vidutinis laikas iki gedimo (angl. MTBF) | ne mažiau nei 200000 valandų
| Komplekte su elektros tiekimo (vardinės reikšmės 230 V / 50 Hz) maitinimo šaltiniu | taip
| Turi būti paženklinta CE ženklu | taip
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėnesiai
KT38 | Valdomas komutatorius (48 jungčių) su SFP+
| RJ-45 tipo jungčių kiekis | ne mažiau nei 48 vnt.
| SFP+ tipo jungčių kiekis | ne mažiau nei 4 vnt.
| Palaikomas jungčių duomenų perdavimo greitis | ne mažiau nei 1000 Mbps (IEEE 802.3ab)
| Energijos taupymo technologijos palaikymas | IEEE 802.3az
| Virtualių tinklų valdymo technologijos palaikymas | IEEE 802.1Q
| Srauto valdymo technologijos palaikymas | IEEE 802.3x
| Valdymo protokolo SNMP v3 palaikymas | taip
| MAC adresų lentelės dydis | ne mažiau nei 16000 įrašų
| Pagalbinės atminties (angl. buffer) | ne mažiau nei 32 MB
| Padidinto dydžio (angl. jumbo) paketų palaikymas | taip
| Nemokama komutatoriaus nuotolinio valdymo sąsaja | taip
| Gamintojo deklaruojamas vidutinis laikas iki gedimo (angl. MTBF) | ne mažiau nei 200000 valandų
| Komplekte su elektros tiekimo (vardinės reikšmės 230 V / 50 Hz) maitinimo šaltiniu | taip
| Turi būti paženklinta CE ženklu | taip
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėnesiai
KT39 | Stacionarus maršrutizatorius
| Bevielio tinklo standarto palaikymas | IEEE 802.11 ax
| Bevielio tinklo dažnių juostų palaikymas | ne mažiau nei: 2,4 GHz, 5 GHz
| Laidinio tinklo jungčių kiekis | ne mažiau nei 5 RJ45 lizdai
| Palaikomas jungčių duomenų perdavimo greitis | ne mažiau nei 1000 Mbps (IEEE 802.3ab)
| Operatyvinės atminties kiekis | ne mažiau nei 256 MB
| Palaikomi išorinio prieigos tinklo (angl. WAN) pajungimo tipai | ne mažiau nei PPPoE, PPTP, L2TP
| Maršrutizatoriaus palaikomos savybės | ne mažiau nei: Dinaminio IP adreso dalinimas (angl. DHCP), pastovaus IP adreso nustatymas, MAC adresų filtras, NAT palaikymas, ugnisianės funkcionalumas (angl. Firewall), VPN funkcionalumas, žurnalinių įrašų kaupimas
| Ryšio antenos (jeigu numatyta gamintojo) | turi būti komplekte
| Komplekte su elektros tiekimo (vardinės reikšmės 230 V / 50 Hz) maitinimo šaltiniu | taip
| Turi būti paženklinta CE ženklu | taip
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėn.
KT40 | LTE stacionarus maršrutizatorius
| Bevielio tinklo standarto palaikymas | IEEE 802.11 ax
| Bevielio tinklo dažnių juostų palaikymas | ne mažiau nei: 2,4 GHz, 5 GHz
| Laidinio tinklo jungčių kiekis | ne mažiau nei 5 RJ45 lizdai
| Palaikomas jungčių duomenų perdavimo greitis | ne mažiau nei 1000 Mbps (IEEE 802.3ab)
| Operatyvinės atminties kiekis | ne mažiau nei 256 MB
| Palaikomi išorinio prieigos tinklo (angl. WAN) pajungimo tipai | ne mažiau nei PPPoE, PPTP, L2TP
| Maršrutizatoriaus palaikomos savybės | ne mažiau nei: Dinaminio IP adreso dalinimas (angl. DHCP), pastovaus IP adreso nustatymas, MAC adresų filtras, NAT palaikymas, ugnisianės funkcionalumas (angl. Firewall), VPN funkcionalumas, žurnalinių įrašų kaupimas
| Ryšio antenos (jeigu numatyta gamintojo) | turi būti komplekte
| Komplekte su elektros tiekimo (vardinės reikšmės 230 V / 50 Hz) maitinimo šaltiniu | taip
| Turi būti paženklinta CE ženklu | taip
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėn.
KT41 | LTE nešiojamas maršrutizatorius
| Mobilaus ryšio standarto palaikymas | ne mažiau nei LTE
| Fizinės SIM kortelės lizdas | ne mažiau nei 1 vnt.
| Bevielio tinklo standarto palaikymas | IEEE 802.11 ac
| Bevielio tinklo dažnių juostų palaikymas | ne mažiau nei: 2,4 GHz, 5 GHz
| Akumuliatoriaus talpa | ne mažiau nei 2000 mAh
| Turi būti paženklinta CE ženklu | taip
| Garantinis terminas | ne mažiau nei 24 mėn.