Pirkimo sąlygų 2 priedas Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KP-3445 ELEKTRODAI

Techniniai reikalavimai:

| Eilės Nr. | Reikalavimas | Techniniai reikalavimai | Siūlomos prekės charakteristikos ir nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus gamintojo parengtus lygiaverčius dokumentus, kuriose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrodai hemodinamikos monitoravimo sistemai | Skirta ICG matavimams atlikti |  |
| 1.1. |  | Vienkartiniai (pažymėta simboliu) |  |
| 1.2. |  | Individualiame įpakavime |  |
| 1.3. |  | Ant pakuotės pažymėtas pagaminimo ir galiojimo laikas |  |
| 1.4. |  | Su numatyta pakuotės atidarymo vieta |  |
| 1.5. |  | Kontaktinė dalis pagaminta iš gelio, Ag/AgCl |  |
| 1.6. |  | Komplektą sudaro 2 viengubi sensoriai ir 1 dvigubas ICG sensorius |  |
| 1.7. |  | Sudėtyje nėra latekso |  |
| 1.8. |  | Viengubo diametras: 50 mm ± 5 mm |  |
| 1.9. |  | Dvigubo diametras: 46 x 88 x 38 mm ± 5 mm |  |

- Elektrodai turi turėti CE ženklinimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB

dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. Su pasiūlymu pateikiamos sertifikatų kopijos originalo ir lietuvių kalba.

- Kartu su pasiūlymu pateikiami detalūs siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymai (prekių katalogai, ar jų dalys ar kiti gamintojo parengti lygiaverčiai dokumentai, kuriose aprašomos siūlomos prekės) arba lygiaverčiai dokumentai (originalo ir lietuvių kalba), įrodantys, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. Techniniuose aprašymuose turi būti pažymėti siūlomos prekės techniniai parametrai. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Gamintojo deklaracijos dėl atitikties techniniams reikalavimams, kurių negalima objektyviai patikrinti, nebus vertinamos.