Mažos vertės pirkimas “ Šiaulių r. sav., Gruzdžių k. S. Dariaus ir S. Girėno – Jaunimo g. apšvietimo tinklų rangos darbai su projektavimu ”, pirkimo ID 2957905 .

Tiekėjų klausimai (tekstas netaisytas) ir Perkančiosios organizacijos atsakymai:

1 klausimas: 1. Dalis planuojamo įrengti apšvietimo S. Dariaus S. Girėno, bei Jaunino gatvėse papuola į Gruzdžių dvaro sodybos teritoriją, kuri įtraukta į saugomų kultūros vertybių registrą. Ar reikia įsitraukti archeologinius tyrinėjimus į pasiūlymo kainą?

Atsakymas: Archeologinių tyrimų atlikti nereikia. Projektas turi būti derinamas su Kultūros paveldo departamentu prie kultūros ministerijos.

2 klausimas:  Jaunimo g. ties daugiabučiais yra senos metalinės apšvietimo atramos, ar reikia vertinti šių atramų demontavimą ir pristatymą į užsakovo bazę adresu Sodo g. 18 Kuršėnai?

Atsakymas: . Reikia demontuoti visas atramas ir Jaunimo, ir privačioje valdoje, ir Dariaus ir Girėno g. esančias metalines ir gelžbetonines atramas. Esamas metalines atramas grąžinti užsakovui adresu Sodo g. 18 Kuršėnai, gelžbetonines atramas utilizuoti pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus.

3 klausimas:  Ar tiekėjams reikia vertintis apšvietimo valdymo skydo (AVS) pakeitimą ?

Atsakymas: Taip. Kaip nurodyta Pirkimo sąlygų priede Nr. 5 „Techninė specifikacija“ 6.2.p., 6.3.p.