Laba diena,

Teikiame atsakymus į jūsų pateiktus klausimus dėl Pirkimo sąlygų:

Klausimas:

1. Techninėje specifikacijoje 2. ELEKTROS ĮKROVIMO STOTELIŲ TECHNINIS APRAŠYMAS, REIKALAVIMAI

6. Stotelės jungčių (krovimo prieigų) skaičius. nurodytas 1 vnt.

Prašome patikslinti, ar galima Pirkime siūlyti stoteles su daugiau stotelės jungčių (krovimo prieigų) ?

Atsakymas:

Prašome vadovautis techninės specifikacijos reikalavimais.

Klausimas:

2. Ar reikalingas dinaminis galios valdymams stotelėms?

Atsakymas:

Nereikalingas.

Pagarbiai,

Perkantysis subjektas