## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
MOBILUS ODONTOLOGINIS ĮRENGINYS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai. Atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1.1. | MOBILUS ODONTOLOGINIS ĮRENGINYS | 1 | vnt.
1.1.1. | Naujas, neeksploatuotas
1.1.2. | Įrenginio valdymas: elektrinis – mechaninis
1.1.3. | Elektros maitinimas iš 230 (+/-10) V, 50 (+/-1) Hz elektros tinklo
1.1.4. | Maksimali įrenginio galia, vatais ne daugiau nei 200W
1.1.5. | Aukščio reguliavimas su pneumatiniu pozicijos stabdžiu - būtina
1.1.6. | Minimalus įrenginio aukštis žemiausioje padėtyje ne daugiau nei 850 mm
1.1.7. | Įrenginio ratukai fiksuojamos padėties
1.1.8. | Distiliuoto vandens sistema slėginis indas, ne mažiau 2l talpos
1.1.9. | Išorinio vandens tiekimo sistema būtina
1.1.10. | Maksimalus instrumentų skaičius ne mažiau 5
1.1.11. | Kojinis valdymo pedalas belaidis, su galios reguliavimu, su aušinamo oro valdymu, su aušinamo vandens valdymu
1.1.12. | Būtini gydytojo instrumentai: 1 rankovė - daugiafunkcinis švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo), 2 rankovė - įmontuojamas elektrinis mikrovariklis su šviesa, 3 rankovė - pneumatinė rankovė su šviesa, 4 rankovė - pneumatinė rankovė su šviesa
1.1.13. | Instrumentų stalelis būtinas
1.1.14. | Instrumentų stalelio medžiaga silikoninė, neslidi
1.1.15. | Vienas bendras jungiklis būtinas. Kartu atjungiantis / įjungiantis elektros, vandens ir suspausto oro padavimą.
1.1.16. | Instrumentų rankovių išvedimas: instrumentai laisvai pakabinami laikikliuose, rankovėmis iš apačios
1.1.17. | Instrumentų vandens reguliavimas elektroninis, individualus kiekvienam instrumentui
1.1.18. | Į instrumentus tiekiamo vandens kiekis reguliuojamas kiekvienam instrumentui atskirai, turi būti galimybė įjungti/išjungti aušinantį vandenį kiekvienam antgaliui atskirai bei reguliuojama ne mažiau kaip 5 žingsniais.
1.1.19. | Į instrumentus tiekiamo aušinančio oro kiekis reguliuojamas kiekvienam instrumentui individualiai, turi būti galimybė reguliuoti aušinantį orą kiekvienam antgaliui atskirai, tolygus reguliavimas (ne žingsniais).
1.1.20. | Elektrinis variklis su pašvietimu būtinas
1.1.21. | Variklio sūkiai reguliuojamas apsisukimų skaičius, maksimalus apsisukimų skaičius nuo 60 iki 40000 aps/min. su reversu.
1.1.22. | Su vidiniu vandens – oro mišinio padavimu būtina
1.1.23. | Su LED pašvietimu būtina
1.1.24. | Kampinis antgalis mikrovarikliui su šviesolaidžiu, aušinimas vandeniu ir oru iš 1 taško, grąžto fiksacija mygtuko paspaudimu, apsisukimų perdavimo santykis 1:1, apsukų skaičius ne mažesnis nei 40000 aps./min., vientisas nerūdijančio plieno korpusas
1.1.25. | Turbininis antgalis su šviesolaidžiu, ne mažiau 26 W galingumas, apsisukimų skaičius 325,000-430,000 min-1., nerūdijančio plieno korpusas, švarios galvutės sistema, komplekte to paties gamintojo priežiūros priemonė – ne mažiau 500 ml flakonas antgalių valymui ir tepimui, sudėtyje turi būti alkoholio (turi būti viena priemonė ir valymui, ir tepimui), komplekte greitoji jungtis PTL su LED šviesa, tinkama kitiems įstaigoje naudojamiems turbininiams antgaliams
1.1.26. | Kartu su visa siūloma įranga pateikiama dokumentacija: serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
1.1.27. | Odontologinės įrangos žymėjimas CE ženklu: būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženkliu liudijančių dokumentų kopijas).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
3434 2025-06-09 09:41:08