## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data:
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pirkimo dalys, kurioms teikiamas pasiūlymas (pažymėti TAIP arba NE):
1 pirkimo objekto dalis. Priverstinės konvekcijos inkubatorius - 1 vnt. |  | Ne
2 pirkimo objekto dalis. Mėginių makro fotografavimo sistema - 1 vnt. |  | Ne
3 pirkimo objekto dalis. Mikroskopas - 1 vnt. |  | Ne
4 pirkimo objekto dalis. Dejonizatorius - 1 vnt. |  | Ne
5 pirkimo objekto dalis. Automatizuoto stiklelių dažymo mašina - 1 vnt. |  | Ne

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1 | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma) |  |  | Ne
2 | Europos bendrasis viešųjų prikimų dokumentas (-ai) |  |  | Taip
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui) |  |  | Taip
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai |  |  | Ne
5 | Įgaliojimas teikti ir pasirašyti pasiūlymą |  |  | Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:

## Specialieji reikalavimai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3 | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4 | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams, t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio įgaliotuoju atstovu dėl prekybos (taikoma tik jei perkami kompiuteriai).
5 | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis:
| 6.1 | Ne mažiau nei 36 mėn.
| 6.2 | Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):
1. Mokymai ≥ 10 specialistų,
2. Kiekvieno specialisto mokymų trukmė ne mažiau kaip 8 akademinės valandos.

## 1 PD
1 pirkimo objekto dalis. Pusiau automatizuota mėginių orientavimo ir blokavimo sistema - 1vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Parafino blokų formavimo sistema su mėginių identifikacija; sistema sudaryta iš kasečių ir formelių šildymo modulio, blokų formavimo modulio, šaldomo stalo ir vizualinės mėginių atsekamumo sistemos
Blokų formavimo modulis
3 | Įrenginys turi būti atskiras nuo šaldymo plokštės ir kasečių / formelių šildymo įrenginių | Būtina
4 | Parafino talpyklos temperatūros nustatymo intervalas | Ne mažiau kaip nuo 40°C iki 70°C
5 | Parafino talpos tūris | Ne mažiau 9 litrai; leidžiama pateikti du mažesnius modulius, kad užtikrinti reikiamą tūrį
6 | Apšvietimo funkcija | LED tipo arba lygiavertė
7 | Valdymas | Lietimu (membrana) valdomos funkcijos ekrane
8 | Šildomos vietos pincetams | Ne mažiau 8 vietų
9 | Elektra šildomų pincetų temperatūros reguliavimo intervalas | Ne mažiau kaip nuo 60°C iki 75°C
10 | Specialios šaldomos vietos kasetei ant dozavimo/ orientavimo įrenginio temperatūra | Ne aukštesnė kaip 5°C
11 | Kaitinamos vietos parafino likučių nuo kasečių valymui | Ne mažiau 2
12 | Parafino filtravimas | Būtinas
13 | Dozavimo pedalas | Būtinas
14 | Integruotas didinamasis stiklas | Būtinas
15 | Integruotas į prietaisą automatinio išsijungimo taimeris, kai prietaisas nenaudojamas | Būtinas
Šaldymo plokštė
16 | Šaldymo paviršius turi būti atskiras nuo blokavimo modulio ir kasečių / formelių šildymo įrenginio | Būtina
17 | Šaldymo plokštės temperatūra | Reguliuojama, nuo 0°C iki -12°C
18 | Šaldymo paviršiaus talpa | Talpina ne mažiau 100 mėginių parafino blokų; leidžiama pateikti du mažesnius modulius, kad užtikrinti reikiamą našumą
19 | Valdymas | Lietimu (membrana) valdomos funkcijos ekrane
20 | Šildomos vietos pincetams | Ne mažiau 8 vietų
21 | Elektra šildomų pincetų temperatūros reguliavimo intervalas | Ne mažiau kaip nuo 60°C iki 75°C
22 | Specialios šaldomos vietos kasetei ant dozavimo/ orientavimo įrenginio temperatūra | Ne aukštesnė kaip 5°C
Kasečių ir formelių šildymo vieta
23 | Įrenginys turi būti atskiras nuo blokavimo modulio ir šaldymo įrenginių | Būtina
24 | Kasečių ir formelių šildymo vietos temperatūros nustatymo intervalas | Ne mažiau kaip nuo 40°C iki 70°C
25 | Kasečių šildymo kameros talpa | Talpina ne mažiau 500 kasečių; leidžiama pateikti du mažesnius modulius, kad užtikrinti reikiamą našumą
26 | Formelių šildymo kameros talpa | Talpina ne mažiau 400 formelių
27 | Valdymas | Lietimu (membrana) valdomos funkcijos ekrane
28 | Šildomos vietos pincetams | Ne mažiau 8 vietų
29 | Elektra šildomų pincetų temperatūros reguliavimo intervalas | Ne mažiau kaip nuo 60°C iki 75°C
Mėginių sekimo sistema
30 | Susieta su paciento atveju, bendru visoje laboratorijos informacinėje sistemoje (LIS) | Būtinas
31 | Paciento atvejo įvedimas / paieška | BAR kodų skaitytuvo pagalba arba įvedant ranka pateikamo sensorinio monitoriaus pagalba; įvedus kodą automatiškai atveriamas atvejo aplankas
32 | Histologiniam procesui ruošiamų ir įliejimui parafino mėginių palyginimo galimybė | Histologinim procesui ruošiami mėginiai paimami iš skaitmeninio archyvo (LIS ar lygiaverčio), pateikiami ne mažesnės kaip full HD gebos monitoriuje blokų formavimo įrenginyje
33 | Galimybė blokų formavimo metu įterpti pastabas ir vaizdus, susietus su paciento atvejo programa. | Būtina; vaizdų ir pastabų integravimo protokolai turi būti suderinami su turimomis laboratorine informacinę ir/ar medicininių vaizdų archyvų sistemomis
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas

## 2 PD
2 pirkimo objekto dalis. Audinių apdorojimo procesorius histologiniams tyrimams - 1vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Paruošti audinius histologinio tyrimo atlikimui
3 | Atvira reagentams sistema, galimybė dirbti su įvairių gamintojų reagentais: formalinu, etilo ir izopropilo alkoholiais, ksilenu | Būtina
4 | Proceso kamerų skaičius | Ne mažiau 2
5 | Vienu metu vykdomų procesų kiekis | Ne mažiau 2
6 | Maksimalus proceso našumas vienu kievienoje kameroje | Ne mažiau 200 standartinio dydžio histologinių kasečių
7 | Reagentų kokybės kontrolė | Atlikti ciklai, kasečių skaičius, naudojimo trukmė
8 | Maksimalus ruošiamų mėginio storis | Ne mažesnis kaip 8 mm
9 | Laiko ir reagentų sąnaudos plovimo ciklui tarp automatinių procesų | Nėra laiko ir reagentų sąnaudų, plovimo ciklas nereikalingas
10 | Galimybė proceso metu naudoti protokolus be ksileno ir jo pakaitalų | Būtina
11 | Apdorojamų mėginių ir reagentų registracija | Vykdoma su procesoriumi susietu skaitytuvu, nuskaitančiu kodus, jei jie yra, arba lygiaverčiu principu. Informacija saugoma procesoriaus informacinėje sistemoje arba išoriniame serveryje. Privaloma galimybė integruoti renkamus duomenis į laboratorinę informacinę sistemą per interneto tinklą. Tiekėjas privalo pateikti integracijai paruoštą programinę įrangą. Prietaisas turi būti suderinamas su skyriuje naudojama MileWatch programine įranga arba tiekėjas turi kartu su prietaisu pateikti visą lygiavertį sprendimą, prie kurio būtų galima prijungti ir skyriuje turimus prietaisus
12 | Parafino valymo sistema parafino naudojimo trukmei pailginti, integruota į procesorių | Būtina, valymo ciklo trukmė ne ilgesnė kaip 120 minučių.
13 | Galimybė mėginius ruošti įprastiniu „naktiniu“ režimu su reakcijos laiko atidėjimo funkcija | Būtina
14 | Lietimui jautrus ekranas | Ne mažesnis kaip 8 coliai
15 | Galimybė procesų eigos protokolus išsaugoti procesoriaus atmintyje arba išoriniame serveryje | Būtina
16 | Apsaugota prieiga procesoriaus valdymui, protokolų kūrimui ir techninei priežiūrai | Skirtingi slaptažodžiai administratoriui, technologui ir serviso inžinieriui
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas

## 3 PD
3 pirkimo objekto dalis. Šaldymo staleliai histologiniams mėginiams ruošti - 1vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Šaldymo plokštės temperatūra | Ne aukštesnė nei -6 ºC.
3 | Šaldymo plokštės talpa | Ne mažiau nei 65 vnt. parafino formų (kasečių) atšaldoma ne ilgiau kaip per 30 min.
4 | Šaldymo galia | Ne mažiau kaip 180W
5 | Matmenys (gylis x plotis) | Ne didesni kaip 650mm x 400mm
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas

## 4 PD
4 pirkimo objekto dalis. Laboratorinė mėginių purtyklė - 1vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Judesio tipas | Orbitinis
3 | Purtymo mostas | 5 mm ± 1 mm
4 | Leistinas purtymo svoris (įskaitant purtymo antgalį) | Ne mažiau kaip 0,4 kg
5 | Greičio reguliavimo ruožas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 0 iki 3000 aps/min
6 | Laikmačio reguliavimo ruožas | Nesiauresnėse ribose kaip nuo 1 iki 700 min
7 | Veikimo būdai | Nuolatinis purtymas arba purtymas su laikmačiu
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas

## 5 PD
5 pirkimo objekto dalis. Rotacinis mikrotomas - 2vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Mėginio padavimas | Motorizuotas
3 | Valdymas | Atskirame valdymo bloke, kuris gali būti naudojamas tiek iš kairės, tiek iš dešinės prietaiso pusės
4 | Plonų pjūvių pjovimas | Motorizuotas
5 | Pjūvio pjovimo greitis (ne siauresniame diapazone už nurodytą) | 0-420 mm/s
6 | Pjūvio storio nustatymo intervalas | 1. nuo 0,5 iki 5 µm, 0,5 µm dydžio intervalais,
2. nuo 5 iki 20 µm, 1 µm dydžio intervalais,
3. nuo 20 iki 60 µm, 5 µm dydžio intervalais,
4. nuo 60 iki 100 µm, 10 µm dydžio intervalais.
7 | Grubaus nupjovimo režimas (angl. “Trimming”) | Motorizuotas, dviejų greičių: vienas greitis 300 um/s ± 15 um/s, antras 600 um/s ± 15 um/s arba 800 um/s ± 15 um/s
8 | Grubaus nupjovimo režimo pjūvio storio nustatymo intervalas (ne siauresniame diapazone už nurodytą) | 1. nuo 1 iki 10 µm, 1 µm dydžio intervalais,
2. nuo 10 iki 20 µm, 2 µm dydžio intervalais,
3. nuo 20 iki 50 µm, 5 µm dydžio intervalais,
4. nuo 50 iki 100 µm, 10 µm dydžio intervalais,
5. nuo 100 iki 600 µm, 50 µm dydžio intervalais.
9 | Mėginio atitraukimo funkcija grįžtamojo judesio metu (angl. “Retraction”) | 1. Rankiniu režimu: nustatoma nuo 5 iki 100 µm, 5 µm dydžio intervalais su galimybe išjungti,
2. Automatiniu režimu: sinchronizuotas pagal pjovimo greitį su galimybe išjungti.
10 | Likusio mėginio padavimo atstumo perspėjimas | Vizualus ir akustinis
11 | Jėgos balansavimo sistema | Privalo būti galimybė vartotojui pagal poreikį subalansuoti sistemą skirtingiems mėginio svoriams, kad atleidus pjovimo rankeną mėginys savaime dėl svorio nesileistų žemyn.
12 | Pjovimo rankenos centravimas | Būtina galimybė centruoti pjovimo rankeną, kai dirbama automatiniu pjovimo režimu, siekiant išvengti smūgio pavojaus.
13 | Bendro nupjauto storio skaičiavimo ir sumavimo funkcija | Būtina
14 | Papildomas pjovimo rankenos stabdis/ apsauga | Būtina, fiksuota ant pjovimo rankenos
15 | Mėginio orientavimas (+/- 10%) | Horizontaliai 8º, vertikaliai 8º
16 | Ašmenų laikiklis | Universalus, leidžiantis naudoti tiek aukšto, tiek žemo profilio peilius, nepakeičiant laikiklio.
17 | Peilio laikiklio pagrindas | Stumdomas
18 | Mėginio laikiklis (+/- 10%) | Tinkamas pjauti mėginius standartinėse kasetėse (55 x 50 mm) ir mega kasetėmis (68 x 48 x 15 mm)
19 | Dėklas ant mikrotomo viršaus priedų pasidėjimui | Ne mažesnis nei 640 cm², su galimybė nuimti valymui.
20 | Antistatinė atliekų surinkimo vonelė | Būtina, talpa ne mažiau kaip 1400 mL
|  | Kiekis | 2
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas

## 6 PD
6 pirkimo objekto dalis. Priverstinės konvekcijos inkubatorius - 1vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Vidinis kameros tūris | Ne mažiau kaip 50 litrų
3 | Išoriniai matmenys, neskaičiuojant rankenos ir jungčių (PxAxG) | Ne didesni nei 750 x 700 x 650 mm
4 | Temperatūros ruožas | Ribose ne siauresnėse kaip nuo +5°C virš aplinkos temperatūros iki 100 °C
5 | Temperatūros variacijos kameroje esant 37 °C | Ne didesnės nei ± 0,3 °C
6 | Temperatūros atstatymas dėl 30 sekundžių atidarytų durų esant nustatytai 37 °C temperatūrai | Ne daugiau kaip 15 min.
7 | USB ar lygiavertė jungtis duomenų perdavimui | Būtina
8 | Valdiklis | Ne prasčiau kaip LCD ar lygiavertis valdiklis (pvz. liečiamas ekranas)
10 | Lentynos | Kartu pateikiamos ne mažiau kaip 2 lentynos. Kameroje privalo tilpti ne mažiau kaip 4 lentynos.
11 | Reguliuojamas ventiliatoriaus greitis mėginių džiovinimui | Būtinas
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas

## 7 PD
7 pirkimo objekto dalis. Mėginių makro fotografavimo sistema - 1vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Patologiniams mėginiams aprašyti ir vaizdams dokumentuoti, įkelti į turimą informacinę sistemą (LIS) susiejant su paciento atveju
3 | Paruošti protokolai integracijai į laboratorinę informacinę (LIS) ir medicininių vaizdų archyvų (PACS) sistemas | DICOM, HL7, TWAIN ir WIA ar lygiaverčiai
4 | Jungtis su lokaliu interneto tinklu | Tinkama jungti prie esamo tinklo RJ45 ar lygiaverte jungtimi
5 | Atvejo identifikacija | Nuskaitomas BAR kodo skaitytuvu arba įvedant ranka, tuo pačiu automatiškai atveriamas atvejo aplankas
6 | Nuotraukos rezoliucija | Ne mažiau kaip 20 megapikselių
7 | Video vaizdo skiriamoji geba ir greitis | Ne mažiau kaip 4K – 4096x2160, ne mažiau kaip 25 kadrai/s
8 | Optinis padidinimas | Ne mažiau 65 kartai
9 | Valdymo priedai | Pedalas padidinimo valdymui ir fotografavimui
10 | Audio įrašo ir garso atkūrimo galimybė | Privaloma, su įranga pateikiamas mikrofonas
11 | Fokusavimas | Automatinis
12 | Baltos spalvos balansas | Automatinis
13 | Integruotos į kamerą apšvietimo sistemos šviesos intensyvumas | Ne mažiau kaip kaip 1100lm
14 | Kojinio pedalo funkcijos | Didinti vaizdą, mažinti, išsaugoti, audio įrašas, grįžti atgal
15 | Kitos programinės įrangos galimybės | Ilgių ir plotų matavimas nekontaktiniu būdu, sekcijų žymėjimas, teksto įterpimas
16 | Stacionarus kompiuteris programinei įrangai ir darbui su vaizdais | Su sensoriniu monitoriumi, Windows arba identiška operacine sistema
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas

## 8 PD
8 pirkimo objekto dalis. Automatizuoto stiklelių dažymo mašina - 1vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Dažyti histologinius preparatus
3 | Pakrovimas - dažymo pradžia | Pakrovimas (dažymo pradžia) bet kuriuo metu, pagal operatoriaus poreikį
4 | Programavimas | Galimybė nustatyti laiką stotelei ne siauresniame intervale nei nuo 2 sek. iki 300 sek.
5 | Maksimalus stiklelių skaičius dažomas vienu metu | Ne mažiau nei 70
6 | Stiklelio agitavimas dažymo metu | Pasirenkamas nuo 0 iki 3 kartų vienai stotelei
7 | Dažymo stotelės indo talpa | Ne didesnė nei 50 mL
8 | Dažymo/plovimo stočių skaičius | Ne mažiau nei 14, iš kurių ne mažiau kaip 3 plovimo stotys
9 | Vandens padavimas plovimo stotyse | Vandens padavimas ir išleidimas į plovimo stotis reguliuojamas automatiškai
10 | Stiklelių laikiklis | Talpinantis ne mažiau kaip 4 stiklelius
11 | Nudažytų stiklelių surinkimo stotelė | Privalo talpinti ne mažiau kaip 14 stiklelių
12 | Išoriniai dažymo procesoriaus matmenys | Plotis ne didesnis kaip 65 cm
13 | Komplektacija | Privalo būti patiekta ne mažiau kaip 14 dažymo stoties indelių, ne mažiau kaip 3 plovimo stoties indeliai
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas

## 9 PD
9 pirkimo objekto dalis. Mikroskopas - 1vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Konstrukcija | Binokuliarinis mikroskopas
3 | Okuliarų pasvirimo kampas | Ne daugiau kaip 25 laipsniai (ergonominiais tikslais)
4 | Okuliarų aukščio reguliavimas | Bent dvi okuliarų aukščio pozicijos
5 | Atstumas tarp akių | Reguliuojamas ne siauresniame intervale kaip nuo 48 mm iki 75 mm
6 | Okuliarų matymo laukas (esant didinimui 10x) ir dioptrijų korekcija | Matymo laukas ne mažesnis kaip 22 mm, korekcija ne mažesnė kaip +/- 5 dioptrijos
7 | Apšvietimo sistema | Koehler konstrukcijos su centruojama lauko diafragma; mikroskopas pateikiamas su dviem keičiamais šviesos šaltiniais – ne mažiau 30W halogeniniu ir ne mažiau 3W LED.
8 | Apšvietimo valdymas | Kiekvienam objektyvui atskirai galima nustatyti norimą šviesos intensyvumą, kuris automatiškai atkuriamas, kai vartotojas grįžta prie konkretaus objektyvo. Nesinaudojant mikroskopu ilgesnį laiką, šviesa automatiškai išjungiama arba perjungiama į miego rėžimą
9 | Objektinių stiklelių slankiklis | Stiklelio eiga ne mažesnė kaip 75x50mm
10 | Kondensorius | Abbe arba lygiavertės konstrukcijos fokusuojamas kondensorius su ne mažesne kaip 0.9/1,25 skaitine apertūra ir valdoma diafragma
11 | Fokusavimo mechanizmas | Koaksialinis, grubiam ir tiksliam fokusavimui, eiga ne mažesnė kaip 25 mm
12 | Objektyvų revolveris | Ne mažiau kaip penkiems objektyvams
13 | Objektyvų geometrinės ir chromatinės charakteristikos | 4x didinantis objektyvas: Semi Plan Apochromatinis (arba Plan Fluor, arba Plan APO), NA ≥ 0.13, darbinis atstumas ne mažesnis kaip 15 mm
10x didinantis objektyvas: Semi Plan Apochromatis (arba Plan Fluor, arba Plan APO), NA ≥ 0.30, darbinis atstumas ne mažesnis kaip 11 mm
40x didinantis objektyvas: Semi Plan Apochromatinis (arba Plan Fluor, arba PlanAPO), NA ≥ 0.75, darbinis atstumas ne mažesnis kaip 0,7 mm
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas

## 10 PD
10 pirkimo objekto dalis. Dejonizatorius - 1vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Išgryninto vandens kokybiniai rodikliai | 1. Vandens varža ≥ 5MΩ∙cm prie 25 ºC,
2. Bendros organinės anglies koncentracija ≤ 30 pbb,
3. Bakterijų kiekis ≤ 10 cfu/ml.
3 | Gryninimo stadijos | 1. Trifunkcinis vienalytis priešfiltris su identifikavimo sistema,
2. Dviguba reversinė osmozė su recirkuliacine kilpa, prailginančia pirminio filtro naudojimo laiką ir sumažinančia vandentiekio vandens sunaudojimą,
3. Elektrodejonizavimo modulis su nuolat regeneruojančia jonų mainų derva, modulyje integruota aktyvinta anglimi, neleidžiančia jam užkalkėti,
4. Ultravioletinių spindulių lempa.
4 | Sistemos našumas | ≥ 15 l/h
5 | Sistemos valdymas | Mikroprocesorinis
6 | Integruotas reversinės osmozės membranos sanitizavimo mazgas | Būtinas
7 | Talpa | ≥ 100 l talpa (pagaminta iš PE arba lygiavertės medžiagos), skirta II kokybės lygio su konusiniu dugnu ir lygio davikliu, kuris turi ryšį su vandens paruošimo sistema bei ventiliavimo – CO2 pašalinimo filtru. Talpoje integruota ultravioletinių spindulių lempa papildomai apsaugai nuo bakterinio užterštumo
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne