Tiekėjams

ATSAKYMAS Į PATEIKTĄ PRAŠYMĄ

Informuojame, kad iš suinteresuoto tiekėjo 2025-06-09 CVP IS priemonėmis buvo gautas prašymas dėl vykdomo viešojo pirkimo „Elektroninių geriamojo vandens apskaitos prietaisų pirkimas“.

Teikiame atsakymą:

Tiekėjo pateiktas klausimas:

Techninėje specifikacijoje 3.4.1.2 ir 3.4.2.2 punktuose reikalaujama, kad prietaisų aukštis ne didesnis negu 80mm. Kodėl būtent toks aukštis?

Mūsų prašymas būtų, kad 3.4.1.2 ir 3.4.2.2 punktus panaikinti, nes tai mažiną konkurenciją ir kiti tiekėjai negali savo produkcijos pasiūlyti.

Perkančiojo subjekto atsakymas:

Perkamų skaitiklių matmenys techninėje specifikacijoje nebus keičiami.

Daugiabučių namų butuose šalto ir karšto vandens skaitikliai labai dažnai yra montuojami vieni šalia kitų, jų įrengimui senos statybos daugiabučiuose namuose yra palikta ribota vieta, tad aukštesni skaitikliai tiesiog netelpa į jiems skirtą vietą.

Dalia Žilinskienė, pirkimų skyriaus vadovė