## 2025 - medz
Techninės specifikacijos priedas Nr. 1
Aktuali redakcija 2025-06-10
Siūlomos prekės ir įkainiai
Šioje lentelėje nurodomas įkainis už prekės mato vnt., kuris buvo taikomas mažmeninės prekybos vietoje („lentynos kaina“ be taikomų akcijų tą dieną ir be pritaikytų nuolaidų) 2025 m. balandžio 28 d. arba, jei siūlomos prekės tomis dienomis nebuvo tiekėjo prekybos vietoje, tiekėjas turi nurodyti atitinkamos prekės kainą iš asortimento, kuri buvo/būtų taikoma prekę užsakant 2025 m. balandžio 28 d. Visos siūlomos prekės turi atitikti Techninės specifikacijos reikalavimams arba būti lygiavertės jiems.
Eil. Nr. | Elektros prekių pavadinimas | Matas | 1 mato Kaina Eur be PVM | Preliminarus kiekis 12 mėn. | Kaina Eur be PVM | Kaina Eur su PVM
(6+PVM)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
1 | Automatinis išjungiklis 1P ETI ETIMAT6 10A, 16A, 20A, 25A, 32A arba analogiškas lygus techninėms charakteristikoms | vnt. |  | 45 | 0
2 | Automatinis išjungiklis 3P ETI ETIMAT6 10A, 16A, 20A, 25A, 32A arba analogiškas lygus techninėms charakteristikoms | vnt. |  | 25 | 0
3 | Jungiklis variklinis, 3P, 10-16A, su pasukama rankena, su šilumine rele, MPE25, ETI | vnt. |  | 5 | 0
4 | Jungiklis variklinis, 3P, 13-18A, NS225L | vnt. |  | 5 | 0
5 | Paleidiklis dėžutėje iki 3,0kW 4,5-6,5A | vnt. |  | 5 | 0
6 | Modulinis kontaktorius 40A 3F | vnt. |  | 10 | 0
7 | Kontaktorius 3P 5.5kW 230V | vnt. |  | 5 | 0
8 | Kontaktorius 3P 3 kW 230V | vnt. |  | 10 | 0
9 | Kirtiklis modulinis, 3P, 63A 450VAC | vnt. |  | 5 | 0
10 | Kondensatorius 100 mF 450VAC | vnt. |  | 20 | 0
11 | Kondensatorius 50 mF 450VAC | vnt. |  | 15 | 0
12 | LED lempa 60cm 6,6W T8 800lm | vnt. |  | 40 | 0
13 | Finder laikmatis astronominis programuojamas, 1CO, 250VAC/16A | vnt. |  | 15 | 0
14 | Slėgio relė 3-12 bar. 380V | vnt. |  | 5 | 0
15 | Šildymo temm. relė NC 10A | vnt. |  | 5 | 0
16 | Relė nuotėkio, 2P, 25A, 30mA ETI | vnt. |  | 10 | 0
17 | Relė nuotėkio, 4P, 25A, 30mA, 6kA, EFI6-4 ETI | vnt. |  | 10 | 0
18 | Relė 230VAC 8A 2CO | vnt. |  | 10 | 0
19 | Transformatorius centralei 40W16,4V/2,5A | vnt. |  | 10 | 0
20 | GSM centralė ESIM384 | vnt. |  | 10 | 0
21 | Akumuliatorius 12V 7Ah 150*65*95 | vnt. |  | 20 | 0
22 | Gofruotas vamzdis 16 [lauko sąl] su viela | m. |  | 200 | 0
23 | Gofruotas vamzdis 20 [lauko sąl] su viela | m. |  | 150 | 0
24 | Šildytuvas puslaidininkis HG-140-100W | vnt. |  | 5 | 0
25 | Plūdė SK-12E-10 kabelis 10m | vnt. |  | 10 | 0
26 | Sutemų jutiklis 10A ETS 10 B 10-16A | vnt. |  | 10 | 0
27 | Foto relė 16A, 230V, su hermetišku išorės jutikliu Ø10 | vnt. |  | 10 | 0
28 | Elektros skaitiklis 3F 400V /5(100A) DIN | vnt. |  | 5 | 0
29 | Elektros skaitiklis 1F 400V /5(40A) DIN | vnt. |  | 5 | 0
30 | Elementas 1.2V AA pakraunamas 850mah | vnt. |  | 20 | 0
31 | Elementas 1.5V AAA pakraunamas 2500mah | vnt. |  | 20 | 0
32 | Kabelis UTP CAT5e ekranuotas | m. |  | 150 | 0
33 | Kabelis UTP CAT5e juodas lauko sąlygoms | m. |  | 100 | 0
34 | Tinklo antgalis RJ45 UTP 6 | vnt. |  | 100 | 0
35 | Kanalas 100x60 (2m) | vnt. |  | 15 | 0
36 | Gatvės šviestuvas LED 50W 4000K (natūraliai balta) 6850lm, IP65, IK08 | vnt. |  | 85 | 0
37 | Gatvės šviestuvas LED 100W 4000K (natūraliai balta) 10000lm, IP65, IK08 | vnt. |  | 15 | 0
38 | Adapteris gatvės šviestuvams SA1 | vnt. |  | 10 | 0
39 | Lemputė 18W LED T8 G13 4000K | vnt. |  | 40 | 0
40 | Lemputė LED E27 9W | vnt. |  | 150 | 0
41 | Lemputė LED E27 12W | vnt. |  | 20 | 0
42 | Prožektorius LED 10W | vnt. |  | 20 | 0
43 | Prožektorius LED 10W su judesio davikliu | vnt. |  | 5 | 0
44 | Prožektorius 100W 15000lm | vnt. |  | 5 | 0
45 | Prožektorius 150W 22500lm | vnt. |  | 5 | 0
46 | Saunos šviestuvas Ensto AVH15 30W | vnt. |  | 5 | 0
47 | Keraminis šviestuvas E27 60W su liepiniu kampiniu gaubtu | vnt. |  | 5 | 0
48 | 36W LED panelė 60x60cm balta 4000K įleidžiama | vnt. |  | 20 | 0
49 | Šviestuvas RONDO | vnt. |  | 20 | 0
50 | Atrama CP6500/60x125x3 6,5m | vnt. |  | 20 | 0
51 | Gembė P115/1500 | vnt. |  | 20 | 0
52 | Guma apsauginė VGAP-1-2 pamatui | vnt. |  | 15 | 0
53 | Guma apsauginė VGAP-3 pamatui | vnt. |  | 5 | 0
54 | Pamatas VGAP-2 | vnt. |  | 15 | 0
55 | Pamatas VGAP-3 | vnt. |  | 5 | 0
56 | Atotampa A20-2,7 | vnt. |  | 5 | 0
57 | Žiedas atotampoms tvirtinti, d-60mm | vnt. |  | 20 | 0
58 | Cinkuotas įžeminimo strypas iš plieno, d16x1500 mm | vnt. |  | 100 | 0
59 | Jungtis žaibolaidžio d16mm sujungimui su d7-10mm viela, aliuminio lydinys | vnt. |  | 10 | 0
60 | Įžeminimo viela cinkuota 10mm | m. |  | 10 | 0
61 | Jungtis kryžminė 16mm įžeminimo strypams | vnt. |  | 100 | 0
62 | Jungtis vielai (įžeminimui) | vnt. |  | 20 | 0
63 | Įžeminimo kabelis 16mm2 geltonai žalias | m. |  | 200 | 0
64 | Viršįtampių ribotuvas 3polis II (b-C) klasė 20kA 1,3kV | vnt. |  | 10 | 0
65 | Kalimo galvutė įžeminimo strypams Ø20mm, vidinis Ø13.50mm | vnt. |  | 20 | 0
66 | Mova 14,2 mm įžeminimo strypams | vnt. |  | 100 | 0
67 | Smaigalys cinkuotam strypui Rd-20mm | vnt. |  | 50 | 0
68 | Cinkuota juosta 25*4 | m. |  | 50 | 0
69 | Įrankiai Ilgiklis Ritė su įžeminimu 3x1.5mm 30m | vnt. |  | 3 | 0
70 | Įtampos indikatorius-atsuktuvas 230V | vnt. |  | 10 | 0
71 | Įkraunamas prožektorius ant galvos su LED lempa | vnt. |  | 5 | 0
72 | Jungiklio rėmelis 1v. Bal. Vilma arba lygiagret pagal techn specifikacija | vnt. |  | 10 | 0
73 | Jungiklis 1kl. 2-polis Vilma arba lygiagret pagal techn specifikacija | vnt. |  | 10 | 0
74 | Jungiklis 1kl. Be rėm. Bal Vilma arba lygiagret pagal techn specifikacija | vnt. |  | 10 | 0
75 | Kištukinis lizdas 1 vietos su įžem. V/t | vnt. |  | 10 | 0
76 | Kištukinis lizdas, 3P+N+Ž, 16A | vnt. |  | 10 | 0
77 | Kištukinis lizdas, 3P+N+Ž, 32A | vnt. |  | 10 | 0
78 | T-2P+Z 10/16A Szuko lizdas modulinis | vnt. |  | 5 | 0
79 | Gnybtai 6mm ant bėgelio | vnt. |  | 40 | 0
80 | Gnybtai 10mm ant bėgelio | vnt. |  | 20 | 0
81 | Gnybtai 16mm ant bėgelio | vnt. |  | 40 | 0
82 | Izoliacinė Juosta lipni esant -10°C ir mažesnėje temperatūroje | vnt. |  | 50 | 0
83 | Termovamzdelis su klijais 1m 3.2/1.6 raudonas 1m. | m. |  | 10 | 0
84 | Termovamzdelis su klijais 1m 4.8mm/3.4mm juodas 1m. | m. |  | 10 | 0
85 | Termovamzdelis su klijais 1m 8.0mm/2.0mm juodas 1m. | m. |  | 10 | 0
86 | Pask. gnybtas 400V 4*25 mėlynas | vnt. |  | 10 | 0
87 | Pask. gnybtas 400V 4*25 žalias-geltonas | vnt. |  | 10 | 0
88 | Pask. gnybtas 400V 4*25 pilkas | vnt. |  | 10 | 0
89 | Kabelis AMKA 1x16+25 | m. |  | 500 | 0
90 | Kabelis AVVG (YAKXS) 4x6,0 | m. |  | 100 | 0
91 | Kabelis AVVG (YAKXS) 4x10 | m. |  | 100 | 0
92 | Kabelis BVV-P 3x1,5mm2 plokščias | m. |  | 100 | 0
93 | Kabelis BVV-P 3x2,5mm2 plokščias | m. |  | 100 | 0
94 | Kabelis 3x1,5mm2, varinis lankstus apvalus juodas, gumuotas | m. |  | 100 | 0
95 | Kabelis 3x2,5mm2, varinis lankstus apvalus juodas, gumuotas | m. |  | 100 | 0
96 | Kabelis CYKY 3x1,5 mm2 | m. |  | 100 | 0
97 | Kabelis CYKY 3x2,5 mm2 | m. |  | 100 | 0
98 | Kabelis CYKY 5x1,5 mm2 | m. |  | 100 | 0
99 | Kabelis CYKY 5x2,5 mm2 | m. |  | 100 | 0
100 | Kabelis CYKY 5x4 mm3 | m. |  | 100 | 0
101 | Kabelis CYKY 5x6 mm4 | m. |  | 50 | 0
102 | Kabelis CYKY 5x10 mm4 | m. |  | 50 | 0
103 | Kabelis YDYp 3x1,5 mm2 | m. |  | 250 | 0
104 | Kabelis YDYp 3x2,5 mm2 | m. |  | 200 | 0
105 | Kabelis YDYp 3x4 mm2 | m. |  | 50 | 0
106 | Kabelis aliuminis 5x10 mm2 | m. |  | 1000 | 0
107 | Laidas APV 1x4 mm2 | m. |  | 100 | 0
108 | Laidas APV 1x6 mm2 | m. |  | 100 | 0
109 | Laidas APV 1x16 mm2 | m. |  | 100 | 0
110 | Laidas 1x4.0 mm2 H07V-U mėlynas, monolitas | m. |  | 100 | 0
111 | Laidas 1x4.0 mm2 H07V-U gelt/žal., monolitas | m. |  | 100 | 0
112 | Kanalas 16x16 (2m) baltas plastikas | vnt. |  | 20 | 0
113 | Kanalas 18x18 (2m) baltas plastikas | vnt. |  | 20 | 0
114 | Kronšteinas KTK-U1 kabelio tvirtinimui | vnt. |  | 30 | 0
115 | Kablys su plokšte SK-1 | vnt. |  | 30 | 0
116 | Traversa IK-1 traversa su kabliu per vidurį | vnt. |  | 15 | 0
117 | Šyna sugrežiota N/PE jungimui 870FS | vnt. |  | 10 | 0
118 | Vamzdis gofruotas dvisluoksnis, d40/32 raudonas | m. |  | 200 | 0
119 | Vamzdis gofruotas dvisluoksnis, d50/41 raudonas | m. |  | 200 | 0
120 | Techninis PE vamzdis D63 APE juodas (50m. rulonas ) | vnt. |  | 5 | 0
121 | Techninis PE vamzdis D40 APE juodas (50m. rulonas ) | vnt. |  | 5 | 0
122 | Šyna (Šukos) autom. jung., 3P, 12mod., U-formos | vnt. |  | 10 | 0
123 | LGA-6 tarpinis laikantysis gnybtas 16-95mm2 | vnt. |  | 100 | 0
124 | IGA-7S inkarinis gnybtas 16-50mm2 | vnt. |  | 10 | 0
125 | VGA-1 16-50mm2 Gnybtas | vnt. |  | 200 | 0
126 | VGA-2 atsišakojimo gnybtas 16-95mm² (AL SL37,1) | vnt. |  | 10 | 0
127 | SL37.1 Atšakojimo gnybtas 10-95mm2 AL | vnt. |  | 200 | 0
128 | Gandralizdis GL-1 (konstrukcija) | vnt. |  | 4 | 0
129 | Cinkuotas trosas 6mm2 | m. |  | 50 | 0
130 | AL-50/CU2,5-50 gnybtas | vnt. |  | 100 | 0
131 | ĮEAS-1-0 įvadinis trifazis | vnt. |  | 2 | 0
132 | ĮEAS-2-0 įvadinis vienfazis 1 apskaitos skydas | vnt. |  | 2 | 0
133 | Termosusitraukianti "pirštinė" keturgysliams kabeliams WCB4-10-35 | vnt. |  | 20 | 0
134 | Pakabinama kairinio sriegio spyna SP-1 | vnt. |  | 30 | 0
135 | Raktas spynai SP-1 kairinis | vnt. |  | 30 | 0
Iš viso suma Eur be PVM |  |  |  |  | 0
PVM dydis
Iš viso suma Eur su PVM |  |  |  |  | 0
Visoms, tame tarpe ir šio pasiūlymo priede pateiktame sąraše nenurodytoms prekėms, bus taikoma ________ procentų nuolaida (nurodyti procentus).

## Sheet1
Visoms, tame tarpe ir šio pasiūlymo priede pateiktame sąraše nenurodytoms prekėms, bus taikoma ________ procentų nuolaida (nurodyti procentus).