ATSAKYMAI NR. 1

1. Ar tiekėjas savo pasiūlyme turi įsivertinti TDP žiniaraštyje Nr. SR2023-129-TDP-SD-MAVŽ nurodytą želdinių atkuriamąją vertę, lygią 2216,25 Eur?

Atsakymas. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti medžių atkuriamąją vertę.

2. Nuotekų šalinimo dalies suvestiniame inžinerinių tinklų plane parodyti lietaus nuotekų vamzdynų pasijungimai į esamus šulinius (4 vietos), tačiau žiniaraštyje šie darbai nenurodyti. Patikslinkite.

Atsakymas. Tiekėjas nurodytus darbus turi įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais. Bet koks vamzdynų įrengimas tarp šulinių reikalauja pajungimo, kitu atveju nuotekų tinklas neatliks savo funkcijos. Pateiktame projekte 2 (du) pajungimai įrengiami atviru būdu, 2 (du) pajungimai - betranšėjiniu būdu.

3. Žiniaraščiuose rangos darbai išskirti į du etapus, ar darbai perkami visa apimtimi?

Atsakymas. Taip, rangos darbai perkami visa apimtimi.

4. Pateikti susisiekimo ir lietaus nuotekų projekto dalių žiniaraščiai (failas: 2_DKŽ), tačiau nepateikti apšvietimo dalies žiniaraščiai. Prašome patvirtinti, kad reikia vertinti gatvės apšvietimą.

Atsakymas. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti apšvietimo darbus.  Apšvietimo kiekiai nurodyti projekto elektrotechnikos dalyje, 42-43 psl.

5. Brėžinyje Nr. SR2023-129-TDP-SD-BR-2 "Dangų, eismo organizavimo, aukščių, aplinkotvarkos planas, M1:400" elektromobilio simboliu pažymėta 10 stovėjimo vietų, o susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraščio 6 skyriaus 8 eilutėje nurodytas jų ženklinimo kiekis 6 m2.
Patvirtinkite, kad šiame projekte tikrai numatyta tiek vietų elektromobiliams, arba, jei kiekis ne toks, patikslinkite žiniaraštį.

Atsakymas. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi vadovautis pateiktu projektu t. y.  įsivertinti 10 vietų ženklinimą dažais elektromobilio simboliu.

6. Tiekėjams paprašius pateikti suoliukų pasiūlymą, jie parašė, kad pateiktas aprašymas, neatitinka pateikto vaizdo . Nuotraukoje yra ne kalaus ketaus kojos, kaip parašyta TS, o metalinės kojos, kurios yra cinkuotos ir dažytos milteliniu būdu. Kokios iš tiesų turi būti suoliuko kojos - kalaus ketaus, ar metalinės, cinkuotos ir dažytos milteliniu būdu?

Atsakymas. Vadovautis technine specifikacija.

7. Prašome patikslinti pirkimo sąlygų Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai 3.1 punktą;
3.1 punkte reikalaujama „tiekėjui savo jėgomis būti atlikus sutarčių naujos statybos ar (ir) rekonstravimo darbų (statinių kategorija: neypatingasis ir (ar) ypatingasis; statinių grupė: kiti inžineriniai statiniai, pogrupis: kitos paskirties)“ pagal pateiktą techninį darbo projektą statinio kategorija nustatyta – Nesudėtingasis, neypatingasis statinys, ar reikalavimas būti įvykdžius sutarčių, kur statinių kategorija - neypatingasis ir (ar) ypatingasis nėra perteklinis? Kadangi pagal statybos techninį reglamentą „Statinių ir patalpų klasifikavimas“ požymių ir techninių parametrų, pagal kuriuos statiniai priskiriami ypatingųjų statinių kategorijai darbų neperkate. Prašome pakeisti statinio kategoriją į – Nesudėtingasis ir (ar) neypatingasis statinys.

Atsakymas. Atsižvelgiant į tai, kad Techniniame darbo projekte numatyti kiti inžineriniai statiniai yra priskiriami nesudėtingųjų statinių grupei, kvalifikacinis reikalavimas tikslinamas. Pridedamas patikslintas Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas.

Atsižvelgiant į pakeitimus, pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas į 2025-06-25 10.00 val. Skelbiamas skelbimas dėl pataisos.

Viešųjų pirkimų komisija