ELEKTROS ENERGIJOS KAUPIMO ĮRENGINIŲ, ĮSKAITANT PROJEKTAVIMO PASLAUGAS IR ĮRENGIMO DARBUS, PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

- Pirkimo objektas – elektros energijos kaupimo įrenginiai, įskaitant projektavimo paslaugas, reikiamų suderinimų ir leidimų  gavimą ir įrengimo, paleidimo eksploatuoti bei derinimo ir/ar programavimo darbus  (toliau – Darbai).

- Energijos kaupiklių projektavimo paslaugos apima elektrotechninio projekto parengimą. Elektrotechninis Projektas (toliau – Projektas) turi būti rengiamas pagal užsakovo pateiktą projektavimo (techninę) užduotį, privalomuosius statinio projekto rengimo dokumentus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais reglamentais (aktualia redakcija) ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais (aktualiomis redakcijomis), reglamentuojančiais projektavimo paslaugų atlikimą. Energijos kaupiklio projektavimo paslaugos apima ir statybą leidžiančio dokumento, leidimų, suderinimų ar sąlygų įskaitant, bet neapsiribojant iš Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos, Energijos skirstymo operatoriaus, jei jie privalomi, gavimą (užsakovui įgaliojus), Projekto vykdymo priežiūrą, jei ji privaloma ar užsakovas užsako (ir apmoka) savo iniciatyva, Projekto ekspertizės pastabų ištaisymą, jei ji privaloma ar užsakovas užsako (ir apmoka) savo iniciatyva.

- Energijos kaupiklių rangos darbai turi būti atliekami pagal parengtą ir su Užsakovu suderintą Projektą, statybą leidžiantį dokumentą (jei privaloma pagal teisės aktų reikalavimus), vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais reglamentais (aktualia redakcija) ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais (aktualiomis redakcijomis), reglamentuojančiais Rangos darbų atlikimą. Visa Energijos kaupiklių sumontuota įranga turi būti nauja (nenaudota).

- Darbai apima visus darbus, kurie būtini, kad Energijos kaupikliai saugiai ir pagal galiojančius teisės aktus ir techninius reikalavimus būtų prijungti prie Užsakovo pastatų vidaus ir išorinių elektros tinklų, įskaitant reikalingų pažymų, leidimų gavimą, reikalingų projektų parengimą, Energijos kaupiklių montavimą, visų elementų sujungimu į vientisą veikiančią sistemą bei Energijos kaupiklių paleidimo ir derinimo darbus, taip pat pridavimą VERT ir/ar ESO (jei privaloma pagal teisės aktų reikalavimus).

- Tiekėjas turės suprojektuoti, įrengti ir suprogramuoti Projekte numatytus elektros tinklus ir įrenginius, o juos įrengęs privalės priduoti VERT ir gauti išvadas dėl šių elektros įrenginių atitikties techniniam Projektui, dėl elektros įrenginių įrengimo ir saugaus eksploatavimo (techninės saugos) bei dėl galimybės naudoti pagal paskirtį (jei privaloma pagal teisės aktų reikalavimus).

- Darbų atlikimo vieta – geografinė Lietuvos Respublikos teritorija.

- Pirkimo objektas į pirkimo kategorijas neskirstomas.

- Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas privalo siūlyti visą konkrečiame pirkime nurodytą Darbų ir Paslaugų apimtį.

- Reikiamą kvalifikaciją siūlomiems Darbams atlikti tiekėjas privalo užtikrinti visą pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį.

- Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, tiekėjas turi vykdyti pirkimo sutartį, atsižvelgiant į jį keičiančio teisės akto nuostatas bei vadovautis aktualiomis dokumentų redakcijomis.

II. REIKALAVIMAI ĮRANGAI

- KEITIKLIAI:

11.1. Hibridinis (DC/AC išmanusis dvikryptis keitiklis)

11.2. Nominalus keitiklio efektyvumas (Euro) ≥96,0 %;

11.3. Apsaugos klasė ≥IP55;

11.4. Gamintojo garantija≥5 metai;

11.5. EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 (arba lygiavertis), IEC/EN 62109-2

IEC/EN 62477 (arba lygiavertis)

11.6. Atitikimas CE reikalavimams.

- AKUMULIATORIAI:

  - Įkrovimo/iškrovimo ciklų (ne mažiau kaip nuo 80 proc. iki 20 proc. kaupiklio talpos) skaičius ≥4000;

  - Produkto gamintojo garantijos laikotarpis ≥5 metai;

  - IEC62619 (arba lygiavertis);

  - Atitikimas CE reikalavimams.

  - Baterijos valdymo modulis, stebintis baterijos (atskirų modulių) temperatūrą ir atjungiantis sistemą viršijus nustatytus parametrus.

- PROGRAMINĖ IR KITA ĮRANGA:

  - Programinė įranga leidžianti automatizuoti elektros energijos kaupimo ir/ar iškrovimo parametrus ir režimą;

  - Galimybė stebėti į tinklą patiekiamą arba iš tinklo paimamą elektros energijos srautą;

  - Galima API atvirojo ryšio sąsaja;

_________________

Išskyrus kultūros paveldo objektus