## Sheet1
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statinių grupė 2023-28-A Kitos, transporto, gamybos, pramonės paskirties pastatų, kitų inž. statinių kapitalinio, pap. remonto, Europos g.16 ir 21, Salaperaugio k., Liubavo sen., Kalvarijos sav.,projektas
Statinys 13 Sklypo planas ir lauko inžineriniai tinklai. I etapas
Žiniaraštis 1 Drenažas, lauko vandentiekis
2025.05.27 |  |  | Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Drenažas aplink remontuojamus pastatus
1 |  | Šilumos tiekimo kanalų, pastatų plastikinių drenažo vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo daugiau 110 mm iki 160 mm k9=1.15 | m | 65 | 0 | 0
2 |  | 160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų k9=1.15 | 100m | 0.03 | 0 | 0
3 |  | PVC vamzdžiai klasė N 160x4.0x3000 (išor. nuotek.) | vnt | 1 | 0 | 0
4 |  | Pagrindų iš birių medžiagų po vamzdynais ir įrenginiais įrengimas ( smėlio) k9=1.15 | m3 | 2.72 | 0 | 0
5 |  | .Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas , kai šulinių skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm k9=1.15 | vnt. | 11 | 0 | 0
6 |  | Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose , kai šulinių skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos) k8=1.04,k9=1.15 | m3 | 0.62 | 0 | 0
7 |  | Plastikinės uždaromosios armatūros montavimas, sandūras jungiant movomis ( armatūros skersmuo iki 110 mm) k9=1.15 | vnt. | 2 | 0 | 0
8 |  | Membraninis atbulinis vožtuvas d110 | vnt | 2 | 0 | 0
9 |  | Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę ( šlapiame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm) k8=1.03,k9=1.15 | vnt. | 1 | 0 | 0
10 |  | Filtracinių sluoksnių iš birių medžiagų įrengimas mechanizuotai iš smėlio * Gamtinis žvyras k9=1.15 | m3 | 5.2 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | Lauko vandentiekis
1 |  | Vamzdynai iš polietileninių D iki 100mm vamzdžių k9=1.15 | m | 18 | 0 | 0
2 |  | DN/OD 50x3,0mm EvoAqua Visio vand. vamzdis PE100 SDR17 PN10 100m | m | 18 | 0 | 0
3 |  | Pagrindų po vamzdynais iš birių medžiagų įrengimas ( smėlio) k9=1.15 | m3 | 0.6 | 0 | 0
4 |  | Siurblių agregatų montavimas ( siurbimo nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm) k8=1.03 | vnt. | 1 | 0 | 0
5 |  | Vertikalus hidroforas 10 bar 1" (talpa 300) | vnt | 1 | 0 | 0
6 |  | 160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų * Išmontavimas k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000,k9=1.15 | 100m | 0.18 | 0 | 0
7 |  | Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 50 mm) | vnt. | 3 | 0 | 0
8 |  | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 2`, PP V/V sriegis | vnt | 2 | 0 | 0
9 |  | Atbuliniai vožtuvai diam. 2` | vnt | 1 | 0 | 0
10 |  | Vandens skaitiklių su movinėmis jungtimis montavimas ( jungties skersmuo daugiau 25 mm) | vnt. | 1 | 0 | 0
11 |  | Įvadiniai daugiasraučiai šalto vandens skaitikliai MTK D 32 | vnt | 1 | 0 | 0
12 |  | Manometrų su trieigiu čiaupu montavimas | kompl. | 1 | 0 | 0
13 |  | Čiaupų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm) | vnt. | 1 | 0 | 0
14 |  | Čiaupai iš spalvotų metalų | vnt | 1 | 0 | 0
15 |  | Šildymo kabelių montavimas antžeminiuose lauko vamzdynuose, tvirtinant prie vamzdžių lipnia aliuminio juosta (kabelio ilgis) | 100m | 0.05 | 0 | 0
16 |  | Metalinių horizontalių talpyklų montavimas ant įrengto pagrindo , kai talpyklų tūris daugiau 13 m3 iki 20 m3 * Pritaikyta 55 m3 k4=2.750 | vnt. | 2 | 0 | 0
18 |  | Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas , kai stulpeliai metaliniai | vnt. | 2 | 0 | 0
19 |  | Požeminių rezervuarų plūdinio lygmačio su matavimo juosta montavimas | vnt | 2 | 0 | 0
21 |  | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas | 100m | 0.9 | 0 | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 1 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 1 |  |  |  | 0
PDV A.Blažinauskienė
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statinių grupė 2023-28-A Kitos, transporto, gamybos, pramonės paskirties pastatų, kitų inž. statinių kapitalinio, pap. remonto, Europos g.16 ir 21, Salaperaugio k., Liubavo sen., Kalvarijos sav.,projektas
Statinys 13 Sklypo planas ir lauko inžineriniai tinklai. I etapas
Žiniaraštis 2 Elektros lauko tinklai
2025.05.27 |  |  | Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Lauko tinklai
1 |  | Lauko tinklai (prie 02 pastato) |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm | 100m | 0.08 | 0 | 0
3 |  | Lauko tinklai (prie griaunamo vandens bokšto) |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais, kai skydelyje (modulių 36 vnt) | vnt. | 1 | 0 | 0
5 |  | Įvadinis paskirstymo skydas PS | kompl. | 1 | 0 | 0
6 |  | Blokų iš 2 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose * Remontinis kištukinių lidzdų blokas | 100vnt | 0.01 | 0 | 0
7 |  | Blokų iš 2 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose | 100vnt | 0.01 | 0 | 0
8 |  | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg | 100m | 0.1 | 0 | 0
9 |  | Laidų komplektavimas ir tiesimas konstrukcijomis ar panelėmis, kai laidų skerspjūvis iki 6 mm2 (100 m laido) | 100m | 0.05 | 0 | 0
10 |  | Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg | 100m | 0.29 | 0 | 0
11 |  | 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x1.5RE | m | 15 | 0 | 0
12 |  | 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x2.5RE | m | 3 | 0 | 0
13 |  | 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 3x2.5RE | m | 13 | 0 | 0
14 |  | 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 3x1.5RE | m | 18 | 0 | 0
15 |  | Lauko šviestuvų, tvirtinamų prie sienos, montavimas nuo kopėčių | vnt. | 1 | 0 | 0
16 |  | Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas | 100vnt | 0.01 | 0 | 0
17 |  | Metalinių lovių montavimas ant anksčiau sumontuotų atraminių konstrukcijų | 100m | 0.06 | 0 | 0
18 |  | Cinkuoti kabeliniai kanalai KG 60x100x1.00, neperfor. | m | 6 | 0 | 0
19 |  | Dangčiai kabeliniams kanalams D 100 | m | 6 | 0 | 0
20 |  | Cinkuotos metalinės konstrukcijos (el. darbams) | kg | 5 | 0 | 0
21 |  | Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm | 100m | 0.1 | 0 | 0
22 |  | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinanat prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100m | 0.07 | 0 | 0
23 |  | Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15 | km | 0.01 | 0 | 0
24 |  | Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu II grupės grunte , kai kabelių skaičius 1.00 vnt k9=1.15 | km | 0.01 | 0 | 0
25 |  | Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu II grupės gruntu , kai kabelių skaičius 1.00 vnt k9=1.15 | km | 0.01 | 0 | 0
26 |  | Pakloto kabeliui įrengimas, kai tranšėjoje tiesiamas vienas kabelis k9=1.15 | 100m | 0.1 | 0 | 0
27 |  | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 1 | 0 | 0
28 |  | Elektros linijų arba transformatorių fazavimas, kai įtampa tinkle iki 1 kV (fazavimas) | vnt | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | Įžeminimas ir žaibosauga
1 |  | Horizontalių įžeminimo 160 mm2 skerspjūvio juostinio plieno laidininkų paklojimas tranšėjoje | 100m | 0.25 | 0 | 0
2 |  | .Vertikalių apvalaus plieno įžemiklių įrengimas | 10 vnt | 1.2 | 0 | 0
3 |  | Iki 1m gylio tranšėjų kasimas rankiniu būdu II grupės grunte k9=1.15 | km | 0.02 | 0 | 0
4 |  | Iki 1m gylio tranšėjų užpylimas rankiniu būdu II grupės gruntu k9=1.15 | km | 0.02 | 0 | 0
5 |  | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis , kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | 100m3 | 0.05 | 0 | 0
6 |  | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 2 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 2 |  |  |  | 0
PDV A.Blažinauskienė
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statinių grupė 2023-28-A Kitos, transporto, gamybos, pramonės paskirties pastatų, kitų inž. statinių kapitalinio, pap. remonto, Europos g.16 ir 21, Salaperaugio k., Liubavo sen., Kalvarijos sav.,projektas
Statinys 13 Sklypo planas ir lauko inžineriniai tinklai. I etapas
Žiniaraštis 3 Elektroninių ryšių lauko tinklai
2025.05.27 |  |  | Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
1
1 |  | Grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m3 | 0.03 | 0 | 0
2 |  | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos iki 45kW (62AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 5 m , gruntas II grupės) k9=1.15 | 100m3 | 0.03 | 0 | 0
3 |  | Surenkamų tipinių gelžbetonio mažų šulinių iš 4 dalių 6 kanalams įrengimas k9=1.15 | vnt | 1 | 0 | 0
4 |  | Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm | 100m | 0.55 | 0 | 0
5 |  | .Priešgaisrinės-apsauginės signalizacijos paskirstymo dėžutė | vnt | 4 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 3 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 3 |  |  |  | 0
PDV A.Blažinauskienė
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statinių grupė 2023-28-A Kitos, transporto, gamybos, pramonės paskirties pastatų, kitų inž. statinių kapitalinio, pap. remonto, Europos g.16 ir 21, Salaperaugio k., Liubavo sen., Kalvarijos sav.,projektas
Statinys 13 Sklypo planas ir lauko inžineriniai tinklai. I etapas
Žiniaraštis 4 Sklypo planas Europos g.16
2025.05.27 |  |  | Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Paruošiamieji darbai
1 |  | Sklypo nužymėjimas k9=1.15 | 100m2 | 13.2 | 0 | 0
2 |  | Grunto kasimas 55kW (75AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 10 m , gruntas I grupės) k9=1.15 | t. m3 | 0.022 | 0 | 0
3 |  | Duobių, tranšėjų kasimas dalinai mechanizuotai, atliekant pamatų remonto darbus , kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 84 | 0 | 0
4 |  | Iškasų užpylimas gruntu, tankinant, atliekant pamatų remonto darbus , kai gruntas II grupės k9=1.15 | m3 | 54 | 0 | 0
5 |  | Grunto kasimas 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m3 | 2 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | Pastatų ir statinių griovimas
1 |  | Tašytų akmenų, betono trinkelių grindinio išardymas pneumoplaktuku k8=1.09,k9=1.15 | 100m2 | 1.27 | 0 | 0
2 |  | Gatvės bordiūrų išardymas, kai remontuojamas tarpas daugiau 25m ( pagrindas betono) k8=1.09,k9=1.15 | m | 30 | 0 | 0
3 |  | Šaligatvio bordiūrų išardymas, kai remontuojamas tarpas daugiau 25m ( pagrindas betono) k8=1.09,k9=1.15 | m | 38 | 0 | 0
4 |  | Tašytų akmenų, betono trinkelių grindinio išardymas pneumoplaktuku * Laiptų aikštelės ir laiptų pakopos k8=1.09,k9=1.15 | 100m2 | 0.35 | 0 | 0
5 |  | Mechanizuotas dangos išardymas , kai danga asfaltbetonio k9=1.15 | 100m3 | 0.061 | 0 | 0
6 |  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t | 31.6 | 0 | 0
7 |  | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000 | t | 31.6 | 0 | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
| 3 | Dangos
1 |  | 0/11-V asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 500 t/h) k8=1.17,k9=1.15 | 100m2 | 3.2 | 0 | 0
2 |  | .0/16S-A ar 0/16-A asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 500 t/h) k8=1.17,k9=1.15 | 100m2 | 3.2 | 0 | 0
3 |  | Išlyginamųjų kelio pagrindo sluoksnių įrengimas , kai pagrindas dolomito skaldos k9=1.15 | 100m3 | 0.64 | 0 | 0
4 |  | Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG) k9=1.15 | 100m3 | 1.28 | 0 | 0
5 |  | Grindinio įrengimas iš betono trinkelių rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15 | 100m2 | 0.12 | 0 | 0
6 |  | Grindinio įrengimas iš betono trinkelių rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15 | 100m2 | 0.31 | 0 | 0
7 |  | Grindinio įrengimas iš betono trinkelių rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis * esamos betoninės trikelės k9=1.15 | 100m2 | 0.8 | 0 | 0
8 |  | Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15 | 100m2 | 0.8 | 0 | 0
9 |  | Šaligatvio pagrindo įrengimas ( dolomito skaldelė, sluoksnio storis 15.00 cm) k8=1.06,k9=1.15 | 100m2 | 0.8 | 0 | 0
10 |  | Šaligatvio pagrindo įrengimas ( smėlio-žvyro mišinys, sluoksnio storis 40.00 cm) k8=1.06,k9=1.15 | 100m2 | 0.8 | 0 | 0
11 |  | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15 | 100m | 0.54 | 0 | 0
12 |  | Šaligatvių ir vejų bordiūras JB 100x8x20 cm (pilkas) | vnt | 54 | 0 | 0
13 |  | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15 | 100m | 1.2 | 0 | 0
14 |  | Gatvės bordiūras GB 100x15x30 cm | vnt | 90 | 0 | 0
15 |  | Gatvės bordiūras GB 100x15x22 cm | vnt | 30 | 0 | 0
16 |  | Sampylų išlyginimas 55kW (75AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 10 m , gruntas I-II grupės) k9=1.15 | t. m3 | 0.03 | 0 | 0
|  | Skyriuje 3 |  |  |  | 0
| 4 | Kiti elementai
1 |  | Vieno kelio ženklo ant stovo įrengimas, betonuojant pamatą , kai stovas metalinis k9=1.15 | vnt | 2 | 0 | 0
2 |  | Kelio dangos ženklinimas dažais su stiklo rutuliukais purkštuvu, naudojant trafaretus , kai linijos, ženklo plotas daugiau 0,5 iki 1,0 m2 k9=1.15 | m2 | 3 | 0 | 0
3 |  | Batų valymo grotelių, pravalos dangčio su rėmu montavimas be prijungimo prie lietaus kanalizacijos k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000,k9=1.15 | vnt | 2 | 0 | 0
4 |  | Batų valymo grotelių, pravalos dangčio su rėmu montavimas be prijungimo prie lietaus kanalizacijos k9=1.15 | vnt | 2 | 0 | 0
5 |  | Metalinių laiptų turėklų įrengimas k8=1.04 | 100m | 0.16 | 0 | 0
6 |  | Metalinių sijų viengubo parapetinio aptvėrimo ant metalinių stulpų įrengimas, gręžiant duobes , kai atstumas tarp stulpų 2m k9=1.15 | 10m | 2.5 | 0 | 0
7 |  | Pastatų išorinių paviršių labai geras tinkavimas rankiniu būdu cemento - kalkių skiediniais (sluoksnis 20 mm , kolonos, piliastrai, laiptų maršai) k8=1.17,k9=1.15 | 100m2 | 0.06 | 0 | 0
8 |  | Pastatų išorinių paviršių dažymas struktūriniais dažais su smėlio dulkių užpildu vienu sluoksniu voleliu k9=1.15 | 100m2 | 0.06 | 0 | 0
9 |  | Pastatų išorinių paviršių dažymas struktūriniais dažais su smėlio dulkių užpildu antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu k9=1.15 | 100m2 | 0.06 | 0 | 0
10 |  | Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles ( cemento skiediniu) k9=1.15 | 100m2 | 0.162 | 0 | 0
11 |  | Trinkelės akliesiems ir silpnaregiams 200x100x80 mm (spalvotos) | m2 | 16.2 | 0 | 0
|  | Skyriuje 4 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 4 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 4 |  |  |  | 0
PDV A.Blažinauskienė