## Sheet1
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statinių grupė 2023-28-A Kitos, transporto, gamybos, pramonės paskirties pastatų, kitų inž. statinių kapitalinio, pap. remonto, Europos g.16 ir 21, Salaperaugio k., Liubavo sen., Kalvarijos sav.,projektas
Statinys 2 Lauko tualetas 6H1/p. I etapas
Žiniaraštis 1 Statinio konstrukcijos
2025.05.27 |  |  | Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | G/b pagrindų trinkelių dangoms, įskaitant nuogrindas įrengimas
1 |  | Iki 600 mm skersmens gręžinių pamatams gręžimas II grupės grunte | vnt. | 15 | 0 | 0
2 |  | Gręžtinių pamatų betonavimas | m3 | 2.3 | 0 | 0
3 |  | Betono mišiniai C25/30 | m3 | 2.3 | 0 | 0
4 |  | Armatūrinis karkasas | t | 0.0023 | 0 | 0
5 |  | Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas iš betono siurbliu k8=1.03,k9=1.15 | m3 | 10 | 0 | 0
6 |  | Betono mišiniai C25/30 | m3 | 10 | 0 | 0
7 |  | Betoninio posluoksnio po pamatais armavimas tinklais k8=1.17,k9=1.15 | t | 0.5 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | Metalinių sąramų įrengimas
1 |  | Plieninių sąramų, sijų iki 100 kg masės montavimas rankiniu būdu | t | 0.75 | 0 | 0
2 |  | Pakabų ir apkabų montavimas | t | 0.3 | 0 | 0
3 |  | Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos mažos iki 400 mm k8=1.17 | m3 | 0.45 | 0 | 0
4 |  | Smulkių sudėtingų monolitinių konstrukcijų betonavimas, panešant betoną 60 m atstumu * Sąramų užtaisymas smulkiagrūdžiu betonu k9=1.15 | m3 | 0.33 | 0 | 0
5 |  | Smulkių sudėtingų monolitinių konstrukcijų betonavimas, panešant betoną 60 m atstumu * Sąramų užtaisymas montažiniu mišiniu k9=1.15 | m3 | 0.12 | 0 | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
| 3 | G/b sąramų įrengimas
1 |  | Sąramų, kurių masė iki 0,3 t, montavimas autokranu | vnt | 3 | 0 | 0
2 |  | Sąramos MU14 | vnt | 3 | 0 | 0
3 |  | Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos mažos iki 400 mm k8=1.17 | m3 | 0.12 | 0 | 0
|  | Skyriuje 3 |  |  |  | 0
| 4 | Metalinių turėklų įrengimas (lauke)
1 |  | Metalinių laiptų turėklų įrengimas k8=1.04 | 100m | 0.155 | 0 | 0
2 |  | Metalinės konstrukcijos | t | 0.245 | 0 | 0
3 |  | Lengvo tipo metalinių konstrukcijų dažymas aliejiniais dažais du kartus | t | 0.245 | 0 | 0
|  | Skyriuje 4 |  |  |  | 0
| 5 | G/b grindų remontas
1 |  | Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis , kai skaldos sluoksnio storis 150.00 mm | 100m2 | 2.3 | 0 | 0
2 |  | Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes , kai putų polistireno plokštės storis 140.00 mm | 100m2 | 2.3 | 0 | 0
3 |  | Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę | 100m2 | 2.5 | 0 | 0
4 |  | .Armuotų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (be armavimo darbų),paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 100 mm | 100m2 | 2.3 | 0 | 0
5 |  | Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12 | t | 0.2 | 0 | 0
6 |  | Plieninės fibros | kg | 580 | 0 | 0
|  | Skyriuje 5 |  |  |  | 0
| 6 | Stogo išlyginamųjų sluoksnių įrenimas
1 |  | Denginių išlyginamųjų, izoliacinių ir nuolydžio 100 mm storio sluoksnių įrengimas iš birių medžiagų -keramzito, paduodant medžiagas kranu | m3 | 28 | 0 | 0
2 |  | Keramzitas | m3 | 4 | 0 | 0
3 |  | Denginių cementinių išlyginamųjų ir nuolydžio sluoksnių įrengimas , paduodant medžiagas siurbliu, kai sluoksnio storis 50.00 mm | 100m2 | 2.3 | 0 | 0
4 |  | Betono mišiniai C30/37 | m3 | 12 | 0 | 0
5 |  | Plieninės fibros | kg | 300 | 0 | 0
|  | Skyriuje 6 |  |  |  | 0
| 7 | Esamų g/b konstrukcijų paviršių remontas
1 |  | Įvairių paviršių valymas metaliniu šepečiu rankiniu būdu | 10m2 | 6 | 0 | 0
2 |  | Įvairių metalinių paviršių valymas rankiniais įrankiais pagal St3 paruošimo laipsnį | 10m2 | 1 | 0 | 0
3 |  | Metalinių paviršių gruntavimas | 100m2 | 1 | 0 | 0
4 |  | Antikorozinė danga Maxrest Passive | kg | 6 | 0 | 0
5 |  | Betoninių ir tinkuotų paviršių gruntavimas bituminiu gruntu, teptuku | 100m2 | 0.6 | 0 | 0
6 |  | Sukibimą gerinanti medžiaga Maxbond | kg | 20 | 0 | 0
7 |  | Smulkių sudėtingų monolitinių konstrukcijų betonavimas * Apsauginio betono sluoksnio atstatymas k9=1.15 | m3 | 0.03 | 0 | 0
8 |  | Remontinis mišnys Maxrest | kg | 70 | 0 | 0
|  | Skyriuje 7 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 1 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 1 |  |  |  | 0
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statinių grupė 2023-28-A Kitos, transporto, gamybos, pramonės paskirties pastatų, kitų inž. statinių kapitalinio, pap. remonto, Europos g.16 ir 21, Salaperaugio k., Liubavo sen., Kalvarijos sav.,projektas
Statinys 2 Lauko tualetas 6H1/p. I etapas
Žiniaraštis 2 Statinio architektūra
2025.05.27 |  |  | Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Ardymo darbai
1 |  | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, išlaužiant mūrą | 100m2 | 0.26 | 0 | 0
2 |  | Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis | 100m2 | 0.14 | 0 | 0
3 |  | 0,25-0,4m pločio sandrikų, palangių nuolajų ir atskirų karnizų dangos nuardymas | m | 25 | 0 | 0
4 |  | Šiukšlių, kerpių ir pabarstų nuvalymas nuo ritininės (ruloninės) dangos, nukeliant šiukšles žemyn (m2 nuvalyto pav.) k9=1.15 | m2 | 275 | 0 | 0
5 |  | 'Pūslių'' remontas ritininėje dangoje (išpjaunant, išvalant, džiovinant ir priklijuojant) karštu būdu (m2 užlop.ploto) k8=1.12,k9=1.15 | m2 | 55 | 0 | 0
6 |  | Parapetų, stogelių dengimas skarda * Parapeto apskardinimų nuardymas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000 | m2 | 38 | 0 | 0
7 |  | Parapetų, stogelių dengimas skarda * Vėdinimo šachtų apskardinimų nuardymas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000 | m2 | 2 | 0 | 0
8 |  | Reklamininių stendų / iškabų demontavimas k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000 | vnt | 1 | 0 | 0
9 |  | Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos mažos iki 400 mm k8=1.17 | m3 | 8.5 | 0 | 0
10 |  | Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas | 100m2 | 1.5 | 0 | 0
11 |  | Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas k8=1.17 | m3 | 90 | 0 | 0
12 |  | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 150 | 0 | 0
13 |  | Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100m2 | 3.5 | 0 | 0
14 |  | Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas * HPL pertvarų demontavimas išsaugojant medžiagas | 100m2 | 0.4 | 0 | 0
15 |  | Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100m2 | 1.8 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | Cokolis
1 |  | Pamatų atskirų vietų paviršiaus išlyginimas skiediniu , kai paviršius vertikalus k9=1.15 | m2 | 22 | 0 | 0
2 |  | Sienų paviršiaus valymas smėliasroviu aparatu k8=1.09 | 100m2 | 0.55 | 0 | 0
3 |  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0.176 | 0 | 0
4 |  | Sienų paviršiaus valymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį ( paviršiaus plovimas) k8=1.09 | 100m2 | 0.55 | 0 | 0
5 |  | Sienų paviršiaus valymas smėliasroviu aparatu k8=1.09 | 100m2 | 0.22 | 0 | 0
6 |  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0.07 | 0 | 0
7 |  | Sienų paviršiaus valymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį ( paviršiaus plovimas) k8=1.09 | 100m2 | 0.22 | 0 | 0
8 |  | Teptinės hidroizoliacijos įrengimas, šiltinant cokolius ir rūsio sienas ( tepant mineraliniu mišiniu 3 kartus) k9=1.15 | m2 | 77 | 0 | 0
9 |  | Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas , naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 150.00 mm k9=1.15 | 100m2 | 0.77 | 0 | 0
10 |  | Cokolių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinklais k9=1.15 | 100m2 | 0.22 | 0 | 0
11 |  | Cokolių šiltinamosios izoliacijos vėdinamo tarpo uždengimas perforuotais skardos profiliais | 100m | 0.88 | 0 | 0
12 |  | Ritininių medžiagų hidroizoliacijos įrengimas, šiltinant cokolius ir rūsio sienas ( tvirtinant drenažo ritininę dangą) | m2 | 55 | 0 | 0
13 |  | Drenažinės membranos viršaus uždengimas apsauginiu elementu, šiltinant cokolius ir rūsio sienas | 100m | 0.86 | 0 | 0
14 |  | Sienų tinkavimas dekoratyviniais tinko skiediniais (sluoksnis 2.00 mm , kai sienos be angų) k9=1.15 | 100m2 | 0.22 | 0 | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
| 3 | Lauko sienos
1 |  | Mūrinių sienų tinkuoto paviršiaus atskirų vietų remontas ( sienos) k9=1.15 | m2 | 88 | 0 | 0
2 |  | Sienų paviršiaus valymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį ( paviršiaus plovimas) k8=1.09 | 100m2 | 4.2 | 0 | 0
3 |  | Pastatų išorinių paviršių gruntavimas purkštuvu sukibimą gerinančiais gruntais k9=1.15 | 100m2 | 4.2 | 0 | 0
4 |  | Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechaniškai izoliacines plokštes , naudojant tinkuojamų fasadų mineralinės vatos plokštes,kai izoliacijos sluoksnio storis 170.00 mm k9=1.15 | 100m2 | 4 | 0 | 0
5 |  | Sienų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkleliais , kai sienos su angomis k9=1.15 | 100m2 | 4 | 0 | 0
6 |  | Sienų tinkavimas dekoratyviniais tinko skiediniais (sluoksnis 2.00 mm , kai sienos su angomis) k9=1.15 | 100m2 | 4 | 0 | 0
7 |  | Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechaniškai , kai naudojamos fasadinės mineralinės vatos plokštės, izoliacijos sluoksnio storis 50.00 mm * Įėjimo stogelio lubų šiltinimas | 100m2 | 0.55 | 0 | 0
8 |  | Apšiltintų sienų angokraščių aptaisymas mineralinės vatos plokštėmis 30 mm storio (aptaisyto paviršiaus) | 100m2 | 0.21 | 0 | 0
9 |  | Pastatų išorinių paviršių, apšiltintų izoliac. plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkleliais ( kolonos, piliastrai) k8=1.15,k9=1.15 | 100m2 | 0.21 | 0 | 0
10 |  | Pastatų išorinių paviršių tinkavimas lygia tekstūra dekoratyviniais tinko skiediniais (sluoksnis 2.00 mm , angokraščiai) k8=1.15,k9=1.15 | 100m2 | 0.21 | 0 | 0
11 |  | Pastatų išorinių paviršių tinkavimas lygia tekstūra dekoratyviniais tinko skiediniais (sluoksnis 2.00 mm , kolonos) k8=1.15,k9=1.15 | 100m2 | 0.08 | 0 | 0
12 |  | Sienų tinkavimas dekoratyviniais tinko skiediniais (sluoksnis 2.00 mm , kai sienos be angų) k9=1.15 | 100m2 | 0.55 | 0 | 0
13 |  | Parapetų aptaisymas skardos lenktais profiliais , kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras | 100m | 0.45 | 0 | 0
14 |  | Montavimo metalinių omega profilių montavimas | 100m | 0.3 | 0 | 0
15 |  | Fasadų aptaisymas metalinėmis kasetinėmis plokštėmis , kai kasečių plotas iki 0,5m2 * Profiliuota ažūriška fasado danga | 100m2 | 0.08 | 0 | 0
16 |  | Parapetų, stogelių dengimas skarda, pagaminant detales , kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras | 100m2 | 0.07 | 0 | 0
|  | Skyriuje 3 |  |  |  | 0
| 4 | Stogas
1 |  | Įvairių paviršių valymas metaliniu šepečiu mechanizuotai | 10m2 | 30 | 0 | 0
2 |  | Grindų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais purkštuvu * Stogo dangos nupurškimas skysčių pelėsių ir grybelių naikinimui | 100m2 | 3 | 0 | 0
3 |  | Plokščių stogų išlyginamųjų ir nuolydžio sluoksnių įrengimas iš birių medžiagų ( keramzito) | m3 | 100 | 0 | 0
4 |  | Plokščių neventiliuojamų stogų šiltinimas dviem sluoksniais, naudojant mineralinės vatos plokštes (izoliacija 180 mm storio ir papildomai klojamos 50mm storio plokštės) | 100m2 | 3 | 0 | 0
5 |  | Papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis , kai pagrindas betonas | 100vnt | 15 | 0 | 0
6 |  | Ventiliuojamų parapetų šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis, tvirtinant prie pagrindo , kai izoliacijos sluoksnio storis 50.00 mm | 100m2 | 0.35 | 0 | 0
7 |  | Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas laikančias mineralinės vatos plokštes (izoliacija 50 mm storio , be tvirtinimo) * Parapetų viršaus šiltinimas | 100m2 | 0.55 | 0 | 0
8 |  | Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga ( dvisluoksne, prilydant) k8=1.14,k9=1.15 | 100m2 | 3 | 0 | 0
9 |  | Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė k8=1.07,k9=1.15 | vnt. | 6 | 0 | 0
10 |  | Plokščių stogų perimetrinio apvadėlio (tolygiam perėjimui prie sienos, parapeto) įrengimas , kai apvadėlis mineralinės vatos | 100m | 0.92 | 0 | 0
11 |  | Plokščių stogų parapetų šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis, tvirtinant prie pagrindo , kai plokštės storis 50.00 mm * Vėdinimo šachtų šiltinimas | 100m2 | 0.11 | 0 | 0
|  | Skyriuje 4 |  |  |  | 0
| 5 | Vidaus atitvaros ir apdaila
1 |  | Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas, kai mūro tūris vienoje vietoje iki 5 m3, kai angos stačiak. formos k8=1.07 | m3 | 0.9 | 0 | 0
2 |  | Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas, kai mūro tūris vienoje vietoje iki 5 m3, kai angos stačiak. formos k8=1.07 | m3 | 0.7 | 0 | 0
3 |  | Sienų atskirų vietų daugiau kaip 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15 | m2 | 120 | 0 | 0
4 |  | Tiesių langų ir durų mūrinių ir betoninių angokraščių tinkas, kai tinkuojami tik angokraščiai k8=1.09 | 100m2 | 0.35 | 0 | 0
5 |  | Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus | 100m2 | 3.65 | 0 | 0
6 |  | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 3.65 | 0 | 0
7 |  | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | 100m2 | 3.65 | 0 | 0
8 |  | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 100m2 | 3.65 | 0 | 0
9 |  | .Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm , plytelės plotas iki 0,012 m2 | m2 | 275 | 0 | 0
10 |  | Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcja "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex" k8=1.03 | m2 | 22 | 0 | 0
11 |  | Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcja "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex" * Drėgmei atsparios k8=1.03 | m2 | 133 | 0 | 0
12 |  | Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus | 100m2 | 0.45 | 0 | 0
13 |  | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0.45 | 0 | 0
14 |  | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | 100m2 | 0.45 | 0 | 0
15 |  | Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 100m2 | 0.45 | 0 | 0
16 |  | Teracinių grindų šlifavimas mechanizuotu būdu, kai agregato pajėgumas iki 6 m2/val. | 100m2 | 0.33 | 0 | 0
17 |  | Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio , plytelės plotas iki 0,012m2 | m2 | 165 | 0 | 0
18 |  | Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms , keramines grindų plyteles padarant grindjuostėmis | m | 100 | 0 | 0
19 |  | Sienų šiltinimas, klijuojant , kai naudojamos fasadinės mineralinės vatos plokštės, izoliacijos sluoksnio storis 50.00 mm | 100m2 | 0.1 | 0 | 0
20 |  | Pastatų išorinių paviršių, apšiltintų izoliac. plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkleliais ( sienos su angomis) k8=1.15,k9=1.15 | 100m2 | 0.1 | 0 | 0
21 |  | Pastatų išorinių paviršių tinkavimas lygia tekstūra dekoratyviniais tinko skiediniais (sluoksnis 2.00 mm , sienos su angomis) k8=1.15,k9=1.15 | 100m2 | 0.1 | 0 | 0
22 |  | Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga , šlifuojant ir gruntuojant pagrindą | m2 | 170 | 0 | 0
|  | Skyriuje 5 |  |  |  | 0
| 6 | Durys, langai
1 |  | Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose ( išorės durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2) | m2 | 4.2 | 0 | 0
2 |  | Durų uždarymo prietaisų montavimas ( durų pritraukimo įtaisas) | vnt. | 2 | 0 | 0
3 |  | Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose ( vidinių durų blokų plotas daugiau 3 m2) | m2 | 23.73 | 0 | 0
4 |  | Durų uždarymo prietaisų montavimas ( fiksatoriai nevarstomai durų daliai) | vnt. | 12 | 0 | 0
5 |  | Plastiko langai varstomi su palangėmis (m2 bloko) | m2 | 13.524 | 0 | 0
6 |  | Anksčiau dažytų langų labai geras aliejinis dažymas, nuvalant 75% senų dažų | m2 | 12 | 0 | 0
7 |  | Anksčiau dažytų durų labai geras aliejinis dažymas, nuvalant 75% senų dažų | m2 | 8 | 0 | 0
8 |  | Stogo langų įrengimas sename stoge | m2 | 8.151 | 0 | 0
|  | Skyriuje 6 |  |  |  | 0
| 7 | Kita
1 |  | Elektrinių rankšluosčių montavimas | vnt | 2 | 0 | 0
3 |  | Trijų segmentų sukamųjų praėjimo vartelių (turniketų) tipo "Tripod" montavimas | vnt. | 2 | 0 | 0
9 |  | Ranktūrių neįgaliesiems montavimas , kai varžtų skaičius 4 vnt | vnt. | 5 | 0 | 0
|  | Skyriuje 7 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 2 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 2 |  |  |  | 0
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statinių grupė 2023-28-A Kitos, transporto, gamybos, pramonės paskirties pastatų, kitų inž. statinių kapitalinio, pap. remonto, Europos g.16 ir 21, Salaperaugio k., Liubavo sen., Kalvarijos sav.,projektas
Statinys 2 Lauko tualetas 6H1/p. I etapas
Žiniaraštis 3 Šildymas, vėdinimas
2025.05.27 |  |  | Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Šildymas
1 |  | Kondicionierių išorinių agregatų montavimas nuo pastovų, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis , išorinio agregato šaldymo galia daugiau 10 kW iki 20 kW | vnt. | 1 | 0 | 0
2 |  | Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas , kai agregato šaldymo galia daugiau 10 kW | vnt. | 1 | 0 | 0
4 |  | Termostatų montavimas, tvirtinant prie sienos | vnt | 12 | 0 | 0
5 |  | Dviejų kolektorių mazgo montavimas ( kai atšakų skaičius 7.00) | vnt. | 1 | 0 | 0
6 |  | Dviejų kolektorių mazgo montavimas ( kai atšakų skaičius 8.00) | vnt. | 1 | 0 | 0
7 |  | Spintų kolektoriniams mazgams montavimas | vnt. | 2 | 0 | 0
8 |  | Sujungimo dėžutės iki 12 gnybtų montavimas | vnt | 2 | 0 | 0
9 |  | Vykdymo mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg | kompl. | 15 | 0 | 0
10 |  | Elektroterminė pavara | vnt | 15 | 0 | 0
11 |  | .Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant ant grindų pagrindo | m | 976 | 0 | 0
12 |  | TECEfloor vamzdžiai SLQ PE-Xa 16x2 mm, 300 m | m | 976 | 0 | 0
13 |  | Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte) k8=1.05 | m | 26 | 0 | 0
14 |  | Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 32-50 mm (gaminant ruošinius objekte) k8=1.05 | m | 46 | 0 | 0
15 |  | Plieninis presuojamas vamzdis d18x1.2 | m | 26 | 0 | 0
16 |  | Plieninis presuojamas vamzdis d28x1.5 | m | 24 | 0 | 0
17 |  | Plieninis presuojamas vamzdis d35x1.5 | m | 22 | 0 | 0
18 |  | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100m | 0.8 | 0 | 0
19 |  | Pūsto polietileno izoliacija 2 cm storio vamzdžiui d18 | m | 29 | 0 | 0
20 |  | Pūsto polietileno izoliacija 2 cm storio vamzdžiui d28 | m | 27 | 0 | 0
21 |  | Pūsto polietileno izoliacija 2 cm storio vamzdžiui d35 | m | 24 | 0 | 0
22 |  | Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes , kai putų polistireno plokštės storis 25.00 mm | 100m2 | 1.41 | 0 | 0
23 |  | Sienų, grindų sandūrų izoliavimas hidroizoliacine juosta | 100m | 1.86 | 0 | 0
24 |  | Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 32 mm) | vnt. | 2 | 0 | 0
25 |  | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/4`, PP V/V sriegis | vnt | 2 | 0 | 0
26 |  | Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 25 mm) | vnt. | 2 | 0 | 0
27 |  | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1`, PP V/V sriegis | vnt | 2 | 0 | 0
28 |  | Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm) | vnt. | 6 | 0 | 0
29 |  | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, PP V/V sriegis | vnt | 6 | 0 | 0
30 |  | Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm) | vnt. | 4 | 0 | 0
31 |  | Rankinio nustatymo balansiniai ventiliai USV-1 DN 15 (su matavimo antgaliais) | vnt | 4 | 0 | 0
32 |  | Pakabinamų (pastatomų) šildymo konvektorių montavimas ( konvektoriaus ilgis iki 100 cm) | vnt. | 2 | 0 | 0
33 |  | Pastatomas ventiliatorinis konvektorius 1.5 kW su termostatiniu ventiliu, elelrotermine galva ir balansiniu ventiliu | vnt | 2 | 0 | 0
34 |  | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas | 100m | 10.48 | 0 | 0
35 |  | Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm k9=1.15 | 100m | 10.48 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | Vėdinimas
1 |  | Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas iki 3000 m3/val. , montavimas, kai įrenginio našumas daugiau 2000 m3/val. | vnt. | 1 | 0 | 0
3 |  | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose , kai jungties perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm | vnt. | 1 | 0 | 0
4 |  | Apsauginis tinklelis 500x400 | vnt | 1 | 0 | 0
5 |  | Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo štampuotų grotelių montavimas , kai grotelių plotas daugiau 0,25 m2 iki 1,0 m2 | vnt. | 1 | 0 | 0
6 |  | Lauko grotos 1000x900 | vnt | 1 | 0 | 0
7 |  | 600 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm | vnt. | 1 | 0 | 0
8 |  | 900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm | vnt. | 1 | 0 | 0
9 |  | 900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm | vnt. | 4 | 0 | 0
10 |  | Triukšmo slopintuvas Ø160 L=600, d=50 | vnt | 1 | 0 | 0
11 |  | Triukšmo slopintuvas Ø250 L=1200, d=100 | vnt | 1 | 0 | 0
12 |  | Alkūninis triukšmo slopintuvas Ø400 | vnt | 4 | 0 | 0
13 |  | Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt. | 36 | 0 | 0
14 |  | Oro tiekimo plafonas Ø100 | vnt | 1 | 0 | 0
15 |  | Oro tiekimo plafonas Ø125 | vnt | 7 | 0 | 0
16 |  | Oro ištraukimo plafonas Ø100 | vnt | 1 | 0 | 0
17 |  | Oro ištraukimo plafonas Ø125 | vnt | 9 | 0 | 0
18 |  | Oro tiekimo-ištraukimo difuzorius Ø160 | vnt | 12 | 0 | 0
19 |  | Oro tiekimo-ištraukimo difuzorius Ø125 | vnt | 4 | 0 | 0
20 |  | Oro tiekimo-ištraukimo difuzorius Ø200 | vnt | 2 | 0 | 0
21 |  | Grotelių montavimas ortakiuose, išpjaunant angas , kai išpjaunamos angos perimetras iki 1000 mm | vnt. | 2 | 0 | 0
22 |  | Oro tiekimo-ištraukimo grotelės 200x100 su oro kiekio reguliavimo vožtuvu | vnt | 2 | 0 | 0
23 |  | Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo iki 160 mm | m | 87 | 0 | 0
24 |  | Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | m | 42 | 0 | 0
25 |  | Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm | m | 3 | 0 | 0
26 |  | Spiraliniai ortakiai OSL 100, L-3000 | m | 6 | 0 | 0
27 |  | Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000 | m | 39 | 0 | 0
28 |  | Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000 | m | 42 | 0 | 0
29 |  | Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000 | m | 15 | 0 | 0
30 |  | Spiraliniai ortakiai OSL 250, L-3000 | m | 27 | 0 | 0
31 |  | Spiraliniai ortakiai OSB 400, L-3000 | m | 3 | 0 | 0
32 |  | Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 3200 mm iki 4000 mm | m | 1 | 0 | 0
33 |  | Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm | m | 8 | 0 | 0
34 |  | Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm | m | 23 | 0 | 0
35 |  | Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio perimetras iki 600 mm | m | 1 | 0 | 0
36 |  | Cinkuotos skardos ortakis 1000x900 | m | 1 | 0 | 0
37 |  | Cinkuotos skardos ortakis 500x400 | m | 8 | 0 | 0
38 |  | Cinkuotos skardos ortakis 500x250 | m | 5 | 0 | 0
39 |  | Cinkuotos skardos ortakis 400x250 | m | 10 | 0 | 0
40 |  | Cinkuotos skardos ortakis 200x100 | m | 1 | 0 | 0
41 |  | Cinkuotos skardos ortakis 300x250 | m | 8 | 0 | 0
42 |  | Plieninių apvalių atotraukų arba alkūnių su flanšais montavimas , kai atotraukos arba alkūnės skersmuo iki 160 mm | vnt. | 64 | 0 | 0
43 |  | Plieninių apvalių atotraukų arba alkūnių su flanšais montavimas , kai atotraukos arba alkūnės skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt. | 10 | 0 | 0
44 |  | Plieninių apvalių atotraukų arba alkūnių su flanšais montavimas, kai atotraukos arba alkūnės skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm | vnt. | 2 | 0 | 0
45 |  | Cinkuotos skardos alkūnė Ø100 90' | vnt | 4 | 0 | 0
46 |  | Cinkuotos skardos alkūnė Ø125 90' | vnt | 37 | 0 | 0
47 |  | Cinkuotos skardos alkūnė Ø160 90' | vnt | 23 | 0 | 0
48 |  | Cinkuotos skardos alkūnė Ø200 90' | vnt | 6 | 0 | 0
49 |  | Cinkuotos skardos alkūnė Ø250 90' | vnt | 4 | 0 | 0
50 |  | Cinkuotos skardos alkūnė Ø400 90' | vnt | 2 | 0 | 0
51 |  | Plieninių stačiakampių atotraukų arba alkūnių su flanšais montavimas , kai atotraukos arba alkūnės perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm | vnt. | 6 | 0 | 0
52 |  | Plieninių stačiakampių atotraukų arba alkūnių su flanšais montavimas , kai atotraukos arba alkūnės perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm | vnt. | 2 | 0 | 0
53 |  | Cinkuotos skardos alkūnė 300x250 90' | vnt | 3 | 0 | 0
54 |  | Cinkuotos skardos alkūnė 400x250 90' | vnt | 3 | 0 | 0
55 |  | Cinkuotos skardos alkūnė 500x400 90' | vnt | 2 | 0 | 0
56 |  | Plieninių apvalių atotraukų arba alkūnių su flanšais montavimas , kai atotraukos arba alkūnės skersmuo iki 160 mm | vnt. | 8 | 0 | 0
57 |  | Plieninių apvalių atotraukų arba alkūnių su flanšais montavimas , kai atotraukos arba alkūnės skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt. | 10 | 0 | 0
58 |  | Plieninių apvalių atotraukų arba alkūnių su flanšais montavimas, kai atotraukos arba alkūnės skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm | vnt. | 3 | 0 | 0
59 |  | Cinkuotos skardos perėjimas Ø125-Ø100 | vnt | 1 | 0 | 0
60 |  | Cinkuotos skardos perėjimas Ø160-Ø125 | vnt | 5 | 0 | 0
61 |  | Cinkuotos skardos perėjimas Ø200-Ø125 | vnt | 1 | 0 | 0
62 |  | Cinkuotos skardos perėjimas Ø200-Ø160 | vnt | 2 | 0 | 0
63 |  | Cinkuotos skardos perėjimas Ø250-Ø160 | vnt | 2 | 0 | 0
64 |  | Cinkuotos skardos perėjimas Ø250-Ø200 | vnt | 3 | 0 | 0
65 |  | Cinkuotos skardos perėjimas Ø125 - 200x100 | vnt | 2 | 0 | 0
66 |  | Cinkuotos skardos perėjimas Ø250 - 300x250 | vnt | 2 | 0 | 0
67 |  | Cinkuotos skardos perėjimas Ø400 - 400x250 | vnt | 1 | 0 | 0
68 |  | Cinkuotos skardos perėjimas Ø500 - 250x250 | vnt | 1 | 0 | 0
69 |  | Cinkuotos skardos perėjimas Ø500 - 400x250 | vnt | 1 | 0 | 0
70 |  | Plieninių stačiakampių atotraukų arba alkūnių su flanšais montavimas , kai atotraukos arba alkūnės perimetras daugiau 3200 mm iki 4000 mm | vnt. | 1 | 0 | 0
71 |  | Plieninių stačiakampių atotraukų arba alkūnių su flanšais montavimas , kai atotraukos arba alkūnės perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm | vnt. | 1 | 0 | 0
72 |  | Cinkuotos skardos perėjimas 1000x900 - 400x500 | vnt | 1 | 0 | 0
73 |  | Cinkuotos skardos perėjimas 400x250 - 300x250 | vnt | 1 | 0 | 0
74 |  | Balninių apvalių atšakų įpjovimas į tiesius apvalius ortakius , kai atšakos skersmuo iki 160 mm | vnt. | 14 | 0 | 0
75 |  | Balninių apvalių atšakų įpjovimas į tiesius apvalius ortakius , kai atšakos skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt. | 18 | 0 | 0
76 |  | Cinkuotos skardos balnas Ø125-Ø100 | vnt | 1 | 0 | 0
77 |  | Cinkuotos skardos balnas Ø125-Ø125 | vnt | 1 | 0 | 0
78 |  | Cinkuotos skardos balnas Ø160-Ø125 | vnt | 11 | 0 | 0
79 |  | Cinkuotos skardos balnas Ø200-Ø125 | vnt | 1 | 0 | 0
80 |  | Cinkuotos skardos balnas Ø200-Ø160 | vnt | 6 | 0 | 0
81 |  | Cinkuotos skardos balnas Ø200-Ø200 | vnt | 1 | 0 | 0
82 |  | Cinkuotos skardos balnas Ø250-Ø125 | vnt | 4 | 0 | 0
83 |  | Cinkuotos skardos balnas Ø250-Ø160 | vnt | 5 | 0 | 0
84 |  | Cinkuotos skardos balnas Ø250-Ø200 | vnt | 1 | 0 | 0
85 |  | Plieninių apvalių atotraukų arba alkūnių su flanšais montavimas , kai atotraukos arba alkūnės skersmuo iki 160 mm | vnt. | 3 | 0 | 0
86 |  | Plieninių apvalių atotraukų arba alkūnių su flanšais montavimas , kai atotraukos arba alkūnės skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt. | 4 | 0 | 0
87 |  | Plieninių apvalių atotraukų arba alkūnių su flanšais montavimas , kai atotraukos arba alkūnės skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm | vnt. | 2 | 0 | 0
88 |  | Plokščia atšaka Ø160 | vnt | 3 | 0 | 0
89 |  | Plokščia atšaka Ø200 | vnt | 2 | 0 | 0
90 |  | Plokščia atšaka Ø250 | vnt | 2 | 0 | 0
91 |  | Plokščia atšaka Ø400 | vnt | 2 | 0 | 0
92 |  | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt. | 9 | 0 | 0
93 |  | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt. | 4 | 0 | 0
94 |  | Oro kiekio reguliavimo sklendė Ø125 | vnt | 2 | 0 | 0
95 |  | Oro kiekio reguliavimo sklendė Ø160 | vnt | 7 | 0 | 0
96 |  | Oro kiekio reguliavimo sklendė Ø200 | vnt | 3 | 0 | 0
97 |  | Oro kiekio reguliavimo sklendė Ø250 | vnt | 1 | 0 | 0
98 |  | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt. | 4 | 0 | 0
99 |  | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas stačiakampiuose ortakiuose , kai jungties perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm | vnt. | 2 | 0 | 0
100 |  | Ugnies vožtuvas EI 120 CX5-160 | vnt | 1 | 0 | 0
101 |  | Ugnies vožtuvas EI 120 CX5-200 | vnt | 1 | 0 | 0
102 |  | Ugnies vožtuvas EI 120 CX5-250 | vnt | 2 | 0 | 0
103 |  | Ugnies vožtuvas 400x250 | vnt | 1 | 0 | 0
104 |  | Ugnies vožtuvas 500x250 | vnt | 1 | 0 | 0
105 |  | Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 100 mm | m3 | 1.1 | 0 | 0
106 |  | Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 31 - 50 oro tiekimo taškų | vnt. | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
| 3 | Šilumos siurblio aprišimas
1 |  | Membraninių išsiplėtimo indų montavimas , kai išsiplėtimo indo talpa iki 25 l | vnt. | 1 | 0 | 0
2 |  | Reflex išsiplėtimo indai (6 bar), 12 l talpos (šildymui) | vnt | 1 | 0 | 0
3 |  | Cirkuliacinių siurblių su movinėmis jungtimis montavimas | vnt. | 1 | 0 | 0
4 |  | Cirkuliaciniai siurbliai | vnt | 1 | 0 | 0
5 |  | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. | vnt | 18 | 0 | 0
6 |  | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, PP V/V sriegis | vnt | 4 | 0 | 0
7 |  | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1`, PP V/V sriegis | vnt | 6 | 0 | 0
8 |  | Atbuliniai vožtuvai diam. 1/2` | vnt | 1 | 0 | 0
9 |  | Atbuliniai vožtuvai diam. 1` | vnt | 1 | 0 | 0
10 |  | Grubaus valymo filtras DN15 | vnt | 1 | 0 | 0
11 |  | Grubaus valymo filtras DN25 | vnt | 1 | 0 | 0
12 |  | Tiesioginio veikimo papildymo vožtuvas DN15 | vnt | 1 | 0 | 0
13 |  | Apsauginiai vožtuvai 1/2` | vnt | 1 | 0 | 0
14 |  | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, PP V/V sriegis | vnt | 1 | 0 | 0
15 |  | Išsiplėtimo indo atjungimo ventilis DN20, rakinamas | vnt | 1 | 0 | 0
16 |  | Manometrų su trieigiu čiaupu montavimas | kompl. | 4 | 0 | 0
17 |  | Termometrų su lizdu montavimas | kompl. | 2 | 0 | 0
|  | Skyriuje 3 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 3 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 3 |  |  |  | 0
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statinių grupė 2023-28-A Kitos, transporto, gamybos, pramonės paskirties pastatų, kitų inž. statinių kapitalinio, pap. remonto, Europos g.16 ir 21, Salaperaugio k., Liubavo sen., Kalvarijos sav.,projektas
Statinys 2 Lauko tualetas 6H1/p. I etapas
Žiniaraštis 4 Vandentiekis, nuotekos
2025.05.27 |  |  | Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Vandens apskaitos mazgas
1 |  | Flanšinės uždaromosios armatūros montavimas ( nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm) k8=1.04 | vnt. | 8 | 0 | 0
2 |  | Flanšiniai ventiliai JIP-LD, DN25, T150 laipsnių C | vnt | 8 | 0 | 0
3 |  | Plieninių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais ( vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm) | vnt. | 2 | 0 | 0
4 |  | Perėjimas DN25/DN15 | vnt | 2 | 0 | 0
5 |  | Vandens skaitiklių su movinėmis jungtimis montavimas ( jungties skersmuo iki 25 mm) | vnt. | 1 | 0 | 0
6 |  | Įvadiniai daugiasraučiai šalto vandens skaitikliai MTKD 15 | vnt | 1 | 0 | 0
7 |  | Manometrų su trieigiu čiaupu montavimas | kompl. | 1 | 0 | 0
8 |  | Čiaupų montavimas ( nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm) | vnt. | 1 | 0 | 0
9 |  | Čiaupai iš spalvotų metalų | vnt | 1 | 0 | 0
10 |  | Plieninių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais ( vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 57 mm) | vnt. | 1 | 0 | 0
11 |  | Perėjimas d63/DN25 | vnt | 1 | 0 | 0
12 |  | Vandens valymo filtro, kurio skersmuo iki 100mm, montavimas | vnt | 2 | 0 | 0
13 |  | Vandens nugeležinimo filtras 0,8 m3/h | vnt | 1 | 0 | 0
14 |  | Vandens minkštinimo filtras 0,6 m3/h | vnt | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | Ūkio-buities vandentiekio sistema V1, T3, T4
1 |  | .Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose | m | 206 | 0 | 0
2 |  | Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte) | m | 21 | 0 | 0
3 |  | FV-plast vamzdžiai PN 20, 20x2.8 (plast.vir.vamzdyn. PPR) | m | 143 | 0 | 0
4 |  | FV-plast vamzdžiai PN 20, 25x3.5 (plast.vir.vamzdyn. PPR) | m | 29 | 0 | 0
5 |  | FV-plast vamzdžiai PN 20, 32x4.4 (plast.vir.vamzdyn. PPR) | m | 34 | 0 | 0
6 |  | FV-plast vamzdžiai PN 20, 40x5.5 (plast.vir.vamzdyn. PPR) | m | 21 | 0 | 0
7 |  | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100m | 2.27 | 0 | 0
8 |  | Vamzdynų, kurių skersmuo 40-50 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100m | 0.23 | 0 | 0
9 |  | Pūsto polietileno izoliacija 2 cm storio vamzdžiui d20 | m | 157 | 0 | 0
10 |  | Pūsto polietileno izoliacija 2 cm storio vamzdžiui d25 | m | 33 | 0 | 0
11 |  | Pūsto polietileno izoliacija 2 cm storio vamzdžiui d32 | m | 37 | 0 | 0
12 |  | Pūsto polietileno izoliacija 2 cm storio vamzdžiui d40 | m | 23 | 0 | 0
13 |  | Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm) | vnt. | 17 | 0 | 0
14 |  | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, PP V/V sriegis | vnt | 17 | 0 | 0
15 |  | Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 20 mm) | vnt. | 6 | 0 | 0
16 |  | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4`, PP V/V sriegis | vnt | 6 | 0 | 0
17 |  | Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 25 mm) | vnt. | 4 | 0 | 0
18 |  | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1`, PP V/V sriegis | vnt | 4 | 0 | 0
19 |  | Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 32 mm) | vnt. | 4 | 0 | 0
20 |  | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/4`, PP V/V sriegis | vnt | 4 | 0 | 0
21 |  | Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm) | vnt. | 44 | 0 | 0
22 |  | Kampiniai vebtiliai prietaisų pajungimui | vnt | 44 | 0 | 0
23 |  | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas | 100m | 2.04 | 0 | 0
24 |  | Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm k9=1.15 | 100m | 2.04 | 0 | 0
25 |  | Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius | vnt | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
| 3 | Buitinės nuotekynės sistema F1
1 |  | Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas | m | 114 | 0 | 0
2 |  | PVC vamzdžiai su movomis 50x3.0x1000, su gum. tarpin.(vid.nuotek.Optima) | vnt | 16 | 0 | 0
3 |  | PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x1000, su gum.tarpin.(vid. nuotek.Optima) | vnt | 98 | 0 | 0
4 |  | 160 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos magistralinių vamzdynų pastatuose montavimas | m | 5 | 0 | 0
5 |  | PVC vamzdžiai klasė N 160x4.0x1000 (išor. nuotek.) | vnt | 5 | 0 | 0
6 |  | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm | vnt. | 13 | 0 | 0
7 |  | Revizija stove d110 | vnt | 4 | 0 | 0
8 |  | PVC pravalos d 110mm (vid. nuotek. Optima) | vnt | 5 | 0 | 0
9 |  | Ventiliacijos vamzdžiai 110/160, pilki (vid. nuotek. Optima) | vnt | 4 | 0 | 0
10 |  | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas , kai trapo skersmuo iki 100 mm | vnt. | 12 | 0 | 0
11 |  | Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas ( buitinių nuotekų) | 100m | 1.19 | 0 | 0
|  | Skyriuje 3 |  |  |  | 0
| 4 | Lietaus nuotekų sistema L1
1 |  | 110 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos vamzdyno stovų tarp aukštų montavimas | m | 30 | 0 | 0
2 |  | PVC vamzdžiai klasė S 110x3.4x6000 (išor. nuotek.) | vnt | 5 | 0 | 0
3 |  | Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtomis sintetinio kaučiuko plokštėmis , kai vamzdžių skersmuo iki 200 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas) | 100m2 | 0.04 | 0 | 0
4 |  | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm | vnt. | 3 | 0 | 0
5 |  | Revizija stove d110 | vnt | 2 | 0 | 0
6 |  | PVC pravalos d 110mm (vid. nuotek. Optima) | vnt | 1 | 0 | 0
7 |  | Plokščių stogų įlajų įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė k8=1.07,k9=1.15 | vnt. | 2 | 0 | 0
8 |  | Univers. šild. įlajos plastik. denginiams Sita Flansch HZB DN 70, 100, 125 | vnt | 2 | 0 | 0
9 |  | Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas ( lietaus nuotekų) | 100m | 0.34 | 0 | 0
|  | Skyriuje 4 |  |  |  | 0
| 5 | Sanitariniai prietaisai
1 |  | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas , tvirtinant prie sienų | vnt. | 9 | 0 | 0
2 |  | Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų, montavimas ( vieno skyriaus plautuvės) | kompl. | 1 | 0 | 0
3 |  | Unitazų montavimas ( su prijungtais nuplovimo bakeliais) | vnt. | 13 | 0 | 0
4 |  | Pisuarų montavimas , tvirtinant prie sienų | vnt. | 3 | 0 | 0
5 |  | Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas | vnt | 2 | 0 | 0
6 |  | Termostatiniai maišytuvai dušams Ecostat Universal | vnt | 2 | 0 | 0
7 |  | Pakabų maišytuvo lanksčiai žarnai pritvirtinimas prie sienos | vnt. | 2 | 0 | 0
|  | Skyriuje 5 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 4 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 4 |  |  |  | 0
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statinių grupė 2023-28-A Kitos, transporto, gamybos, pramonės paskirties pastatų, kitų inž. statinių kapitalinio, pap. remonto, Europos g.16 ir 21, Salaperaugio k., Liubavo sen., Kalvarijos sav.,projektas
Statinys 2 Lauko tualetas 6H1/p. I etapas
Žiniaraštis 5 Elektrotechnika
2025.05.27 |  |  | Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Elektros įrengimai
1 |  | Įvadinių spintų (dėžių) montavimas | vnt | 1 | 0 | 0
2 |  | ĮPS-2 pastato jėgos ir apšvietimo skydas | kompl. | 1 | 0 | 0
3 |  | Horizontalių skylių gręžimas deimantiniais grąžtais g/b konstr.,kai skylės D iki 160 mm ir gylis 200 mm k8=1.17 | 100vnt | 0.01 | 0 | 0
4 |  | Kabelių įvadų modulinių daugiaviečių apvalių rėmų įstatymas į gelžbetonio (betono) konstrukcijose paruoštas angas , kai angų skersmuo 160 mm | vnt. | 1 | 0 | 0
5 |  | Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas | 100vnt | 0.02 | 0 | 0
6 |  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0.02 | 0 | 0
7 |  | Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas | 100vnt | 0.18 | 0 | 0
8 |  | Metalinių kopėčių kabeliams montavimas , kai kopėčių plotis daugiau 300 mm (kopėčių ilgis) | 100m | 0.25 | 0 | 0
9 |  | Metalinių kopėčių kabeliams montavimas , kai kopėčių plotis iki 300 mm (kopėčių ilgis) | 100m | 1.07 | 0 | 0
10 |  | Kabelinės kopėčios KHZSP-500 š.c. | m | 25 | 0 | 0
11 |  | Kabelinės kopėčios KHZSP-300 š.c. | m | 15 | 0 | 0
12 |  | Kabelinės kopėčios KHZSP-200 š.c. | m | 35 | 0 | 0
13 |  | Kabelinės kopėčios KHZSP-100 š.c. | m | 57 | 0 | 0
14 |  | .Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas kanaluose (vagose) , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100m | 139 | 0 | 0
15 |  | Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinanat prie mūro sienos ( kanalų skerspjūvio plotas iki 25cm2) | 100m | 0.35 | 0 | 0
16 |  | Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulių 12 vnt) * Grindinė pratraukimo dėžutė | vnt. | 2 | 0 | 0
17 |  | Grindinė pratraukimo dėžutė | kompl. | 2 | 0 | 0
18 |  | Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis ( sienose) | vnt. | 4 | 0 | 0
19 |  | Šildymo kabelių sistemos movų montavimas | vnt. | 2 | 0 | 0
20 |  | Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm | 100m | 0.03 | 0 | 0
21 |  | Elektros linijų arba transformatorių fazavimas, kai įtampa tinkle iki 1 kV (fazavimas) | vnt | 1 | 0 | 0
22 |  | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | Apšvietimas
1 |  | Interjerinių sieninių šviesos diodų arba halogeninių lempų šviestuvų montavimas ( šviestuvai vienos lempos) | vnt. | 1 | 0 | 0
2 |  | Interjerinių sieninių šviesos diodų arba halogeninių lempų šviestuvų montavimas ( šviestuvai vienos lempos) | vnt. | 1 | 0 | 0
3 |  | Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose ( su žeminančiais transformatoriais) | vnt. | 22 | 0 | 0
4 |  | Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (su žeminančiais transformatoriais) | vnt. | 4 | 0 | 0
5 |  | Interjerinių sieninių šviesos diodų arba halogeninių lempų šviestuvų montavimas ( šviestuvai vienos lempos) | vnt. | 4 | 0 | 0
6 |  | Interjerinių sieninių šviesos diodų arba halogeninių lempų šviestuvų montavimas (šviestuvai dviejų lempų) | vnt. | 2 | 0 | 0
7 |  | Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose ( su žeminančiais transformatoriais) | vnt. | 2 | 0 | 0
8 |  | Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (su žeminančiais transformatoriais) | vnt. | 1 | 0 | 0
9 |  | Interjerinių sieninių šviesos diodų arba halogeninių lempų šviestuvų montavimas ( šviestuvai vienos lempos) | vnt. | 6 | 0 | 0
10 |  | Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas | 100vnt | 0.03 | 0 | 0
11 |  | Lauko šviestuvų, tvirtinamų prie sienos, montavimas nuo kopėčių | vnt. | 4 | 0 | 0
12 |  | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0.01 | 0 | 0
13 |  | Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas | 100vnt | 0.08 | 0 | 0
14 |  | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0.06 | 0 | 0
15 |  | Elektros linijų arba transformatorių fazavimas, kai įtampa tinkle iki 1 kV (fazavimas) | vnt | 1 | 0 | 0
16 |  | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
| 3 | Kabeliai
1 |  | Izoliuotų laidų iki 6 mm2 skerspjūvio tiesimas loviuose | 100m | 9.03 | 0 | 0
2 |  | Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 2.5 mm2 skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius | 100m | 1.67 | 0 | 0
3 |  | Laidų komplektavimas ir tiesimas konstrukcijomis ar panelėmis, kai laidų skerspjūvis iki 6 mm2 (100 m laido) | 100m | 0.57 | 0 | 0
4 |  | 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x2.5RE | m | 80 | 0 | 0
5 |  | 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 4x1.5RE | m | 12 | 0 | 0
6 |  | 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 3x4RE | m | 32 | 0 | 0
7 |  | 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 3x2.5RE | m | 616 | 0 | 0
8 |  | 1kV nedegūs variniai kabeliai EI60 3x2,5RE | m | 7 | 0 | 0
9 |  | 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 3x1.5RE | m | 380 | 0 | 0
10 |  | Elektros linijų arba transformatorių fazavimas, kai įtampa tinkle iki 1 kV (fazavimas) | vnt | 1 | 0 | 0
11 |  | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 3 |  |  |  | 0
| 4 | Įžeminimas ir žaibosauga
1 |  | Įžeminimo juostinio plieno laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, gręžiant skyles | 100m | 0.25 | 0 | 0
2 |  | Įžeminimo revizijos dėžių įrengimas | vnt. | 2 | 0 | 0
3 |  | Įžeminimo 25 mm2 skerspjūvio varinių izoliuotų laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų | 100m | 0.25 | 0 | 0
4 |  | Įžeminimo apvalaus plieno laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, gręžiant skyles | 100m | 0.85 | 0 | 0
5 |  | Metalinių konstrukcijų prijungimas prie žaibolaidžio kontūro, dirbant nuo kopėčių (1 jungtis) | vnt | 2 | 0 | 0
6 |  | Potencialų išlyginimo blokas 1x(4x30)/10x35mm2 | vnt | 2 | 0 | 0
7 |  | Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100m | 0.15 | 0 | 0
8 |  | Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 20/15.5mm | m | 15 | 0 | 0
9 |  | Cinkuotos metalinės konstrukcijos (el. darbams) | kg | 10 | 0 | 0
10 |  | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt | 1 | 0 | 0
11 |  | Iki 10 kV paskirstymo įrenginių šynų kontaktų pereinamosios varžos nuolatinei srovei matavimas | vnt | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 4 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 5 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 5 |  |  |  | 0
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statinių grupė 2023-28-A Kitos, transporto, gamybos, pramonės paskirties pastatų, kitų inž. statinių kapitalinio, pap. remonto, Europos g.16 ir 21, Salaperaugio k., Liubavo sen., Kalvarijos sav.,projektas
Statinys 2 Lauko tualetas 6H1/p. I etapas
Žiniaraštis 6 Apsauginė signalzacija
2025.05.27 |  |  | Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
1
1 |  | 8 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas | vnt. | 1 | 0 | 0
2 |  | Centralė PC 5020, 8/64 zonų, su dėže | vnt | 1 | 0 | 0
3 |  | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės 8 zonų išplėtimo modulio montavimas | vnt. | 2 | 0 | 0
4 |  | 8 zonų išplėtimo moduliai | vnt | 2 | 0 | 0
5 |  | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės išorinio valdymo pultelio montavimas | vnt. | 1 | 0 | 0
6 |  | Klaviatūra PC5508 s u 8-nių zonų LED indikacija | vnt | 1 | 0 | 0
7 |  | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 9 | 0 | 0
8 |  | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 9 | 0 | 0
9 |  | Magnetinio kontakto montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 2 | 0 | 0
10 |  | Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje | vnt. | 1 | 0 | 0
11 |  | Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje | vnt. | 1 | 0 | 0
12 |  | Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas | vnt. | 1 | 0 | 0
13 |  | 2-4 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas | vnt. | 1 | 0 | 0
14 |  | 2 zonų personalo iškvietimo pagrindinis pultas, virštinkinis | vnt | 1 | 0 | 0
15 |  | Pavojaus mygtuko (distacinio) montavimas | vnt. | 4 | 0 | 0
16 |  | Konvencinis iškvietimo mygtukas su atmetimo klavišu ir lizdu | vnt | 2 | 0 | 0
17 |  | Konvencinis iškvietimo mygtukas su virvute | vnt | 2 | 0 | 0
18 |  | Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje | vnt. | 2 | 0 | 0
19 |  | Konvencinis indikatorius virš durų su garsiniu signalu | vnt | 2 | 0 | 0
20 |  | Priešgaisrinės-apsauginės signalizacijos paskirstymo dėžutė | vnt | 6 | 0 | 0
21 |  | Elektros dėžutės ir fitingai | t.vnt | 0.006 | 0 | 0
22 |  | Lauko videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos | vnt. | 1 | 0 | 0
24 |  | Vidinės videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos | vnt. | 1 | 0 | 0
26 |  | Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose | vnt. | 1 | 0 | 0
27 |  | Tinklo komutatorius 8 portų | vnt | 1 | 0 | 0
28 |  | .Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose | 100m | 5.9 | 0 | 0
29 |  | Instaliaciniai kabeliai C5U UTP, 4 por., 5 kat., dėžė 305m | m | 300 | 0 | 0
30 |  | Signalizacijos kabeliai 6g.x0.22 | m | 290 | 0 | 0
31 |  | 8 zonų mikroprocesorinių apsauginių sistemų derininimas | vnt. | 1 | 0 | 0
32 |  | Videokameros sąveikos sistemoje derinimas (kanalas) | vnt. | 2 | 0 | 0
33 |  | Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius | vnt | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 6 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 6 |  |  |  | 0
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statinių grupė 2023-28-A Kitos, transporto, gamybos, pramonės paskirties pastatų, kitų inž. statinių kapitalinio, pap. remonto, Europos g.16 ir 21, Salaperaugio k., Liubavo sen., Kalvarijos sav.,projektas
Statinys 2 Lauko tualetas 6H1/p. I etapas
Žiniaraštis 7 Gaisro aptikimas ir signalizacija
2025.05.27 |  |  | Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
1
1 |  | 2-4 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas | vnt. | 1 | 0 | 0
2 |  | 4 zonų centralės | vnt | 1 | 0 | 0
3 |  | .Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 21 | 0 | 0
4 |  | Pavojaus mygtuko (distacinio) montavimas | vnt. | 1 | 0 | 0
5 |  | Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje | vnt. | 2 | 0 | 0
6 |  | Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje | vnt. | 1 | 0 | 0
7 |  | Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas | vnt. | 2 | 0 | 0
8 |  | Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje | vnt. | 3 | 0 | 0
9 |  | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 11 | 0 | 0
10 |  | Nuotolinis pavojaus indikatorius | vnt | 11 | 0 | 0
11 |  | Objektinio radio siųstuvo montavimas | vnt. | 1 | 0 | 0
12 |  | GSM komunikatorius | vnt | 1 | 0 | 0
13 |  | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas | 100m | 2.75 | 0 | 0
14 |  | YnKSY 1x2x0.8 kabeliai konvencinėms sistemoms | m | 275 | 0 | 0
15 |  | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas kanaluose (vagose) , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100m | 0.5 | 0 | 0
16 |  | Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius | vnt | 1 | 0 | 0
17 |  | Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derininimas, kai sistemoje iki 60 jutiklių | vnt. | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 7 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 7 |  |  |  | 0
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statinių grupė 2023-28-A Kitos, transporto, gamybos, pramonės paskirties pastatų, kitų inž. statinių kapitalinio, pap. remonto, Europos g.16 ir 21, Salaperaugio k., Liubavo sen., Kalvarijos sav.,projektas
Statinys 2 Lauko tualetas 6H1/p. I etapas
Žiniaraštis 8 Elektroniniai ryšiai
2025.05.27 |  |  | Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
1
1 |  | Komutacinių spintų surinkimas iš atskirų elementų ir montavimas, tvirtinant prie sienų | vnt. | 1 | 0 | 0
2 |  | 12 U 19'' komutacinė spinta | vnt | 1 | 0 | 0
3 |  | Kompiuterinių komutacinių 12 lizdų panelių montavimas komutacinėse spintose | vnt. | 2 | 0 | 0
4 |  | Maitinimo panelė 9x230V | vnt | 1 | 0 | 0
5 |  | Kabelių tvarkymo panelė | vnt | 1 | 0 | 0
6 |  | Kompiuterinių komutacinių 12 lizdų panelių montavimas komutacinėse spintose | vnt. | 1 | 0 | 0
7 |  | Kiekvienam 6 lizdų pokyčiui paneliuose prie normatyvo N50-399 pridėti arba atimti | vnt. | 2 | 0 | 0
8 |  | 24 portų 6 cat. komutacinė panelė | vnt | 1 | 0 | 0
9 |  | Kompiuterinių komutacinių 12 lizdų panelių montavimas komutacinėse spintose | vnt. | 1 | 0 | 0
10 |  | Optinė panelė | vnt | 1 | 0 | 0
11 |  | Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose | vnt. | 1 | 0 | 0
12 |  | Komutatorius 8 p. | vnt | 1 | 0 | 0
13 |  | Komutatoriaus optinis modulis | vnt | 1 | 0 | 0
14 |  | Kompiuterinės kištukinės jungties prijungimas prie kabelio gyslų galų | vnt. | 8 | 0 | 0
15 |  | Jungiamieji šviesolaidžiai SC/SC, SC/SFP 2m | vnt | 1 | 0 | 0
16 |  | Komutaciniai kabeliai 6 cat. RJ45/RJ45 1m | vnt | 7 | 0 | 0
17 |  | Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas | vnt. | 3 | 0 | 0
18 |  | Kompiuterio lizdai KLRJ45 (dviviečiai) | vnt | 3 | 0 | 0
19 |  | .Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas | 100m | 2.9 | 0 | 0
20 |  | Ryšio kabeliai TKPV 4x2x0.5 | m | 160 | 0 | 0
21 |  | 6 gyslų daugiagysliai ekranuoti kabeliai | m | 20 | 0 | 0
22 |  | Lankstūs variniai kabeliai su PVC izoliacija H05VV-F 3G1.0 | m | 110 | 0 | 0
23 |  | Metalinių kopėčių kabeliams montavimas , kai kopėčių plotis iki 300 mm (kopėčių ilgis) | 100m | 0.2 | 0 | 0
24 |  | Kabelinės kopėčios KHZSP-200 š.c. | m | 20 | 0 | 0
26 |  | Trijų segmentų sukamųjų praėjimo vartelių (turniketų) tipo "Tripod" montavimas | vnt. | 2 | 0 | 0
28 |  | Uždedamų el. magnetinių spynų montavimas durų sąvarose | vnt. | 4 | 0 | 0
29 |  | Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius | vnt | 1 | 0 | 0
30 |  | Kompiuterinių tinklų parametrų matavimas (1 darbo vieta) | vnt. | 3 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 8 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 8 |  |  |  | 0