AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

| Tiekėjams | 2025-06-10 Nr. | 2025-SD-448 |
| --- | --- | --- |
|  | Į ________ | Nr. _______ |

DĖL SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU VYKDOMO VIEŠOJO PIRKIMO ,,VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A7 MARIJAMPOLĖ-KYBARTAI-KALININGRADAS RUOŽO NUO 30,480 IKI 36,380 KM KAPITALINIS REMONTAS, ĮRENGIANT TAKĄ‘‘

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ gavo tiekėjų klausimų dėl supaprastinto atviro konkurso būdu  vykdomo viešojo pirkimo ,,Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A7 Marijampolė-Kybartai-Kaliningradas ruožo nuo 30,480 iki 36,380 km kapitalinis remontas, įrengiant taką‘‘(pirkimo ID: 2662282) ir teikia atsakymus į juos.

1 klausimas.

Nėra drenažo tranšėjos iškasimo darbų kiekių žiniaraštyje Nr. 1. Prašome papildyti žiniaraščius arba paaiškinti kurioje pozicijoje jie įvertinti šie darbai.

Atsakymas.

Drenažo tranšėjos įrengimo darbai įvertinti excel formato darbų kiekių žiniaraščio Nr. 1 pozici-

joje Nr. 2.1 Žemės darbai - žemės sankasos formavimas iškasos.

2 klausimas.

Nėra Savitakinio nuotakyno tranšėjos iškasimo darbų kiekių žiniaraštyje Nr.1. Prašome papildyti žiniaraščius arba paaiškinti kurioje pozicijoje jie įvertinti šie darbai

Atsakymas.

Savitakinio nuotakyno tranšėjos darbai įvertinti excel  formato  darbų  kiekių  žiniaraščio  Nr. 1

pozicijoje Nr. 2.1 ,,Žemės darbai – žemės sankasos formavimas iškasos‘‘.  Patikslinta pozicija Nr. 3.9 nurodant, kad montavimą numatyta vykdyti uždaru būdu.

3 klausimas.

Prašome detalizuoti DKŽ 1 poz 3.12 ir 3.13 PP d400, d800 pralaidų įrengimas  (tranšėjų iškasimas, užkasimas smėlio pagrindas ir kt lydintys darbai). Darbai perkami pagal TDP, todėl šiame etape darbai turi būti detalizuoti, neperkeliant projektuotų naštos Rangovams.

Atsakymas.

Excel formato darbų kiekių žiniaraščio Nr. 1  skyrius „3. Vandens nuvedimas‘‘  papildytas  detali-

zuotais darbais naujose darbų eilutėse, patikslinti kitų darbų pavadinimai, numeracija.

Pridedame patikslintą D800 pralaidos sprendinį, pakeistas pralaidos medžiagiškumas (patikslinti

kiekiai, pateiktas skersinis pjūvis ir detalizacijos, planiniai sprendiniai ir techninė specifikacija).

4 klausimas. Prašome išskirti į dvi atskiras eilutes DKŽ 1  poz. 3.14 Pralaidų antgalių įrengimas (D400-46 vnt, D800-2 vnt.). Kadangi Jų įrengimo kaštai skiriasi.

Atsakymas.

Excel formato darbų kiekių žiniaraštis Nr. 1 patikslintas.

4 klausimas.

Dėl DKŽ 1 (S dalis):

Prašome paaiškinti ar šiose pozicijose vertinti tik groteles be D425 šulinių? Nes klaidina skliausteliuose prierašas (montuojamos su D425 skersmens plastikiniais šuliniais):
             3. Vandens nuvedimas 3.15 Bordiūrinės grotelės lietaus surinkimo d425 mm šuliniams su visomis reikalingomis jungtimis (teleskopiniu vamzdžiu, guminiu sandarinimo žiedu ir kt.), D400 apkrovos. Tiekimas, sumontavimas (montuojamos su D425 skersmens plastikiniais šuliniais) vnt. 5,00;
             3. Vandens nuvedimas 3.16 Kvadratinės grotelės lietaus surinkimo d425 mm šuliniams su visomis reikalingomis jungtimis (teleskopiniu vamzdžiu, guminiu sandarinimo žiedu ir kt.), D400 apkrovos. Tiekimas, sumontavimas (montuojamos su D425 skersmens plastikiniais šuliniais) vnt. 1,00

Atsakymas.

Vertinti tik groteles, darbų aprašymą patikslinome.

5 klausimas.

.Elektrotechninė dalis. Pastebėjome, kad techninėje dokumentacijoje nurodytos „Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos“ yra nebegaliojančios. Prašome patikslinti, ar bus pateiktos naujos galiojančios sąlygos.

Atsakymas.

Žr. atsakymą į 3 klausimą 2025 m. birželio 2 d. perkančiosios organizacijos rašte

Nr. 2025-SD-408.

6 klausimas.

Prašome pateikti TS DKŽ 1 3.8, 3.9 pozicijoms:

| 3. Vandens nuvedimas | 3.8 | Savitakinio nuotakyno iš PVC N klasės vamzdžių DN 200 mm, su visomis reikalingomis jungtimis bei atramomis tiekimas, montavimas žemėje, pajungimas į šulinius | m | 74,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Vandens nuvedimas | 3.9 | Savitakinio nuotakyno iš PE RC klasės vamzdžių DN 200 mm, su visomis reikalingomis jungtimis bei atramomis tiekimas, montavimas žemėje, pajungimas į šulinius | m | 90,90 |

Atsakymas.

PVC vamzdžių techninė specifikacija pateikta projekto Susisiekimo dalies 8.1 skyriuje. Pateikiame papildytas technines specifikacijas, skirtas excel formato darbų kiekių žiniaraščio Nr. 1 pozicijoms Nr. 3.8 ir Nr. 3.9. Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad pozicijos Nr. 3.9 darbų pavadinimas buvo patikslintas (žr. atsakymą į 2 klausimą).

7 klausimas.

Prašome paaiškinti ar poz. 3.19 ir 3.20 priskirtos prie PP 400, 800 pralaidų įrengimo, ar tai smėlis pralaidų pagrindams ir užpylimui

| 3. Vandens nuvedimas | 3.19 | Smėlis vamzdžių pagrindui | m³ | 29,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Vandens nuvedimas | 3.20 | Smėlis pirminiam užpylimui, įskaitant sutankinimą | m³ | 74,00 |

Atsakymas.

Nurodytos eilutės skirtos DN 200 vamzdžių įrengimui, eilutės ir kiekiai patikslinti, įvertinus, kad PE RC vamzdžiai įrengiami uždaru būdu; žr. patikslinto excel formato darbų kiekių žiniaraščio Nr. 1 pozicijas Nr. 3.38 ir Nr. 3.39.

8 klausimas.

Ar teisingai nurodyta griovio tvirtinimo skaldos frakcija 24/45? Galimai šios frakcijos skalda nėra tiekiama Lietuvos rinkai. Galbūt turėtų būti 22/45.

Atsakymas.

Griovio/daubos tvirtinimo skaldos frakcija patikslinta į 22/45 .

9 klausimas.

Patikslinkite latakų betono pagrindo markę:

| 3. Vandens nuvedimas | 3.27 | Betoninių latakų 25,5x16x7,8 įrengimas ant betono pagrindo | m | 123,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Vandens nuvedimas | 3.28 | Bordiūrinių latakų su visomis reikalingomis jungtimis įrengimas | m | 21,00 |

Atsakymas.

Latakų betono pagrindo markė – C20/25.

10 klausimas.

Kokios g/b konstrukcijos numatyta išardyti poz. 4.5 poz. ar tai gelžbetoninės pralaidos. Detalizuokite šią poz.:

| 4. Pralaidų prailginimas | 4.5 | Esamų gelžbetoninių konstrukcijų ardymas, išvežimas ir utilizavimas | t | 107,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Atsakymas.

Numatoma išardyti pralaidų antgalius ir griovių tvirtinimą.

11 klausimas.

Patikslinkite betono markę:

| 4. Pralaidų prailginimas | 4.32 | Monolitinio betono konstrukcijų įrengimas | m³ | 1,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Atsakymas.

C30/37-XF4-XC4.

- klausimas.

Nagrinėjant susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraštį Nr. 1, pastebėjome, kad pozicijoje nurodyti ,,kiti darbai – esamo apšvietimo tinklo kabelio perkėlimas‘‘. Prašome patikslinti, kurioje konkrečioje vietoje numatomas šio kabelio perkėlimas, kadangi S dalies projekto brėžiniuose šios informacijos rasti nepavyksta.

Atsakymas.

Apšvietimo kabelio perkėlimas numatytas Pk 363+40, apšvietimo kabelis yra greta projekte numatyto perkelti AB ,,Energijos skirstymo operatorius‘‘ kabelio. Kadangi kabeliai yra greta, analogiškai perkeliamas ir apšvietimo kabelis.

13 klausimas.

Teikiame užklausą dėl 2025-06-02 Nr. 2025-SD-408 pateiktų atsakymų patikslinimų (dėl daugiatramių atramų, DKŽ 8.2 eilutės).

Prašome patikslinti kas yra daugiaatramė atrama? Kiek atramų į ją įeina, kokie pamatai? 3 vnt. daugiaatramių-kiek vnt. atramų? Kokie skydai ant jų bus montuojami, kur numatyti skydai?

Atsakymas.

Projekte numatyta daugiaatramė atrama, tai atrama turinti 4 plieninių vamzdžių stulpelius;

pamatai vadovaujantis Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklėmis PĮT KŽA 08  – 500x1750 mm. Trims daugiaatramėms atramoms numatoma 12 plieninių vamzdžių stulpelių. Ant šių atramų montuojami perkeliami nestandartiniai esami skydai. Excel formato darbų kiekų žiniaraščio Nr. 1 pozicijos Nr. 8.20 ir Nr. 8.21 patikslintos.

PRIDEDAMA:

- Patikslintas Specialiųjų pirkimo sąlygų 17 priedas, 1 excel formato failas.

- Patikslinta projektinė dokumentacija, 3 pdf formato failai ir 1 word formato failas.

Projektų valdymo grupės

Kitų projektų valdymo skyriaus

Komandos vadovė                                                                                 Aidana Šiurytė