PRIEDAS „TECHNINĖ SPECIFIKACIJA“

STATYBOS RANGOS SUTARTIES PRIEDAS NR. 2 „Užsakovo užduotis“

- Pirkimo objektas: nurodytas techniniuose darbo projektuose (pridedama elektroniniu formatu).

- Darbų atlikimo terminas nurodytas Pirkimo sutarties projekto Specialiųjų sąlygų 11.1 punkte.

- Atsiskaitymas pagal statybos rangos sutarties bendrųjų sąlygų 16.2.11 punktą atliekamas per 30 dienų.

Užsakovo reikalavimai:

1. Statybos įstatyme nustatytais atvejais per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ arba raštu Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos pateikti informaciją apie numatomą statybos pradžią ir pasamdytą ar paskirtą rangovą, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą, statinio statybos vadovą, statinio statybos techninį prižiūrėtoją ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki statybos pradžios, apie naujo rangovo, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo pasamdymą ar paskyrimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų pasamdymo ar paskyrimo dienos;

2. Rangovas privalo užtikrinti tinkamą statybos darbų vietos aptvėrimą ir eismo organizavimą. Statybos darbai turi būti organizuojami taip, kad kelio ruože, kuriame vykdomi statybos darbai nebūtų nutraukiamas transporto eismas, būtų užtikrinamas patekimas į teritorijas, kurios ribojasi su kelio ar gatvės ruožu, kuriame vykdomi statybos darbai, taip pat sudaromos kuo mažesnės kliūtys pagalbos tarnybų transporto eismui. Kelio/gatvės ruože, kuriame vykdomi statybos darbai, transporto eismas gali būti nutrauktas tik išimtiniais atvejais, esant konkretiems, trumpalaikiams ir technologiškai pagrįstiems atvejams, kai vykdant darbus galimybių leisti eismą greta darbo vietų nėra, suderinus apylankas.

3. Rangovas privalo per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį prižiūrėti gatvės/kelio ruožą, kuriame vykdomi statybos darbai, ir apylankas. Taip pat šalinti apylankos eksploatacijos metu atsiradusias naujas pažaidas ir defektus gatvės/kelio dangoje bei kituose kelio elementuose. Rangovas įsipareigoja žiemos metu valyti sniegą bei atlikti barstymo darbus kurie mažiną gatvės apledėjimą.

4. Rangovas kelio ruože, kuriame vykdomi statybos darbai, privalo įrengti stendą su informacija apie statinį, statybos pradžią ir pabaigą, Rangovą, statinio projektuotoją, statinio statybos vadovą, jo kontaktinį telefono numerį, statinio statybos techninį prižiūrėtoją.

5. Rangovas privalo pateikti:

5.1. atliktų Darbų geodezines nuotraukas (*.dwg ir *.pdf formatu). Dangų nuotraukoje turi būti nurodyti visi dangų tipai, mažoji architektūra, šulinių dangčiai ir t. t. pagal Darbų kiekių žiniaraščius;

5.2. topografinį planą (-us) po statybų ir inžinerinių tinklų planą (-us) (2 dokumentų bylas (popierinį variantą ir kopiją skaitmeninėje laikmenoje (*.dwg, *.pdf formatu)), kurie turi būti suderinti per Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinę sistemą (toliau – TIIIS);

5.3. nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą (-as), suderintą (-as) teisės aktų  nustatyta tvarka ir įregistruotą (-as) VĮ Registrų centro duomenų bazėje.

5.4. Atlikti nekilnojimo turto teisinę registraciją Registrų centre. Jei Rangovui įregistruojant objektus Nekilnojamojo turto registre nustatomi trūkumai, juos Rangovas turi nedelsdamas pašalinti ir kartoti nekilnojimo turto registracija Registru centre iš naujo.

Esant šių užsakovo reikalavimų nesutapimui su pirkimo sutarties bendrosioms sąlygoms, taikomi šie užsakovo reikalavimai.

_____________________