Pirkimo sąlygų

Priedas Nr. 1

techninė specifikacija

| Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Tiekėjo siūlomo pirkimo objekto parametrų techninė charakteristika (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Tikslinių egzomo sekų bendras dydis | >38,0 Mb | __ (įrašyti tinkamą dydį) Mb |
|  | CCDS (24 ar vėlesnės versijos) duomenų bazės modeliuotas padengimas | >99,5 % | __ (įrašyti tinkamą dydį) % |
|  | RefSeq (224 ar vėlesnės versijos) duomenų bazės modeliuotas padengimas | >99,5 % | __ (įrašyti tinkamą dydį) % |
|  | GenCode (46 ar vėlesnės versijos) duomenų bazės modeliuotas padengimas | >99,5 % | __ (įrašyti tinkamą dydį)% |
|  | Ensembl (112 ar vėlesnės versijos) duomenų bazės modeliuotas padengimas | >99,5 % | __ (įrašyti tinkamą dydį)% |
|  | HGMD (24.2 ar vėlesnės versijos) duomenų bazės modeliuotas padengimas | >99,5 % | __ (įrašyti tinkamą dydį)% |
|  | MANE Select (1.3 ar vėlesnės versijos) duomenų bazės modeliuotas padengimas | >99,5 % | __ (įrašyti tinkamą dydį)% |
|  | Clinvar (2024.07 ar vėlesnės versijos) duomenų bazės modeliuotas padengimas | >99,5 % | __ (įrašyti tinkamą dydį)% |
|  | Mitochondinės DNR padengimas | 100% (16569 bp/37 genai) | Atitinka / Neatitinka (nurodyti tinkamą) |
|  | Praturtinimas turi apimti patogeninius ir galimai patogeninius nekoduojančius variantus iš ClinVar ir HGMD duomenų bazių. | >99,0% patogeninių ir galimai patogeninių nekoduojančių variantų, remiantis ClinVar (2024.07 ar vėlesnė versija) ir HGMD (24.2 ar vėlesnė versija) duomenų bazėmis. Turi būti apimta >26000 variantų iš ClinVar ir >34000 variantų iš HGMD duomenų bazių. | __ (įrašyti tinkamą dydį) % patogeninių ir galimai patogeninių nekoduojančių variantų, remiantis ClinVar (2024.07 ar vėlesnė versija) ir HGMD (24.2 ar vėlesnė versija) duomenų bazėmis. Turi būti apimta >26000 variantų iš ClinVar ir >34000 variantų iš HGMD duomenų bazių. |
|  | Praturtinimas turi apimti vėžio diagnostikai svarbius introninius regionus, pasižyminčius dažnais liejiniais. | Praturtinimas turi apimti liejinių formavimuisi svarbius intronus bent jau šiuose genuose: ALK, BRAF, EGFR, NTRK1, ROS1, TMPRSS2. | Atitinka / Neatitinka (nurodyti tinkamą) |
|  | Praturtinimas turi apimti kliniškai svarbius nekoduojančių RNR genus | Praturtinimas turi apimti bent jau šiuos 10 nekoduojančių RNR genų: 1. GNAS-AS1 (GNAS antisense RNA 1), 2. H19 (H19 imprinted maternally expressed transcript), 3. KCNQ1OT1 (KCNQ1 opposite strand/antisense transcript 1), 4. MEG3 (maternally expressed gene 3), 5. MIR140 (microRNA 140), 6. MIR17 (microRNA 17), 7. MIR17HG (miR-17-92a-1 cluster host gene), 8. MIR184 (microRNA 184), 9. MIR19B1 (microRNA 19b-1), 10. MIR96 (microRNA 96). | Praturtinimas apima / neapima nurodyti tinkamą) šiuos 10 nekoduojančių RNR genų: 1. GNAS-AS1 (GNAS antisense RNA 1), 2. H19 (H19 imprinted maternally expressed transcript), 3. KCNQ1OT1 (KCNQ1 opposite strand/antisense transcript 1), 4. MEG3 (maternally expressed gene 3), 5. MIR140 (microRNA 140), 6. MIR17 (microRNA 17), 7. MIR17HG (miR-17-92a-1 cluster host gene), 8. MIR184 (microRNA 184), 9. MIR19B1 (microRNA 19b-1), 10. MIR96 (microRNA 96). |
|  | Atitiktis techninės specifikacijos 1-12 punktams | Su pasiūlymu turi būti pateikiamas BED failas | Taip / Ne (nurodyti tinkamą) su pasiūlymu pateikiamas BED failas techninės specifikacijos 1-12 punktams pagrįsti |
|  | Praturtinimas turi įgalinti nustatyti kliniškai svarbius virusinius genomus | Žmogaus papilomos (HPV, pagrindiniai subtipai), Epšteino-Baro (EBV), citomegalo (CMV) virusus. | Atitinka / Neatitinka (nurodyti tinkamą) |
|  | Praturtinimas turi įgalinti atlikti dlecijų/duplikacijų analizę visame žmogaus genome | Galimybė atlikti delecijų/duplikacijų analizę, kurios rezoliucija prilygsta ≥180k, ≥ 50kb lyginamosios genomo hibridizacijos rezoliucijai. | Yra / Nėra (nurodyti tinkamą) galimybė atlikti delecijų/duplikacijų analizę, kurios rezoliucija prilygsta ≥180k, ≥ 50kb lyginamosios genomo hibridizacijos rezoliucijai. |
|  | Sekoskaitos išeiga | 18 Gb +/-10% | __ (įrašyti tinkamą dydį) Gb |
|  | Aprėpties tolygumas | Aprėpties pasiskirstymo Fold80 įvertis turi būti <1,4 | Aprėpties pasiskirstymo Fold80 įvertis __ (įrašyti tinkamą dydį) |
|  | Nuskaitytų bazių, turinčių >30X gylio padengimą, dalis | ≥97% | __ (įrašyti tinkamą dydį)% |
|  | Nuskaitytų bazių, kurių kokybė bent Q30, dalis | ≥85% | __ (įrašyti tinkamą dydį)% |
|  | Referentinis genomas, naudojamas duomenų bioinformatinei analizei | GRCh37 arba GRCh38. | ___ (įrašyti GRCh37 arba GRCh38) |
|  | Pateikiamas neabdorotų duomenų formatas | .fastq | Atitinka / Neatitinka (nurodyti tinkamą) |
|  | Pateikiamas pirminės bioinformatinės analizės duomenų po adaptorinių sekų pašalinimo formatas | .bam | Atitinka / Neatitinka (nurodyti tinkamą) |
|  | Pateikiami antrinės bioinformatinės analizės duomenų formatai VNP, InDel ir KSV analizei. | .vcf, .tsv (VPN), tsv (KSV) | Atitinka / Neatitinka (nurodyti tinkamą) |
|  | Papildomas pasirinktinis duomenų filtravimas - vėžio genų panelė. | Germinaciniai vėžio sindromai, ≥100 genai | Taip / Ne (nurodyti tinkamą). Germinaciniai vėžio sindromai, _____(įrašyti kiek) genai |
|  | Duomenų perdavimas | Nuotoliniu būdu sFTP protokolu arba išoriniame kietajame diske skubiu paštu. Paslaugos gavėjas gali pasirinkti ir keisti duomenų gavimo būdą bet kada projekto eigoje. | Atitinka / Neatitinka (nurodyti tinkamą) |
|  | Mėginio tipas analizei | Didelės molekulinės masės DNR, išskirta iš kraujo ar nefiksuotų žmogaus audinių. | Atitinka / Neatitinka (nurodyti tinkamą) |
|  | Reikalavimai tiekėjui | 1) Turi būti įdiegta ir akredituota laboratorijos kokybės vadybos sistema EN ISO 15189. 2) Laboratorija per pastaruosius dvejus metus turi būti suteikusi bent 1000 žmogaus naujos kartos sekoskaitos paslaugų mokslo ir/ar sveikatos priežiūros įstaigoms Europos Sąjungos šalyse. 3) Biologinio mėginio ir duomenų sauga - nei mėginys nei duomenys negali būti saugomi už paslaugos tiekėjo įmonės ribų. Duomenys negali būti talpinami "debesyje jokiame analizės/duomenų perdavimo etape. | 1) Yra / Nėra (nurodyti tinkamą) įdiegta ir akredituota laboratorijos kokybės vadybos sistema EN ISO 15189. 2) Laboratorija per pastaruosius dvejus metus yra/ nėra (nurodyti tinkamą) suteikusi bent 1000 žmogaus naujos kartos sekoskaitos paslaugų mokslo ir/ar sveikatos priežiūros įstaigoms Europos Sąjungos šalyse. 3) Biologinio mėginio ir duomenų sauga - nei mėginys nei duomenys nebus / bus (nurodyti tinkamą) saugomi už paslaugos tiekėjo įmonės ribų. Duomenys nebus / bus (nurodyti tinkamą)talpinami "debesyje jokiame analizės/duomenų perdavimo etape. Įmonės vadovo pasirašytas patvirtinimo raštas dėl mėginio ir duomenų saugos. |
| Kiti reikalavimai sutarties vykdymo metu |  |  |  |
|  | Reikalavimai mėginiui | Analizei gali būti siunčiamas mėginys, kurio koncentracija ≥10 ng/µl, o tūris ≥25 µl. Galimybę analizei siųsti mažesnės koncentracijos mėginius (≥2,5 ng/µl, ≥25 µl) paslaugos užsakovas ir tiekėjas turi aptarti kiekvienu individualiu atveju. |  |
|  | Trukmė nuo mėginio gavimo iki rezultatų pateikimo paslaugos užsakovui | ≤20 darbo dienų |  |
|  | Mėginių paėmimas ir siuntimas | Mėginio paėmimą iš paslaugos gavėjo ir siuntimą organizuoja ir apmoka paslaugos tiekėjas. Mėginio siuntimas turi būti atliekamas per 1 darbo dieną Europos Sąjungoje, 3 darbo dienos kitur pasaulyje. |  |
|  | Jei praturtinimas neatitinka 13-14 punkte nustatytų reikalavimų, reikalaujamus kriterijus galima pasiekti naudojantis kitais metodais (lyginamosios hibridizacijos analize, PGR ir kt.). Papildoma analizė turi būti atliekama paraleliai NKS, atsižvelgiant į atlikimo trukmę, nurodytą 28 punkte. |  |  |
|  | Kad būtų galima įvertinti atitikimą techninės specifikacijos 1-25 punktams turi būti atlikta 5 mėginių egzomo sekoskaita. |  |  |