Pirkimų sąlygų,

2 priedas

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Žymuo | Medžiagų gaminių pavadinimas | Panaudojimo sritis | Charakteristika, techniniai ir įrengimo reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- |
| TS 01 |  |  | Plieninė karštai cinkuota juosta. Plotis 40mm, storis 4mm |
| TS 02 |  |  | Cinkuotas įžeminimo strypas 20x1500 mm |
| TS 03 |  |  | Kryžminė jungtis skirta sujungti cinkuoto plieno įžeminimo elektrodą 20mm su iki 40mm cinkuota juosta ir 8-10mm2 viela. |
| TS 04 |  |  | Kryžminė jungtis skirta sujungti cinkuoto plieno įžeminimo elektrodą 20mm su iki 40mm cinkuota juosta ir 8-10mm2 viela. |
| TS 05 |  |  | ## Juosta antikorozinė skirta, antžeminėms ir požeminėmis jungtims apsaugoti. Plotis 50 mm -100 mm, storis 1,1 mm. |