## TS
Reagentai ir papildomos priemonės įvairiems genetiniams tyrimams techninė specifikacija
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ kodas | Prekės pavadinimas | Specialieji reikalavimai | Mato, vnt. | Perkamas kiekis
1 | 33696500-0 | UGT1A1 geno 6TA/7TA varianto nustatymo rinkinys | Rinkinys skirtas nustatyti UGT1A1 geno polimorfizmus: 5TA (UGT1A1*36), 6TA (UGT1A*11), 7TA (UGT1A1*28) ir 8TA (UGT1A1*37). Genotipavimas atliekamas naudojant Q-FRET zondą ir lydymosi kreivės analizę. Rinkinys turi būti tinkamas darbui su RotorGene Q instrumentu. Rinkinys turi būti žymėtas CE-IVD. Pageidautina pakuotė ne mažiau nei 25 reakcijos. | Rinkinys | 10
2 | 33696500-0 | FMR1 geno CGG pasikartojimų skaičiaus nustatymo rinkinys | In vitro diagnostikos rinkinys (žymėtas CE-IVD), skirtas FMR1 geno 5‘-netransliuojamojo regiono ne mažiau kaip iki 1300 CGG pasikartojimų nustatymui, naudojant PGR ir kapiliarinės elektroforezės metodą. Rinkinys turi užtikrinti aukštą atitikimo dažnį lyginant su Southern blot metodu, neviršijantį 2% nukrypimo. PGR produkto išvalymas prieš injekciją į kapiliarą neturi būti reikalingas. Į rinkinio sudėtį turi įeiti genui ir CGG sekai specifiniai pradmenys, amplifikacijos mišinys, GC praturtintos polimerazės mišinys, 1000 bp ROX molekulinio ilgio standartas ir skiediklis. Reagentų sudėtyje turi būti komponentai, skirti FMR1 geno metilinimo statuso nustatymui. Rinkinys turi būti pilnai suderintas darbui su ABI PRISM 3500 genetiniu analizatoriumi ir GeneMapper programine įranga. Pakuotė turi būti ne mažesnė kaip 100 reakcijų. | 100 reakc./ pak | 8
3 | 33696500-0 | Su Celiakija susijusių alelių nustatymo rinkinys | Rinkinys skirtas nustatyti su celiakija susijusius alelius DQA1*05, DQB1*02 ir DQB1*0302, taikant izoterminę amplifikaciją. Rinkinys turi būti tinkamas detekcijai atlikti su rotoriniu principu veikiančiu tikro laiko PGR prietaisu. Rinkinyje turi būti visi reikalingi reagentai atlikti tyrimui (lizės buferis, reakcijos mišinys, tegiama ir neigiama kontrolės). Rinkinys turi būti tinkamas in-vitro diagnostikai. | Rinkinys | 6
4 | 33696500-0 | DPYD geno variantų nustatymo rinkinys | Rinkinys turi būti skirtas dihydropyrimidino dehydrogenazę (DPD) koduojančio geno DPYD variantų nustatymui. Tyrimo metu turi būti nustatomi ne mažiau nei 6 (rs3918290, rs55886062, rs67376798, rs75017182, rs56038477, rs56276561) kliniškai svarbūs geno pokyčiai. Tyrimas turi būti atliekamas taikant aleliui specifinį pagausinimą ir kapiliarinę elektroforezę. Tinkamas darbui su ABI PRISM 3500 prietaisu ir GeneMapper programine įranga. Pakuotėje ne mažiau nei 25 reakcijos. | 25 reakc./rink. | 5
5 | 38437000-7 | Antgaliai su filtru 0,1-10 µl (Eppendorf pipetėms) | Antgaliai turi būti su filtrais, sterilūs, be RNazių, DNazių, DNR, pirogenų bei PGR inhibitorių, pateikti tai patvirtinančius sertifikatus. Tinkami PGR. Pakuotė 960 vnt/pak. Stoveliuose po 96 vnt. Antgaliai turi tikti laboratorijoje naudojamoms Eppendorf Research plus tipo pipetėms. | Pakuotė | 200
6 | 38437000-7 | Antgaliai su filtru 10-100 µl (Eppendorf pipetėms) | Antgaliai turi būti su filtrais, sterilūs, be RNazių, DNazių, DNR, pirogenų bei PGR inhibitorių, pateikti tai patvirtinančius sertifikatus. Tinkami PGR. Pakuotė 960 vnt/pak. Stoveliuose po 96 vnt. Antgaliai turi tikti laboratorijoje naudojamoms Eppendorf Research plus tipo pipetėms. | Pakuotė | 200
7 | 38437000-7 | Antgaliai su filtru 30-300 µl (Eppendorf pipetėms) | Antgaliai turi būti su filtrais, sterilūs, be RNazių, DNazių, DNR, pirogenų bei PGR inhibitorių, pateikti tai patvirtinančius sertifikatus. Tinkami PGR. Pakuotė 960 vnt/pak. Stoveliuose po 96 vnt. Antgaliai turi tikti laboratorijoje naudojamoms Eppendorf Research plus tipo pipetėms. | Pakuotė | 180
8 | 38437000-7 | Antgaliai su filtru 0,1-2,5 µl (Eppendorf pipetėms) | Antgaliai turi būti su filtrais, sterilūs, be RNazių, DNazių, DNR, pirogenų bei PGR inhibitorių, pateikti tai patvirtinančius sertifikatus. Tinkami PGR. Pakuotė 960 vnt/pak. Stoveliuose po 96 vnt. Antgaliai turi tikti laboratorijoje naudojamoms Eppendorf Research plus tipo pipetėms. | Pakuotė | 150
9 | 38437000-7 | Antgaliai su filtru 100-1000 µl (Eppendorf pipetėms) | Antgaliai turi būti su filtrais, sterilūs, be RNazių, DNazių, DNR, pirogenų bei PGR inhibitorių, pateikti tai patvirtinančius sertifikatus. Tinkami PGR. Pakuotė 960 vnt/pak. Stoveliuose po 96 vnt. Antgaliai turi tikti laboratorijoje naudojamoms Eppendorf Research plus tipo pipetėms. | Pakuotė | 180
10 | 38437000-7 | Antgaliai su filtru 20-200 µl (Eppendorf pipetėms) | Antgaliai turi būti su filtrais, sterilūs, be RNazių, DNazių, DNR, pirogenų bei PGR inhibitorių, pateikti tai patvirtinančius sertifikatus. Tinkami PGR. Pakuotė 960 vnt/pak. Stoveliuose po 96 vnt. Antgaliai turi tikti laboratorijoje naudojamoms Eppendorf Research plus tipo pipetėms. | Pakuotė | 170
11 | 38437000-7 | Antgaliai su filtru 2-20 µl (Eppendorf pipetėms) | Antgaliai turi būti su filtrais, sterilūs, be RNazių, DNazių, DNR, pirogenų bei PGR inhibitorių, pateikti tai patvirtinančius sertifikatus. Tinkami PGR. Pakuotė 960 vnt/pak. Stoveliuose po 96 vnt. Antgaliai turi tikti laboratorijoje naudojamoms Eppendorf Research plus tipo pipetėms. | Pakuotė | 180
12 | 38437000-7 | Antgaliai su filtru, 5 ml (Eppendorf pipetėms) | Antgaliai turi būti su filtrais, sterilūs, be RNazių, DNazių, DNR, pirogenų bei PGR inhibitorių, pateikti tai patvirtinančius sertifikatus. Tinkami PGR. Pakuotė 120 vnt/pak. Stoveliuose po 24 vnt. Antgaliai turi tikti laboratorijoje naudojamoms Eppendorf Research plus tipo pipetėms. | Pakuotė | 50
13 | 33696500-0 | Kraujo kolonėlių rinkinys | Rinkinys, kurį sudaro: steriliai supakuotos kolonėlės (10vnt) ir 50ml eliucijos buferis. Skirta teigiamai leukocitų pogrupių atrankai iš antikoaguliuoto viso kraujo. Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 10 vnt. kolonėlių. | Rinkinys | 20
14 | 33696500-0 | MidiMACS Separation kolonėlės | Steriliai supakuotos kolonėlės, skirtos ląstelių teigiamai atrankai. Našumas Iki 108 žymėtų lastelių ir 2X109 iš bendro ląstelių kiekio. Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 25 vnt. klonėlių. | Rinkinys | 45
15 | 33696500-0 | Cirkuliuojančių nukleorūgščių koncentravimo bei išskyrimo rinkinys | Rinkinys tinkamas DNR išskyrimui iš viso kraujo bei leukocitų. Pradinio mėginio tūris – ne daugiau kaip 200 µl. Galimybė po reakcijos turėti 400 µl eliuato. Reakcijos išeiga ne prastesnė nei 12 µg DNR iš viso kraujo bei ne mažiau kaip 50 µg iš leukocitų. Rinkinys turi būti tinkamas darbui su Qiacube instrumentu. Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 50 reakcijų rinkinys. | Rinkinys | 25
16 |  | Minimalios likutinės ligos sekimo translokacijų kiekybinio nustatymo rinkiniai:
16.1 | 33696500-0 | AML1-ETO-(RUNX1-RUNX1T1) translokacijos kiekybinio nustatymo rinkinys N33 (AML1-RT24) | Tikro laiko PGR rinkinys, kiekybiškai nustatantis AML1-ETO (RUNX1- RUNX1T1) transkriptus. Atvirkštinė transkripčija ir kiekybinis vertinimas turi būti vykdomas tame pačiame mėgintuvėlyje, neperkeliant mėginio. Į rinkinį turi įeiti arba turi būti tiekiami kartu visi reikalingi reagentai taikininio transkripto bei namų ruošos geno (angl. housekeeping gene) nustatymui naudojant prieš tai išgrynintą tiriamojo RNR. Įskaitant standartus su žinomu kopijų skaičiumi, atvirkštinės transkripčijos ir polimeražės grandininės reakcijos reagentus. Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 24 reakcijos. Rinkinys turi būti žymėtas CE-IVD. | 33 reakc./pak | 3
16.2 | 33696500-0 | E2A-PBX1 translokacijos kiekybinio nustatymo rinkinys N33 (E2A-RT24) | Tikro laiko PGR rinkinys, kiekybiškai nustatantis E2APBX1 transkriptus. Atvirkštinė transkripčija ir kiekybinis vertinimas turi būti vykdomas tame pačiame mėgintuvėlyje, neperkeliant mėginio. Į rinkinį turi įeiti arba turi būti tiekiami kartu visi reikalingi reagentai taikininio transkripto bei namų ruošos geno (angl. housekeeping gene) nustatymui naudojant prieš tai išgrynintą tiriamojo RNR. Įskaitant standartus su žinomu kopijų skaičiumi, atvirkštinės transkripčijos ir polimeražės grandininės reakcijos reagentus. Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 24 reakcijos. Rinkinys turi būti žymėtas CE-IVD. | 33 reakc./pak | 3
16.3 | 33696500-0 | MLL-AF4 translokacijos kiekybinio nustatymo rinkinys N33 (MLL-RT24) | Tikro laiko PGR rinkinys, kiekybiškai nustatantis MLLAF4 transkriptus. Atvirkštinė transkripcija ir kiekybinis vertinimas turi būti vykdomas tame pačiame mėgintuvėlyje, neperkeliant mėginio. Į rinkinį turi įeiti arba turi būti tiekiami kartu visi reikalingi reagentai taikininio transkripto bei namų ruošos geno (angl. housekeeping gene) nustatymui naudojant prieš tai išgrynintą tiriamojo RNR. Įskaitant standartus su žinomu kopijų skaičiumi, atvirkštinės transkripčijos ir polimeražės grandininės reakcijos reagentus. Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 24 reakcijos. Rinkinys turi būti žymėtas CE-IVD. | 33 reakc./pak | 3
16.4 | 33696500-0 | PML-RARA bcr translokacių kiekybinio nustatymo rinkinys N33 (PML-RT24) | Tikro laiko PGR rinkinys, kiekybiškai nustatantis PMLRARA bcr 1, 2, 3 transkriptus. Atvirkštinė transkripcija ir kiekybinis vertinimas turi būti vykdomas tame pačiame mėgintuvėlyje, neperkeliant mėginio. Į rinkinį turi įeiti arba turi būti tiekiami kartu visi reikalingi reagentai taikininio transkripto be namų ruošos geno (angl. housekeeping gene) nustatymui naudojant prieš tai išgrynintą tiriamojo RNR. Įskaitant standartus su žinomu kopijų skaičiumi, atvirkštinės transkripčijos ir polimeražės grandininės reakcijos reagentus. Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 24 reakcijos. Rinkinys turi būti žymėtas CE-IVD | 33 reakc./pak | 3
16.5 | 33696500-0 | TEL-AML1 translokacijos kiekybinio nustatymo rinkinys N33 (TEL-RT24) | Tikro laiko PGR rinkinys, kiekybiškai nustatantis TELAML1 transkriptus. Atvirkštinė transkripčija ir kiekybinis vertinimas turi būti vykdomas tame pačiame mėgintuvėlyje, neperkeliant mėginio. Į rinkinį turi įeiti arba turi būti tiekiami kartu visi reikalingi reagentai taikininio transkripto bei namų ruošos geno (angl. housekeeping gene) nustatymui naudojant prieš tai išgrynintą tiriamojo RNR. Įskaitant standartus su žinomu kopijų skaičiumi, atvirkštinės transkripčijos ir polimeražės grandininės reakcijos reagentus. Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 24 reakcijos. Rinkinys turi būti žymėtas CE-IVD. | 33 reakc./pak | 3
16.6 | 33696500-0 | CBFB-MYH11 translokacijos kiekybinio nustatymo rinkinys N33 (CBF-RT24) | Tikro laiko PGR rinkinys, kiekybiškai nustatantis CBFB-MYH11 transkriptus. Atvirkštinė transkripčija ir kiekybinis vertinimas turi būti vykdomas tame pačiame mėgintuvėlyje, neperkeliant mėginio. Į rinkinį turi įeiti arba turi būti tiekiami kartu visi reikalingi reagentai taikininio transkripto bei namų ruošos geno (angl. housekeeping gene) nustatymui naudojant prieš tai išgrynintą tiriamojo RNR. Įskaitant standartus su žinomu kopijų skaičiumi, atvirkštinės transkripčijos ir polimeražės grandininės reakcijos reagentus. Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 24 reakcijos. Rinkinys turi būti žymėtas CE-IVD. | 33 reakc./pak | 3
17 | 33696500-0 | Leukemiją lem. genų translokacijų rink. | Leukemiją lemiančių genų translokačijų rinkinys. CE-IVD žymėtas tikro laiko PGR prinčipu veikiantis rinkinys, kurio pagalba nustatoma ne mažiau nei 28 genų translokacijų. Darbui su rinkiniu turi būti tinkama tiek viso kraujo, tiek kaulų čiulpų medžiaga. Į rinikinį turi įeiti vidinė kontrolė, taip pat visi detekcijos reakcijai reikalingi reagentai. Rinkinys turi būti tinkamas darbui su rotoriniu principu veikiančiu tikro laiko PGR prietaisu. Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 12 reakcijų. | Rinkinys | 20
18 | 33696500-0 | KIT geno c.2447A>T (D816V) varianto nustatymo rinkinys | Rinkinys skirtas KIT geno c.2447A>T (D816V) varianto nustatymui tikro laiko PGR metodu. Tyrimui tinkama medžiaga: Genominė DNR, išskirta iš periferinio kraujo, kaulų čiulpų. Rinkinyje turi būti sukomplektuoti visi reikiami reagentai (įskaitant, bet neapsiribojant, reakcijos mišinį su specifiniais pradmenimis ir zondais, fermentus, kontrolinius mėginius bei buferius). Naudojama įranga: Tinkamas naudoti su Rotor-Gene Q arba lygiaverčiu realaus laiko PGR prietaisu. Pažymėtas CE-IVD ženklu/Atitinka Europos Sąjungos IVDR (In Vitro Diagnostic Regulation) 2017/746 reikalavimus. | Rinkinys | 6
19 | 33696500-0 | NPM1 mutacijų nustatymas ir sekimas:
19.1 | 33696500-0 | NPM1 mutačijų A, B ir D nustatymui tikro laiko PGR metodu | Rinkinys skirtas NPM1 geno mutačijų A, B ir D nustatymui. Į rinkinį turi įeiti visi reikalingi reagentai kokybiniam A, B ir D tipo mutačijų nustatymui NPM1 gene. Rinkinio turi užtekti nemažiau kaip 24 reakčijoms | Rinkinys | 12
19.2 | 33696500-0 | Rinkinys kiekybiniam NPM1 mutačijų nustatymui | Rinkinys skirtas kiekybiniam NPM1 A, B arda D tipo mutačijų įvertinimui. Į rinkinį turi įeiti visi reikalingi reagentai kiekybiniam A, B arba D tipo mutačijų nustatymui NPM1 gene. Rinkinio turi užtekti nemažiau kaip 24 reakcijoms. | Rinkinys | 8
20 |  | ROBOTO PAPILDOMOS PRIEMONĖS (Visos prekės turi derėti su klinikoje turima Automatizuotos naujos kartos sekoskaitos bibliotekų paruošimo sistema, gamintojas Tecan)
20.1 | 38437000-7 | Vienkartiniai antgaliai 50 µl | 1000 mkl juodi elektrai laidūs antgaliai skirti darbui su robotine sistema Fluent 780. Turi būti pilnai suderinami su nurodyta sistema. Antgaliai turi būti pateikiami 96 šulinėlių ± 1 šulinėlis, padėkluose. Ne mažiau nei 24 padėklai po 96 vnt. ± 1 vnt. antgalių kiekviename padėkle. Antgaliai privalo būti su filtru, tinkami molekuliniams darbams, švarus nuo žmogaus DNR, Dnazių, Rnazių ir PGR inhibitorių (kartu su pasiūlymu būtina pateikti tai įrodantį dokumentą),pagaminti iš laidaus juodo polipropileno arba lygiavertės laidžios medžiagos. Filtrai turi būti pagaminti iš polietileno arba lygiavertės medžiagos. Antgalių tūrio intervalas ne siauresnis nei 25 – 1000 mkl., aukštis 100 mm ± 5 mm. Jeigu siūlomi ne robotinės sistemos Tecan Fluent 780 gamintojo (Tecan) antgaliai – tuomet Tiekėjas privalo pateikti sistemos gamintojo (Tecan) deklaraciją, jog siūlomi antgaliai yra pilnai suderinami su turima sistema. | Pakuotė | 10
20.2 | 38437000-7 | Vienkartiniai antgaliai 200 µl | 200 mkl juodi elektrai laidūs antgaliai skirti darbui su robotine sistema Fluent 780. Turi būti pilnai suderinami su nurodyta sistema.Antgaliai turi būti pateikiami 96 šulinėlių ± 1 šulinėlis, padėkluose. Ne mažiau nei 24 padėklai po 96 vnt. ± 1 vnt. antgalių kiekviename padėkle. Antgaliai privalo būti su filtru, tinkami molekuliniams darbams, švarus nuo žmogaus DNR, Dnazių, Rnazių ir PGR inhibitorių (kartu su pasiūlymu būtina pateikti tai įrodantį dokumentą),pagaminti iš laidaus juodo polipropileno arba lygiavertės laidžios medžiagos. Filtrai turi būti pagaminti iš polietileno arba lygiavertės medžiagos. Antgalių tūrio intervalas ne siauresnis nei 3 – 200 mkl., aukštis 60 mm ± 2 mm. Tiekėjas privalo pateikti Lietuvos Nacionalinės Visuomenės Sveikatos Priežiūros Laboratorijos turimų sistemų (Tecan Fluent 780) gamintojo raštą, patvirtinantį, kad siūlomi antgaliai yra pilnai suderinami su turima sistema. | Pakuotė | 30
20.3 | 38437000-7 | Vienkartiniai antgaliai 1000 µl | 50 mkl juodi elektrai laidūs antgaliai skirti darbui su robotine sistema Fluent 780. Turi būti pilnai suderinami su nurodyta sistema.Antgaliai turi būti pateikiami 96 šulinėlių ± 1 šulinėlis, padėkluose. Ne mažiau nei 24 padėklai po 96 vnt. ± 1 vnt. antgalių kiekviename padėkle. Antgaliai privalo būti su filtru, tinkami molekuliniams darbams, švarus nuo žmogaus DNR, Dnazių, Rnazių ir PGR inhibitorių (kartu su pasiūlymu būtina pateikti tai įrodantį dokumentą),pagaminti iš laidaus juodo polipropileno arba lygiavertės laidžios medžiagos. Filtrai turi būti pagaminti iš polietileno arba lygiavertės medžiagos. Antgalių tūrio intervalas ne siauresnis nei 0,5 – 50 mkl., aukštis 60 mm ± 2 mm. Jeigu siūlomi ne robotinės sistemos Tecan Fluent 780 gamintojo (Tecan) antgaliai – tuomet Tiekėjas privalo pateikti sistemos gamintojo (Tecan) deklaraciją, jog siūlomi antgaliai yra pilnai suderinami su turima sistema. | Pakuotė | 10
20.4 | 38437000-7 | Reagentų loveliai 100 ml. | 100 mL tūrio plastiko loveliai skirti darbui su robotine sistema Fluent 780. Turi būti pilnai suderinami su nurodyta sistema. Ne mažiau nei 105 loveliai vienoje pakuotėje. Lovelių tūris ne mažesnis nei 100 mL. Reagentų loveliai turi būti pagaminti iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos. Jeigu siūlomi ne robotinės sistemos Tecan Fluent 780 gamintojo (Tecan) antgaliai – tuomet Tiekėjas privalo pateikti sistemos gamintojo (Tecan) deklaraciją, jog siūlomi antgaliai yra pilnai suderinami su turima sistema. | Pakuotė | 5
20.5 | 38437000-7 | Reagentų loveliai 25 ml. | 25 mL tūrio plastiko loveliai skirti darbui su robotine sistema Fluent 780. Turi būti pilnai suderinami su nurodyta sistema. Ne mažiau nei 120 lovelių vienoje pakuotėje. Lovelių tūris ne mažesnis nei 25 mL. Reagentų loveliai turi būti pagaminti iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos. Jeigu siūlomi ne robotinės sistemos Tecan Fluent 780 gamintojo (Tecan) antgaliai – tuomet Tiekėjas privalo pateikti sistemos gamintojo (Tecan) deklaraciją, jog siūlomi antgaliai yra pilnai suderinami su turima sistema. | Pakuotė | 5
20.6 | 33140000-3 | Plokštelės 450 µl V formos | 450 µl ± 25 µl darbinio tūrio 96 šulinėlių plokštelės molekuliniams diagnostikoms darbams atlikti. Šulinėlių dugnas turi būti V formos, šulinėliai apvalūs. Ne mažiau nei 10 vienetų pakuotėje. Pagamintos iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos, sterilios, be rRNAZIŲ ir dNAZIŲ. | Pakuotė | 21
20.7 | 33140000-3 | 96 šulinėlių plokštelės PGR reakcijoms atlikti, žemo profilio | 96 šulinėlių žemo profilio baltos PGR plokštelės su sijonėliu skirtos amplifikacijai atlikti. Ne mažiau nei 50 vienetų pakuotėje. Šulinėlių tūris ne didesnis nei 200 mkl. Pagamintos iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos, sterilios, be rRNAZIŲ ir dNAZIŲ. | Pakuotė | 10
20.8 | 33192500-7 | Mikro mėgintuvėliai 2,0ml PP | Mėgintuvėliai su užsukamu dangteliu reagentų laikymui. Skaidrūs, pagaminti iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos, su vieta užrašams, graduoti, sertifikuoti PGR atlikimui (be DNazių, RNazių, DNR ir PGR inhibitorių), dugnas kugio formos su išoriniu sijonėliu, į dangtelį turi būti įdėtas sandarinimo žiedas iš etilenpriopilendijeninės gumos. Ne mažiau nei 500 vienetų pakuotėje.Mėgintuvėlių tūris ne mažesnis nei 2 mL. | Pakuotė | 5
20.9 | 33140000-3 | PGR plokštelių dangteliai, daugkartiniai | Daugkartinio naudojimo dangteliai skirti sandarinti PGR plokšteles automatizacijos metu. Dangteliai pagaminti iš suspaudžiamos Microseal® P+ medžiagos tarpinės arba lygiavertės medžiagos, pritvirtintos prie standaus metalo, pritaikyto robotinei įrangai su griebtuvais. Dangtelių tarpinės pritaikytos naudojimui termocikleriuose su labai stipriu dangtelio prisapudimu, leidžiantčiu mimimizuoti skysčio nugaravimą dirbant su įtin mažais (iki 1 ml) tūriais. Ne mažiau nei 4 vienetai pakuotėje. Galima pernaudoti ne mažiau nei 50 kartų. | Pakuotė | 4
21 |  | Nukleorūgščių gryninimo iš viso kraujo reagentai ir priemonės:
21.1 | 33696500-0 | DNR išskyrimo iš viso kraujo, leukocitų rink. | DNR magnetinių dalelių surišimo metodu išskyrimo iš viso kraujo, leukocitų rinkinys. Rinkinys tinkamas DNR išskyrimui iš viso kraujo bei leukocitų. Pradinio mėginio tūris - ne mažiau kaip 1 ml. Eliucijos tūris - ne mažiau kaip 200 μl. Reakcijos išeiga ne prastesnė nei 45 μg DNR iš viso kraujo bei ne mažiau kaip 70 μg iš leukocitų. Rinkinys turi būti tinkamas darbui su Qiasymphony SP instrumentu. Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 96 reakcijų rinkinys. | Rinkinys | 70
21.3 | 33696500-0 | DNR išskyrimo kolonėlių centrifugavimo metodu iš viso kraujo, leukocitų rink. | DNR išskyrimo kolonėlių centrifugavimo metodu iš viso kraujo, leukocitų rinkinys. Rinkinys tinkamas DNR išskyrimui iš viso kraujo bei leukocitų. Pradinio mėginio tūris – ne daugiau kaip 200 µl. Galimybė po reakcijos turėti 400 µl eliuato. Reakcijos išeiga ne prastesnė nei 12 µg DNR iš viso kraujo bei ne mažiau kaip 50 µg iš leukocitų. Rinkinys turi būti tinkamas darbui su Qiacube instrumentu. Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 50 reakcijų rinkinys. | Rinkinys | 70
21.4 | 33696500-0 | Eritrocitų lizės buferis (EL) | Buferis skirtas eritrocitų lizei prieš nukleorūgščių gryninimą. Pakuotėje turi būti 1000 ml. Paruoštas naudojimui. | Pakuotė | 45
22 |  | Priemonių rinkinys DNR išskyrimui iš viso kraujo (QIAsymphony SP)
22.1 | 33140000-3 | 2.0 ml mėgintuvėliai (QIAsymphony SP) | Kūginiai mėgintuvėliai (2 mL) skirti reagentui laikyti ir naudoti su QIAsymphony instrumentu. | 500 vnt./pakuotė | 50
22.2 | 33140000-3 | Filter-Tips 1500 (QIAsymphony SP) | Vienkartiniai antgaliai su filtrais, skirti naudoti su QIAsymphony SP instrumentu. | 1x1024 antgaliai | 80
22.3 | 33140000-3 | DNR matavimo plokštelės | QIAxpert Slide-40 mikrofluidinės plokštelės skirtos kiekybiniam DNR ar RNR nustatymui iš mėginių. Kapiliariniai kanalai neleidžia mėginiams išgaruoti, todėl mėginius galima įleisti ir palikti kambario temperatūroje iki 2 valandų prieš nuskaitymą.Vienu metu galima analizuoti iki 16 mėginių naudojant QIAxpert prietaisą. | 25 vnt./pakuotė | 75
22.4 | 33140000-3 | Apsauginiai dangteliai (8-Rod) | Apsauginiai dangteliai naudojami su QIAsymphony SP prietaisu automatiniam nukleino rūgščių gryninimui - padeda išvengti kryžminio mėginių užteršimo ir apsaugo magnetinius strypus nuo tiesioginio sąlyčio su reagentais. | 1x144 | 25
22.5 | 33140000-3 | Mėginio paruošimo kasetės (8-Rod) | 8-ių šulinėlių kasetės skirtos naudoti su QIAsymphony SP instrumentu, automatinio nukleorūgščių gryninimo procesui. | 1x336 | 45
23 | 33140000-3 | Rotoriaus adapteriai | 240 vienkartinio naudojimo rotoriaus adapterių ir 240 eliucijos vamzdelių (1,5 ml). Adapteriai skirti darbui su QIAcube instrumentu. | 10x24 adapteriai | 40
24 | 33140000-3 | 96 šulinėlių plokštelės PGR reakcijoms atlikti, be bortelių | Skaidrios, bespalvės plokštelės, be bortelių, dalinai apjuostos (angl. semi-skirted), skirtos atlikti PGR reakciją 96 šulinėlių (0,2 ml tūrio) PGR termocikleriuose. Suderinamos su Applied Biosystems 3500 Genetic Analyzer, Veriti® Thermal Cycler, įrenginiais. Kirsto A12 kampo. Sterilios, be RNR, DNR, baltymų, nukleazių. | Pakuotė 100 vnt | 50
25 | 33696500-0 | EcoRV | Restrikcijos endonukleazė atpažįstanti ir kerpanti seką: 5' G A T ↓ A T C 3' 3' C T A ↑ T A G 5' Kartu su restrikcine endonukleaze turi būti tiekiamas reakcijos buferis ir 6x įnešimo dažas. Suderinta ir tinkama darbui su FLT3 mutacijų nustatymo rinkiniu. Pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 4000 U, 20000 U/ml. | Pakuotė | 10
26 | 33140000-3 | Imersinis alieju mikroskopavimui | Imersinis aliejus mikroskopavimui, N tipo. Tinkamas citogenetinių ir fluorescensinės in situ hibridizacijos preparatų analizei. | pakuotėje ne mažiau 100 ml | 10
27 | 33696300-8 | Propanolis | Eliuentas skysčių chromatografijai, skystis, supilstytas į tamsaus stiklo butelius . Perfiltruotas pro 0,2 µm filtrus. Grynumo klasė - LC-MS | pakuotė, 1 l | 20
28 | 33192500-7 | Mėgintuvėliai koncentracijai matuoti | 0,5 ml tūrio plonasieniai, negraduoti, optiškai skaidrūs polipropileno mėgintuvėliai, skirti matuoti DNR, RNR koncentraciją su klinikoje turimu "Qubit Fluorometer" prietaisu. Pakuotėje ne mažiau 500 vnt. | Pakuotė | 20
29 | 33696500-0 | Hidroliziniai zondai VNP nustatymui | TaqMan SNP genotipavimo rinkinys, skirtas realaus laiko PGR analizei. Turi būti sudarytas iš dviejų aleliui specifiškų zondų, žymėtų VIC ir FAM, ir variantui specifinio PGR pradmenų mišinio. Zondai ir pradmenys turi būti pateikiami viename mėgintuvėlyje ir turi būti sukurti gamintojo konkrečiam varianto rs numeriui. Rinkinio turi užtekti ne mažiau kaip 300 reakcijų po 20 ul. | Rinkinys | 50
Papildomos sąlygos: komisijai pareikalavus, gali būti prašoma pateikti siūlomų prekių pavyzdžius išbandymui.