|  |  | # 2025-06-11 |
| --- | --- | --- |

DĖL Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Mikolaičiūnų k., Joniškio r. sav., Žagarės g., Joniškio m. statybos rangos darbų PIRKIMO

Siunčiame atsakymą į tiekėjo klausimą, vykdant Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Mikolaičiūnų k., Joniškio r. sav., Žagarės g., Joniškio m. statybos rangos darbų pirkimą (toliau – Pirkimas), pirkimo CVP IS ID. 2831713:

| Nr. | Klausimas (prašymas) | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Laba diena, kad tiekėjas galėtų įsivertinti geologines sąlygas objekte prašome pateikti projekto geologinių tyrinėjimų ataskaitą. | Informuojame, jog Inžineriniai tinklai suprojektuoti Perkančiajam subjektui nepateikus inžinerinių geologinių tyrimų. Pirkimą laimėjęs ir rangos darbų sutartį pasirašęs tiekėjas, prieš pradėdamas vykdyti vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo darbus, turės atlikti inžinerinius geologinius tyrimus. Tiekėjai, teikdami pasiūlymus, turi įsivertinti inžinerinių geologinių tyrimų kainą bei įskaičiuoti ją į Konkurso sąlygų 5 priedo „Pasiūlymo forma“ 5.1 priedo „Kainų žiniaraštis“ eilutę „Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai“. |

Viešųjų pirkimų komisija