Pirkimo sąlygų 3 priedas

Herbas arba Paslaugų ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRAI

ĮRANGOS VANDENS TYRIMAMS

VIEŠOJO PIRKIMO PASIŪLYMAS

__________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektą (-us), kurių pajėgumais remiamasi, kvazisubtiekėjus ar subteikėją (-us)/

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, kvazisubtiekėjo pavadinimas ar vardas, pavardė, adresas | Numatomos suteikti paslaugos | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, kvazisubtiekėjus, procentai |
| --- | --- | --- | --- |
| Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, kvazisubtiekėjai, kurių pajėgumais teikėjas remiasi, įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį: |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |
| Subteikėjai, kuriuos teikėjas pasitelks vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais teikėjas nesiremia įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį: |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) skelbiamos apklausos skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, patikslinimuose).

2.1 lentelė. Įranga vandens tyrimams.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis, kompl. | Kaina, EUR be PVM* | PVM, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Akustinio doplerio srovės profiliavimo įrenginys | 1 |  |  |
| Pasiūlymo kaina, EUR su PVM |  |  |  |  |

Pasiūlymo kaina, EUR su PVM, žodžiais: ______________________________________________________________________

Visos kainos pateikiamos nurodant du skaičius po kablelio.

*Jei „PVM“ nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas: _____________________________________________________________________________

Į prekių kainą įskaičiuotos visos prekėms sukomplektuoti reikalingos išlaidos bei kitos išlaidos, susijusios su pristatymu, ir visi mokesčiai, galintys turėti reikšmės pasiūlymo kainai, taip pat ir PVM.

Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtoja.

Pažymėtina, kad Teikėjas turi į pasiūlymo kainą įsiskaičiuoti išlaidas susijusias su sąskaitų pateikimu per Sabis informacinę sistemą.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

3 lentelė. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai ir informacija:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

4 lentelė. Konfidencialią informaciją sudaro (jeigu tokia yra)***:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pastaba:

***Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., perkančioji organizacija įpareigota viešinti laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir sudarytą sutartį (išskyrus nurodytą konfidencialią informaciją).

Pasiūlymas galioja iki 2025 m. ______________ d.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 priedelis prie pasiūlymo. Informacija apie siūlomos prekės techninius ir funkcinius parametrus:

| Reikalavimų kategorija | Techniniai ir funkciniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės tikslūs parametrų rodikliai |
| --- | --- | --- |
| Įrenginio tipas | Akustinio doplerio srovės profiliavimo įrenginys (ADCP). |  |
| Matavimo galimybės | - Gylio diapazonas: ne siauresniame diapazone nei nuo 0,15 m iki 6 m. - Tėkmės greičio diapazonas: ne siauresniame diapazone nei nuo -5 m/s iki +5 m/s. (neigiamos reikšmės reiškia srautą viena kryptimi (pvz., prieš srovę), o teigiamos reikšmės – priešinga kryptimi (pvz., pasroviui) - Tėkmės greičio matavimo tikslumas: ne daugiau kaip 1 %. |  |
| Matavimo funkcijos | - Matavimo ląstelių skaičius: ne mažiau kaip 128, kad būtų galima matuoti srauto greitį skirtinguose gyliuose. - Matavimo ląstelės dydis: ne daugiau kaip 3 cm. - Matavimo dažnis: ne daugiau kaip 1 Hz. - Matavimo spindulių skaičius: ne mažiau kaip 5, iš kurių vienas privalo būti vertikalus, kad būtų galima tiksliai matuoti vandens gylį ir greitį tiesiai po prietaisu. Likę spinduliai turi būti nukreipti kampu, kad būtų užfiksuotas horizontalus srauto greitis ir kryptis įvairiose vandens stulpelio dalyse. - Turi būti įtraukta apatinio sekimo funkcija. |  |
| Maitinimas ir autonomija | - Autonominis, su pakraunama baterija. - Veikimo trukmė: ne mažiau kaip 7 valandos. |  |
| Integruoti jutikliai ir įrenginiai | - Integruotas temperatūros jutiklis. - Dviejų krypčių (pitch/roll) IMU ir kompasas. |  |
| Konstrukcija ir patvarumas | - Integruota sistema vienoje plaukiojančioje platformoje. - Atsparumas vandeniui: ne mažiau nei IP67. - Bendras svoris (platforma + įrenginys + baterija): ne daugiau nei 4 kg. |  |
| Ryšys ir jungiamumas | - Realiojo laiko Bluetooth ryšys su krante esančiu kompiuteriu ar planšetiniu įrenginiu veikiančiu ne mažesniu nei 30 m. atstumu. - Ryšys suderinamas su Windows ir/ar Android įrenginiais. |  |
| Programinės įrangos reikalavimai | - Programinė įranga turi užtikrinti: * Įrenginio realiojo laiko konfigūraciją. * Neapdorotų duomenų įrašymą. * Duomenų apdorojimą po matavimų. - Turi veikti vartotojo nešiojamajame arba planšetiniame kompiuteryje (Windows ir/ar Android). |  |
| Papildomos funkcijos | - 5 minučių duomenų kaupiklis ryšio praradimo atveju su automatiniu prisijungimu – užtikrinti duomenų išsaugojimą, kol jie bus perduoti į kompiuterį, siekiant sklandaus duomenų perdavimo. |  |
| Programinės įrangos suderinamumas | - Suderinamumas su QREV programine įranga. - Duomenų eksportavimas į Google Earth, leidžiant vizualizuoti geografinius duomenis ir analizuoti matavimus. |  |
| Papildomos priemonės | Lynas, kuriuo tvirtinamas akustinio doplerio srovės profiliavimo įrenginys (ADCP) prie darbuotojo. |  |
| Mokymai ir palaikymas | - Pirkėjui turi būti suteikti praktiniai mokymai darbui su pristatytomis Prekėmis per 10 darbo dienų nuo jų pristatymo dienos. |  |
| Dokumentacija | Darbo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos po 1 egz. lietuvių kalba. |  |
| Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |