## suvestinis
Pirkimo specialiųjų salygų 3 priedo priedas
8 p.o.d. Kretingos RP Palangos g–jos kv. Nr. 20 skl. 26 – Darbėnų g–jos kv. Nr. 135 skl. 1 (buv. Palangos g–jos kv. Nr. 67 skl. 26 – kv. Nr. 662 skl. 1) miško kelio kapitalinis remontas įrengiant pralaidą
Darbų kiekio žiniaraštis
Eilės Nr. | Dardo pavadinimas, aprašymas | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Mato vnt. kaina be PVM, Eur | Viso kiekio kaina be PVM, Eur
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Paruošiamieji ir ardymo darbai
1.1 | Kelio ašinės linijos nužymėjimas trasoje | TS 01 | m | 53
1.2 | Gelžbetoninio tilto demontavimas | TS 01 | m3 | 30
1.3 | Kelmų rovimas | TS 01 | vnt. | 8
1.4 | Laikinos plastikinės pralaidos Ø600 mm įrengimas (2 vnt.) | TS 01 | m | 60
1.5 | Upės vagos užtvenkimas molingu gruntu | TS 01 | m3 | 80
1.6 | Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliais | TS 01 | val. | 200
1.7 | Griovio vagos užtvenkimo molingu gruntu išardymas iškasant, pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | TS 01 | m3 | 80
1.8 | Laikinos plastikinės pralaidos Ø600 mm demontavimas (2 vnt.) | TS 01 | m | 60
2. | Žemės sankasos įrengimo darbai
2.1. | Žemės darbai
2.1.1. | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas 1 km atstumu sandėliavimui | TS 02 | m3 | 22
2.1.2. | Dirvožemio kasimas (perteklinio), pakrovimas ir išvežimas 1 km atstumu į išlykį | TS 02 | m3 | 26
2.1.3. | Dirvožemio paskirstymas buldozeriais / ekskavatoriais | TS 02 | m3 | 26
2.1.4. | Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas 1 km atstumu į išlykį | TS 02 | m3 | 200
2.1.5. | Grunto kasimas mechanizuotu būdu, supilant gruntą vietoje (pylimams) | TS 02 | m3 | 30
2.1.6. | Grunto paskirstymas buldozeriais / ekskavatoriais | TS 02 | m3 | 30
2.1.7. | Sankasos planiravimas | TS 02 | m2 | 376
2.1.8. | Grunto sutankinimas | TS 02 | m3 | 392
2.1.9. | Plotų ir šlaitų planiravimas | TS 02 | m2 | 220
2.1.10. | Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas įstatybos darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (esamos medžiagos vejos atstatymui) | TS 02 | m3 | 22
2.1.11. | Plotų ir šlaitų sutvarkymas, užpilant iki 10 cm storio dirvožemio sluoksniu ir užsėjant vejos sėklomis | TS 02 | m2 | 220
3. | Vandens nuleidimo įrenginių įrengimo darbai
3.1. | Kelio griovių stiprinimas
3.1.1. | Vandens nuleidimo latakų 300-390x230x800 mm ant C12/15 markės betono pagrindo įrengimas | TS 03 | m | 16
3.2. | Pralaidos
3.2.1. | Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas 1 km atstumu į išlykį | TS 02 | m3 | 200
3.2.2. | Metalinės Ø2200 mm pralaidos (vamzdžiai jungiami apkabomis (2 vnt.)) įrengimas (2 vnt.) | TS 03 | m | 34.5
3.2.3. | Smėlio pagrindo vamzdžių klojimui įrengimas | TS 03 | m3 | 27
3.2.4. | Gelžbetoninio atraminio bloko įrengimas: | TS 03 | vnt. | 4
| - Armatūra B500B |  | kg | 228
| - Betonas C35/45 XC4 XD3 XF4 |  | m3 | 5
3.2.5. | Neaustinės geotekstilės įrengimas ≥ 200,0 g / m2 | TS 03 | m2 | 320
3.2.6. | Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš karjero (geros sanklodos gruntas) ir paskleidimas vietoje | TS 03 | m3 | 230
3.2.7. | Atraminės antgalių prizmės iš šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas | TS 03 | m3 | 33
3.2.8. | 10 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (po P 5-5 plokštėmis, ir po gelžbetoniniu atraminiu bloku (fr. 22/32)) | TS 03 | m2 | 295
3.2.9. | 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 22/32) griovio dugno tvirtinimui ties pralaidos galais | TS 03 | m2 | 60
3.2.10. | 15 cm storio šlaituose ir 60 cm storio upės dugne skaldos sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 22/32) skaldos prizmei įrengti pralaidos antgalių tvirtinimo galuose | TS 03 | m3 | 3
3.2.11. | 2 cm storio smėlio-cemento mišinio įrengimas (cemento kiekis mišinyje 10%) | TS 03 | m2 | 239
3.2.12. | 10 cm storio gelžbetoninių tvirtinimo plokščių P 5-5 įrengimas | TS 03 | m2 | 239
3.2.13. | Gelžbetoninių tvirtinimo plokščių P 5-5 pjovimas | TS 03 | m | 133
3.2.14. | Impregnuoto antiseptiku tašelio įrengimas, h = 3 cm | TS 03 | m | 101
3.2.15. | Monolitinis betonas C35/45 XC4 XD3 XF4 | TS 03 | m3 | 30
4. | Dangų kontrukcijų įrengimo darbai
4.1. | Važiuojamoji dalis ir nuovažos
4.1.1. | 30 cm storio šalčiui nejautraus medžiagų sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas | TS 04 | m3 | 106
4.1.2. | 15 cm storio žvyro pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45) | TS 04 | m2 | 316
4.1.3. | 5 cm storio žvyro dangos iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/16) įrengimas | TS 04 | m2 | 300
4.2. | Kiti dangų konstrukcijos įrengimo darbai
4.2.1. | Pažvyravimas esamos ir projektuojamos dangos suvedimui žvyro danga (fr. 0/16) | TS 04 | m3 | 6
5. | Kiti eismo organizavimo darbai
5.1. | Kelio ženklų įrengimas
5.1.1. | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d = 76,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas | TS 05 | vnt. | 2
5.1.2. | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu (ind. skydai) | TS 05 | vnt. | 2
5.1.3. | Vertikaliojo ženklinimo įrengimas (2.1.) | TS 05 | vnt. | 4
5.2. | Apsauginių atitvarų įrengimo darbai
5.2.1. | Plieninių kelio apsauginių atitvarų N2 W2 A ant metalinių statramsčių įrengimas, įkalant statramsčius | TS 05 | m | 20
5.2.2. | Plieninių kelio apsauginių atitvarų N2 W2 A pradinių ir galinių nusileidimo komponentų įrengimas | TS 05 | m | 48
6. | Baigiamieji darbai
6.1. | Išpildomosios geodezinės nuotraukos atlikimas |  | vnt. | 1
Bendra 7 stulpelio vertė be PVM, Eur*
* Ši vertė nurodoma Pirkimo specialiųjų salygų 3 priedo 4.2 papunkčio lentelėje
Pastabos:
Sąnaudų žiniaraštis parengtas pagal sustambintus sąnaudų rodiklius.