Tiekėjams						2025-06-11

DĖL GAUTO KLAUSIMO IR DOKUMENTŲ TIKSLINIMO

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Romuvos progimnazijos Dainų g. 13, Šiauliai, stadiono rangos darbai “ (CVP IS pirkimo Nr. 2834602) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjų klausimai. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktus klausimus:

1.Klausimas.

Projekte SP dalyje pažymėti dviračių stovai, daugiau epie juos nieko nėra. Prašome patikslinti ar turi būti montuojami ir kiek.

Atsakymas. Projektinėje dokumentacijoje numatytas 1 vnt. dviračių stovas (žr. I etapo sąnaudų kiekių žiniaraščio 12.19 eilutė). Taip pat, yra ir techninė specifikaciją Dviračių stovams (žr. Techninių specifikacijų TS011 skyrius. 5 p.)

2. Klausimas.

Projekto brėžiniuose skaldos pagrindas numatytas su NAG. Pateiktuose žiniaraščiuose ,,Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45"". Prašome patikslinti kabelis nenaudojamas.

Atsakymas.

Projektinėje dokumentacijoje visur numatyta “Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45NAG priemaiša iki 30 %”.

3.Klausimas

1. 2025-06-03 gautame atsakyme į tiekėjų klausimus "klausimo 06.03 (2) atsakymas.docx" 3 klausimo 6 punkte buvo klausiama "6. Elektroninių ryšių dalyje rašoma " Po NVR pakeitimo turi būti prijungtos esamos (pastato perimetro) vaizdo kameros. Apsaugos posto vieta lieka esama.", tačiau nenurodoma kiek yra esamų (pastato perimetro) vaizdo kamerų ir kokie jų modeliai, nes neaišku kokią programinę įrangą ir licencijas parinkti." Atsakyme parašyta, kad "6. šiuo metu pastato perimetru, ant fasado yra sumontuotos vaizdo stebėjimo kameros Užsakovai pageidauja jas išsaugoti ir toliau naudoti. Po įrašymo įrangos pakeitimo jos turi būti suvestos š naują NVR;" Prašome pateikti esamų kamerų skaičių ir modelius, nes nuo vaizdo kamerų kiekio priklauso kokį NVR įrenginį reikės pasirinkti ir ar bus reikalingos atskiros licencijos esamoms vaizdo kameroms.

2. Elektroninių ryšių dalyje, tinklinio POE komutatorius techninėje specifikacijoje (TS-1.2.) rašoma "2x10Gbit/s SFP prievadai. Komplekte su SFP moduliais, palaikančiais 10Gbit/s spartą ir 500m atstumą." Prašome paaiškinti ar čia turi būti tik 2 vnt. SFP prievadų ar ir reikalingi 2 vnt. SFP modulių. Jeigu reikalingi moduliai optinio kabelio pajungimui prašome pateikti jų specifikaciją. 3. Elektroninių ryšių dalyje, tinklinio vaizdo įrašymo įrenginio techninėje specifikacijoje (TS-1.3.) rašoma "Darbo temperatūra. -10 ºC ~ +55 ºC". Prašome pakeisti darbo temperatūros ribas -10 ºC ~ +50 ºC, kadangi Lietuvoje įrenginių eksploatavimo temperatūra patalpose neviršija -10 ºC ~ +50 ºC ribų.

Atsakymas.

1.Hikvision 13 metų senumo gamintojo kameros. Dalyvaujame projekte "Saugi mokykla" ir įgyvendinus šį projektą, gamintojas bus iš patikimų, draugiškų šalių.

2. Šviesolaidinis kabelis, jo tiesimas ir pajungimas projekte nenumatomas.

3. Nurodytas maksimalus temperatūrinis įrangos veikimo diapazonas. Paliekama projekte nurodytos darbo temperatūros.

Raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais ir aktualiomis dokumentų redakcijomis.

Viešojo pirkimo komisija

Šis raštas siunčiamas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Šiaulių apskaitos centro viešųjų pirkimų padalinio specialistas Algimantas Zeninas, tel. +37065103557, el. p. algimantas.zeninas@sac.lt