Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio – Putvinskio gimnazijos sporto salės stogo remonto darbų

aprašomoji dalis

| Eil. Nr. | Darbai | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Valymo, ardymo darbai | Demontuojami ventiliaciniai kaminėliai, pašalinama sena stogo danga iki perdangos plokščių. Klojama garo izoliacijos plėvelė dviem sluoksniais. |
| 2. | Apšiltinimas | Apšiltinama polistireno putplasčio plokštėmis ir tuo pačiu suformuojant nuolydį, ant polistireno plokščių dedama kieta akmens vata. Apšiltinimas tvirtinamas smeigėmis. |
| 3. | Bituminė danga | Klojasi 2 sluoksniai prilydomos bituminės stogo dangos. Įrengiami ventiliaciniai kaminėliai, kurių vienas įrengiamas 60-80 m2 plote. |
| 4. | Parapetai | Parapetai apšiltinami mineralinės vatos plokštėmis, prakišant į laukinę fasado pusę iki būsimo fasado apšiltinimo. Parapetai aptaisomi lenktais skardos gaminiai. Įrengiama apsauginė stogo tvorelė. |

Pridedama. Stogo detalių brėžinys, 2 lapai.