- Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

Techninė specifikacija

- I. TIKSLAS

  - Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pakrančių apsaugos pasienio rinktinėje eksploatuojamų vaizdo stebėjimo sistemų (toliau - VSS) remonto ir priežiūros paslaugos. Preliminarūs kiekiai ir apimtys nurodyti 1 priedo lentelėje.

  - Paslaugų Teikėjas (toliau–Teikėjas) įsipareigoja sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Užsakovui pagal faktinį poreikį suteikti Techninės specifikacijos 1 priede numatytas VSS techninės priežiūros ir jos komponentų remonto paslaugas, sugedusių ir neremontuojamų VSS komponentų keitimą, VSS veikimo ir funkcionalumo užtikrinimo paslaugas (toliau–paslaugos), o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai suteiktas paslaugas ir sumokėti Teikėjui už jas sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

- II. PASLAUGŲ APRAŠYMAS IR TEIKIMO APIMTIS

  - Teikiamų paslaugų apimtį sudaro:

  - VSS sistemos remontas, apimantis gedimų diagnostiką ir defektų akto sudarymą, keičiant Techninės specifikacijos 1 priede nurodytose lentelėse išvardintus bei kitus remontui reikalingus komponentus ir detales. Keičiant šios Techninės specifikacijos 1 priede nenurodytus komponentus ir detales, Teikėjas  remontui reikalingų detalių kainą bei keitimo būtinumą turi suderinti su perkančiąja organizacija (toliau - Užsakovu). Nenumatytiems techninės specifikacijos 1 priede komponentams ir dalims Teikėjas turi suteikti nuolaidą, pasiūlyme nurodant nuolaidą procentais.

  - Teikėjas, el. paštu gavęs Užsakovo rašytinį prašymą (skubos atveju gali pranešti ir telefonu) apžiūros, gedimo diagnostikos ar remonto atlikimui, paslaugas turi suteikti tokia tvarka:

    - VSS gedimo atveju maksimalus reagavimo laikas neturi viršyti 24 darbo val. (skaičiuojant, kad darbo diena sudaro 8 val.) nuo pranešimo gavimo apie įvykį, o maksimalus gedimo pašalinimo laikas (jeigu nereikalingas sugedusios detalės (elemento) užsakymas pas gamintojus) neturi viršyti 48 darbo val. nuo laiko kai Užsakovas patvirtiną defektinį aktą. Maksimalus sugedusios įrangos, kuriai reikalingas gamyklinis remontas ar detalės užsakymas, gedimo šalinimo laikas neturi viršyti 60 kalendorinių dienų arba laiko kurį nurodys gamintojai, pateikus Užsakovui tai įrodančius dokumentus (raštai, el. p. susirašinėjimai ir kt. dokumentai įrodantys remonto/detalės pristatymo laiką).

    - Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo gedimo pranešimo dienos, Teikėjas turi parengti bei pateikti Užsakovui nustatytų defektų aktą suderinimui. Defektų akte turi būti nurodytos visos VSS komponentų remontui reikalingos paslaugos, atsarginės detalės ir jų kainos.

    - Teikėjas turi prisiimti VSS elementų (dalių) žuvimo ar sugedimo riziką iki remonto paslaugų ar sugedusių VSS elementų (dalių) pakeitimo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo momento, jeigu kitaip nenustatyta Sutarties sąlygose ir grąžinti Užsakovui visus VSS elementus (dalis) kurios buvo pakeistos gedimo šalinimo metu.

    - Teikėjas prieš vykdamas į objektą nustatyti defektų/šalinti gedimų, privalo telefonu informuoti Užsakovo atsakingą už Sutarties vykdymą darbuotoją.

    - Paslaugų teikimo metu visi naudojami elementai (dalys) turi būti nauji.

    - Tiekėjas paslaugoms suteikia ne mažesnį kaip 12 mėnesių garantinį laikotarpį.

    - Naujų elementų (dalių) garantinis laikotarpis turi būti ne mažesnis kaip 24 mėnesiai.

    - Teikėjas kartu su keičiamų VSS elementų (dalių) turi pateikti Užsakovui visą būtiną dokumentaciją, įskaitant elementų (dalių) naudojimo ir priežiūros instrukcijas.

    - Teikėjas privalo atstatyti savo lėšomis sugadintus VSS elementus (dalis) (jeigu jie iki gedimo šalinimo buvo veikiantys), kurie buvo sugadinti vykdant gedimo šalinimo darbus.

    - Teikėjui vykdant gedimo šalinimo ar aptarnavimo darbus, pastebėjus defektus kurie gali sukelti komponentų (dalių) arba VSS dalies gedimą ar kitokias pasekmes, nedelsiant telefonu informuoti apie tai Užsakovo įgaliotą atstovą ir gavus pritarimą, esant galimybei jį nedelsiant pašalinti.

    - Paslaugos, apimančios Techninės specifikacijos 1 priede išvardintus darbus, teikiamos pagal Užsakovo poreikį, jų preliminarus kiekis per visą sutarties galiojimo terminą nurodytas 1 priedo lentelėje. Nurodytas paslaugų kiekis yra preliminarus ir bus naudojamas tik pasiūlymų vertinimui.

- III. ĮRANGA

  - Teikėjas užtikrina, kad turės pakankamai sutarties įgyvendinimui reikalingų priemonių ir įrangos.

  - Tiekėjas privalo tinkamai organizuoti kenksmingų aplinkai, išimtų iš eksploatacijos Užsakovo elektroninės įrangos, bei komponentų utilizavimą.

- IV.KOKYBĖS KONTROLĖ

  - Teikėjas turi suteikti Užsakovo atstovams visą Užsakovo atstovų prašomą informaciją, susijusią su šioje Techninėje specifikacijoje nurodytų paslaugų teikimu.

- Užsakovo atsakingam asmeniui, nurodytam sutartyje, Teikėjas turi teikti rekomendacijas kaip išspręsti nedidelius VSS veikimo sutrikimus.

1 Priedas

- Paslaugų teikimo vietos ir apimtis:

- Gintaro g.1 Klaipėda.

- Smiltynės plentas 23, Neringa (Neringos pasienio užkarda).

- Nidos-Smiltynės plentas 2, Neringa (Nidos PKP).

- Smiltynės plentas 2a, Klaipėda (Kopgalis).

- Naikupės g. 2, Klaipėda (Uosto pasienio užkarda).

- Vytauto 152, Palanga (Palangos pasienio užkarda).

- Klaipėdos r. sav., Karklės k. (Karklės atraminis punktas).

- Įrangos pavadinimai ir preliminarus paslaugų kiekiai:

| Eil. Nr. | Prekė | Paslauga | Matavimo vienetas | Maksimalus preliminarus kiekis vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Stacionari vaizdo kamera ir įranga |  |  |  |
|  | Stacionari vaizdo kamera, „Bosch NBN-73023-BA“ arba lygiavertė | # Įranga | # vnt. | 10 |
|  | # Vidaus vaizdo kamera „Bosch Flexidome IP Indoor 5000i NDI-5503-A-B“ arba lygiavertė | # Įranga | # vnt. | 3 |
|  | # Kupolinė valdoma vaizdo kamera „Bosch MIC-7522-Z30WR + MIC-WMB-WD+MIC-SCA-WD+MIC-PMB“ arba lygiavertė | # Įranga | # vnt. | 3 |
|  | # Objektyvas stacionariai kamerai „Fujinon 5-50mm, YV10X5SR4A-SA2L” arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 10 |
|  | # Skaitmeninė vaizdo kamera, “ADSDU835P (American Dynamics SpeedDome Ultra 8)” arba lygiaverte | # Įranga | # vnt. | 2 |
|  | # Skaitmeninė spalvoto vaizdo, diena/naktis 1/4" kamera „Ikegami ICD-879p“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 10 |
|  | # Objektyvas su motorizuotu fokusu ir keičiamu židinio nuotoliu, automatinė diafragma, židinio nuotolio kitimo ribos 11-200 mm, optinis priartinimas 18 kartų, F1.9-360 „ErnitecQ11Z18SPNA-1/2“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 10 |
|  | # Integruota pozicianavimo sistema (PTZ) „Videotec ULISSE UPT2SVWA000C +UPTHT1“ arba lygiavertė | # Įranga | # vnt. | 10 |
|  | # 1/2 objektyvas su auto diafragma, 4-12 mm, F1.2 - F360, CS sriegis, IR korekcija „Ernitec GA4V12NA-IR-1/2“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 1 |
|  | # Stacionarios kameros lauko korpusas „Videotec HEM 30K2A000“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 1 |
|  | # Išorinė spalvoto vaizdo kamera (Dynacolor inc.) „DynaHawk x5 series HOS7-5“ arba lygiavertė | # Įranga | # vnt. | 10 |
|  | # Išorinė valdoma kupolinė (dome) spalvoto vaizdo kamera (Dynacolor inc.) arba lygiavertė | # Įranga | # vnt. | 1 |
|  | # Vidaus spalvoto vaizdo kamera (dome) (Dynacolor inc.) „DynaHawk XA series HOS7-A“ arba lygiavertė | # Įranga | # kompl. | 5 |
|  | # Vidaus antivandalinė spalvoto vaizdo kamera (dome)(Dynacolor inc.) „DynaHawk XA series Z2SD-A antivandal“ arba lygiavertė | # Įranga | # vnt. | 1 |
|  | # Vaizdo kameros naktinio apšvietimo IR prožektorius, Emitlight EMTIR860-S15PW-L arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 20 |
|  | # Vaizdo kameros IR spindulių ir baltos šviesos šviestuvas, „Bosch MIC-ILW-400“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 3 |
|  | # LED prožektorius, „20W, Opple Lighting 230432“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 4 |
|  | # Įtampos keitiklis „Varicom 24VDC/48VDC Orion Tr24/48-2.5“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 3 |
|  | # Įtampos keitiklis „Varicom 24VDC/48VDC Orion Tr24/48-6“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 3 |
|  | # Įtampos keitiklis „Varicom 24VDC/12VDC Orion Tr24/12-5“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 2 |
|  | # Apsauga nuo viršįtampių „LERND B+C LDY-TS65“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 24 |
|  | # Apsauga nuo viršįtampių, „RJ45, LERDN LDY-POE“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 40 |
|  | # Apsauga nuo viršįtampių, „24V, LERDN LDY-COM/A-24“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 12 |
|  | # Maitinimo šaltinis, „230V/24V, 40A, Meanwell SDR-960-24 „ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 1 |
|  | # Maitinimo šaltinis, „24VDC, 20A, Delta DRU-24V40ABN“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 10 |
|  | # Maitinimo šaltinis, „230V/48V, 10A, Meanwell SDR-480P-48“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 1 |
|  | # Maitinimo šaltinis, „230V/48V, 5A, Meanwell SDR-240-48“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 1 |
|  | # Maitinimo šaltinio UPS modulis akumuliatorių krovimui „Delta DRU-24V40ABN“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 6 |
|  | # Nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPS, „Eaton 9PX3000IRTN+ 3vnt. 9PXEBM72RT2U“ arba lygiavertis | # Įranga | # kompl. | 1 |
|  | # Nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPS, „Eaton 5PX1500IRT + 5PXEM48RT“ arba lygiavertis | # Įranga | # kompl. | 1 |
|  | # Nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPS, „Eaton 9SX 1000I“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 2 |
|  | # Nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPS papildoma baterija, „Eaton 9SX EBM 36V Tower“ arba lygiavertė | # Įranga | # vnt. | 3 |
|  | # Baterija (akumuliatorius) GC UPS Gel (universali) 12V 7.2Ah arba lygiavertė | # Medžiagos | # Vnt. | 30 |
|  | # PoE skirstytuvas, 95W IPOE-171-95W“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 1 |
|  | # SFP modulis, „SFPC1F1GS1520G“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 20 |
|  | # SFP modulis, „SFPC1FGS1320G“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 20 |
|  | Stacionarus termovizorius su laikikliu „Bosch DINION THERMAL NHT-8001-F35VF+NHA-U-WMT+NDA-U-PMAL“ arba lygiavertis | # Įranga | # vnt. | 2 |
| 2. | Serverinės patalpos įranga |  |  |  |
|  | # Programinė įranga, „INDIGOVISION CONTROL CENTRE“ | # Perinstaliavimas ir derinimas | # vnt | # 1 |
|  | # Komutatorius „Utepo 8 x PoE 1Gbit, 4 x 1Gbit SFP UTP7308GE-POEMS60“ arba lygiavertis | # Keitimas ir derinimas | # vnt. | # 6 |
|  | # Komutatorius „Utepo 24 x PoE 1 Gbit, 4 x 10Gbit SFP UTP7624GE-POE-L3“ arba lygiavertis | # Keitimas ir derinimas | # vnt. | # 2 |
|  | # Vaizdo įrašymo įrenginys „Bosch DSA-N2C8XC-12AT“ arba lygiavertis | # Keitimas ir derinimas | # kompl. | # 1 |
|  | # Duomenų kaupiklis vaizdo įrašymo įrenginiui „Bosch DSA-N2C8XC-12AT“ arba lygiavertis | # Keitimas ir derinimas | # Vnt. | # 10 |
|  | # Vaizdo įrašymo įranga „HDVR Partizan ADM-816V“ arba lygiavertis | # Keitimas ir derinimas | # vnt. | # 1 |
|  | # Skaitmeninis vaizdo įrašymo įrenginys „Dallmeier IPS 2400“ arba lygiavertis | # Keitimas ir derinimas | # kompl. | # 1 |
|  | # Duomenų kaupiklis skaitmeniniam vaizdo įrašymo įrenginiui „Dallmeier IPS 2400“ arba lygiavertis | # Keitimas ir derinim | # vnt. | # 16 |
|  | # Oro kondicionieriaus vidinio bloko remontas | # Remontas | # vnt. | # 2 |
|  | # Oro kondicionieriaus išorinio bloko remontas | # Remontas | # vnt. | # 2 |
|  | # Oro kondicionieriaus šaldymo agento pildymas | # Remontas | # vnt. | # 2 |
| # 3 | # Sensorinė detekcinė įranga |  |  |  |
| # 3.1 | # Seisminis detektorius, „UTC Fire & Security VV602-PLUS“ arba lygiavertis | # Keitimas ir derinimas | # kompl. | # 2 |
| # 3.2 | # Magnetinis kontaktas „MKL102S“ arba lygiavertis | # Keitimas ir derinimas | # vnt. | # 8 |
| # 3.3 | # IR spindulių ir mikrobangų kombinuoti davikliai, „DSC LC-151“ arba lygiavertis | # Keitimas ir derinimas | # kompl. | # 2 |
| # 3.4 | # Lauko sirena su blykste „MR-100“ arba lygiavertė | # Keitimas, sujungimas | # vnt. | # 2 |
| # 3.5 | # Ethernet IN/OUT modulis, „Moxa ioLogik E1212“ arba lygiavertis | # Keitimas ir derinimas | # vnt. | # 2 |
| # 3.6 | # Terpės keitiklių pora (siųstuvas/imtuvas), Ethernet varinis kabelis/ vienmodis optinis kabelis iki 20km ir daugiau, 1Gb „DMC-1910T / DMC-1910R“ arba lygiavertis | # Keitimas ir derinimas | # vnt. | # 1 |
| # 3.7 | # Vaizdo enkoderis 9000 serijos, H.264, 704x576 PAL, su maitinimo šaltiniu, „IndigoVision 749129 arba lygiavertis | # Keitimas ir derinimas | # vnt. | # 10 |
| 4. | Operatoriaus darbo vieta |  |  |  |
| 4.1 | Valdymo sistemos programinė įranga, BVMS Professional 8.0, 8Ch 2WS 1DVR 1Kb, „Bosch MBV-BPRO-100-B“ | Perinstaliavimas ir derinimas | kompl. | 1 |
| 4.2 | Valdymo sistemos įranga, „BVMS CCTV Keyboard Expansion, Bosch MBV-XKBD-100-B“ | Keitimas ir derinimas | kompl. | 1 |
| 4.3 | Valdymo sistemos programinė įranga, „BVMS Channel (cam/dec) Expansion, Bosch MBV-XCHAN-100-B“ | Keitimas ir derinimas | kompl. | 1 |
| 4.4 | Vaizdo telefonspynė „2N 9155101C“ | Keitimas ir derinimas | kompl. | 3 |
| 4.5 | Operatoriaus vaizdo sistemos valdymo ir kontrolės kompiuteris su programinė įranga (Kompiuteriuose turi būti nemažesnis kaip 4 TB SATA III kietasis diskas (HDD), duomenų saugojimui bei rezervinėms kopijoms, nemažesnis kaip 1 TB SATA III arba M.2 PCIE kietasis diskas (SSD) operacinei sistemai ir programinei įrangai, CD/DVD įrašymo įrenginys, ne mažiau kaip 64 GB DDR4 arba DDR5 tipo operatyvinės atminties (RAM). Operatyvinės atminties (RAM) plokštelių skaičius turi būti ne mažiau 2 vnt. Procesoriaus parametrai ne prastesni kaip PassMark – CPU Mark>=40000 (ne mažiau 8 fizinių branduolių x86 architektūros (P-cores)), siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. www.cpubenchmark.netVaizdo plokštė turi būti su nemažiau kaip 16 GB darbinės atminties ir turėti nemažiau nei 4 vnt. DisplayPort arba Mini DisplayPort jungčių. Kompiuteriai privalo būti pritaikyti darbui 24 valandų per parą režimu (privalo būti Workstation tipo). | Keitimas ir derinimas | kompl. | 2 |
| 4.6 | Vaizdo IP telefonas „GXV3370“ arba lygiavertis | Įranga | vnt. | 2 |
| 4.7 | Monitorius 65‘, „Samsung LH65QHHPLGC/EN“ arba lygiavertis | Įranga | vnt. | 2 |
| 5. | Iškvietimų ir darbo valandų maksimalus kiekis |  |  |  |
| 5.1 | Specialisto darbo valanda | gedimų šalinimas arba defektavimas | val. | 500 |
| 6. | Elektros ir ryšio komunikacijos, skydai |  |  |  |
| 6.1 | Optinio kabelio iki 12 skaidulų gedimo vietos nustatymas | Remontas | vnt. | 1 |
| 6.2 | Optinio kabelio iki 12 skaidulų movos montavimas | Remontas | vnt. | 1 |
| 6.3 | Optinio kabelio iki 24 skaidulų gedimo vietos nustatymas | Remontas | vnt. | 1 |
| 6.4 | Optinio kabelio iki 24 skaidulų movos montavimas | Remontas | vnt. | 1 |
| 6.5 | Lauko optinis kabelis 12 skaidulų SM | Medžiagos remontas | m. | 5000 |
| 6.6 | Lauko optinis kabelis 24 skaidulų SM | Medžiagos | m. | 5000 |
| 6.7 | Optinės komutacinės dėžės (ODF) perkėlimas. Jungčių skaičius:12 | Medžiagos/ remontas | vnt. | 1 |
| 6.8 | Optinės komutacinės dėžės (ODF) perkėlimas. Jungčių skaičius:24 | Medžiagos/ remontas | vnt. | 1 |
| 6.9 | IR prožektoriaus keitimas | Medžiagos/ remontas | vnt. | 1 |
| 6.10 | IR prožektoriaus maitinimo bloko keitimas | Medžiagos/ remontas | vnt. | 1 |
| 6.11 | 1,5m. kabelis optinis jungiamasis (Patch) su SC/SC tipo optiniu adapteriu, SM (Duplex) | Medžiagos | vnt. | 10 |
| 6.12 | 1,5m kabelis optinis jungiamasis (Patch) su SC/SC tipo optiniu adapteriu, MM, (Duplex),. | Medžiagos | vnt. | 10 |

- II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

  - Teikėjas turi užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį paslaugas teiktų reikiamas ir optimalus specialistų skaičius ir Teikėjo specialistai turėtų reikiamą, įrangą, instrumentus, kvalifikaciją ir patirtį, nepriklausomai, ar buvo keliami kvalifikacijos reikalavimai pirkimo dokumentuose, reikalingas norint kokybiškai ir laiku teikti paslaugas.