## Lapas1
Pirkimo sąlygų priedas Nr.1
Pastaba. Pilkai pažymėtas sritis pildo tiekėjai.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
„TVARSLIAVA IR KITOS PACIENTO PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS“
2025-06-
VšĮ Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei
Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas:
Tiekėjo adresas:
Asmens atsakingo už pasiūlymą pareigos, vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
1. Tiekėjo patvirtinimai:
1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis CVP IS skelbime, kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
1.2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
1.3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
1.4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
2. Bendrieji reikalavimai:
2.1. Kiekiai nurodyti šioje techninėje specifikacijoje yra preliminarūs. Prekes Perkančioji organizacija numato įsigyti pagal poreikį, pateikdama atskirus užsakymus.
2.2. Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.
2.3. Jeigu techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pridedamuose dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį nurodytajam. Tiekėjas savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis privalo įrodyti lygiavertiškumą.
2.4. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.), kurioje būtų atžymėta kiekviena reikalaujama siūlomos prekės techninio parametro reikšmė.
2.5. Visos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių arba jam lygiavertį. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti CE sertifikatą arba lygiavertį dokumentą.
2.6. Perkančiajai organizacijai paprašius ir vadovaujantis pirkimo dokumentuose nustatytais reikalavimais, tiekėjas turi neatlygintinai pristatyti prekių pavyzdžius įvertinimui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos, adresu: Šiltnamių g. 29, 04130 Vilnius, į perkančiosios organizacijos atstovo nurodytą patalpą. Pavyzdžių kiekiai numatyti prie atskirų pirkimo dalių. Numatytu terminu nepateikus nurodyto kiekio prekių pavyzdžių - pasiūlymas bus atmetamas.
2.7. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodyta produkcija.
2.8. Pasiūlymų vertinimas atliekamas vertinant kartu su pasiūlymu tiekėjo pateiktą techninę dokumentaciją bei prekių pavyzdžius (jeigu prašoma).
2.9. Sterilių prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo prekių pristatymo perkančiajai organizacijai dienos.
3. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės:
*Vieneto įkainis nurodomas su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio.
** Suma, PVM suma, pirkimo dalies kaina nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz. 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12).
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo. Pirkimo dalis, kurioms neteikiami pasiūlymai, prašome ištrinti. Laikoma, kad pasiūlymas teikiamas toms pirkimo dalims, kurioms yra nurodyti prekių įkainiai.
P.D. Nr. | Techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 12 mėn. | Vieneto įkainis EUR, be PVM | Suma EUR, be PVM | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jei taikoma), nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje. Įrašyti prekės ref. kodą (jei taikomas)
1 pirkimo dalies pavadinimas: Šildantis paciento apklotas 152 x 92 cm
1 | 1. Vienkartinis; 2. Autonomiškai šildantis apklotas, skirtas naudoti prieš, per ir po operacijos, siekiant išvengti paciento hipotermijos; 3. Atidarius pakuotę, sąlytyje su oru, pradeda šildyti; 4. Apklotas pasiekia reikiamą temperatūrą per 30 minučių ir išlaiko ją iki 10 valandų; 5. Apklotas supakuotas individualiai, vakuuminiame įpakavime; 6. Dydis: 152 x 92 cm. | Vnt. | 5000
Perkančiajai organizacijai paprašius pristatyti 3 vnt. prekės pavyzdžių. Pateikti pavyzdžiai vertinimui turi būti kokybiški bei turi atitikti visus keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Jei pavyzdžiai neatitinka nurodytų reikalavimų, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur be PVM:
PVM tarifas, procentais:
PVM suma, EUR:
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM*:
2 pirkimo dalies pavadinimas: Šildantis paciento apklotas 110 / 150 x 200 cm, dviejų dalių
2 | 1. Vienkartinis; 2. Autonomiškai šildantis apklotas, skirtas naudoti prieš, per ir po operacijos, siekiant išvengti paciento hipotermijos; 3. Atidarius pakuotę, sąlytyje su oru, pradeda šildyti; 4. Apklotas pasiekia reikiamą temperatūrą per 30 minučių ir išlaiko ją iki 10 valandų 5. Apklotas supakuotas individualiai, vakuuminiame įpakavime 6. Dydis: 110 / 150 x 200 cm, dviejų dalių. | Vnt. | 5000
Perkančiajai organizacijai paprašius pristatyti 3 vnt. prekės pavyzdžių. Pateikti pavyzdžiai vertinimui turi būti kokybiški bei turi atitikti visus keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Jei pavyzdžiai neatitinka nurodytų reikalavimų, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur be PVM:
PVM tarifas, procentais:
PVM suma, EUR:
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM*:
3 pirkimo dalies pavadinimas: Antimikrobinis vario tvarstis 10x20 cm
3 | 1. Vienkartinis; 2. Sterilus; 3. Dydis 10x20 cm (±2 cm); 4. Skirtas ūmių ir lėtinių žaizdų gydymui; 5. Antimikrobinis; 6. Dviejų sluoksnių neaustinio pluošto tvarstis, kurio sudėtyje yra vario oksido: • vidinis absorbuojantis celiuliozės ir poliesterio sluoksnis su vario oksidu • išorinis lipnus neaustinio polipropileno sluoksnis su vario oksidu; 7. Ant pakuotės turi būti sterilaus įpakavimo ženklas ir data (metai ir mėnuo) iki kurios sterilus gaminys saugiai naudojamas; 8. Supakuotas po vieną atskirose pakuotėse. | Vnt. | 260
Perkančiajai organizacijai paprašius pristatyti 3 vnt. prekės pavyzdžių. Pateikti pavyzdžiai vertinimui turi būti kokybiški bei turi atitikti visus keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Jei pavyzdžiai neatitinka nurodytų reikalavimų, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur be PVM:
PVM tarifas, procentais:
PVM suma, EUR:
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM*
4 pirkimo dalies pavadinimas: Antimikrobinis vario tvarstis 20x20 cm
4 | 1. Vienkartinis; 2. Sterilus; 3. Dydis 20x20 cm (±2 cm); 4. Skirtas ūmių ir lėtinių žaizdų gydymui; 5. Antimikrobinis; 6. Dviejų sluoksnių neaustinio pluošto tvarstis, kurio sudėtyje yra vario oksido: • vidinis absorbuojantis celiuliozės ir poliesterio sluoksnis su vario oksidu • išorinis lipnus neaustinio polipropileno sluoksnis su vario oksidu; 7. Ant pakuotės turi būti sterilaus įpakavimo ženklas ir data (metai ir mėnuo), iki kurios sterilus gaminys saugiai naudojamas; 8. supakuotas po vieną atskirose pakuotėse. | Vnt. | 100
Perkančiajai organizacijai paprašius pristatyti 3 vnt. prekės pavyzdžių. Pateikti pavyzdžiai vertinimui turi būti kokybiški bei turi atitikti visus keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Jei pavyzdžiai neatitinka nurodytų reikalavimų, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur be PVM:
PVM tarifas, procentais:
PVM suma, EUR:
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM*:
5 pirkimo dalies pavadinimas: Antimikrobinis vario tvarstis 10x12 cm (dviejų sluoksnių)
5 | 1. Vienkartinis; 2. Sterilus; 3. Dydis 10x12 cm (±2 cm); 4. Skirtas ūmių ir lėtinių žaizdų gydymui; 5. Antimikrobinis; 6. Dviejų sluoksnių neaustinio pluošto tvarstis, kurio sudėtyje yra vario oksido: • vidinis absorbuojantis celiuliozės ir poliesterio sluoksnis su vario oksidu • išorinis lipnus neaustinio polipropileno sluoksnis su vario oksidu; 7. Ant pakuotės turi būti sterilaus įpakavimo ženklas ir data (metai ir mėnuo) iki kurios sterilus gaminys saugiai naudojamas; 8. Supakuotas po vieną atskirose pakuotėse. | Vnt. | 100
Perkančiajai organizacijai paprašius pristatyti 3 vnt, prekės pavyzdžių. Pateikti pavyzdžiai vertinimui turi būti kokybiški bei turi atitikti visus keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Jei pavyzdžiai neatitinka nurodytų reikalavimų, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur be PVM:
PVM tarifas, procentais:
PVM suma, EUR:
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM*
6 pirkimo dalies pavadinimas: Antimikrobinis vario tvarstis 10x12 cm (trijų sluoksnių)
6 | 1. Vienkartinis; 2. Sterilus; 3. Dydis10x12 cm (±2 cm); 4. Skirtas ūmių ir lėtinių žaizdų gydymui; 5. Antimikrobinis; 6. Trijų sluoksnių neaustinio pluošto tvarstis, kurio sudėtyje yra vario oksido: • Vidinis absorbuojantis celiuliozės ir poliesterio sluoksnis su vario oksidu. • Abu išoriniai nelipnaus neaustinio polipropileno sluoksniai su vario oksidu. 7. Ant pakuotės turi būti sterilaus įpakavimo ženklas ir data (metai ir mėnuo), iki kurios sterilus gaminys saugiai naudojamas; 8. supakuotas po vieną atskirose pakuotėse. | Vnt. | 150
Perkančiajai organizacijai paprašius pristatyti 3 vnt prekės pavyzdžių. Pateikti pavyzdžiai vertinimui turi būti kokybiški bei turi atitikti visus keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Jei pavyzdžiai neatitinka nurodytų reikalavimų, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur be PVM:
PVM suma (EUR)
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM*
7. Sidabro nitrato aplikatorius 75%
7 | 1. Sidabro nitrato aplikatorius 75%; 2. Ilgis 15cm. | Vnt. | 200
Perkančiajai organizacijai paprašius pristatyti 3vnt prekės pavyzdžių. Pateikti pavyzdžiai vertinimui turi būti kokybiški bei turi atitikti visus keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Jei pavyzdžiai neatitinka nurodytų reikalavimų, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur be PVM:
PVM tarifas, procentais:
PVM suma, EUR:
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM*
8 pirkimo dalies pavadinimas: Antimikrobinis tvarstis 10 cm x 10 cm su nano kristaliniu sidabru
8 | 1. Vienkartinis; 2. Sterilus; 3. Dydis 10cm x 10cm ; 4. Antimikrobinis barjerinis tvarstis sudarytas iš vieno sluoksnio trikotažinio ištempiamo audinio, sudaryto iš 100 proc. poliesterio verpalų, padengto nanokristaliniu didelės koncentracijos (70-100 ppm) sidabru; 5. Tvarstį galima ištempti ne mažiau kaip 20 proc., pradinio ilgio; 6. Tvarstis yra karpomas; 7. Galima naudoti kartu su neigiamo slėgio žaizdų gydymo terapija. 8. Ant pakuotės turi būti sterilaus įpakavimo ženklas ir data (metai ir mėnuo), iki kurios sterilus gaminys saugiai naudojamas; 9. Supakuotas po vieną atskirose pakuotėse. | Vnt. | 40
Perkančiajai organizacijai paprašius pristatyti 3 vnt. prekės pavyzdžių. Pateikti pavyzdžiai vertinimui turi būti kokybiški bei turi atitikti visus keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Jei pavyzdžiai neatitinka nurodytų reikalavimų, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur be PVM:
PVM tarifas, procentais:
PVM suma, EUR:
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM*:
9 pirkimo dalies pavadinimas: Antimikrobinis tvarstis 10 cm x 20 cm su nano kristaliniu sidabru
9 | 1. Vienkartinis; 2. Sterilus; 3. Dydis 10cm x 20cm ; 4. Antimikrobinis barjerinis tvarstis sudarytas iš vieno sluoksnio trikotažinio ištempiamo audinio, sudaryto iš 100 proc. poliesterio verpalų, padengto nanokristaliniu didelės koncentracijos (70-100 ppm) sidabru; 5. Tvarstį galima ištempti ne mažiau kaip 20 proc., pradinio ilgio; 6. Tvarstis yra karpomas; 7. Galima naudoti kartu su neigiamo slėgio žaizdų gydymo terapija. 8. Ant pakuotės turi būti sterilaus įpakavimo ženklas ir data (metai ir mėnuo), iki kurios sterilus gaminys saugiai naudojamas; 9. Supakuotas po vieną atskirose pakuotėse. | Vnt. | 100
Perkančiajai organizacijai paprašius pristatyti 3vnt prekės pavyzdžių. Pateikti pavyzdžiai vertinimui turi būti kokybiški bei turi atitikti visus keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Jei pavyzdžiai neatitinka nurodytų reikalavimų, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur be PVM:
PVM tarifas, procentais:
PVM suma, EUR:
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM*
10. Antimikrobinis tvarstis 20 cm x 40 cm su nano kristaliniu sidabru
10 | 1. Vienkartinis; 2. Sterilus; 3. Dydis 20 cm x 40cm ; 4. Antimikrobinis barjerinis tvarstis sudarytas iš vieno sluoksnio trikotažinio ištempiamo audinio, sudaryto iš 100 proc. poliesterio verpalų, padengto nanokristaliniu didelės koncentracijos (70-100 ppm) sidabru; 5. Tvarstį galima ištempti ne mažiau kaip 20 proc., pradinio ilgio; 6. Tvarstis yra karpomas; 7. Galima naudoti kartu su neigiamo slėgio žaizdų gydymo terapija. 8. Ant pakuotės turi būti sterilaus įpakavimo ženklas ir data (metai ir mėnuo), iki kurios sterilus gaminys saugiai naudojamas; 9. Supakuotas po vieną atskirose pakuotėse. | Vnt. | 10
Perkančiajai organizacijai paprašius pristatyti 3vnt prekės pavyzdžių. Pateikti pavyzdžiai vertinimui turi būti kokybiški bei turi atitikti visus keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Jei pavyzdžiai neatitinka nurodytų reikalavimų, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur be PVM:
PVM tarifas, procentais:
PVM suma (EUR)
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM*
11. Antimikrobinis silikono putų tvarstis su sidabru
11 | 1. Silikono putų tvarstis su sidabru, pasižymintis antimikrobiniu poveikiu; 2. Tvarstis skirtas mažai-vidutiniškai eksuduojančioms žaizdoms, tokioms kaip opos, pragulos ar nudegimai; 3. Tvarstis gali būti naudojamas infekuotų žaizdų gydymui; 4. Tvarsčio matmenys: 20cm (±3cm) x 20cm (±3cm); 5. Tvarstis pagamintas iš trijų sluoksnių: kontaktinis sluoksnis pagamintas iš hidrofobiško silikono, kuris nelimpa prie žaizdos guolio, tik aplinkinės sausos odos, netraumuoja žaizdos tvarsčio keitimo metu, vidurinis sluoksnis – poliuretano putos, o išorinė dalis padengta poliuretano plėvele; 6. Tvarstis palaiko drėgmę žaizdoje, nepalieka tvarsčio likučių žaizdos guolyje ir ant aplinkinės odos; 7. Nealergizuojantis ir nedirginantis odos, atsparus vandeniui, sterilus; 8. Tvarstis nepralaidus patogeniniams mikroorganizmams; 9. Tvarstis gali būti karpomas; 10. Tvarsčiai supakuoti po 1 vnt.; 11. Ant pakuotės nurodytas sterilumo galiojimo data (metai, mėnuo). | Vnt. | 600
Perkančiajai organizacijai paprašius pristatyti 3 vnt. prekės pavyzdžių. Pateikti pavyzdžiai vertinimui turi būti kokybiški bei turi atitikti visus keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Jei pavyzdžiai neatitinka nurodytų reikalavimų, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur be PVM:
PVM tarifas, procentais:
PVM suma, EUR:
Pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM*
Eil. Nr. | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus?* Taip / Ne
1.
2.
3.
*Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija: Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.
Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma):
Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, kodas | Perduodama veikla, jos dalis pasiūlymo kainoje eurais
1.
2.