NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ PROJEKTŲ PARENGIMO PASLAUGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (ORIENTACINĖ)

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas:

    - Negyvenamųjų pastatų statybos, tvarkomųjų statybos darbų, tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų parengimo paslaugos;

    - Statybos darbų projektai, priklausomai nuo planuojamos statybos darbų rūšies (atnaujinimas (modernizavimas), rekonstravimas, remontas ir statybos rangos darbų pirkimo būdo, kiekvienu konkrečiu atveju, gali būti rengiami vienu arba dviem projekto etapais.

  - Paslaugų teikimo vieta: Lietuvos Respublikos teritorija.

  - Pirkimas, kiekvienu konkrečiu atveju gali apimti:

    - Pastatų interjero/eksterjero ir teritorijos plėtros koncepcijos sukūrimo paslaugas;

    - Tyrinėjimus:

      - Statybiniai tyrinėjimai - topografiniai; geologiniai, geotechniniai; esamo statinio statybiniai tyrinėjimai, esamų inžinerinių sistemų auditas;

      - Nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimui reikalingi tyrimai - žvalgomieji ar ardomieji (fiziniai) architektūros tyrimai, kurie atliekami, kai reikia patikslinti nekilnojamųjų vertybių apimtį ir sudėtį, nustatyti fizinę būklę, lokalizuoti autentiškos medžiagos išlikimą, nustatyti autentiškų formų tipus, svarbiausius istorinės raidos etapus ir vertingųjų savybių neturinčius intarpus; konstrukcijų tyrimai, kurie reikalingi įvertinti pastato fizinę būklę bei istoriniai tyrimai, kurių metu naudojant istorinius ir ikonografinius, menotyros, architektūros, polichromijos, urbanistikos, chronologijos, tipologijos žinias ir šaltinius, detalizuojami bei lokalizuojami autentiškumo ir kiekybės požymiai, nustatomi vertingųjų savybių turintys elementai bei tokių savybių neturintys intarpai, priestatai, naujadarai, kiti privalomi tyrimai; privalomieji archeologiniai tyrimai;

    - Projektinių pasiūlymų rengimo užduoties, Projektavimo užduoties parengimą, prašymų specialiesiems ir prisijungimo reikalavimams parengimą ir tokių reikalavimų gavimą, sprendinių suderinimą su bendrasavininkiais, besiribojančių sklypų valdytojais;

    - Projektinių pasiūlymų parengimą, visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą, viešinimą;

    - Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto parengimo paslaugas;

    - Statybos arba tvarkomųjų statybos darbų projekto parengimą;

    - Statybos arba tvarkomųjų statybos darbų, tvarkybos darbų projekto (-ų) vykdymo priežiūrą;

    - Pastato (pastatų/patalpų) paskirties keitimą.

  - Ši techninė specifikacija yra orientacinė ir joje nurodytos sąlygos bei reikalavimai paslaugoms bus taikomi atsižvelgiant į poreikį konkrečių pirkimų metu. Konkretiems pirkimams bus taikomos atskirai tokiems pirkimams parengtų Užsakovo užduočių (techninių specifikacijų) sąlygos.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - Paslaugos bus perkamos siekiant atnaujinti (modernizuoti), rekonstruoti, suremontuoti ir/arba restauruoti užsakovo valdomus pastatus ir kiemo/teritorijos statinius, pritaikyti numatytajai veiklai vykdyti.

- REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS

  - Bendrieji reikalavimai

    - Teisės aktai, kuriais vadovaujantis turi būti suteiktos paslaugos:

      - Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;

      - Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymu;

      - Lietuvos Respublikos architektūros įstatymu;

      - Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymu;

      - Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatais;

      - Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.06.01:2014 "Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės";

      - Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.02.01:2014 "Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklės";

      - Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.03.01:2005 "Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės";

      - Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.05.01:2005 "Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo taisyklės";

      - Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.03.01:2005 "Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės";

      - Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

      - Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“;

      - Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.03:2017 ,,Statinių klasifikavimas";

      - Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.08:2002,,Statinio statybos rūšys";

      - Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 ,,Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;

      - Statybos techniniu reglamentu STR 1.07.03:2017 "Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka";

      - Statybos techniniu reglamentu STR 2.02.02:2004 ,,Visuomeninės paskirties statiniai'';

      - Statybos techniniu reglamentu STR 2.03.01:2019 STR "Statinių prieinamumas“;

      - Statybos techniniu reglamentu STR 2.09.02:2005 ,,Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas'';

      - Statybos techniniu reglamentu STR 2.01.01(2):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“;

      - Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00;

      - Lietuvos Respublikos vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarimas Nr. 1061 „Dėl reikalavimų ir (arba) kriterijų dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo“;

      - Kitais taikytinais ES ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų bei techninių reglamentų reikalavimais;

      - Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, tiekėjas turi vykdyti pirkimo sutartį, atsižvelgiant į jį keičiančio teisės akto nuostatas bei vadovautis aktualiomis teisės aktų redakcijomis.

    - Numatomos pirkti paslaugos:

      - Pastatų Interjero/eksterjero ir teritorijos plėtros koncepcijos sukūrimo paslauga:

Parengti ir pateikti užsakovui skirtingas pastato interjero/eksterjero ir teritorijos plėtros koncepcijas, esant pastaboms ir/arba motyvuotiems užsakovo pastebėjimams, pasirinktas sprendinys turi būti tiekėjo tikslinamas;

Galutinis užsakovo pasirinktas sprendinys turi būti užsakovo suderintas ir raštu pritartas, parengtas tiekėjo atskiru dokumentu.

      - Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto parengimo paslauga:

Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto parengimo paslauga apima visas paslaugas, susijusias su:

Projektinių pasiūlymų (Restauravimo, tvarkomieji paveldosaugos darbai) parengimu;

Projektiniai pasiūlymai ir kiti privalomieji dokumentai parengiami vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.02.01:2005 „Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų (laikinųjų apsaugos reglamentų) išdavimo taisyklės“ ir PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ reikalavimais;

Nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimui reikalingų tyrimų, privalomųjų archeologinių tyrimų atlikimu;

Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto parengimu;

Tiekėjas turės teisę spręsti, kad Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto parengimą ir Tvarkomųjų statybos darbų projekto parengimą įgyvendins vienu dokumentu - Tvarkomųjų statybos darbų projektu.

      - Statybos projekto parengimas:

Statybos arba tvarkomųjų statybos darbų projekto parengimo paslauga apima visas paslaugas, susijusias su:

Projektinių pasiūlymų rengimo užduoties, Projektavimo užduoties, prašymų specialiesiems ir prisijungimo reikalavimams parengimu;

Statybiniais tyrinėjimais – topografinių, geologinių, geotechninių ir esamų statinių ir pastatų statybiniais tyrinėjimais, esamų inžinerinių sistemų auditu;

Projektinių pasiūlymų parengimu, visuomenės informavimu apie numatomą statinių projektavimą, viešinimu;

Ypatingųjų statinių statybos (naujos statybos), rekonstravimo arba tvarkomųjų statybos darbų projekto (konkrečiam pirkimui gali būti taikomas reikalavimas dėl statinio informacinio modeliavimo metodo BIM (angl. Building information modeling) taikymo) parengimu atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarime Nr. 1061 „Nutarimas dėl reikalavimų ir (arba) kriterijų dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo“ nustatytas statybos skaičiuojamų kainų ribas;

Privalomaisiais derinimais su užsakovu, viešojo administravimo ir kitais suinteresuotais subjektais, statyba leidžiančio dokumento gavimą;

      - Statybos projekto (-ų) vykdymo priežiūra:

Atlikti Statybos arba tvarkomųjų statybos darbų projekto vykdymo priežiūrą, dalyvauti Statybos užbaigime, perdavimo priėmimo komisijose, teikti pagalbą užsakovui savo kompetencijos ribose.

      - Pastato (pastato dalies) paskirties keitimas:

Atlikti nekilnojamojo turto registre įregistruotų nekilnojamųjų daiktų (pastato, pastato dalies) kadastro duomenų pakeitimą, įskaitant privalomųjų prašymų parengimą, kadastro duomenų bylų parengimą, paskirties pakeitimą patvirtinančių dokumentų teikimą, kitus privalomuosius veiksmus paslaugos tinkamam užtikrinimui.

    - Teikiamų dokumentų derinimo tvarka su Užsakovu:

      - Rengiant pastato interjero/eksterjero koncepciją būtina jos sprendinius derinti su užsakovu. Koncepcijos rengimo etape turi būti rengiami koncepcijos sprendinių aptarimai susitikimo su užsakovu metu. Prieš susitikimą tarpiniai koncepcijos rengimo dokumentai pateikiami el. paštu ar kt. sutartu būdu;

      - Projekto apimtyje, bet kokius dokumentus, reikalingus prisijungimo sąlygoms, specialiesiems reikalavimams gauti ir kitus dokumentus teikiamus tretiesiems subjektams parengia Tiekėjas;

      - Užsakovas paveda ir įgalioja tiekėją (užsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik užsakovas), atlikti bet kokius veiksmus susijusius su visuomenės informavimo apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus, gaunant prisijungimo sąlygas, specialiuosius reikalavimus, kitus trečiųjų šalių reikalavimus ir procedūras, jeigu išaiškės kad tokios procedūros gali būti privalomos projekto apimtyje;

      - Parengtas technines užduotis projektinių pasiūlymų rengimui, projektavimui, kitus privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir tiekėjo parengtus projektus, nustatyta tvarka suderinti su užsakovu, viešojo administravimo ir kitais suinteresuotais subjektais, gauti privalomus statybą leidžiančius pritarimus ir suderinimus. Užsakovas paveda ir įgalioja statybą leidžiantį dokumentą gauti Tiekėjui (užsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik užsakovas);

    - Reikalavimai dėl sprendinių pritaikymo žmonėms su individualiais poreikiais:

      - Pritaikyti pastatą, erdves ir teritorijas žmonėms su negalia arba individualiais poreikiais: patogūs praėjimai, takai, tinkamas aukštis ir plotis, vietos informacijos pateikimui taktiliniu paviršių pažymėjimu ir Brailio raštu, tinkamas informacijos apšvietimas, nekeliantis diskomforto silpnaregiams, kitos priemonės taikytinos individualaus dizaino principams;

      - Užtikrinti, kad parenkamos nuorodos ir bet kokia įrengiama informacija - piktogramų, tekstų, dydžiai ir raidžių ryškumas užtikrintų žmonių su regėjimo negalia poreikius. Vietose, kuriose yra privaloma ir rekomenduojama naudoti informaciją Brailio raštu, sprendiniai turi būti numatyti. Šrifto ir fono spalvos turi užtikrinti reikalingą kontrastą - kontrastas turėtų nekelti diskomforto silpnaregių gebėjimui perskaityti tekstinę informaciją. Informaciniai stendai turi būti tinkamai apšviesti, užtikrinamas prieinamumas;

      - Teritorijos sutvarkyme numatomi praėjimai, takai, pandusai, mažosios architektūros elementai ir kiti sprendiniai turi užtikrinti prieinamumą žmonėms su negalia ir individualiais poreikiais.

      - Patalpų ir teritorijos erdvės turi būti pritaikytos lengvai judėti žmonėms su neįgaliojo vežimėliais ir kitiems lankytojams turintiems individualius poreikius.

    - Reikalavimai siūlomiems sprendimams:

      - Visi numatomi ir projektuojami pastato interjero/eksterjero sprendiniai turi užtikrinti Universalaus dizaino principus. Gaminių ir aplinkos forma, kai jais be specialaus pritaikymo gali naudotis vaikai, suaugę, vyrai, moterys, senyvo amžiaus, neįgalieji, įvairių tautybių ir kitų grupių žmonės;

      - Pastato interjero/eksterjero ir teritorijos sprendiniai turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). Interjero/eksterjero sprendiniais negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti statybos darbų pirkimo metu, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos;

      - Pritaikyti ir integruoti į aplinką esamus unikalius pastatų ir teritorijos elementus, vertingosios savybės turi būti išsaugotos/atskleistos;

      - Pastatams ir teritorijoms, kurios turi apsaugos reglamentą, sprendžiant dėl numatomų sprendinių ir juos detalizuojant tiekėjas turi pareigą užtikrinti, kad objekto vertingosios savybės nebus pažeistos, statybos darbų rūšis turi apsiriboti kapitalinio remonto darbais. Jokie tiekėjo sprendiniai susiję su rekonstravimu nėra užsakovui priimtini ir nebus vertinami, tokiems darbams užsakovo nebus pritarta;

      - Numatyti stilistiškai vieningą pastatų ir teritorijos zonų visumą, parengti specialiuosius reikalavimus kiekvienos zonos Statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų projektavimui.

      - Nustatyti Objekto veiklų zonas kurios turi būti stilistiškai apjungtos išlaikant vientisumą, pasirenkamos temos gali turėti skirtingus stilistinius atspalvius, skirtis savo nuotaika, emocine aplinka;

      - Sukurti estetiškas konstrukcijas/pertvaras, bendrus elementus, mažąją architektūrą panaudojant visas patalpų ir teritorijos erdves, kitas priemones užtikrinančias vientisumą ir funkcionalumą;

      - Numatyti vietas informaciniams ženklams, nuorodoms, nukreipiantiesiems žymėjimams bei stendams ar stovams;

      - Numatyti aiškius nukreipiančiuosius žymėjimus užtikrinančius orientaciją/evakuaciją patalpose ir teritorijoje;

      - Žymėjimai, nukreipimai ir informaciniai ženklai turi būti lengvai atnaujinami (t. y. esant poreikiui patogiai pakeičiami);

      - Numatyti skaitmeninių lentų ir skydų, sienų reklaminių sprendinių vietas, kurios puikiai matomos lankytojams;

      - Užtikrinti, kad numatomi įrenginiai, atskiri elementai ir tokių elementų visuma (konstrukcijos) būtų numatytos ilgalaikiam naudojimui - ilgaamžiai bei dideliems klientų srautams;

      - Siūlomi bendri interjero/eksterjero elementai, mažosios architektūros elementai, konstrukcijos, medžiagos, įranga, stendai ir kt. priemonės yra saugūs ir pritaikyti visoms klientų amžiaus grupėms:

      - Neturi aštrių, smailių, išsikišusių dalių, visi metalinių ir kitos medžiagos konstrukcijų elementai turi bukus (užapvalintus) kampus;

      - Neturi smulkių nepritvirtintų elementų, neapsaugotų tvirtinimo detalių (pvz., varžtų, kuriuos galima atsukti);

      - Numatant pastatų ir teritorijos tvarkymo elementų konstrukcijas, bendrus elementus, apšvietimą, kitas priemones, kurie tvirtinami prie sienų ar lubų, būtina tai suderinti su pastato techniniais ir funkciniais parametrais;

      - Projektuoti sprendinius vadovaujantis principu – minimaliomis sąnaudomis gauti tinkamiausią rezultatą; įvertinti skirtingus poreikius ir galimybes, atsižvelgiant į erdvių sudėtingumą ir/ar specifiškumą bei joms išreikšti naudojamas priemones, taip pat išlaikant pusiausvyrą tarp estetiško interjero/eksterjero ir funkcionalumo;

      - Užtikrinti, kad projektuojamų sprendinių vertė (gamyba, statyba, įrengimas) neviršytų, sprendinių įgyvendinimui skirtos investicijos vertės. Sąmatinė įrengimo vertė neturi viršyti Užsakovo numatyto įrengimo biudžeto, kuris gali būti nurodytas laimėjusiam tiekėjui. Planuojamą įgyvendinimo biudžetą, tiekėjo ir rangovo numatyta aptarti per 10 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Reikalavimai pastato interjero/eksterjero ir teritorijos tvarkymo koncepcijai:

    - Koncepciją turi sudaryti aiškinamasis raštas, funkciniai planai, eskizai, interjero/eksterjero ir teritorijos tvarkymo idėjos ir dizaino sukūrimas, schematinė vizualizacija, 3D vizualizacija;

    - Dokumentai, pagal kuriuos numatytus objektus, elementus galima pagaminti, nupirkti, pastatyti, patobulinti, suremontuoti arba pakeisti naujais, eksploatuoti ir tinkamai prižiūrėti. Interjero/eksterjero ir teritorijos tvarkymo koncepcijos projektas skirtas baldų, mažosios architektūros elementų pagaminimui, sumontavimui, apšvietimo ir kitų inžinerinių sistemų (vedinimo, vandentiekio) integravimui ir erdvių apipavidalinimui;

    - Teritorijos, remontuojamų patalpų, mažosios architektūros elementų, baldų dizaino sprendinių vizualizacija, schemos, planai, darbų kiekių žiniaraščiai, darbų aprašymas, medžiagų ir įrangos specifikacijos, koncepcijos interjero elementų sąmatiniai skaičiavimai (vidutinė rinkos kaina) ir kitos dalys;

    - Suprojektuoti mažosios architektūros elementus, baldus, bendrus elementus ir konstrukcijas užtikrinančius bendruosius naudojimo saugos reikalavimus ir pritaikytus universalaus dizaino principams;

    - Parengti visų sukurtų individualaus dizaino bendrų elementų, konstrukcijų, mažosios architektūros elementų, baldų, baldų detalių, bei kitų priemonių brėžinius ir schemas skirtas gamybai;

    - Teritorijos susisiekimo sistemų, elementų, pastatų patalpų lubų, detalių, grindų, sienų, pertvarų išpildymo – brėžinius, schemas;

    - Parengti teritorijos elementų, baldų, bendrų elementų, konstrukcijų, interjero/eksterjero detalių, šviestuvų, reklaminių sprendinių, informacinių ženklų, nuorodų, stendų bei kitos įrangos ar priemonių išdėstymo detalius planus;

    - Interjero/eksterjero ir teritorijos tvarkymo brėžinių detalumas turi būti pakankamas objekte numatytiems sprendimams įgyvendinti;

    - Parengti privalomuosius techninius reikalavimus teritorijos tvarkymo ir interjero/eksterjero koncepcijos įgyvendinimui, reikalingus parengti techninio darbo projekto sprendinius (žemės, statybinių konstrukcijų, mechanikos, elektrotechnikos ir apdailos darbai) darbų atlikimui;

    - Mažosios architektūros, baldų, baldų detalių, apšvietimo, bendrų elementų, interjero detalių, individualaus dizaino, grindų, sienų, lubų, medžiagiškumo bei spalvinės gamos parinkimas, santechninių įrengimų parinkimas, šviestuvų modelių parinkimas, elektros lizdų bei jungtukų modelių parinkimas, durų medžiagiškumo, spalvinės gamos, durų modelių bei kitos reikalingos įrangos parinkimas turi būti parengiamas atskiru žiniaraščiu;

    - Parengti reglamentą (BrandBook) klientams atskirų patalpų nuomininkams, tai yra reikalavimus komercinių patalpų interjero koncepcijos įrengimui. Pateikiamos gairės ir reikalavimai (stiliaus, spalvinių gamų, medžiagiškumo, apšvietimo) nuomininkams komercinių plotų įrengimui;

    - Jeigu Tiekėjas sprendžia, kad laikinieji apsaugos reglamentai (projektavimo sąlygos) gali įtakoti koncepcijos sprendinių priimtinumą už kultūros paveldo apsaugą atsakingai institucijai, tiekėjas turi pareigą užtikrinti, kad tokios projektavimo sąlygos bus gautos tiekėjo vykdant sutartį.

  - Reikalavimai techninės (projektavimo) užduoties parengimui, prisijungimo sąlygoms ir specialiesiems reikalavimams gauti:

    - Statybos arba tvarkomųjų statybos darbų projektas, užsakovo arba sutarties šalių sprendimu, gali būti rengiamas viena stadija – Techninis darbo projektas arba dviem stadijomis – Techninis ir darbo projektai;

    - Statinio projektavimo (techninė) užduotis Tiekėjo parengiama vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais pagal užsakovo pateiktą formą;

    - Dokumentus, reikalingus prisijungimo sąlygoms ir specialiesiems reikalavimams gauti, kitus privalomuosius dokumentus (bendrasavininkių pritarimai besiribojančių sklypų valdytojų pritarimai ir panašiai) parengia Tiekėjas;

    - Projektavimo sąlygoms ir/arba specialiesiems reikalavimams gauti tiekėjas parengia Projektinius pasiūlymus (Restauravimo, tvarkybos darbai). Projektiniai pasiūlymai ir kiti privalomieji dokumentai parengiami vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.02.01:2005 „Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų (laikinųjų apsaugos reglamentų) išdavimo taisyklės“ ir PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ reikalavimais;

  - Reikalavimai Projektiniams pasiūlymams, visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą:

    - Projektiniai pasiūlymai Tiekėjo parengiami vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ reikalavimus. Tiekėjas turi teisę numatyti tokių dokumentų parengimą ir atskirais dokumentais;

    - Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą tiekėjo įgyvendinamas vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais.

  - Reikalavimai tyrinėjimams:

    - Tyrinėjimų sudėtis, jų apimtis ir privalomumas nustatomas statinio projektavimo užduotyje, kituose tiekėjo parengiamuose dokumentuose ir turi būti įtraukiama į tiekėjo teikiamų paslaugų apimtį:

      - Statybiniai tyrinėjimai. Statinio statybos sklypo (ar, kai reikia, gretimos teritorijos), inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų sklypų (trasų) inžineriniai geodeziniai tyrimai, inžineriniai geologiniai, geotechniniai ir kiti tyrimai; higieniniai tyrimai; kai remontuojamas esamas statinys, esamo ir gretimų statinių, kuriems gali turėti įtakos numatomi statybos darbai, tyrimai; esamų pastatų nuosėdžių ir deformacijų stebėjimai, esamų inžinerinių sistemų auditas ir vertinimas;

      - Nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimui reikalingi tyrimai. Žvalgomieji ar ardomieji (fiziniai) architektūros tyrimai, kurie atliekami, kai reikia patikslinti nekilnojamųjų vertybių apimtį ir sudėtį, nustatyti fizinę būklę, lokalizuoti autentiškos medžiagos išlikimą, nustatyti autentiškų formų tipus, svarbiausius istorinės raidos etapus ir vertingųjų savybių neturinčius intarpus; konstrukcijų tyrimus, kurie reikalingi įvertinti pastato fizinę būklę bei istoriniai tyrimai, kurių metu naudojant istorinius ir ikonografinius, menotyros, architektūros, polichromijos, urbanistikos, chronologijos, tipologijos žinias ir šaltinius, detalizuojami bei lokalizuojami autentiškumo ir kiekybės požymiai, nustatomi vertingųjų savybių turintys elementai bei tokių savybių neturintys intarpai, priestatai, naujadarai, kiti privalomi tyrimai), privalomieji archeologiniai tyrimai.

      - Nustatant reikalingų ir privalomųjų taikomųjų tyrimų privalomumą tiekėjas turi pareigą užtikrinti, kad numatydamas tokių tyrimų apimtis ir turinį atliks kultūros paveldo objektui jau atliktų tyrimų apibendrinimą.

  - Reikalavimai projektui:

    - Tvarkybos darbų projektas rengiamas kaip atskiras projektas arba kaip sudėtinė statinio projekto dalis, kai statinio projektas yra privalomas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatytais atvejais. Gali būti rengiamas vienas tvarkybos darbų projektas apjungiantis kelias tvarkybos darbų rūšis;

    - Statybos arba tvarkomųjų statybos darbų (projektas, tiekėjo sprendimu, gali būti rengiamas viena stadija – Techninis darbo projektas arba dviem stadijomis – Techninis ir darbo projektai;

    - Atvejais, kai perkamos ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų statinių naujos statybos, rekonstravimo projektavimo paslaugos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1061 „Dėl reikalavimų ir (arba) kriterijų dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo“ yra priskirtinos tokio teisės akto taikymo sričiai, reikalavimai ir (arba) kriterijai dėl privalomo statinio informacinio modeliavimo metodo yra privalomi. Konkretiems pirkimams bus taikomos atskirai tokiems pirkimams parengtos Užsakovo užduočių (techninių specifikacijų) sąlygos;

    - Projekto apimtis, sudedamosios dalys ir šių dalių sudėtis įvertinama pagal statinių ir pastatų specifiką ir specialiuosius reikalavimus, kuriuos nustato kiti įstatymai ir normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai;

    - Statinio projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, statybos rangovui parinkti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir darbo projektui parengti (jeigu projektas Tiekėjo numatytas rengti dviem stadijomis);

    - Vadovaujantis pastato interjero/eksterjero ir teritorijos tvarkymo koncepcija, Techninės užduoties ir specialiaisiais reikalavimais parengti projekto sprendinius - žemės, statybinių konstrukcijų, mechanikos, elektrotechnikos, informacinių sistemų įrengimo ir apdailos darbų atlikimui;

    - Brėžinių apiforminimas ir numeracija turi tenkinti normatyvinių dokumentų (įskaitant LST 1516:2015 ar lygiaverčio standarto) reikalavimus. Jei brėžinys netelpa į vieną lapą, tuomet jį būtina patalpinti keliuose lapuose, juose nurodant einamąjį ir bendrą brėžinio lapų skaičių. Kiekviename brėžinyje turi būti nuoroda į kitą brėžinį, kuriame prasideda ar baigiasi schemos fragmentas, arba į kitą susijusį brėžinį;

    - Projekto sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose (techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose) bei tarp atskirų projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į sąnaudų kiekio žiniaraščių kiekių duomenų atitiktį Projekto sprendiniams. Klaidų atveju tiekėjas įsipareigoja ištaisyti jas neatlygintinai, taip pat atlyginti dėl jo suteiktų paslaugų trūkumų (esant tiekėjo kaltei) atsiradusius nuostolius;

    - Projekto brėžinių kiekis ir detalumas turi būti pakankamas atlikti visiems numatytiems darbams;

    - Visų projekto brėžinių įforminimas turi būti unifikuotas ir vienodas visiems brėžiniams. Kiekvienas brėžinys privalo turėti atskirą numerį; projekto dokumentacija turi būti sukomplektuota patogiose, estetiškai apiformintose bylose, naudojant bylų nugarėles, reikiamą kiekį skirtukų, įmaučių bei kitas priemones, užtikrinančias tinkamą dokumentų ir brėžinių saugojimą ir naudojimą. Bylų ir atskirų dokumentų įforminimo, numeravimo, pasirašymo, derinimo ir tvirtinimo reikalavimai turi būti iš anksto suderinti su Užsakovu bei atitikti taikomų normatyvinių dokumentų reikalavimus;

    - Projekto sprendiniai turi užtikrinti, kad gretimose teritorijose vykdoma ūkinė veikla tvarkybos, statybos darbų vykdymo metu nebus stabdoma. Kiekvienu konkrečiu techninės užduoties rengimo atveju, užsakovo gali būti įtraukiamas reikalavimas dėl pastato statybos darbų vykdymo etapais, tai yra gali būti nustatytas reikalavimas dėl statybos darbų organizavimo veikiančiame pastate, nestabdant vykdomos veiklos. Bet kokie veiklos apribojimai turi būti derinami kartu su Užsakovu parengiant detalius laiko grafikus ir taikomas kompensacines priemones;

    - Projekto sprendimai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. Projektas turi būti tokios sudėties bei apimties, kad pagal jį būtų galima teisėtai atlikti statybos darbus ir tinkamai (pagal jo funkcinę paskirtį) naudoti objektą. Klaidų atveju tiekėjas įsipareigoja ištaisyti jas neatlygintinai, taip pat atlyginti dėl jo suteiktų paslaugų trūkumų (esant tiekėjo kaltei) atsiradusius nuostolius;

    - Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo nuostatomis tiekėjas negali teikti duomenų apie Projektą (statybos skaičiuojamosios kainos) tretiesiems asmenims. Numatytas Projekto nuosavybės autoriaus turtinių teisių perdavimas Užsakovui;

    - Projekto sprendiniams parengtiems sąnaudų kiekių ir resursų žiniaraščiams nustatyti statybos skaičiuojamąją kainą.

  - Reikalavimai Projekto vykdymo priežiūrai:

    - Projekto vykdymo priežiūra vykdoma Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka, vadovaujantis statybos techniniuose reglamentuose ir paveldo tvarkybos reglamentuose nustatytais reikalavimais;

    - Užsakovui nurodžius, Tiekėjas atlieka projekto vykdymo priežiūrą, kuri apima projekte numatytų darbų sprendinių įgyvendinimą, vadovaudamasis statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06.01:2007 "Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės" reikalavimais;

    - Projekto vykdymo priežiūra atliekama visą rangos darbų vykdymo laikotarpį. Projekto vykdymo priežiūros vadovas, esant reikalui, privalo teikti paaiškinimus statybos užbaigimo komisijai jos darbo metu.

  - Reikalavimai Pastato (pastatų) paskirties pakeitimui:

    - Statinių paskirties keitimas yra vykdomas vadovaujantis Statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 "Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka" IX skyriaus nuostatomis ir reikalavimais;

    - Tiekėjas turi pareigą užtikrinti visus reikalingas veiksmus ir privalomųjų dokumentų parengimą tinkamam pastato (pastatų arba pastato patalpų) paskirties pakeitimui;

    - Nekilnojamojo turto registre įregistruoto nekilnojamojo daikto kadastro duomenys keičiami pateikus prašymą. Kartu su prašymu pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis po paskirties pakeitimo Registrų centro klientų aptarnavimo padaliniui turi būti pateikiama atnaujinta kadastro duomenų byla, parengta matininkų, nurodytų Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje, ir paskirties pakeitimą patvirtinantys dokumentai;

    - Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnyje nurodyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo teisiniai pagrindai.

    - Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 841.2. punkte detalizuojamas dokumentų, kurie turėtų būti pateikiami nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į kadastrą tam tikrais atvejais, sąrašas;

- DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNININĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

  - Dokumentai, reikalaujami pristatyti perduodant suteiktas paslaugas:

    - Konkretūs reikalaujami pateikti dokumentai ir kita informacija bus nurodomi konkretaus pirkimo metu;

    - Bet kokie Tiekėjo rengiami dokumentai, galutinės jų versijos, Užsakovui pateikiami 2 egzemplioriais popierine versija su originaliais parašais ir 1 egzempliorius skaitmeninėje laikmenoje pasirašytoje saugiu elektroniniu parašu;

    - Pastato interjero/eksterjero ir teritorijos plėtros koncepcija (aiškinamasis raštas, funkciniai planai, eskizai, interjero idėjos ir dizaino sukūrimas, schematinė vizualizacija, 3D vizualizacija);

    - Pastato interjero/eksterjero ir teritorijos plėtros koncepcijos projektas (detalizuoti planai, žiniaraščiai, elementų (mažoji architektūra, baldai, kiti elementai nepriskiriami statybos darbams) sąmatas ir kitus dokumentus, nurodytus techninės specifikacijos 3.2.1. papunkčiuose;

    - Pastato ir patalpų reglamentas (BrandBook) klientams ir nuomininkams;

    - Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektas. Kiti privalomieji projekto rengimo dokumentai už kurių parengimą yra atsakingas tiekėjas pagal PTR 3.06.01:2006 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ reikalavimus

    - Statybos arba tvarkomųjų statybos darbų projektas. Kiti privalomieji projekto rengimo dokumentai už kurių parengimą yra atsakingas tiekėjas pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus;

    - Skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis;

    - Statybą leidžiantis dokumentas;

    - Galutiniai dokumentai Užsakovui turi būti pateikiami ir dokumentų redaguojamais formatais – *.docx, *.xlsx, *.dwg arba kitais lygiaverčiais formatais;

    - Visi dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba.