1 PRIEDAS

STATINIO STOGO TEMONTO DARBŲ TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA

(Techninę specifikaciją  parengia perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų darbų specifiką bei vadovaudamasi Įstatymo 2 str. 27 punkto 1 dalyje, 50 str. įtvirtintais reikalavimais)

| - Bendri duomenys: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | UAB „Kauno vandenys“ Aukštaičių g.43 g. Turto valdymo skyriaus viršininkas Tadas Ivanauskas tel. +370 614 98298. |
|  | Statinys (pavadinimas, adresas) | Administracinis kontrolinis („Kontrolinė“) vieno aukšto statinys su pamatais, Kleboniškio g.1 f |
|  | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis | Statinio kategorija: Neypatingas Statybos rūšis: Statinio stogo kapitalinis remontas |
|  | Statinio apibūdinimas, esama padėtis | Atlikus minėto objekto apžiūrą buvo nustatyta: Statinio stogo būklė kritinė. |
|  | Kita | - |
| II. Perkami darbai: |  |  |
|  | Statinio stogo dangos (čerpių) ir grebėstų nuardymas ir pašalinimas | Apie 30 m2 |
|  | Difuzinės plėvelės ir naujų grebėstų įrengimas ant esamų gegnių | Apie 30 m2 |
|  | Viršutinės stogo dangos įrengimas naudojant naujas čerpes. | Apie 30 m2 |
|  | Naujų kraiginių čerpių montavimas | APIE 50 vnt. |
|  | Esamos lietaus nuvedimo sistemos išvalymas ir smulkus remontas. | Apie 18 m |
|  | Statybinio laužo išvežimas | Pagal faktą |
|  | Medžiagų, įrangos tiekimas | Medžiagas įsigyja rangovas. |
|  | Medžiagų, įrangos transportavimas, laikinas sandėliavimas | Medžiagų transportavimą ir sandėliavimą vykdo Rangovas |
|  | Darbų lokalinių sąmatų sudarymas. | Pateikiama pasiūlymų forma |
|  | Privalomoji dokumentacija | Atliktų darbų aktas |
|  | Kontrolė, priežiūra, garantija | Atlieka Techninis projektų skyrius ir Turto valdymo skyrius. Garantija pagal statybos įstatymą. |
|  | Susidariusių statybinių atliekų sutvarkymas | Atlieka Rangovas. Atliekas priduoti sutvarkymui (utilizavimui) tai atliekančioms bendrovėms. |
|  | Metalo laužo sutvarkymas | Susidariusį galimą metalo laužą Rangovas priduoda įstaigai UAB „Kauno vandenys“ |
|  | Kita | - |
| - Kiti reikalavimai: |  |  |
|  | Darbų vykdymo grafikas | Darbų pradžia nevėliau kaip 2 savaitės nuo sutarties pasirašymo Po sutarties pasirašymo tiekėjas turi pateikti planuojamų darbų grafiką. Darbų grafikas turi susidaryti iš griovimo darbų pradžios, darbų vykdymo etapų laiko atlikimo, darbų pridavimo ir t. t. |
|  | Papildomi reikalavimai | Laikoma, kad iki pasiūlymo pateikimo ir sutarties pasirašymo Rangovas yra pilnai susipažinęs su numatytais atlikti darbų kiekiais, esama situacija objekte ir įsivertinęs visus reikalingus resursus. |
|  | Žalieji reikalavimai | Rangovo naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) XIII Skyriaus „Statybinės medžiagos“ nuostatas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/41e131d07ada11edbc04912defe897d1 |

Pridedama:

1. Statinio nuotraukos.

______________________________________________________________________