LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS

Viešoji įstaiga, A. Mickevičiaus g. 9, 44307 Kaunas, tel. (8 37) 327200, faks. (8 37) 220733,  el. p. rektoratas@lsmuni.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302536989

PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų komisijos

2024-10-17 d. protokolu Nr. 2

PAKEITIMAI PATVIRTINTI:

2024-11-27 d. protokolu Nr. 8

Supaprastinto viešojo pirkimo „Lempų, šviestuvų ir jų priedų pirkimas“, siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą, sąlygos

TURINYS

1.	SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI	1

2.	BENDROSIOS NUOSTATOS	3

3.	PIRKIMO OBJEKTAS, JO APIMTIS	4

4.	PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAI IKI PIRMINIŲ PARAIŠKŲ PATEIKIMO TERMINO PABAIGOS IR DPS GALIOJIMO LAIKOTARPIU	4

5.	PARAIŠKŲ TEIKIMAS	5

6.	PARAIŠKŲ VERTINIMAS	7

7.	PARAIŠKŲ ATMETIMAS	7

8.     REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU NACIONALINIU SAUGUMU	8

9.    TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI	8

10. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAUJAMI KOKYBĖS BEI APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMŲ STANDARTAI	9

11.	RĖMIMASIS ŪKIO SUBJEKTŲ PAJĖGUMAIS	9

12.	SUBTIEKĖJŲ PASITELKIMAS	9

13.	TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS	10

14.   EBVPD  PATEIKIMO TVARKA IR EBVPD PATEIKIAMOS INFORMACIJOS PATVIRTINIMO PRIEMONĖS	10

15.  PIRKIMO PROCEDŪROS, KURIA SIEKIAMA SUKURTI DPS, NUTRAUKIMAS IR DPS NUTRAUKIMAS	12

16.  TIEKĖJŲ PASITRAUKIMAS IŠ DPS	12

17.  TIEKĖJŲ PAŠALINIMAS IŠ DPS	12

18.  TEISĖ GINČYTI PIRKIMO VYKDYTOJO VEIKSMUS AR PRIIMTUS SPRENDIMUS	13

19.  INFORMAVIMAS APIE PIRKIMO VYKDYTOJO PRIIMTUS SPRENDIMUS IR PIRKIMO PROCEDŪROS PABAIGA	13

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	15

Pirkimo sąlygų 2 priedas „EBVPD“ (XML formatu)	23

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Paraiškos forma“	24

Pirkimo sąlygų 4 priedas ,,Techninė specifikacija“.........................................................................27

### SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. CK – Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

1.2. CVP IS – Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema, prieinama adresu https://viesiejipirkimai.lt.

1.3. EBVPD – Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas, aktuali deklaracija, pakeičianti kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinanti, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį (VPĮ 88 straipsnio 5 dalies nuostatų taikymo atvejais ir subtiekėjai), atitinka pirkimo dokumentuose pagal VPĮ 46, 47, 48 straipsnius nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos reikalavimus ir, jei taikytina, VPĮ 54 straipsnyje nustatytus reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.

1.4. DPS – dinaminė pirkimo sistema.

1.5. DPS sukūrimo data – data, kai pirkimo vykdytojas, patikrinęs visas tiekėjų paraiškas, pateiktas iki pirkimo dokumentuose nustatyto pirminių paraiškų pateikimo termino, visus tiekėjus, kuriems leista dalyvauti DPS, informuoja apie leidimą dalyvauti DPS.

1.6. DPS sukūrimo sąlygos – pirkimo sąlygos, kuriose aprašyta informacija apie DPS sukūrimo procedūras, reikalavimus ir jų priedai.

1.7. Kategorija – prekių, paslaugų ar darbų suskirstymas DPS, remiantis objektyviomis charakteristikomis (kriterijais). Tokios charakteristikos gali apimti: maksimalias leidžiamas pirkimo sutarčių apimtis, geografinę teritoriją, kurioje bus vykdomos sutartys, pirkimo objekto specifiką ir kita.

1.8. Komisija – viešojo pirkimo arba pirkimo komisija.

1.9. Pasiūlymas – pagal konkretaus pirkimo sąlygose numatytus reikalavimus konkrečiam pirkimo objektui tiekėjo pateiktas pasiūlymas.

1.10. Konkretus pirkimas – pagal konkretaus pirkimo dokumentuose numatytas sąlygas bei reikalavimus pirkimo vykdytojo vykdomas pirkimas DPS pagrindu.

1.11. Konkretaus pirkimo sąlygos – dokumentai, kuriuose numatyti reikalavimai tiekėjų dalyvavimui konkrečiame pirkime.

  - Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu.

1.13. Kvietimas – kvietimas pateikti konkretų pasiūlymą.

1.14. Paraiška – tiekėjo CVP IS priemonėmis pateikiamų dokumentų ir duomenų visuma, kuria reiškiamas pageidavimas dalyvauti DPS.

1.15. Pirkimo vykdytojas – perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas.

1.16. Pirminių paraiškų pateikimo terminas – pirkimo dokumentuose ir CVP IS nurodyta konkreti data, iki kurios tiekėjai turi pateikti paraiškas pirkimo vykdytojui dar nesukūrus DPS.

1.17. PĮ – Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas.

1.18. PVM – pridėtinės vertės mokestis.

1.19. Reglamentas - Tarybos reglamentas (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

1.20. Subtiekėjas – subtiekėjas, subteikėjas, subrangovas, fizinis ar juridinis asmuo, kuris faktiškai vykdys numatomą sudaryti sutartį ar jos dalį ir kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia pagal VPĮ 49 straipsnį, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. Subtiekėjais nelaikomi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie tik vykdo sutartines prievoles tiekėjui, tačiau faktiškai nevykdys numatomos sudaryti sutarties ar jos dalies.

1.21. Sutartis – viešojo pirkimo – pardavimo sutartis arba pirkimo – pardavimo sutartis.

1.22. Tiekėjas - ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų struktūrinis padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, kurie rinkoje siūlo atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas. Pirkimo sąlygose ši sąvoka kartu reiškia ir kandidatą, ir dalyvį, priklausomai nuo įgyjamo tiekėjo statuso konkretaus pirkimo etape.

1.23. Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi -  fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. Ūkio subjektais, kurio pajėgumais remiamasi nelaikomi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie tik vykdo sutartines prievoles tiekėjui, tačiau tiekėjas nesiremia jų pajėgumais, pagal VPĮ 49 straipsnį, kad atitiktų pirkimo vykdytojo keliamus kvalifikacijos reikalavimus.

1.24. VPĮ – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.

1.25. Kitos pirkimo dokumentuose vartojamos sąvokos atitinka VPĮ vartojamas sąvokas.

### 2.	BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1 VŠĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (toliau – LSMU), įstaigos kodas 302536989, buveinė A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas (toliau – pirkimo vykdytojas) atlieka supaprastinto pirkimo procedūras, kuriomis siekiama sukurti DPS.

2.2. Pirkimo vykdytojo sukurtos DPS pagrindu jos galiojimo laikotarpiu bus vykdomi konkretūs pirkimai. Konkrečius pirkimus DPS vykdys ir jų pagrindu sutartis su laimėtojais sudarys tik Pirkimo vykdytojas.

2.3. DPS sukūrimui ir konkrečių pirkimų vykdymui naudojama CVP IS.

2.4. Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis, vadovaujantis VPĮ, CK, kitais pirkimus ir šio pirkimo sutarties vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais, šio pirkimo dokumentais, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Pirkimo dokumentuose neaptartiems klausimams tiesiogiai taikomos VPĮ nuostatos.

2.5. Paraiškas gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Pirkimo dokumentų paaiškinimai, pranešimai, pirkimo vykdytojo ir tiekėjo susirašinėjimas, bei kita informacija pateikiama tik CVP IS priemonėmis.

2.6. Pirkimą atlieka pirkimo vykdytojo vadovo sudaryta komisija.

2.7. Pirkimo dokumentus sudaro:

2.7.1. skelbimas;

2.7.2. išankstinis informacinis skelbimas (jei buvo skelbta);

2.7.3. pirkimo sąlygos, kurias sudaro:

2.7.3.1. DPS sukūrimo sąlygos ir jų priedai;

2.7.3.2. Konkretaus pirkimo sąlygos ir jų priedai (Konkretaus pirkimo sąlygos ir jų priedai bus pateikiami skelbiant konkretų pirkimą);

2.7.4. pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu tokių bus);

2.7.5. visa kita pirkimo vykdytojo CVP IS priemonėmis pateikta informacija.

2.8. Jei yra prieštaravimų, neatitikimų tarp skelbimo ir kitų pirkimo dokumentų teisinga laikoma informacija, nurodyta skelbime.

  - Jeigu yra prieštaravimų, neatitikimų tarp pirkimo sąlygų ir jų priedų, teisinga laikoma informacija, nurodyta pirkimo sąlygose.

  - Jeigu yra neatitikimų tarp DPS sukūrimo sąlygų bei jų priedų ir konkretaus pirkimo sąlygų bei jų priedų, teisinga laikoma informacija, nurodyta DPS sukūrimo sąlygose bei jų prieduose.

2.11. Jeigu pirkimo vykdytojas patikslina pirkimo dokumentus, naujesni pakeitimai turi pirmenybę prieš senesnius pakeitimus.

2.12. Pirkimo vykdytojas neatlygina tiekėjui jokių išlaidų, susijusių su pirkimo sąlygų gavimu, paraiškų rengimu ir pan., įskaitant ir išlaidas, patiriamas dėl to, kad vadovaudamasis VPĮ nuostatomis pirkimo vykdytojas nutraukė DPS.

2.13. Atliekant konkrečius pirkimus DPS, pirkimo vykdytojas laikosi riboto konkurso taisyklių. Derybos bet kuriuo DPS galiojimo laikotarpiu yra draudžiamos.

2.14. Tiekėjų skaičius DPS neribojamas, paraiškas tiekėjai gali teikti visą DPS galiojimo laikotarpį.

2.15. Pirkimo vykdytojas laikys, kad visi dalyviai yra susipažinę su pirkimo dokumentais ir su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais pirkimus, sutarčių sudarymą ir vykdymą, ir kitais teisės aktais, kurių nuostatos gali reglamentuoti bet kokius tarp pirkimo vykdytojo ir tiekėjų susiklostančius santykius, kylančius iš, ar susijusius su pirkimo procedūromis.

2.16. DPS sukūrimui netaikomi aplinkos apsaugos kriterijai. Konkretaus pirkimo sąlygose pirkimo vykdytojas nustatys aplinkos apsaugos kriterijus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2.17. Perkančioji organizacija vykdė rinkos konsultaciją susijusią su šiuo pirkimu. Informacija apie vykdytą rinkos konsultaciją skelbiama CVP IS Nr. 741700, prieiga: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/edittransaction.asp?TID=741700.

### 3.	PIRKIMO OBJEKTAS, JO APIMTIS

3.1. Pirkimo vykdytojas numato įsigyti lempas, šviestuvus ir jų priedus (žr.: Priedą Nr. 4 ,,Techninė specifikacija“).

3.2. Atlikus šį pirkimą bus sukurta DPS. Tiekėjai, kuriems bus leista dalyvauti DPS, bus kviečiami teikti pasiūlymus konkretiems pirkimams šioje DPS.

3.3. DPS nėra skirstomas į kategorijas.

3.4. Šio pirkimo metu pirkimo vykdytojas nenaudoja elektroniniio katalogo.

3.5. DPS galioja 36 mėnesius (-ių) nuo DPS sukūrimo datos. Skelbime nurodytas DPS galiojimo terminas gali būti sutrumpintas arba pratęstas, tačiau tik tuo atveju, jei neviršijama DPS maksimali numatoma apimtis.

3.6. DPS maksimali numatoma apimtis: 66.115,70 Eur be PVM. DPS maksimali numatoma apimtis skaičiuojama visam DPS galiojimo laikotarpiui.

### PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAI IKI PIRMINIŲ PARAIŠKŲ PATEIKIMO TERMINO PABAIGOS IR DPS GALIOJIMO LAIKOTARPIU

  - Pirkimo dokumentai gali būti paaiškinti, patikslinti tiekėjų iniciatyva, jiems CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į pirkimo vykdytoją. Prašymai paaiškinti pirkimo dokumentus turi būti pateikiami CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ne vėliau kaip likus 6 dienoms iki pirminių paraiškų (kurios teikiamos per pirkimo dokumentuose ir CVP IS nustatytą terminą) pateikimo termino pabaigos. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti pirkimo dokumentus iš karto juos išanalizavę.

  - Nesibaigus pirminių paraiškų pateikimo terminui, pirkimo vykdytojas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti pirkimo dokumentus, laikantis pirkimo dokumentuose nustatytų terminų.

4.3. Atsakydamas į kiekvieną tiekėjo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus nustatytam terminui, arba aiškindamas, tikslindamas pirkimo dokumentus savo iniciatyva, pirkimo vykdytojas turi paaiškinimus, patikslinimus paskelbti CVP IS ir išsiųsti visiems tiekėjams CVP IS priemonėmis, kurie prisijungė prie pirkimo, ne vėliau kaip likus 4 dienoms iki pirminių paraiškų (kurios teikiamos per pirkimo dokumentuose ir CVP IS nustatytą terminą) pateikimo termino pabaigos. Pirkimo vykdytojas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus.

4.4. Tuo atveju, kai tikslinama skelbime apie pirkimą paskelbta informacija, pirkimo vykdytojas atitinkamai patikslina skelbimą apie pirkimą ir, prireikus, pratęsia paraiškų pateikimo terminą, tokiam laikotarpiui, kad tiekėjai, rengdami paraiškas, galėtų susipažinti ir įvertinti patikslinimus. Jeigu pirkimo vykdytojas paaiškindamas (patikslindamas) pirkimo dokumentus negali jų pateikti taip, kad visi tiekėjai juos gautų ne vėliau nei nurodyta šių sąlygų 4.3. punkte, perkelia paraiškų pateikimo terminą tokiam laikotarpiui, kad  tiekėjai, kurie rengia paraiškas, galėtų susipažinti su šiais paaiškinimais (patikslinimais).

4.5. Apie pirminių paraiškų pateikimo termino (jei jis buvo nurodytas skelbimo dalyje „papildoma informacija“) pratęsimą pranešama patikslinant skelbimą. Pranešimai apie pirminių paraiškų pateikimo termino nukėlimą taip pat paskelbiami CVP IS ir išsiunčiami CVP IS priemonėmis visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

4.6. Tiekėjas, šiame skyriuje nustatyta tvarka į pirkimo vykdytoją dėl pirkimo, kuriuo siekiama sukurti DPS, sąlygų paaiškinimo gali kreiptis ir esant sukurtai (galiojančiai) DPS. Pirkimo vykdytojas taip pat turi teisę pirkimo dokumentus paaiškinti savo iniciatyva. Paaiškinimai dėl pirkimo dokumentų teikiami per protingą terminą, tačiau ne ilgesnį kaip 5 darbo dienos. Pirkimo vykdytojas pirkimo dokumentų paaiškinimus turi paskelbti CVP IS ir išsiųsti CVP IS priemonėmis visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams. Pirkimo vykdytojas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus.

4.7. Kai vykdomi konkretūs pirkimai DPS pagrindu, konkretaus pirkimo sąlygų paaiškinimai, patikslinimai teikiami konkretaus pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.

### 5.	PARAIŠKŲ TEIKIMAS

5.1. Tiekėjai, norintys dalyvauti DPS, teikia paraiškas.

5.2. Tiekėjas gali pateikti tik vieną paraišką, nepriklausomai nuo to, ar paraišką teikia individualiai arba kaip tiekėjų grupės narys.

5.3. Paraiškos teikiamos, bei bet koks su tuo susijęs susirašinėjimas vykdomas tik CVP IS priemonėmis. Kitomis priemonėmis ar forma pateiktos paraiškos bus atmestos.

5.4. Išsiuntus pirmąjį kvietimą dalyvauti konkrečiame pirkime, pirminių paraiškų pateikimo terminai nebetaikomi. Tiekėjai bet kuriuo DPS galiojimo metu gali teikti paraiškas dalyvauti galiojančiame DPS. Tiekėjai, iki paraiškų pateikimo termino pabaigos pateikę paraišką tik dėl dalyvavimo dalyje DPS kategorijų, bet kuriuo metu DPS galiojimo laikotarpiu gali pateikti paraišką ir dėl dalyvavimo kitose kategorijose.

5.5. Paraišką sudaro šie dokumentai, kuriuos tiekėjas privalo pateikti:

5.5.1. Paraiškos forma (pirkimo sąlygų 3 priedas „Paraiškos forma“);

5.5.2. EBVPD (pirkimo sąlygų 2 priedas „EBVPD“);

5.5.3. jungtinės veiklos sutarties kopija, pasirašyta visų jungtinės veiklos sutarties dalyvių, jei paraišką pateikia tiekėjų grupė;

5.5.4. jei paraišką teikia tiekėjo vadovo įgaliotas asmuo, dokumentas, įrodantis to asmens teisę teikti paraišką ir prisiimti visus su tuo susijusius įsipareigojimus;

5.5.5. jei tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais – įrodymai, kad vykdant pirkimo sutartį šių ūkio subjektų ištekliai jam bus prieinami.

5.5.6. deklaracija (-os) dėl atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams, kaip numatyta šių sąlygų 8 skyriuje (kai taikoma);

5.6. Tiekėjui, teikiančiam paraišką savarankiškai ar kaip tiekėjų grupės nariui, nedraudžiama būti kito tiekėjo subtiekėju ar ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi kitas tiekėjas, tame pačiame pirkime.

5.7. Pirkimo vykdytojas nereikalauja kartu su paraiška pateikti EBVPD nurodytą informaciją patvirtinančių dokumentų. Pirkimo vykdytojas bet kuriuo DPS galiojimo laikotarpiu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį šių dokumentų, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

5.8. Pateikdamas paraišką, tiekėjas sutinka su šiose sąlygose nustatytais reikalavimais ir patvirtina, kad jo paraiškoje pateikta informacija yra teisinga.

5.9. Visi dokumentai turi būti pateikiami elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis (pvz. EBVPD užpildytas XML formatu) ar pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas (pvz. skenuotas įgaliojimas PDF formatu). Visi pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., doc, docx, pdf, xls, xlsx, jpg, xml ir kt.).

5.10. Paraiškos turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, adresu https://viesiejipirkimai.lt. Kadangi paraiškos teikiamos tik elektroninėmis priemonėmis, perkančioji organizacija nereikalauja, kad paraiška ir kiti dokumentai būtų pasirašyti tiekėjo ar įgalioto asmens parašu. Paraiškos, pateiktos vokuose popierine forma, nebus priimamos ir vertinamos, o bus grąžinamos neatplėštos tiekėjui.

5.10.1. Paraiškos pateiktos CVP IS susirašinėjimo priemonėmis nesilaikant 5.10. punkto nustatytos paraiškų teikimo tvarkos, bus laikomos negautomis ir nebus vertinamos. Paraiškos pateiktos ne CVP IS priemonėmis (pvz. popierinėje laikmenoje vokuose) bus grąžinamos tiekėjams, bus laikomios negautomis ir nebus vertinamos.

5.10.2. Paraiškas gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai, kurie yra užsiregistravę CVP IS adresu https://viesiejipirkimai.lt.

5.10.3. Pateiktą paraišką tiekėjas gali atsiimti bet kuriuo DPS galiojimo metu, neprarasdamas teisės vėliau ją pateikti pakartotinai.

5.11. Paraiška turi būti rengiama, susirašinėjimas tarp tiekėjo ir pirkimo vykdytojo vykdomas –      lietuvių kalba. Jei su paraiška pateikiami dokumentai negali būti pateikiami lietuvių kalba, šie dokumentai turi būti pateikti originalo kalba, pridedant jų vertimą į lietuvių arba anglų kalbą (vertimas turi būti patvirtintas vertimą atlikusio asmens parašu). Kilus įtarimų dėl pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, pirkimo vykdytojas pasilieka teisę reikalauti pateikti vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą ir (arba) nurodyti, kad vertimą atlikusio asmens parašas būtų patvirtintas notariškai.

### 6.	PARAIŠKŲ VERTINIMAS

6.1. Su CVP IS priemonėmis pateiktomis tiekėjų paraiškomis susipažįsta vienas iš komisijos narių.

6.2. Tiekėjų paraiškas, EBVPD bei kitus su paraiškomis pateiktus dokumentus patikrina komisija.

6.3. Iki pirkimo sąlygose nustatyto pirminių paraiškų pateikimo termino gautas paraiškas komisija turi patikrinti per ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų terminą nuo jų gavimo dienos.

6.4. Šių sąlygų 6.3. punkte nurodytas terminas gali būti pailgintas iki 15 darbo dienų, kai prireikia papildomų dokumentų ar kitokio papildomo patikrinimo dėl tiekėjų  atitikties kvalifikaciniams reikalavimams.

6.5. Paraiškos, pateiktos iki sprendimo dėl DPS sukūrimo priėmimo, tačiau jau pasibaigus pirminių paraiškų pateikimo terminui, vertinamos taip, kaip paraiškos, gautos DPS galiojimo metu.

6.6. Kilus klausimų dėl paraiškos turinio ar tiekėjui kartu su paraiška pateikus netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus, ar paraiškoje trūkstant dokumentų ar duomenų, komisija, kai ji tą gali daryti nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, kreipiasi į tiekėją šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Duomenys ir (arba) dokumentai tikslinami, aiškinami ar papildomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis.

6.7.	Komisija, išnagrinėjusi gautas paraiškas ir įvertinusi EBVPD pateiktą informaciją (bei EBVPD pateiktą informaciją pagrindžiančius dokumentus, jei jų buvo reikalauta), priima sprendimą dėl kiekvieno paraišką pateikusio kandidato atitikties reikalavimams ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas CVP IS priemonėmis kiekvienam iš jų praneša apie šio patikrinimo rezultatus.

6.8. Pirkimo vykdytojas negali išsiųsti pirmojo kvietimo teikti pasiūlymus dėl konkretaus pirkimo DPS pagrindu, kol nesibaigė šių sąlygų 6.3. punkte nustatytas arba vadovaujantis 6.4. punkto nuostatomis pailgintas tiekėjų paraiškų tikrinimo terminas.

### 7.	PARAIŠKŲ ATMETIMAS

7.1. Tiekėjo paraiška atmetama ir jis neįtraukiamas į DPS, jeigu:

7.1.1.	tiekėjas paraišką pateikė ne CVP IS priemonėmis;

7.1.2. tiekėjas turi būti pašalintas dėl egzistuojančių pašalinimo pagrindų, taip pat ir tais atvejais, kai jis remiasi ūkio subjekto pajėgumais, arba pasitelkia subtiekėją ir jiems yra keliami reikalavimai dėl pašalinimo pagrindų, tačiau ūkio subjekto ar subtiekėjo padėtis atitinka nustatytus pašalinimo pagrindus ir pirkimo vykdytojo nurodymu tiekėjas nepakeitė šio ūkio subjekto ar subtiekėjo į pašalinimo pagrindų neturintį ūkio subjektą ar subtiekėją. Tiekėjai nepašalinami, jeigu yra sąlygos, nustatytos VPĮ 46 straipsnio 3 ir 10 dalyse;

7.1.3. tiekėjas neatitinka kvalifikacijos reikalavimų ir (ar), jeigu taikoma, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų ir (ar) ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas netenkina jam nustatytų kvalifikacijos reikalavimų ir pirkimo vykdytojo nurodymu nebuvo pakeistas į reikalavimus atitinkantį ūkio subjektą;

7.1.4. per pirkimo vykdytojo nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino pirkimo vykdytojo prašomos informacijos;

7.1.5. tiekėjas per pirkimo vykdytojo nustatytą terminą patikslino, papildė, paaiškino pirkimo vykdytojo prašomą informaciją nesilaikant Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytų taisyklių.

7.1.6.	neatitinka šiose sąlygose nustatytų reikalavimų.

### 8. REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU NACIONALINIU SAUGUMU

### 8.1. Reikalavimai netaikomi, nes vykdomas supaprastintas konkursas.

### 9. TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

9.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir, kai taikoma, subtiekėjų ir ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti šių sąlygų 1 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

  - Pirkimo vykdytojas tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš tokią pirkimo procedūrą ar jos metu tiekėjas atitinka bent vieną iš šių sąlygų 1 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“ nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų.

  - Pirkimo vykdytojas pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros pagal VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytus ir šių sąlygų 1 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“ ir tuo atveju, kai jis turi įtikinamų duomenų, kad tiekėjas yra įsteigtas arba dalyvauja pirkime vietoj kito asmens, siekiant išvengti VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytų pašalinimo pagrindų taikymo.

  - Pirkimo vykdytojas taip pat patikrina, ar dėl ūkio subjektų, kurių pajėgumais ketina remtis tiekėjas, nėra šių sąlygų 1 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“  nustatytų pašalinimo pagrindų. Jeigu dėl ūkio subjekto yra bent vienas pašalinimo pagrindas,  pirkimo vykdytojas reikalaus per jo nustatytą terminą pakeisti jį kitu ūkio subjektu, dėl kurio nėra pašalinimo pagrindų.  Šio punkto nuostatos taikomos ir subtiekėjams, jeigu šių sąlygų 1 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“ nustatyta, kad pašalinimo pagrindai taikomi ir jiems.

  - Nepaisant 9.2. ir 9.3. punktų nuostatų, tiekėjas iš pirkimo nepašalinamas VPĮ 46 straipsnio 3 ir 10  dalyse nustatytais atvejais (atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas), taip pat jeigu pagal VPĮ 46 straipsnio 8 dalį vertindamas tiekėjo patikimumą pirkimo vykdytojas priėmė sprendimą, kad tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros būtų neproporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui pirkimo vykdytojas priėmė sprendimą, kad esant nustatytam pašalinimo pagrindui pagal VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktį būtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros 9.3 punkte nurodytais pašalinimo pagrindais gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

### 10. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAUJAMI KOKYBĖS BEI APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMŲ STANDARTAI

10.1. Tiekėjams, ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjai remiasi ir, kai taikoma, subtiekėjams šiuo pirkimu nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.

  - Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas pirkimo vykdytojui  įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

  - Jeigu ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų,  pirkimo vykdytojas pareikalaus per jo nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu (jei taikoma).

### RĖMIMASIS ŪKIO SUBJEKTŲ PAJĖGUMAIS

11.1. Reikalavimai numatyti 11.2-11.7 p. taikomi, jeigu pirkimo sąlygose keliami kvalifikacijos reikalavimai.

11.2. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 straipsnį, kad atitiktų pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį. Šiais ūkio subjektais laikomi ir fiziniai asmenys, kuriuos pirkimo laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju tiekėjas ar jo pasitelkiamas ūkio subjektas įdarbins (kvazisubtiekėjai).

11.3. Tiekėjas, pageidaujantis remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, privalo juos nurodyti paraiškoje. Tiekėjas, nenurodęs, jog remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais (kvalifikacija), tačiau pats neatitinka šiose pirkimo sąlygose nurodytų kvalifikacijos reikalavimų, neįgyja teisės po paraiškų pateikimo termino pabaigos pasitelkti (nurodyti) naujų subjektų tam, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

11.4. Skirtingi tiekėjai gali remtis tų pačių ūkio subjektų pajėgumais, tačiau tai negali sąlygoti draudžiamų susitarimų.

11.5. Tiekėjų grupė gali remtis grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais, laikantis šiame pirkimo sąlygų skyriuje nustatytų sąlygų.

11.6. Pirkimo vykdytojui keliant kvalifikacijos reikalavimus tiekėjui ar jo vadovaujančiam personalui turėti atitinkamą išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją ar profesinę patirtį, tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie ūkio subjektai, kurių pajėgumais buvo remtasi, patys ir teiks tas paslaugas ar atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų.

11.7. Jei tiekėjas remiasi ūkio subjektų pajėgumais, atsižvelgdamas į nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus (jeigu pirkimo sąlygose šie reikalavimai nustatomi), tiekėjas ir šie ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, turi prisiimti solidarią atsakomybę už sutarties įvykdymą.

### 12. SUBTIEKĖJŲ PASITELKIMAS

12.1. Tiekėjas paraiškoje privalo nurodyti, kokiai sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, jeigu jie paraiškų teikimo metu yra žinomi, jis ketina pasitelkti.

12.2. Skirtingi tiekėjai gali pasitelkti tuos pačius subtiekėjus, tačiau tai negali sąlygoti draudžiamų susitarimų.

12.3. Jeigu pagal šiame pirkime nustatytus reikalavimus yra tikrinama, ar nėra VPĮ 46 straipsnyje nurodytų subtiekėjo pašalinimo pagrindų, kartu su informacija apie naujus subtiekėjus pateikiami ir subtiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai. Tokiu atveju, jeigu subtiekėjo padėtis atitinka bent vieną pirkimo sąlygose nustatytą subtiekėjo pašalinimo pagrindą, pirkimo vykdytojas reikalauja, kad tiekėjas per pirkimo vykdytojo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekėją reikalavimus atitinkančiu (pašalinimo pagrindų neturinčiu) subtiekėju.

### 13. TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS

13.1. Paraišką gali pateikti tiekėjų grupė. Paraišką teikianti tiekėjų grupė kartu su paraiška turi pateikti jungtinės veiklos sutarties kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje privalo būti nurodyta:

13.1.1. tiekėjų grupės sudėtis ir kiekvieno tiekėjų grupės dalyvio įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkimo vykdytoju sudaryti sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, tenkanti kiekvienai sutarties šaliai, įeinanti į bendrą sutarties vertę (kai yra žinoma);

13.1.2. solidari, kiekvieno jungtinės veiklos sutarties dalyvio atskirai ir visų kartu, atsakomybė už įsipareigojimų ir prievolių pirkimo vykdytojui nevykdymą (nepriklausomai nuo jų įnašo pagal jungtinės veiklos sutartį);

13.1.3. kuris šios sutarties dalyvis yra įgaliojamas tiekėjų grupės vardu teikti pasiūlymą, o laimėjus konkretų pirkimą, – pasirašyti sutartį su pirkimo vykdytoju, teikti sąskaitas faktūras atsiskaitymams (mokėjimai bus atliekami tik vienam iš jungtinės veiklos sutarties dalyvių), pasirašyti su sutarties vykdymu susijusius dokumentus (įgaliotas dalyvis) ir kt. (kai yra žinoma).

### 14. EBVPD  PATEIKIMO TVARKA IR EBVPD PATEIKIAMOS INFORMACIJOS PATVIRTINIMO PRIEMONĖS

14.1. Atskirą EBVPD pildo:

14.1.1. tiekėjas;

14.1.2. kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu paraišką teikia  tiekėjų  grupė);

14.1.3. kiekvienas ūkio subjektas, jeigu tiekėjas remiasi jo pajėgumais pagal VPĮ 49 straipsnį;

14.1.4. paraiškos teikimo metu žinomi subtiekėjai (jeigu pirkimo vykdytojas nustato reikalavimus dėl subtiekėjų pašalinimo pagrindų). Jei paraiškos teikimo metu subtiekėjai nėra žinomi, šią informaciją tiekėjas turės nurodyti pasiūlyme, teikiamame konkrečiam pirkimui DPS bei pateikti subtiekėjo EBVPD (jeigu pirkimo vykdytojas nustato reikalavimus dėl subtiekėjų pašalinimo pagrindų).

14.1.5. paraiškos teikimo metu žinomi fiziniai asmenys, kuriuos tiekėjas ketina įdarbinti konkretaus pirkimo DPS laimėjimo atveju ir kurių pajėgumais tiekėjas remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį (kvazisubtiekėjai) (jeigu  pirkimo vykdytojas nustato reikalavimus dėl fizinių asmenų, kurių kvalifikacija tiekėjas remiasi ir kuriuos, konkretaus pirkimo laimėjimo atveju, tiekėjas ketina įdarbinti, pašalinimo pagrindų).

14.2.	EBVPD pildomas jį įkėlus interneto svetainėje http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/. Tiekėjas, pildydamas EBVPD, laukelyje „Procedūros tipas“ turi pasirinkti „Ribota“. Teikdamas paraišką CVP IS priemonėmis šį užpildytą EBVPD tiekėjas turi pateikti kartu su kitais paraiškos dokumentais.

14.3. EBVPD nurodytą informaciją pagrindžiantys dokumentai kartu su paraiška neteikiami (Pirkimo vykdytojas EBVPD nurodytą informaciją pagrindžiančių dokumentų gali paprašyti bet kuriuo pirkimo procedūros metu, jei tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą).

14.4. Pirkimo vykdytojas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo (ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi ir subtiekėjų – jei taikoma) nereikalauja pateikti dokumentų, patvirtinančių nustatytų pašalinimo pagrindų nebuvimą, išskyrus atvejus, kai turi pagrįstų abejonių dėl jo patikimumo. Prieš nustatydamas laimėjusį pasiūlymą (kiekvieno konkretaus pirkimo metu), pirkimo vykdytojas gali reikalauti, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas (ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi ir subtiekėjai – jei taikoma) pateiktų aktualius dokumentus, patvirtinančius jo atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, reikalavimams dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

14.5. Pirkimo vykdytojas nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų kaip nustatyta VPĮ 50 straipsnio 4 ir 6 dalyse, jeigu jis:

14.5.1. turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungęs prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasis CVP IS priemonėmis;

14.5.2. šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų. Pavyzdžiui, jeigu vykdomame antrame konkrečiame DPS pirkime tiekėjas „A“ pateikė ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, iš jo nereikalaujama pateikti įrodančių dokumentų, jeigu šiuos dokumentus jis jau buvo pateikęs anksčiau vykdytame pirmame konkrečiame pirkime ir šie dokumentai vis dar yra aktualūs (galiojantys).

14.6. Pirkimo vykdytojas turi teisę reikalauti, kad užsienio valstybės tiekėjo valstybėje išduoti dokumentai būtų legalizuoti vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079, ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).

14.7.	Jeigu tiekėjas negali pateikti šiose pirkimo sąlygose pagal VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalį bei 6 dalies 2 punktą nustatytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

14.7.1. priesaikos deklaracija;

14.7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali tiekėjo deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

14.8.	Pirkimo vykdytojas bet kuriuo DPS galiojimo metu gali paprašyti tiekėjų, kuriems leista dalyvauti DPS, pateikti atnaujintą ar patikslintą EBVPD. Duomenys turi būti atnaujinami, patikslinami per 5 darbo dienas nuo pirkimo vykdytojo kreipimosi. VPĮ 50 straipsnio 4, 5 ir 6 dalių nuostatos dėl tiekėjų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų taikomos visą DPS galiojimo laikotarpį.

### 15. PIRKIMO PROCEDŪROS, KURIA SIEKIAMA SUKURTI DPS, NUTRAUKIMAS IR DPS NUTRAUKIMAS

15.1. Pirkimo vykdytojas bet kuriuo metu turi teisę savo iniciatyva nutraukti pirkimo procedūras, kuriomis siekiama sukurti DPS, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, arba pirkimo sąlygose padaryta esminių klaidų, dėl kurių DPS sukurti nebėra tikslinga arba ją sukūrus būtų įsigytas pirkimo vykdytojo poreikių neatitinkantis pirkimo objektas. Pirkimo vykdytojas pirkimo procedūras, kuriomis siekiama sukurti DPS, nutrauks, jeigu buvo pažeisti VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.

15.2. Pirkimo vykdytojas, esant pagrįstoms priežastims, bet kuriuo DPS galiojimo laikotarpiu, gali priimti sprendimą nutraukti DPS.

15.3. Apie DPS nutraukimą pirkimo vykdytojas CVP IS priemonėmis informuoja visus DPS dalyvaujančius tiekėjus bei apie tai paskelbia viešai.

### 16. TIEKĖJŲ PASITRAUKIMAS IŠ DPS

16.1. Tiekėjai, kuriems leista dalyvauti DPS, gali bet kuriuo metu, nenurodydami jokios priežasties, pasitraukti iš DPS. Jeigu DPS suskirstyta į kategorijas, tiekėjai gali pasitraukti iš vienos, kelių arba visų DPS kategorijų, kuriose jiems buvo leista dalyvauti.

16.2. Tiekėjams, pasitraukusiems iš DPS ar kurios nors iš DPS kategorijų, netaikomos jokios baudos ar kitos sankcijos, išskyrus atsakomybę, kuri jiems gali kilti dėl konkrečiame pirkime pateiktų pasiūlymų atsiėmimo ar atsisakymo sudaryti sutartį, t. y. pasitraukimas iš DPS neužkerta kelio pirkimo vykdytojui pasinaudoti  tiekėjo pateiktu pasiūlymo galiojimo užtikrinimu konkrečiame pirkime ar kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo.

16.3. Tiekėjas, pasitraukęs iš DPS, vėliau, bet kuriuo DPS galiojimo laikotarpiu gali pateikti naują paraišką  dalyvauti DPS.

### 17. TIEKĖJŲ PAŠALINIMAS IŠ DPS

17.1. Jeigu DPS galiojimo laikotarpiu nustatoma, kad dėl tiekėjo veiksmų ar neveikimo jis atitinka bent vieną iš šiose pirkimo sąlygose nustatytų pašalinimo pagrindų, nebeatitinka nustatytų kvalifikacijos reikalavimų ir (arba) kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų (jeigu taikomi) ar nebetenkina reikalavimų, susijusių su nacionaliniu saugumu, kaip nustatyta šių pirkimo sąlygų 8 skyriuje (jeigu taikoma), pirkimo vykdytojas šį tiekėją pašalina iš DPS.

17.2. Prieš pašalindamas tiekėją iš DPS, pirkimo vykdytojas turi suteikti galimybę tiekėjui pateikti paaiškinimus ar apsivalymo priemones, kaip tai nustatyta VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje (tiekėjas negali pasinaudoti 46 straipsnio 10 dalyje numatyta galimybe VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalyse nustatytais atvejais) ar ištaisyti susidariusią situaciją, jei tai įmanoma.

17.3. Iš DPS pašalintas tiekėjas, bet kuriuo DPS galiojimo metu gali pateikti naują paraišką  dalyvauti DPS, jeigu jis atitinka pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, netenkina pašalinimo pagrindų arba gali įrodyti savo patikimumą, kaip tai nustatyta VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje (tiekėjas negali pasinaudoti 46 straipsnio 10 dalyje numatyta galimybe VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalyse nustatytais atvejais. Taip pat taikomos VPĮ 46 straipsnio 7 ir 8 dalių nuostatos) ir (arba) atitinka reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi (jeigu taikoma).

### 18. TEISĖ GINČYTI PIRKIMO VYKDYTOJO VEIKSMUS AR PRIIMTUS SPRENDIMUS

18.1. Tiekėjas, kuris mano, kad pirkimo vykdytojas nesilaikė VPĮ reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, VPĮ VII skyriuje nustatyta tvarka gali kreiptis į apygardos teismą, kaip pirmosios instancijos teismą.

18.2. Tiekėjas, norėdamas teisme ginčyti pirkimo vykdytojo sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją pirkimo vykdytojui. Pretenzijos teikiamos elektroninėmis priemonėmis.

18.3. Pretenzijos pateikimo pirkimo vykdytojui, prašymo pateikimo ar ieškinio pareiškimo teismui terminai nustatyti VPĮ 102 straipsnyje.

### 19. INFORMAVIMAS APIE PIRKIMO VYKDYTOJO PRIIMTUS SPRENDIMUS IR PIRKIMO PROCEDŪROS PABAIGA

19.1. Kandidatai apie pirkimo vykdytojo priimtus sprendimus informuojami vadovaujantis VPĮ 58 straipsnio nuostatomis.

19.2. Ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo šios pirkimo procedūros pabaigos pirkimo vykdytojas Viešųjų pirkimų tarnybai pateikia pirkimo procedūrų ataskaitą.

19.3. Pirkimo procedūros, kuriomis siekiama sukurti DPS, baigiasi kai:

19.3.1. sukuriama DPS;

19.3.2. per nustatytą terminą nepateikiama nė viena paraiška;

19.3.3. atmetamos visos pateiktos paraiškos;

19.3.4. nutraukiamos pirkimo, kuriuo siekiama sukurti DPS, procedūros.

### Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

1 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimas (pagal Viešųjų pirkimų įstatymą) | VPĮ numatyto reikalavimo atitikmuo EBVPD-e. |  | Dokumentas įrodantis pašalinimo pagrindų nebuvimą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1. | Tiekėjas ir jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 str. 2 d. 2 punkte, neturi teistumo už šias nusikalstamas veikas: |  |  |  |  |
| 3.7.1.1. | #### už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam.*,** | III dalies „Pašalinimo pagrindai“ A skirsnio „Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai“ punktas „A1. Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str.1 d. 1p.)“ |  | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: •išrašo iš teismo sprendimo arba •Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba •valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: •atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento (pastabos 1 lentelei). Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
| 3.7.1.2. | #### už kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą.*,** | III dalies „Pašalinimo pagrindai“ A skirsnio „Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai“ punktas „A2. Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)“ |  |  |
| 3.7.1.3. | #### už sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje. *,** | III dalies „Pašalinimo pagrindai“ A skirsnio „Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai“ punktas „A3. Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)“ |  |  |
| 3.7.1.4. | #### už nusikalstamą bankrotą. *,** | III dalies „Pašalinimo pagrindai“ D skirsnio „Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai“ punktas „D1. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p.)“ |  |  |
| 3.7.1.5. | #### už teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą. *,** | III dalies „Pašalinimo pagrindai“ A skirsnio „Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai“ punktas „A4. Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)“ |  |  |
| 3.7.1.6. | #### už nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą. *,** | III dalies „Pašalinimo pagrindai“ A skirsnio „Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai“ punktas „A5. Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)“ |  |  |
| 3.7.1.7. | #### už prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą.*,** | III dalies „Pašalinimo pagrindai“ A skirsnio „Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai“ punktas „A6. Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)“ |  |  |
| #### Pastabos (taikomos 3.7.1.1-3.7.1.7 punktams): #### * - Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už šio 3.7.1.1-3.7.1.7 p. nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: #### 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; #### 2tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis. ** - jei konkurse dalyvaus tiekėjas iš užsienio, ir pildydamas EBVPD prie kažkurio iš pašalinimo pagrindų pažymės, kad yra teistas už veiklą, kuri priskiriama jo šalyje prie Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalies, tačiau nepakliūva į VPĮ 46 str. 1 dalies 1-7 punktus, tokiu atveju Tiekėjo iš užsienio pasiūlymas bus atmestas. |  |  |  |  |  |
| 3.7.2. Perkančioji organizacija taip pat pašalins tiekėją iš pirkimo procedūrų, jeigu: |  |  |  |  |  |
| 3.7.2.1. | Jeigu perkančioji organizacija sužino, kad tiekėjas* nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip apibrėžta VPĮ 46 str. 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50,00 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1) punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. |  | III dalies „Pašalinimo pagrindai“ B skirsnio „Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai“ punktai „B1. Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.“ ir „B2. Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.“ | 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: •išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, •arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: •atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento (pastabos 1 lentelei). Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: • atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento (pastabos 1 lentelei). Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
| #### Pastaba: #### * Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už šio 3.7.2.1 p. nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: #### 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. |  |  |  |  |  |
| 3.7.2.2. | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. |  | III dalies „Pašalinimo pagrindai“ C skirsnio „Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai“ punktas „C10. Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.).“ | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 3.7.2.3. | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kuri apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto ištaisyti negalima, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė Komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų šio įstatymo nuostatoms. |  | III dalies „Pašalinimo pagrindai“ C skirsnio „Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai“ punktas „C12. Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūrose (VPĮ 46 str. 4 d. 2 p.)“ | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 3.7.2.4. | Buvo pažeista konkurencija, kaip nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. |  | III dalies „Pašalinimo pagrindai“ C skirsnio „Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai“ punktas „C13. Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)“ | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 3.7.2.5. | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. |  | III dalies „Pašalinimo pagrindai“ C skirsnio „Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai“ punktas „C14. Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)“ | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimi-tiekejai-1 https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas |
| 3.7.2.6. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis: - yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai; b) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. c) yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. |  | III dalies „Pašalinimo pagrindai“ C skirsnio „Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai“ punktas „C11. Rimti profesiniai pažeidimai VPĮ 46 str. 4 d. 7 p. a, b, c papunkčiai“ | Dėl a) papunkčio: Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose Dėl b) papunkčio: Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. Dėl c) papunkto: Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. Šie duomenys bus tikrinami paskutinę dokumentų pagal EBVPD pateikimo dieną. Pastaba: perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl tiekėjo tinkamumo, ji turi kreiptis į kompetentingas institucijas, kad gautų visą reikiamą informaciją. Jeigu reikalinga informacija yra susijusi su tiekėju iš kitos valstybės negu perkančioji organizacija, ji turi kreiptis į atitinkamas tos valstybės kompetentingas institucijas. |
| 3.7.2.7. | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. |  | III dalies „Pašalinimo pagrindai“ C skirsnio „Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai“ punktas „C15. Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas (VPĮ 46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str. 4 d. 5 p.)“ | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3 |
| 3.7.2.8. | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. |  |  |  |

Pastabos (taikomos 1 lentelei):

- Jeigu tiekėjas negali pateikti šių konkurso sąlygų 1 lentelės 3.7.1.1 - 3.7.1.7 ir 3.7.2.1 punktuose nurodytų dokumentų, nes valstybėje narėje ar  atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama:

a) oficiali tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija.  Oficiali tiekėjo deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos;

b) priesaikos deklaracija, kuri yra suprantama kaip tiekėjo savideklaracija, kuria tiekėjas patvirtina ir garantuoja, kad nėra jo pašalinimo pagrindų. Tiekėjo priesaikos deklaracijoje turėtų būti tiekėjo patvirtinimas, kad jam yra žinoma ir suprantama, kad, deklaracijoje pateikus melagingą informaciją, tiekėjas bus pašalintas iš viešojo pirkimo procedūrų. Taip pat deklaracijoje turėtų būti tiekėjo patvirtinimas, kad tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako LR teisės aktuose nustatyta tvarka.

#### 2. Jei perkančioji organizacija pareikalauja, Užsienio valstybių tiekėjų pašalinimo pagrindus įrodantys dokumentai turi būti legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).

__________

## Pirkimo sąlygų 2 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu.

__________

### Pirkimo sąlygų 3 priedas „Paraiškos forma“

___________________________________

(Pirkimo vykdytojo pavadinimas)

Lempų, šviestuvų ir jų priedų pirkimo, siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą

PARAIŠKA

____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Vieta)

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, nurodomi visų jos narių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų jos narių adresai) |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Kontaktinio asmens dėl paraiškoje nurodytos informacijos vardas, pavardė, |  |

Pateikdami šią paraišką, patvirtiname, kad:

      - atitinkame visus pirkimo  sąlygose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus (jeigu pirkimo s1lygose taikoma), netenkiname pašalinimo pagrindų;

      - pateikta paraiška atitinka visus DPS sukūrimo sąlygose nustatytus reikalavimus;

      - pasikeitus paraiškoje nurodytai informacijai dėl atitikties pašalinimo pagrindams ir (arba) kvalifikacijai, apie tai nedelsiant informuosime pirkimo vykdytoją;

      - paraiška galioja visą DPS galiojimo laikotarpį;

      - paraiškoje nurodyta informacija yra teisinga.

1 lentelė. Paraišką sudaro ir pirkimo vykdytojui pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Ar dokumentas konfidencialus? (TAIP/NE) | Paaiškinimas, kuri konkreti informacija dokumente yra konfidenciali |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | EBVPD (tiekėjo (jei dalyvauja tiekėjų grupė, teikia kiekvienas narys atskirai), subtiekėjo (-ų) ir ūkio subjekto (-ų), kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas remiasi) |  |  |  |
| 2. | Jungtinės veiklos sutartis |  |  |  |
| 3. | Dokumentas, įrodantis asmens teisę teikti paraišką ir prisiimti visus su tuo susijusius įsipareigojimus (įgaliojimas ar kitas dokumentas) |  |  |  |
| 4. | Dokumentai, kuriuose nurodyta, kokie konkretūs ištekliai ir kokiais būdais jie bus prieinami tiekėjui bendradarbiaujant su ūkio subjektu visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį (pildoma, jeigu tiekėjas remiasi kitais ūkio subjektais). |  |  |  |
| 5. | Kiti tiekėjo kartu su paraiška pateikiami dokumentai (jeigu tiekėjas pateikia papildomus dokumentus) |  |  |  |

Informacija apie tiekėjo pasitelkiamus ūkio subjektus pateikiama 2, 3 ir 4 lentelėse.

2 lentelė. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi (pildoma, jei tiekėjas juos ketina pasitelkti).

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, adresas | Kvalifikacijos reikalavimas, kuriam atitikti pasitelkiamas ūkio subjektas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| ... |  |  |

3 lentelė. Informacija apie kvazisubtiekėjus (tiekėjas remiasi jų kvalifikacija, ir kurie paraiškos teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas konkrečiame pirkime bus pripažintas laimėjusiu) (pildoma, jei tiekėjas juos ketina pasitelkti).

| Eil. Nr. | Tiekėjo siūlomų specialistų vardas, pavardė | Specialistas siūlomas pareigoms (pareigų pavadinimas turi atitikti kvalifikacijos reikalavimuose nurodytas pareigas) | Teisinis santykis su tiekėju (ketinama įdarbinti) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Planuojamas įdarbinti, laimėjus konkretų pirkimą |
| ... |  |  |  |

4 lentelė. Informacija apie paraiškos teikimo metu žinomus subtiekėjus (jei pirkimo vykdytojas nustato reikalavimus dėl tiekėjų subtiekėjų pašalinimo pagrindų):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas. Nurodoma: juridinio asmens kodas (jei pasitelkiamas juridinis asmuo), adresas arba nurodomas vardas, pavardė. el. paštas (jei pasitelkiamas fizinis asmuo) |  |  | Pirkimo sutarties dalis, kurios vykdymui bus pasitelkiami subtiekėjai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  |  |  |  |  |  | (Vardas ir pavardė) |  |  |  |

### Pirkimo sąlygų 4 priedas „Techninė specifikacija“

Techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekės techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Šviestuvas | Šviestuvas 2x18W T8, apsaugos klasė ne mažiau kaip IP20. Padidinto atsparumo gaubtas ne mažiau kaip-IK08, matinis polikarbonatas arba lygiavertis. |
| 2 | Šviestuvas | Šviestuvas 2x18W T8, apsaugos klasė ne mažiau kaip IP20. Padidinto atsparumo gaubtas ne mažiau kaip -IK08, prizmatinis polikarbonatas arba lygiavertis. |
| 3 | Eevakuacinis šviestuvas | Eevakuacinis šviestuvas LED. Galingumas 3W (± 0,5W), akumuliatoriaus veikimo laikas ne mažiau kaip 1h, apsaugos klasė ne mažiau kaip IP65. Virštinkinis. |
| 4 | Eevakuacinis šviestuvas | Eevakuacinis šviestuvas LED. Galingumas 3W (± 0,5W), akumuliatoriaus veikimo laikas ne mažiau kaip 3h, apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP66. |
| 5 | Avarinis modulis | Avarinis modulis liuminisencinėm lempoms kurių galingumas nuo 6-36W. Akumuliatoriaus talpa ne mažiau kaip 2500mAh. Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP20. |
| 6 | Avarinis modulis | Avarinis modulis LED panelėm su maitinimo diapazonu 24-48V, DC akumuliatoriaus talpa ne mažiau kaip 2500mAh. Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP20. |
| 7 | Eevakuacinis šviestuvas | Evakuacinis šviestuvas įleidžiamas. Akumuliatoriaus veikimo laikas ne mažiau kaip 3h. Atspalvis 5000K±100K, galingumas 3W (± 0,5W), apsaugos klasė ne mažiau kaip IP20. |
| 8 | Eevakuacinis šviestuvas | Evakuacinis šviestuvas montuojamas ant lubų. Galingumas 3W (± 0,5W), atspalvis 5000K±100K. Apsaugos klasė ne mažiau kaip IP65, matomumas ne mažiau kaip 25m. |
| 9 | Eevakuacinis šviestuvas | Pakabinamo tipo avarinio išėjimo šviestuvas LED su maitinimo šaltiniu. Akumuliatoriaus veikimo laikas ne mažiau kaip 3h. Apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP65. |
| 10 | Prožektorius Led | 20W (± 3W) LED Flood tipo prožektorius su judesio davikliu. Plieninis arba lygiavertis korpusas. Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP65. |
| 11 | Prožektorius Led | 30W (± 3W) LED Flood tipo prožektorius su judesio davikliu. Plieninis arba lygiavertis korpusas. Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP65. |
| 12 | Prožektorius Led | 50W (± 5W) LED Flood tipo prožektorius su judesio davikliu. Plieninis arba lygiavertis korpusas. Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP65. |
| 13 | Prožektorius Led | 20W (± 3W) LED Flood tipo prožektorius. Plieninis arba lygiavertis korpusas. Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP65. |
| 14 | Prožektorius Led | 30W (± 3W) LED Flood tipo prožektorius. Plieninis arba lygiavertis korpusas. Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP65. |
| 15 | Prožektorius Led | 50W (± 5W) LED Flood tipo prožektorius. Plieninis arba lygiavertis korpusas. Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP65. |
| 16 | Prožektorius Led | 100W (± 5W) LED Flood tipo prožektorius. Plieninis arba lygiavertis korpusas. Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP65. |
| 17 | Prožektorius Led | 150W (± 5W) LED Flood tipo prožektorius. Plieninis arba lygiavertis korpusas. Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP65. |
| 18 | Prožektorius Led | 200W (± 5W) LED Flood tipo prožektorius. Plieninis arba lygiavertis korpusas. Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP65. |
| 19 | Apvalus šviestuvas | Šviestuvas virštinkinio montavimo. Matmenys D200 10W±1W/840. Šviesos ryškumas 1050lm.±50lm. Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP65. |
| 20 | Apvalus šviestuvas | Apvalus šviestuvas virš tinko. Matmenys D 200 19W±1W /830. Šviesos ryškumas 2000lm±50lm. Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP65. |
| 21 | Apvalus šviestuvas | Apvalus šviestuvas virš tinko. Matmenys D 200 19W±1W /840 su judesio davikliu. Šviesos ryškumas 2000lm±50lm. Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP65. |
| 22 | Apvalus šviestuvas | Apvalus šviestuvas virš tinko. Matmenys D260 26W±1W /830 su judesio davikliu. Šviesos ryškumas 2700lm±50lm. Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP66. |
| 23 | Apvalus šviestuvas | Apvalus šviestuvas virš tinko. Matmenys D260 26W±1W /840 su judesio davikliu. Šviesos ryškumas 2700lm±50lm. Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP67. |
| 24 | Šviestuvas Led | Šviestuvas LED. Galingumas 45W (± 2W). Šviesos ryškumas 4500 lm ±50lm. Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP54. |
| 25 | Šviestuvas Led | Šviestuvas LED. Galingumas 36W (± 2W). Šviesos ryškumas 3600lm±50lm. Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP54. |
| 26 | Šviestuvas Led | Šviestuvas LED. Galingumas 30W (± 2W). Matmenys 6000mm±100mm. Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP65. Baltas polikarbonatinis arba lygiavertis gaubtas. |
| 27 | Šviestuvas Led | Šviestuvas LED. Galingumas 60W (± 2W). Matmenys 1200mm ±100mm. Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP65, baltas polikarbonatinis arba lygiavertis gaubtas. |
| 28 | Šviestuvas Led | LED šviestuvas apvalus, D300x120 mm ±10mm, plafono tipo, apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP40, su mikrobangų davikliu, jautrioji zona ne mažiau 5m. |
| 29 | Led panelės | LED panelės įleidžiamo tipo šviestuvas 6W (± 1W)/220-240VAC 480 Lm±50lm.120x13 mm ± 10 mm. |
| 30 | Led panelės | LED panelės įleidžiamo tipo šviestuvas 12W (± 1W)/220-240/230VAC 950 Lm±50lm. 172x13 mm ± 10 mm. |
| 31 | Led panelės | LED panelės įleidžiamo tipo šviestuvas 18W (± 1W)/220-240k/230VAC 950 Lm±50lm. 172x13 mm ± 10 mm. |
| 32 | Led panelės | LED panelės pridedamo tipo šviestuvas 6W (± 1W)/220-240/230VAC 480 Lm±50lm.120 x 39 mm ± 10 mm. |
| 33 | Led panelės | LED panelės pridedamo tipo šviestuvas 12W (± 1W)/220-240/230VAC 950 Lm±50lm. 170x39 mm ± 10 mm. |
| 34 | Led panelės | LED panelės pridedamo tipo šviestuvas 18W (± 1W)/220-240/230VAC 1420 Lm±50lm. 225x39 mm ± 10 mm. |
| 35 | Led panelės | LED panelė įleidžiamo tipo 36W (± 1W)/220-240VAC 3000Lm±50lm, 4000K ±50K, 600x600x14 mm ± 10 mm. |
| 36 | Led panelės | LED panelė įleidžiamo tipo 25W (± 1W)/220-240VAC 3000Lm ±50lm, 4000K ±50K, 600x600x14 mm ± 10 mm. |
| 37 | Led panelės | LED panelė įleidžiamo tipo 30W (± 1W)/220-240VAC 1770lm±50lm. Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP44. |
| 38 | Led panelės | LED panelė pridedamo-pakabinamo tipo 36W (± 1W)/220-240AC, 3000 Lm ±50lm, 600x600x14± 10 mm. |
| 39 | Led šviestuvas | LED šviestuvas įleidžiamas su polikorbonatiniu skaidriu stiklu D1200 mm±10mm. Galingumas 41W ±1W Apsaugos klasė ne mažiau kaip IP65. |
| 40 | Led šviestuvas | LED šviestuvas įleidžiamas 36W±1W /840. D1200mm ±10mm. Apsaugos klasė ne mažiau kaip IP20. |
| 41 | Led šviestuvas | LED šviestuvas virštinkinis 18W±1W /840. D600mm±10mm. Apsaugos klasė ne mažiau kaip IP20. |
| 42 | Led šviestuvas | LED šviestuvs virštinkinis. Galingumas 24W (± 2W). Matmenys 20x600 mm±3mm. Opalinis stiklas. Hermetiškumo klasė ne mažiau IP20. |
| 43 | Led šviestuvas | LED šviestuvs virštinkinis. Galingumas 48W (± 2W). Matmenys 20x1200 mm±3mm. Opalinis stiklas. Hermetiškumo klasė ne mažiau IP20. |
| 44 | Žibintuvėlis | Žibintuvėlis ant galvos, spindulys iki 500 m, aliuminio arba lygiavertės medžiagos korpusas, turi ne mažiau kaip tris švytėjimo funkcijas (diapazone nuo 10 iki 100 %), reguliuojamas švietimo kampas. |
| 45 | Žibintuvėlis | Žibintuvėlis nešiojamas 3+1 LED turintis priartinimo-tolinimo funkciją ZOOM su magnetiniu tvirtinimu. |
| 46 | Žibintuvėlis | Žibintuvėlis įkraunamas, nešiojamas, su rankena, akumuliatorius, komplekte krovimo adapteris. |
| 47 | Žibintuvėlis | Žibintuvėlis nešiojamas, su rankena, švytėjimo trukmė ne mažiau kaip 10000h. |
| 48 | Žibintuvėlis | Žibintuvėlis įkraunamas, su rankena LED nešiojamas |
| 49 | Žibintuvėlis | Nešiojamas šviestuvas, tvirtinamas magnetu bei kabliu, darbo trukmė, ne mažiau kaip 20h. |
| 50 | Žibintuvėlis | Nešiojamas auto remonto šviestuvas, gumuotas, su grotelėmis, gumuotu kabeliu. |
| 51 | Maitinimo šaltinis | LED maitinumo šaltinis, apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP67, išėjimo įtampa ir srovė 24V±1V ir 1,5A±0,2A. |
| 52 | Maitinimo šaltinis | LED maitinumo šaltinis, apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP67, išėjimo įtampa ir srovė 12V±1V ir 3A±0,2A. |
| 53 | Maitinimo šaltinis | LED maitinumo šaltinis, apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP67, išėjimo įtampa ir srovė 36V±1V ir 1,0A±0,1A. |
| 54 | Maitinimo šaltinis | LED maitinumo šaltinis, apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP67, išėjimo įtampa ir srovė 24V±1V ir 2,5A±0,2A. |
| 55 | Maitinimo šaltinis | LED maitinumo šaltinis, apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP67, išėjimo įtampa ir srovė 12V±1V ir 5A±0,2A. |
| 56 | Maitinimo šaltinis | LED maitinumo šaltinis, apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP67, išėjimo įtampa ir srovė 12V±1V ir 8,5A±0,2A. |
| 57 | Maitinimo šaltinis | LED maitinumo šaltinis, apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP67, išėjimo įtampa ir srovė 24V±1V ir 4,2A±0,2A. |
| 58 | Maitinimo šaltinis | LED maitinumo šaltinis, apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP67, išėjimo įtampa ir srovė 12V±1V ir 10A±0,2A. |
| 59 | Maitinimo šaltinis | LED maitinumo šaltinis, apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP67, išėjimo įtampa ir srovė 12V±1V ir 6,3A±0,2A. |
| 60 | Maitinimo šaltinis | LED maitinimo šaltinis, apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP67, išėjimo įtampa ir srovė 24V±1V ir 6,3A±0,2A. |
| 61 | Šviestuvas Led | Šviestuvas LED 13W (± 1W) D250. 3000K ±50K, Plafono arba lygiaverčio tipo, apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP44. |
| 62 | Šviestuvas Led | Šviestuvas virštinkinis LED 13W (± 1W) D250 4000K±50K, Plafono arba lygiaverčio tipo, apsaugos klasė ne mažiau žemesnė kaip IP44. |
| 63 | Šviestuvas Led | Šviestuvas virštinkinis LED 18W (± 1W) D350 3000K±50K. Plafono arba lygiaverčio tipo, apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP44. |
| 64 | Šviestuvas Led | Šviestuvas virštinkinis LED 18W (± 1W) D350 4000K±50K . Plafono arba lygiaverčio tipo, apsaugos klasė ne mažiaužemesnė kaip IP44. |
| 65 | Šviestuvas Led | Šviestuvas virštinkinis LED 24W (± 1W) D400 3000K±50K . Plafono arba lygiaverčio tipo, apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP44. |
| 66 | Šviestuvas Led | Šviestuvas virštinkinis LED 24W (± 1W) D400 4000K ±50K. Plafono arba lygiaverčio tipo, apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP44. |
| 67 | Šviestuvas Led | Šviestuvas virštinkinis LED 13W (± 1W) D250 3000K±50K. Plafono arba lygiaverčio tipo, apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP44, su judesio davikliu. |
| 68 | Šviestuvas Led | Šviestuvas virštinkinis LED 13W (± 1W) D250 4000K±50K. Plafono arba lygiaverčio tipo, apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP44, su judesio davikliu. |
| 69 | Šviestuvas Led | Šviestuvas virštinkinis LED 18W (± 1W) D350 3000K±50K. Plafono arba lygiaverčio tipo, apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP44, su judesio davikliu. |
| 70 | Šviestuvas Led | Šviestuvas virštinkinis LED 18W (± 1W) D350 4000K±50K Plafono arba lygiaverčio tipo, apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP44, su judesio davikliu. |
| 71 | Šviestuvas Led | Šviestuvas virštinkinis LED 24W (± 1W) D400 3000K ±50K. Plafono arba lygiaverčio tipo, apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP44, su judesio davikliu. |
| 72 | Šviestuvas Led | Šviestuvas virštinkinis LED 24W (± 1W) D400 4000K ±50K. Plafono arba lygiaverčio tipo, apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP44, su judesio davikliu. |
| 73 | Šviestuvas Led | Šviestuvas virštinkinis LED su jungikliu 4W (± 0,5W)/4000K±50K, matmenys 313x28x36 mm ± 10 mm. |
| 74 | Šviestuvas Led | Šviestuvas virštinkinis LED su jungikliu 8W (± 0,5W)/4000K±50K, matmenys 573x28x36 mm ± 10 mm. |
| 75 | Šviestuvas Led | Šviestuvas virštinkinis LED su jungikliu 12W (± 0,5W)/4000K±50K, matmenys 873x28x36 mm ± 10 mm, |
| 76 | Šviestuvas Led | Šviestuvas virštinkinis LED su jungiklu 14W (± 0,5W)/4000K±50K, matmenys 1173x28x36 mm ± 10 mm. |
| 77 | Led panelės | LED panelė 30W (± 1W)/3000K±50K, 600x600 mm ± 10 mm, 3000lm±50lm. |
| 78 | Led panelės | LED panelė 30W (± 1W)/4000K±50K, 600x600 mm ± 10 mm, 3000lm±50lm. |
| 79 | Led panelės | LED panelė 36W (± 1W)/3000K±50K, 600x600 mm ± 10 mm, 3500lm±50lm. |
| 80 | Led panelės | LED panelė 36W (± 1W)/4000K±50K, 600x600 mm ± 10 mm, 3500lm±50lm. |
| 81 | Led panelės | LED panelė 36W (± 1W)/3000K±50K, apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP54, 600x600 mm ± 10 mm, 3500lm50lm±50lm. |
| 82 | Led panelės | LED panelė 36W (± 1W)/4000K±50K, apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP54, 600x600 mm ± 10 mm, 3500lm±50lm. |
| 83 | Led panelės | LED panelė 36W (± 1W)/3000K±50K, URG<19 600x600 mm ± 10 mm, 3500lm. |
| 84 | Led panelės | LED panelė 36W (± 1W)/4000K±50K, URG<19 600x600 mm ± 10 mm, 3500lm±50lm. |
| 85 | Priedai šviestuvams | Trosas LED panelės pakabinimui. |
| 86 | Priedai šviestuvams | Rėmas LED panelei, 1200x300x60 mm ± 10 mm. |
| 87 | Priedai šviestuvams | Rėmas LED panelei, 600x600x60 mm ± 10 mm. |
| 88 | Priedai šviestuvams | Laikikliai gipsokartonui LED panelės tvirtinimui. |
| 89 | Prožektorius Led | Prožektorius LED, apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP65 , 50W (± 1W), 3000K±50K, 4750 lm ±50lm, su judesio davikliu. 215x250x60 mm ± 10 mm. |
| 90 | Šviestuvas Led | Šviestuvas LED, apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP20, 25W (± 1W)/3000K±50K, 2220lm ±50lm, įleidžiamas, 220x65 mm ± 10 mm. |
| 91 | Šviestuvas Led | Šviestuvas LED, apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP20, 25W (± 1W)/4000K±50K, 2340lm±50lm, įleidžiamas, 220x65 mm ± 10 mm. |
| 92 | Šviestuvas Led | Šviestuvas LED, apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP20, 35W (± 1W)/3000K ±50K, 3150lm ±50lm, įleidžiamas, 220x65 mm ± 10 mm. |
| 93 | Šviestuvas Led | Šviestuvas LED, apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP65 , 55W/ 6500K±50K 6400lm±50lm 1500x95x75 mm ± 10 mm |
| 94 | Šviestuvas Led | Linijinis LED šviestuvas įmontuojamas aliuminis arba lygiavertė medžiaga, 40W 5000h, sklaidos kampas 110⁰ UGR<21.5 matmenys 1175x70x75 mm ± 10 mm. |
| 95 | Šviestuvas | Pakabinamas linijinis švietuvas 20W (± 2W) 1700lm±50lm 4000K±50K sklaidos kampas 110⁰ UGR<21.5 matmenys 585x35x65 mm ± 10 mm. |
| 96 | Šviestuvas | Pakabinamas linijinis švietuvas 40W (± 3W) 4000lm±50lm 4000K ±50K sklaidos kampas 110⁰ UGR<21.5 matmenys 1160x35x65 mm ± 10 mm. |
| 97 | Šviestuvas | Pakabinamas linijinis švietuvas 60W (± 3W) 5700lm±50lm 4000K±50K sklaidos kampas 110⁰ UGR<21.5 matmenys 1745x35x65 mm ± 10 mm. |
| 98 | Šviestuvas | Pakabinamas linijinis švietuvas 80W (± 5W) 8000lm±50lm 4000K±50K sklaidos kampas 110⁰ UGR<21.5 matmenys 2325x35x65 mm ± 10 mm. |
| 99 | LED lempa | Lempa LED G13/T8 arba lygiavertė, 15W (± 2W)/3000K±50K, veikimo laikotarpis ne mažiau kaip 60000h, šviestuvams su 220-240V droseliu. |
| 100 | LED lempa | Lempa LED G13/T8 arba lygiavertė, 15W (± 2W)/4000K±50K, veikimo laikotarpis ne mažiau kaip 60000h, šviestuvams su 220-240V droseliu. |
| 101 | LED lempa | Lempa LED G13/T8 arba lygiavertė, 15W (± 1W)/6500K±50K, veikimo laikotarpis ne mažiau kaip 60000h, šviestuvams su 220-240V droseliu. |
| 102 | LED lempa | Lempa LED G13/T8 arba lygiavertė, 8W (± 1W)/3000K±50K, veikimo laikotarpis ne mažiau kaip 30000h, šviestuvams su 220-240V droseliu. |
| 103 | LED lempa | Lempa LED G13/T8 arba lygiavertė, 8W (± 1W)/4000K±50K, veikimo laikotarpis ne mažiau kaip 30000h, šviestuvams su 220-240V droseliu. |
| 104 | LED lempa | Lempa LED G13/T8 arba lygiavertė, 7,6W (± 1W)/6500K ±50K, veikimo laikotarpis ne mažiau kaip 30000h, šviestuvams su 220-240V droseliu. |
| 105 | LED lempa | Lempa LED G13/T8 arba lygiavertė, 20W (± 1W)/3000K ±50K, veikimo laikotarpis ne mažiau kaip 30000h, šviestuvams su 220-240V droseliu. |
| 106 | LED lempa | Lempa LED G13/T8 arba lygiavertė, 20W (± 2W)/4000K±50K, veikimo laikotarpis ne mažiau kaip 30000h, šviestuvams su 220-240V droseliu. |
| 107 | LED lempa | Lempa LED G13/T8 arba lygiavertė, 19,1W (± 1W)/65000K±50K, veikimo laikotarpis ne mažiau kaip 30000h, šviestuvams su 220-240V droseliu. |
| 108 | LED lempa | Lempa LED G13/T8 arba lygiavertė, 16W (± 1W)/3000K±50K, veikimo laikotarpis ne mažiau kaip 50000h, šviestuvams su elektroniniu balastu. |
| 109 | LED lempa | Lempa LED G13/T8 arba lygiavertė, 16W (± 1W)/4000K±50K, veikimo laikotarpis ne mažiau kaip 50000h, šviestuvams su elektroniniu balastu. |
| 110 | LED lempa | Lempa LED G13/T8 arba lygiavertė, 16W (± 1W)/6500W±50K, veikimo laikotarpis ne mažiau kaip 50000h, šviestuvams su elektroniniu balastu. |
| 111 | LED lempa | Lempa LED G13/T8 arba lygiavertė, 7,5W (± 1W)/3000K±50K, veikimo laikotarpis ne mažiau kaip 50000h, šviestuvams su elektroniniu balastu. |
| 112 | LED lempa | Lempa LED G13/T8 arba lygiavertė, 7,5W (± 1W)/3000K±50K, veikimo laikotarpis ne mažiau kaip 50000h, šviestuvams su elektroniniu balastu. |
| 113 | LED lempa | Lempa LED G13/T8 arba lygiavertė, 7,5W (± 1W)/3000K±50K, veikimo laikotarpis ne mažiau kaip 50000h, šviestuvams su elektroniniu balastu. |
| 114 | LED juosta | LED juosta 12W (± 1W) SMD 4000K ±50K, apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP20, 120LED/1m. |
| 115 | LED juosta | LED juosta 12W (± 1W) SMD 3000K±50K, apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP20, 120LED/1m. |
| 116 | LED juosta | LED juosta 25W (± 3W) SMD 3000K±50K, apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP20 120LED/1m. |
| 117 | LED juosta | LED juosta 25W (± 3W) SMD 4000K±50K, apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP20, 120LED/1m. |
| 118 | LED juosta | LED juosta 12W (± 1W) SMD 4000K±50K, apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP20, 120LED/1m hermetiškumo klasė ne žemesnė kaip IP65. |
| 119 | LED juosta | LED juosta 12W (± 1W) SMD 3000K±50K, apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP20, 120LED/1m hermetiškumo klasė ne žemesnė kaip IP65. |
| 120 | LED juosta | LED juosta 12W (± 1W) SMD 4000K±50K, apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP20, 120LED/1m hermetiškumo klasė ne mažiau IP65. |
| 121 | LED juosta | LED juosta 25W (± 3W) SMD 3000K±50K, apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP20, 120LED/1m hermetiškumo klasė ne mažiau IP65. |
| 122 | LED juosta | LED juosta 25W (± 3W) SMD 4000K ±50K, apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP20, 120LED/1m hermetiškumo klasė ne mažiau IP65. |
| 123 | Priedai | LED profilis įleidžiamas montavimo aliuminis arba lygiavertė medžiaga, 7x16x3000mm ± 0,5 mm. |
| 124 | Priedai | LED profilis virštinkinio montavimo aliuminis arba lygiavertė medžiaga, 14,5x12,5x2000mm juodas ± 0,5 mm. |
| 125 | Priedai | Dangteis baltas LED profiliui. |
| 126 | Priedai | Dangteis juodas LED profiliui. |
| 127 | Priedai | Lizdas E27 su laikikliu keramikinis arba lygiavertės medžiagos. |
| 128 | LED lempa | Lempa LED A60, DIM, 8W (± 1W)/827, E27 cokolis arba lygiavertis. |
| 129 | LED lempa | Lempa LED A75, DIM, 10,5W (± 1W)/827, E27 cokolis arba lygiavertis. |
| 130 | LED lempa | Lempa LED A100, DIM, 13W (± 1W)/827, E27 cokolis arba lygiavertis. |
| 131 | LED lempa | Lempa LED A150, DIM 21W (± 1W)/827, E27 cokolis arba lygiavertis. |
| 132 | LED lempa | Lempa LED, A40, 5,5W (± 1W)/827, E27 cokolis arba lygiavertis. |
| 133 | LED lempa | Lempa LED A40, 4W (± 1W)/840, E27 cokolis arba lygiavertis. |
| 134 | LED lempa | Lempa LED A60, 9W (± 1W)/827, E27 cokolis arba lygiavertis. |
| 135 | LED lempa | Lempa LED A60, 9W (± 1W)/840, E27 cokolis arba lygiavertis. |
| 136 | LED lempa | Lempa LED A75, 9,5 W (± 1W)/840, E27 cokolis arba lygiavertis. |
| 137 | LED lempa | Lempa LED A100,14W (± 1W)/840, E27 cokolis arba lygiavertis. |
| 138 | LED lempa | Lempa LED, A150, 20W (± 1W)/827, E27 cokolis arba lygiavertis. |
| 139 | LED lempa | Lempa LED A40, 4W (± 0,5W)/840, E27 cokolis arba lygiavertis. |
| 140 | LED lempa | Lempa LED A60, 7W (± 1W)/827, E27 cokolis arba lygiavertis. |
| 141 | LED lempa | Lempa LED A75, 8W (± 1W)/840, E27 cokolis arba lygiavertis. |
| 142 | LED lempa | Lempa LED A75, 11W (± 1W)/827, E27 cokolis arba lygiavertis. |
| 143 | LED lempa | Lempa LED 18W (± 1W), apvali E27 4000K±100K 1400Lm±50lm skersmuo 195mm ± 5 mm, aukštis 65mm ± 5 mm. |
| 144 | LED lempa | Lempa LED, žvakutės forma 2,8W (± 0,5W)/827, E14 cokolis arba lygiavertis. |
| 145 | LED lempa | Lempa LED, žvakutės forma, 5,7W (± 1W)/827, E14 cokolis arba lygiavertis. |
| 146 | LED lempa | Lempa LED, žvakutės forma 4W (± 1W)/827, E14 cokolis arba lygiavertis. |
| 147 | LED lempa | Lempa LED, 5W (± 1W)/827, GU10, 36° . |
| 148 | LED lempa | Lempa LED, 6,9W (± 1W)/840, GU10, 36°. |
| 149 | LED lempa | Lempa liuminescencinė vamzdžio formos T5 14W (± 1W)/840 G5 Ø16 mm veikimo laikotarpis ne mažiau kaip 10000h, energijos klasė ne žemesnė kaip A. |
| 150 | Lempa liuminescencinė | Lempa liuminescencinė vamzdžio formos T5 21W (± 3W)/840 G5 Ø16 mm veikimo laikotarpis ne mažiau kaip 10000h, energijos klasė ne žemesnė kaip A. |
| 151 | Lempa liuminescencinė | Lempa liuminescencinė vamzdžio formos T5 24W (± 3W)/840 G5 Ø16 mm veikimo laikotarpis ne mažiau kaip 10000h, energijos klasė ne žemesnė kaip A. |
| 152 | Lempa liuminescencinė | Lempa liuminescencinė vamzdžio formos T5 28W (± 3W)/840 G5 Ø16 mm veikimo laikotarpis ne mažiau kaip 10000h, energijos klasė ne žemesnė kaip A. |
| 153 | Lempa liuminescencinė | Lempa liuminescencinė vamzdžio formos T5 35W (± 3W)/840 G5 Ø16 mm veikimo laikotarpis ne mažiau kaip 10000h, energijos klasė ne žemesnė kaip A |
| 154 | Lempa liuminescencinė | Lempa liuminescencinė vamzdžio formos T5 39W (± 3W)/840 G5 Ø16 mm veikimo laikotarpis ne mažiau kaip 10000h, energijos klasė ne žemesnė kaip A |
| 155 | Lempa liuminescencinė | Lempa liuminescencinė vamzdžio formos T5 49W (± 3W)/840 G5 Ø16 mm veikimo laikotarpis ne mažiau kaip 10000h, energijos klasė ne žemesnė kaip A |
| 156 | Lempa liuminescencinė | Lempa liuminescencinė vamzdžio formos T5 54W (± 3W)/840 G5 Ø16 mm veikimo laikotarpis ne mažiau kaip 10000h, energijos klasė ne žemesnė kaip A |
| 157 | Lempos kaitrinės | Lempos kaitrinės 220-240 V E27 40W (± 3W) skaidri, veikimo laikotarpis ne mažiau kaip 10000h, energijos klasė ne žemesnė kaip A |
| 158 | Lempos kaitrinės | Lempos kaitrinės 220-240 V E27 60W (± 3W) skaidri, veikimo laikotarpis ne mažiau kaip 10000h, energijos klasė ne žemesnė kaip A |
| 159 | Lempos kaitrinės | Lempos kaitrinės 220-240 V E27 40W (± 3W) skaidri (burbuliukas), veikimo laikotarpis ne mažiau kaip 10000h, energijos klasė ne žemesnė kaip A |
| 160 | Lempos kaitrinės | Lempos kaitrinės 220-240 V E27 40W (± 3W) matinė (burbuliukas), veikimo laikotarpis ne mažiau kaip 10000h, energijos klasė ne žemesnė kaip A |
| 161 | Lempos kaitrinės | Lempos kaitrinės 220-240 V E27 60W (± 5W) skaidri (burbuliukas), veikimo laikotarpis ne mažiau kaip 10000h, energijos klasė ne žemesnė kaip A |
| 162 | Lempa kompaktinė liuminescencinė | Lempa kompaktinė liuminescencinė 220-240W, G23, 11W (± 1W) veikimo laikotarpis ne mažiau kaip 10000h, energijos klasė ne žemesnė kaip A |
| 163 | Lempa kompaktinė liuminescencinė | Lempa kompaktinė liuminescencinė 220-240W, G24, 11W (± 1W) veikimo laikotarpis ne mažiau kaip 10000h, energijos klasė ne žemesnė kaip A |
| 164 | Lempa kompaktinė liuminescencinė | Lempa kompaktinė liuminescencinė 220-240W, G24, 13W (± 1W) veikimo laikotarpis ne mažiau kaip 10000h, energijos klasė ne žemesnė kaip A |
| 165 | Lempa kompaktinė liuminescencinė | Lempa kompaktinė liuminescencinė 220-240W, G24, 18W veikimo laikotarpis ne mažiau kaip 10000h, energijos klasė ne žemesnė kaip A |
| 166 | Lempa kompaktinė liuminescencinė | Lempa kompaktinė liuminescencinė 220-240W, G24, 26W (± 1W) veikimo laikotarpis ne mažiau kaip 10000h, energijos klasė ne žemesnė kaip A |
| 167 | Lempa kompaktinė liuminescencinė | Lempa kompaktinė liuminescencinė 220-240W, G24, 32W (± 1W) veikimo laikotarpis ne mažiau kaip 10000h, energijos klasė ne žemesnė kaip A |
| 168 | Lempa kompaktinė liuminescencinė | Lempa kompaktinė liuminescencinė 220-240W, 2G7, 5W (± 1W) veikimo laikotarpis ne mažiau kaip 10000h, energijos klasė ne žemesnė kaip A |
| 169 | Lempa metalo halogeninė | Lempa metalo halogeninė 35W (± 3W) G12 keramikiniu arba lygiaverčiu korpusu. Naudojama su droseliu ir uždegimo mechanizmu |
| 170 | Lempa metalo halogeninė | Lempa metalo halogeninė 230W (± 10W) E40. Naudojama su droseliu ir uždegimo mechanizmu |
| 171 | Lempa metalo halogeninė | Lempa metalo halogeninė 360W (± 10W) E40. Naudojama su droseliu ir uždegimo mechanizmu |
| 172 | Profilis | Profilis Track tipo 3F arba lygiavertis Matmenys :100x2000mm ± 3 mm |
| 173 | Profilis | Profilis Track tipo 3F arba lygiavertis Matmenys : 230x2000mm ± 30 mm |
| 174 | Profilis | Profilis Track tipo 3F arba lygiavertis Matmenys : 330x2000mm ± 30 mm |
| 175 | Profilis | Profilis Track tipo 3F arba lygiavertis Matmenys : 430x2000mm ± 3 mm |
| 176 | Profilis | T formos sujungimas Track tipo profiliui arba lygiaverčiui |
| 177 | Jungtis | Jungtis track tipo profiliui arba lygiaverčiui |
| 178 | Jungtis | Jungtis su pajungimo gnybtais track tipo profiliui arba lygiaverčiui |
| 179 | Užbaigimo galai | Užbaigimo galai track tipo profiliui arba lygiaverčiui |
| 180 | Parkinis LED švietuvas | Parkinis LED švietuvas 59W (± 5W) hermetiškumo klasė ne žemesnė kaip IP66 4000K±100K, simetrinis |
| 181 | Parkinis LED švietuvas | Parkinis LED švietuvas 59W (± 5W) hermetiškumo klasė ne žemesnė kaip IP66, 3000K±100K simetrinis |
| 182 | Parkinis LED švietuvas | Parkinis LED švietuvas 59W (± 1W) hermetiškumo klasė ne žemesnė kaip IP66 4000K±100K, asimetrinis. |
| 183 | Parkinis LED švietuvas | Parkinis LED švietuvas 29W (± 1W) hermetiškumo klasė ne žemesnė kaip IP66 4000K±100K, simetrinis. |
| 184 | Parkinis LED švietuvas | Parkinis LED švietuvas 29W (± 1W) hermetiškumo klasė ne žemesnė kaip IP66 3000K±100K, asimetrinis. |
| 185 | Parkinis LED švietuvas | Parkinis LED švietuvas 29W (± 1W) hermetiškumo klasė ne žemesnė kaip IP66 40000K±100K, asimetrinis. |
| 186 | Gatvės apšvietimo šviestuvas | Gatvvės apšvietimo šviestuvas LED 45W (± 5W), 4000K±100K, hermetiškumo klasė ne žemesnė kaip IP66. |
| 187 | Gatvės apšvietimo šviestuvas | Gatvvės apšvietimo šviestuvas LED 30W (± 5W), 4000K±100K, hermetiškumo klasė ne žemesnė kaip IP66. |
| 188 | Gatvės apšvietimo šviestuvas | Gatvvės apšvietimo šviestuvas LED 65W (± 5W), 4000K±100K, hermetiškumo klasė ne žemesnė kaip IP66 |
| 189 | Lempa natrio | Lempos natrio arba lygiavertės medžiagos, naudojamos su droseliu ir uždegimo mechanizmu E27 70W (± 5W) |
| 190 | Lempos metalo halogeninė | Lempos metalo arba lygiavertės medžiagos, halogeninės, naudojamos su droseliu ir uždegimo mechanizmu E40 250W (± 10W) |
| 191 | Lempos metalo halogeninė | Lempos metalo arba lygiavertės medžiagos, halogeninės, naudojamos su droseliu ir uždegimo mechanizmu E40 400W (± 10W) |
| 192 | Juosta LED | Juostos LED 14,4W (± 1W), ne mažiau 60LED/m, ne mažiai 5m, veikimo laikotarpis ne mažiau kaip 50000h apsaugos klasė ne mažiau kaip IP44 |
| 193 | Stiprintuvas | Stiprintuvai LED juostoms, ne mažiau kaip 3 kanalų 14,4W (± 1W), 12A/12V±1, apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP44 |
| 194 | Lempa diodinė | Lempa diodinė 6W (± 1W), GU10, 220 - 240V lempa, ne mažiau kaip 2700K±100K |
| 195 | Lempa diodinė | Lempa diodinė 9,5W (± 1W), E27, 220 - 240V lempa, ne mažiau kaip 2700K±100K |
| 196 | Lempa diodinė | Lempa diodinė 3W (± 0,5W), MR16, 12V±1V lempa, ne mažiau kaip 2700K±100K |
| 197 | Lempa diodinė | Lempa diodinė 7x1W (± 0,5W), GU10, 220 - 240V lempa, ne mažiau kaip 2700K±100K |
| 198 | Lempa diodinė | Lempa diodinė 4W (± 1W), E14, 220 - 240V lempa, ne mažiau kaip 2700K±100K |
| 199 | Lempa diodinė | Lempa diodinė 10W (± 1W), E27, 220 - 240V lempa, ne mažiau kaip 2700K±100K |

PASTABA: Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais, t. y. tiekėjas gali siūlyti lygiavertes medžiagas, įrangą ir kt., tačiau jos privalo atitikti pirkimo sąlygose nustatytas technines specifikacijas ir tiekėjas privalo pateikti įrodymus, kad siūlo lygiavertes medžiagas, įrangą ir kt.

Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklės.

Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklės

Pastaba: Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos paraiškoje nėra. Informacija, atitinkanti VPĮ  20 straipsnio nuostatas, nepriklausomai nuo to, kad tiekėjas ją nurodė šioje lentelėje, nelaikoma konfidencialia.