IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI > TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Medicinos įranga (rentgeno sistemos DREGEM GXR-82SD atnaujinimo komplektas) (PPR-513)

- Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras (toliau – Medicinos centras) planuoja įsigyti rentgeno sistemos DREGEM GXR-82SD atnaujinimo komplektą, kurį sudaro:

- Skaitmeninis detektorius

- Nauja technologo darbo stoties programinė įranga su programinės įrangos licencija;

- Dozimetrijos sistema su išoriniu valdymo bloku ir LCD ekranu.

- Planuojamo įsigyti atnaujinimo komplekto (toliau – įranga arba prietaisai (-as) arba prekės) aprašymai teikiami 1 lentelėje.

- Prekių pristatymo vieta: Žygimantų g. 8, Vilnius.

- Prekių pristatymo terminas: per 90 dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Siūlomai įrangai Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) ir, perkančiajai organizacijai pareikalavus, pateikti vertimus į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

- Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

- Tiekėjo siūloma įranga turi atitinti bent vieną iš nurodytų aplinkos apsaugos kriterijų reikalavimų:

- prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų;

- prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių;

- prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai;

- prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;

- prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas nurodytu adresu, pervežimas į įrangos stovėjimo vietą, surinkimas, instaliavimas (jei taikoma), po surinkimo ir  instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), įrangos funkcionalumo testavimas ir personalo apmokymas.

- Jeigu prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, prekių antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

Tiekėjas iš Pirkimo vykdytojo priima atgal bet kokias su pirkimo sutarties vykdymu susijusias prekių pakuotes tam, kad jos būtų tinkamai sutvarkytos, pakartotinai panaudotos arba perdirbtos ir užtikrina tinkamą šių pakuočių rūšiavimą ir (ar) pakartotinį panaudojimą, ir (ar) antrinį jų perdirbimą, bendradarbiauja su įgaliotais atliekų tvarkytojais

Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai –  techniniai dokumentai ar pakuotės aprašymas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai, sutartis su gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkimą vykdančiu atliekų tvarkytoju, ar atliekų tvarkytoju, turinčiu teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

- Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:

10.1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba (jei taikoma).

1 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Papildomas skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius rentgeno aparatui GXR-82SD | Perkamas 1 vnt. |
| 1.1 | Detektoriaus suderinamas su turima rentgeno sistema GXR-82SD | Būtina |
| 1.2 | Belaidė detektoriaus komunikacijos su radiologijos technologo darbo vieta sąsaja | Ne blogiau WiFi 802.11 n/ac |
| 1.3 | Scintiliatoriaus tipas | Cezio jodido (CsI) arba lygiavertis |
| 1.4 | Detektoriaus jautrios zonos dydis | ≥ (420 x 420) mm |
| 1.5 | Pikselio dydis | ≤ 140 µm |
| 1.6 | Pilkumo skalės gylis | ≥ 16 bit |
| 1.7 | Detektoriaus kvantinis efektyvumas (DQE @ 0 lp/mm) | ≥ 70 % |
| 1.8 | Atsparumas aplinkos poveikiui | Ne blogiau IP68 |
| 1.9 | Skaitmeninio rentgeno spindulių detektoriaus atsparumas išskirstytai apkrovai | ≥ 300 kg |
| 1.10 | Skaitmeninio detektoriaus suderinimo su naudojama rentgeno sistema darbai ir visi kiti tam atlikti reikalingi priedai įtraukti į pasiūlymo kainą | Būtina |
| 1.11 | Garantija | ≥ 12 mėn. |
| 2. | Nauja technologo darbo stoties programinės įrangos „RADMAX“ versija su programinės įrangos licencija | Būtina |
| 3. | Dozimetrijos sistema | Perkamas 1 vnt. |
| 3.1 | Sistemos paskirtis | Sistema informuojanti apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu |
| 3.2 | Išorinis valdymo pultas su LCD ekranu | Būtina |
| 3.3 | Dozimetrijos sistemos sumontavimo ir suderinimo su naudojama rentgeno sistema darbai įtraukti į pasiūlymo kainą | Būtina |
| 3.4 | Garantija | ≥ 12 mėn. |