IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI > PASIŪLYMO FORMA

- Medicinos įranga (rentgeno sistemos DREGEM GXR-82SD atnaujinimo komplektas) (PPR-513)

| Išteklių agentūra prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Teikiama CVP IS priemonėmis |  |
| --- | --- |

(Data, Nr.)

(Vieta)

- lentelė. Tiekėjo rekvizitai:

| Tiekėjo pavadinimas ir kodas | (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t. t.:) |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas | (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi narių adresai) |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Bankas ir sąskaitos numeris |  |
| Telefono Nr., internetinis puslapis, el. paštas |  |
| Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Ryšiams su Vykdytoju palaikyti skiriamo asmens vardas, pavardė, pareigos ir kontaktiniai telefonai |  |

- lentelė. Su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Ar dokumente yra konfidenciali* informacija | Jeigu taip, kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus? | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ši pasiūlymo forma | Ne |  | .... |
|  | .... | Taip/Ne |  | .... |
|  | .... | Taip/Ne |  | .... |

* Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Vykdytojas prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Vykdytojas laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimai ar Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

3 lentelė. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais. Vykdant pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai.

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto (-ų), kvazisubtiekėjo, trečiojo asmens, kurių pajėgumais remiamasi, pavadinimas (-ai) | Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą(Tiekėjas nurodo reikalavimo Nr. pagal SS) | Pirkimo sutarties dalis, kuriai vykdyti pasitelkiamas ūkio subjektas, EUR arba proc. | Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | .... | .... |  | .... |
| 2. | .... | .... |  | .... |

4 lentelė. Informacija dėl pašalinimo pagrindo nustatyto 7.1.1.1 punkte:

| Pašalinimo pagrindas | Tiekėjo atsakymas (pasirinkti vieną variantą): |
| --- | --- |
| Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose | Patvirtinu, kad neturiu Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 21 dalyje nurodyto pašalinimo pagrindo. Patvirtinu, kad turiu Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 21 dalyje nurodytą pašalinimo pagrindą. |

5 lentelė. Tiekėjo techninis pasiūlymas:

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Papildomas skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius rentgeno aparatui GXR-82SD | Perkamas 1 vnt., nurodomas gamintojas, modelis, gamintojo šalis. |  |
| 1.1 | Detektoriaus suderinamas su turima rentgeno sistema GXR-82SD | Būtina |  |
| 1.2 | Belaidė detektoriaus komunikacijos su radiologijos technologo darbo vieta sąsaja | Ne blogiau WiFi 802.11 n/ac |  |
| 1.3 | Scintiliatoriaus tipas | Cezio jodido (CsI) arba lygiavertis |  |
| 1.4 | Detektoriaus jautrios zonos dydis | ≥ (420 x 420) mm |  |
| 1.5 | Pikselio dydis | ≤ 140 µm |  |
| 1.6 | Pilkumo skalės gylis | ≥ 16 bit |  |
| 1.7 | Detektoriaus kvantinis efektyvumas (DQE @ 0 lp/mm) | ≥ 70 % |  |
| 1.8 | Atsparumas aplinkos poveikiui | Ne blogiau IP68 |  |
| 1.9 | Skaitmeninio rentgeno spindulių detektoriaus atsparumas išskirstytai apkrovai | ≥ 300 kg |  |
| 1.10 | Skaitmeninio detektoriaus suderinimo su naudojama rentgeno sistema darbai ir visi kiti tam atlikti reikalingi priedai įtraukti į pasiūlymo kainą | Būtina |  |
| 1.11 | Garantija | ≥ 12 mėn. |  |
| 2. | Nauja technologo darbo stoties programinės įrangos „RADMAX“ versija su programinės įrangos licencija | Būtina, nurodomas gamintojas, modelis, gamintojo šalis. |  |
| 3. | Dozimetrijos sistema | Perkamas 1 vnt., nurodomas gamintojas, modelis, gamintojo šalis. |  |
| 3.1 | Sistemos paskirtis | Sistema informuojanti apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu |  |
| 3.2 | Išorinis valdymo pultas su LCD ekranu | Būtina |  |
| 3.3 | Dozimetrijos sistemos sumontavimo ir suderinimo su naudojama rentgeno sistema darbai įtraukti į pasiūlymo kainą | Būtina |  |
| 3.4 | Garantija | ≥ 12 mėn. |  |
| Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. |  | Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams |  |
| Aplinkos apsaugos principų taikymas (Pateikti gamintojo ar įgalioto atstovo raštišką patvirtinimą) |  | Gamintojas taiko bent vieną iš žemiau numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose: a) prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų; b) prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių; c) prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai; d) prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos; e) prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. |  |

* Siūlomai įrangai Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) ir, perkančiajai organizacijai pareikalavus, pateikti vertimus į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

6 lentelė. Tiekėjo finansinis pasiūlymas:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis | vnt. kaina EUR be PVM PVM suma, EUR | Kaina EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E=C×D |
| Medicinos įranga (rentgeno sistemos DREGEM GXR-82SD atnaujinimo komplektas): |  |  |  |  |
| 1. | Papildomas skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius rentgeno aparatui GXR-82SD | 1. |  |  |
| 2. | Nauja technologo darbo stoties programinės įrangos „RADMAX“ versija su programinės įrangos licencija | 1. |  |  |
| 3. | Dozimetrijos sistema | 1. |  |  |
| Suma iš viso, EUR be PVM |  |  |  |  |
| PVM |  |  |  |  |
| Suma iš viso, EUR su PVM |  |  |  |  |

*Į kainą turi būti įskaičiuota PVM, visi kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos (įskaitant montavimą, suderinimą, kalibravimą, paleidimą, transportavimą, montavimo medžiagas ir kt.)

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų nustatyta tvarka būsime pripažinti laimėtoju. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Šis pasiūlymas galioja 5 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pateikdamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri, teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas*) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.

Taikoma, jei kvalifikacijai įrodyti tiekėjas pasitelkia kvazisubtiekėjus, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau jie bus įdarbinti laimėjimo ir Sutarties sudarymo atveju.

Taikoma, jeigu kvalifikacijai atitikti tiekėjas naudosis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8.3 punkte nurodytų trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo, priemonėmis.

Tiekėjas turi pateikti įrodymą, kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad tiekėjas jų pajėgumais, priemonėmis galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.

* Parašas nėra privalomas.