Protokolo Nr. 3 priedas

VIEŠASIS PIRKIMAS „STATYBINĖS PREKĖS“

(TOLIAU – PIRKIMAS) ID 3025551

ATSAKYMAI Į PAKLAUSIMUS

Perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis 2025-06-10 (pranešimo ID 236158), 2025-06-11 (pranešimo ID 237342) gavo tiekėjų paklausimus. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 36 str. 5p., pirkimo bendrųjų sąlygų 5.2 p., PO atsako į tiekėjo paklausimus:

| Eil. Nr. | Klausimas (pateikiamas neredaguojamas tekstas) | Atsakymas | Atsakymo pateikimo data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prašome suteikti dokumento "3_PD SS statybinės prekės" techninės specifikacijos, 9 pozicijos stipr. gniuž. reikšmės paklaidą, kadangi griuždomasis stipris svyruoja tarp 42,5 ≤ 62,5, negaliti turėti vienos fiksuotos reikšmės | Perkančioji organizacija koreguoja specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 lentelės 9 pozicijos „Cementas“ prekės apibūdinimą: „Pilkas portlandcementas -CEM II/A - LL, gniuždymo stipris standartinis stipris 52,5 (±10)“. | 2025-06-12 |
| 2. | Ar pateikdami 6 priedo 1 lentelės 5 stulpelyje prekės gamintojo deklaracijos Nr. privalome prisegti prie pasiūlymo deklaracijos kopiją? Įvertinkime tai, kad pasiūlyme 113 pozicijų | Vien tik dokumento numerio nurodymas nelaikoma pakankamu įrodymu, kad prekė atitinka techninėje specifikacijoje aprašytus reikalavimus. Perkančioji organizacija turi teisę ir pareigą reikalauti įrodymų, patvirtinančių, kad tiekėjo siūloma prekė atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Ši teisė grindžiama VPĮ nuostatomis ir yra esminė siekiant nepažeisti skaidrumo ir lygiateisiškumo principų bei užtikrinti kokybiško pirkimo objekto įsigijimą. | 2025-06-12 |

- Papildomai informuojame, jog viešojo pirkimo „Statybinės prekės“ komisija priėmė sprendimą nukelti pasiūlymų pateikimo terminą iš 2025-06-16, 9:00 val. į 2025-06-23, 9:00 val. bei susipažinimo su pasiūlymais laiką perkelti į 2025-06-23, 9:30 val.

- Primename, kad tiekėjai klausimus gali teikti iki 2025-06-16 24.00 val. Į vėliau pateiktus klausimus Perkančioji organizacija neatsakinės.

PRIDEDAMA: 		1. Specialiosios pirkimo sąlygos, 2025-06-11 redakcija

Pagarbiai

Komisijos narė, vykdanti sekretorės funkcijas,

Dalia Slapšienė

Tel. +370 389 48 699

El. p. dalia.slapsiene@utena.lt