## Sheet1
Kvietimo į rinkos konsultaciją 1 priedas
VIENKARTINIŲ MEDICININIŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimams, CE ženklinimas, pateikti kartu su pasiūlymų tai įrodančius dokumentus.
2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
3. *Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pat eikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
6. Prekių pristatymo metu jų galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 70% viso prekių galiojimo termino.
7. Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai* | Prekės originalus pavadinimas gaminto jas | Siūlomos prekės parametrai ir nuoroda į pateikto aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams | Mato vnt. (l, kg, ml, g) | Maksimalus kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM (EUR) | PVM | Mato vnt. įkainis su PVM (EUR) | Bendra maksimalaus kiekio kaina be PVM (EUR) | Bendra maksimalaus kiekio kaina su PVM (EUR)
1 | Standartinis vainikėlis pieniniams dantims | Įvairių dydžių. CE ženklas. |  |  | vnt. | 1500 | 7.6 | 21 | 9.196 | 11400 | 13794
2 | Karpulinė adata | Kendal*, universali, 0,3x24. Pagaminta iš tvirto, netrapaus metalo, lanksti, išlaikanti suteik-tą padėtį, nelūžtanti ties pagrindu, aštriu konusi-niu galu. CE ženklas. |  |  | vnt. | 37500 | 0.07 | 5 | 0.0735 | 2625 | 2756.25
3 | Karpulinė adata | Kendal*, universali, 0,3x24. Pagaminta iš tvirto, netrapaus metalo, lanksti, išlaikanti suteik-tą padėtį, nelūžtanti ties pagrindu, aštriu konusi-niu galu. CE ženklas. |  |  | vnt. | 37500 | 0.07 | 21 | 0.0847 | 2625 | 3176.25
4 | Karpulinė adata | Kendal*, universali, 0,4x26±1. Pagaminta iš tvirto, netrapaus metalo, lanksti, išlaikanti suteiktą padėtį, nelūžtanti ties pagrindu, aštriu konusiniu galu. CE ženklas. |  |  | vnt. | 10000 | 0.07 | 5 | 0.0735 | 700 | 735
5 | Karpulinė adata | Kendal*, universali, 0,4x26±1. Pagaminta iš tvirto, netrapaus metalo, lanksti, išlaikanti suteiktą padėtį, nelūžtanti ties pagrindu, aštriu konusiniu galu. CE ženklas. |  |  | vnt. | 10000 | 0.07 | 21 | 0.0847 | 700 | 847
6 | Mėgintuvėliai kapiliariniam kraujo serumui (mikrovetės) | su krešulio aktyvatoriumi,600μlsu krešulio aktyvatoriumi,600μl |  |  | vnt. | 500 | 0.418 | 5 | 0.4389 | 209 | 219.45
7 | Mėgintuvėliai kapiliariniam kraujo serumui (mikrovetės) | 500 mkl be kapiliaro |  |  | vnt. | 300 | 0.4 | 21 | 0.484 | 120 | 145.2
8 | Kaniulės adapteriai | Sistema, pritaikyta kraujo bandiniams paimti per venoje esantį intraveninį kateterį, skirtą vaistams įvesti. CE ženklas |  |  | vnt. | 100 | 0.6 | 5 | 0.63 | 60
9 | Akiduobės pagrindo iš anskto suformuota plokštelės
9.1 | Akiduobės pagrindo iš anskto suformuota plokštelė dešinės pusės | Vienkartinė nesterili, supakuota po 1 vnt., pagaminta iš titano. Dydis - mažas, storis - 0,4 mm +-0,1 mm |  |  | vnt. | 20 | 190 | 5 | 199.5 | 3800 | 3990
9.2 | Akiduobės pagrindo iš anskto suformuota plokštelė kairės pusės | Vienkartinė nesterili, supakuota po 1 vnt., pagaminta iš titano. Dydis - mažas, storis - 0,4 mm +-0,1 mm |  |  | vnt. | 20 | 190 | 5 | 199.5 | 3800 | 3990
10 | Gutta percha konusinė (vieno kaiščio) | Atitinkanti instrumentų VDW Reciproc blue su standartizuotu spalviniu kodavimu. Kūgiškumu tiksliai atitinka mašininių Reciproc blue instrumentų (R25, R40, R50) kūgį. CE ženklas. |  |  | vnt. | 2500 | 0.5 | 21 | 0.605 | 1250 | 1512.5
11 | Seilių atsiurbėjas chirurginis sterilus | ROEKO* arba lygiavertis vienkartinis. Sterilus, supakuotas po 1 vnt. Lenktu atgaliu. Antgalio Ø 2,5 mm. Pakuotėje 100 vnt. |  |  | vnt. | 12000 | 0.5 | 5 | 0.525 | 6000 | 6300
12 | Antihemoraginė kempinė | Gelatamp arba lygiavertė hemostatinė, kraujavimą stabdanti želatininė kempinė, 14*7*7 mm dydžio, kurios sudėtyje yra 5 proc. koloidinio sidabro, stabilizuojanti kraujo krešulį ir apsauganti žaizdą nuo sužalojimo. Pakuotėje 50 vnt. |  |  | vnt. | 400 | 0.9 | 5 | 0.945 | 360 | 378
[9 empty] | Bendra suma | 33649 | 37843.65

## Sheet2
Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimams, CE ženklinimas, pateikti kartu su pasiūlymų tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pat eikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. 6. Prekių pristatymo metu jų galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 70% viso prekių galiojimo termino. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą