Tiekėjams

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO/PATIKSLINIMO

Perkančioji organizacija teikia paaiškinimus ir patikslinimus į tiekėjų pateiktus klausimus.

- Pateikta fibros techninė specifikacija, tačiau betonavimo darbų sąnaudų žiniaraščiuose fibros kiekiai nepateikti. Ar konstrukcijų betonavimui turės būti naudojamos fibros?

ATSAKYMAS: Fibra yra armuota grindų plokštės, kurios yra ant grunto (SZ 12, 13 pozicijos). Fibros kiekį parenka fibros tiekėjas DP metu pagal užduotį.

- Santechnikos prietaisai ir santechninių patalpų gaminiai pateikti VN ir SA dalyse. Specifikacijos skiriasi. Pagal kuria projekto dalį vertinti?

ATSAKYMAS:

SA dalyje pateiktos detalizuotos galinių įrenginių specifikacijos, dizaino sprendiniai, sanitarinių prietaisų kiekius reikia vertintis pagal VN projekto dalį.

- Projekto PVA dalyje pateikti: „Patalpos termostatas su LCD ekranėliu, BacNet 55 vnt.“ Švok dalyje sąnaudų žiniaraštyje „1.38 Programuojamas kambario termostatas 39 kompl“. Ar tai ne tos pačios medžiagos? Pagal kuria dalį turi būti vertinama?

ATSAKYMAS:

Patalpos termostatus vertinti PVA dalyje. ŠVOK dalyje „1.38 Programuojamas kambario termostatas 39 kompl“ - nevertinti

- Pateiktas priedas „Nr.4 Darbų kainų žiniaraštis“. Eilutėje „Nr. 5 Gamybos technologijos“. Tokios dalies projekte nėra. Prašome patikslinti.

ATSAKYMAS:

Tiksliname Pirkimo sąlygų 7 priedas „Įkainotų veiklų (darbų grupių) sąrašas“ (pridedame patikslintą)

Tiksliname Sutarties priedą Nr. 4 „Darbų kiekių žiniaraštis“ (pridedame patikslintą)

- Pateiktas priedas „Nr.4 Darbų kainų žiniaraštis“. Eilutėje „Nr. 18 Lauko elektrotechnikos dalis (LE)“ Joje numatomi ESO darbai. Pateiktas punktas „3.2. Ekonominiai rodikliai“, nurodyta suma 11350,52 Eur su PVM. Ar ši suma turi būti įtraukta į darbų kainų žiniaraštį?

ATSAKYMAS:

TAIP

- Pateiktas priedas „Nr. 17 ĮRENGINIAI UŽ KURIŲ ĮSIGIJIMĄ BEI SUMONTAVIMĄ RANGOVAS  NEATSAKINGAS TEIKDAMAS PASIŪLYMĄ NEVERTINA“. Faile pateikta:

Tokių pozicijų (TCH.Bas) dalyje nėra. Prašome patikslinti pozicijas pagal pateikto projekto žiniaraštį.

ATSAKYMAS:

Pridedame patikslintą priedą Nr. 17 “ĮRENGINIAI UŽ KURIŲ ĮSIGIJIMĄ BEI SUMONTAVIMĄ RANGOVAS NEATSAKINGAS TEIKDAMAS PASIŪLYMĄ NEVERTINA“ (pridedame patikslintą)

- Prašome patikslinti kur projekte numatytas: „P2.6  Baseino valdiklis G.2-G.3“.

ATSAKYMAS:

Baseino valdiklis numatytas projekto 0276-TP-Tch.Bas dalyje

Bangų generatoriaus valdiklis su bangų generavimo moduliu perkamas atskiru pirkimu ir tiekėjas už jo įsigyjimą nėra atsakingas.

- SA dalies žiniaraštyje pateikti vidaus durų kiekiai, žiniaraščio kiekiai skiriasi nuo eskizų kiekių. Prašome patikslinti.

ATSAKYMAS:

Tiksliname vidaus durų kiekių žiniaraštį

- Projekte 0276-00-TP-VN_SŽ.01 LAPAS 2 nenurodytas kiekis, koks kiekis turi būti?

ATSAKYMAS:

Tikslus  jungiamųjų fasoninių detalių kiekį

| 16 | Prietaisinė alkūnė d16x1/2-3/8“ kampiniam ventiliui | TS 1.4 | vnt | 36 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Projekte 0276-00-TP-VN_SŽ.01 LAPAS 6 nenurodytas kiekis, koks kiekis turi būti?

ATSAKYMAS:

Tiksliname dušo trapų kiekį

| 118 | Dušo trapas DN50, plastikinis su grotelėmis AISI304, horizontalus 100x100mm +-20mm, su sifonu | TS 5.0 | vnt | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Patiksliname Spec. sąlygų pirkimo sąlygų 8 priede Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos lentelę Vertinimo kriterijai, nes  yra praleistas IV kriterijus Statinio statybos vadovo patirtis, kurio aprašymas yra pateiktas ir detalizuotas.

| Vertinimo kriterijai | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- |
| I kriterijus: Kaina (C) | X = 73 |
| II kriterijus: Papildomas garantijos laikotarpis technologinei įrangai (T). | Y= 7 |
| III kriterijus: Statybos darbų terminas (D) | Q=10 |
| IV kriterijus: Statinio statybos vadovo patirtis (V) | V=10 |