ORIENTACINIS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Užsakovas: Varėnos rajono savivaldybės administracija.

Objektas: Vydenių sen., Krivilių k., Alksnyno g., statybos darbai.

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina (be PVM), Eur | Iš viso (be PVM), Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - PARUOŠIAMIEJI DARBAI |  |  |  |  |
| 1.1. | Medžių kirtimas, kelmų rovimas, smulkinimas, pakrovimas ir išvežimas į nustatytą vietą | vnt. | 6 |  |  |
| 1.2. | Krūmų kirtimas, pakrovimas ir išvežimas į nustatytą vietą | m² | 100 |  |  |
| 1.3. | Gyvatvorės kirtimas, pakrovimas ir išvežimas į nustatytą vietą | m² | 8 |  |  |
| 1.4. | Medinės tvoros ardymas | m | 71 |  |  |
| 1.5. | Asfaltbetonio sluoksnio (h-6 cm) ardymas, pakrovimas ir išvežimas į nustatytą vietą | m² | 5 |  |  |
| 1.6. | G/b atramos h-9 m demontavimas | vnt. | 1 |  |  |
|  | 2. ŽEMĖS DARBAI |  |  |  |  |
| 2.1. | Augalinio sluoksnio(h-15 cm) pašalinimas iš gatvės juostos, sustumiant į krūvas kas 20 m | m² | 870 |  |  |
| 2.2. | Grunto kasimas, sandėliuojant vietoje | m³ | 25 |  |  |
| 2.3. | Grunto kasimas ir perstūmimas į sankasą | m³ | 48 |  |  |
| 2.4. | Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas į nustatytą vietą | m³ | 2649 |  |  |
| 2.5. | Važiuojamosios dalies ir nuovažų dangos lovio dugno planiravimas ir sutankinimas | m² | 2626 |  |  |
| 2.6. | Aplinkos sutvarkymas, užpilant 10 cm storio augaliniu sluoksniu, išplaniruojant ir apsėjant žole (tame kiekyje šlaitai 1:1,5) | m² | 500 |  |  |
| 2.7. | Atliekamo augalinio grunto pakrovimas ir išvežimas į nustatytą vietą sandėliavimui | m³ | 74 |  |  |
|  | 3. VAŽIUOJAMOSIOS DALIES DANGOS ĮRENGIMAS |  |  |  |  |
| 3.1. | 12 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš mišinio 0/32 ir jo įrengimas | m³ | 310 |  |  |
| 3.2. | Neaustinė geotekstilė (Tipptex BS16 arba analogas) sluoksnių atskyrimui ir jos įrengimas sankasoje | m² | 2310 |  |  |
| 3.3. | Armuojantis iš anksto įtemptas geotinklas (Secugrid 30/30 Q6 arba analogas) ir jo įrengimas sankasoje | m² | 3550 |  |  |
| 3.4. | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis ir jo įrengimas | m³ | 1261 |  |  |
| 3.5. | 15 cm storio pagrindo sluoksnis iš skaldos mišinio 0/45 grenuliometrinės sudėties ir jo įrengimas | m² | 2310 |  |  |
| 3.6. | 8 cm storio pagrindo-dangos sluoksnis iš asfalto mišinio AC 16 PD ir jo įrengimas | m² | 2310 |  |  |
| 3.7. | Bituminė sandarinimo juosta ir jos įrengimas tarp asfalto ir bordiūrų bei sujungimuose | m | 827 |  |  |
| 3.8. | Asfalto dangų sujungimas |  |  |  |  |
| 3.8.1. | Esamos asfalto dangos 6 cm storio sluoksnio frezavimas, pakrovimas ir išvežimas į nustatytą vietą perdirbimui | m² | 19 |  |  |
| 3.8.2. | Asfalto plyšių stabdymo geotekstlė ir jos įrengimas esamos ir naujos dangos sujungimuose (1 m pločio juosta) | m² | 38 |  |  |
| 3.8.3. | Sluoksnio pagruntavimas bitumine emulsija C40B5-S | m² | 38 |  |  |
| 3.8.4. | 6 cm storio pagrindo-dangos sluoksnis iš asfalto mišinio AC 16 PD ir jo įrengimas | m² | 19 |  |  |
|  | 4. NUOVAŽŲ DANGOS ĮRENGIMAS |  |  |  |  |
| 4.1. | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis ir jo įrengimas | m³ | 91 |  |  |
| 4.2. | 20 cm storio pagrindo sluoksnis iš skaldos mišinio 0/45 granuliometrinės sudėties ir jo įrengimas | m² | 206 |  |  |
| 4.3. | 8 cm storio pagrindo-dangos sluoksnis iš asfalto mišinio AC 16 PD ir jo įrengimas | m² | 206 |  |  |
| 4.4. | Sujungimas su esamu paviršiumi, panaudojant iškastą gruntą | m³ | 25 |  |  |
|  | 5. BORDIŪRŲ ĮRENGIMAS |  |  |  |  |
| 5.1. | Betoniniai bordiūrai 100.30.15 ir jų įrengimas ant betono C-12/15 pagrindo | m | 312 |  |  |
| 5.2. | Kreivaliniai betoniniai bordiūrai 100.30.15 ir jų įrengimas ant betono C-12/15 pagrindo: R2 R6 | m | 21 18 |  |  |
| 5.3. | Pereinami betoniniai bordiūrai 10.30/22,15 ir jų įrengimas anr betono C12/15 pagrindo: kairiniai dešininiai | vnt. | 10 10 |  |  |
| 5.4. | Betoniniai bordiūrai 100.22.15 ir jų įrengimas ant betono C12/15 pagrindo | m | 330 |  |  |
| 5.5. | Kreivaliniai betoniniai bordiūrai 100.22.15 ir jų įrengimas ant betono C-12/25 pagrindo: R2 R6 | m | 99 14 |  |  |
|  | 6. VANDENS SURINKIMO ĮRENGINIAI |  |  |  |  |
| 6.1. | Gruntinis latakas su drenažu ir jų įrengimas: |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Tranšėjos dugno planiravimas | m² | 159 |  |  |
| 6.1.2. | Dalinės perforacijos vamzdis d145/160 ir jo paklojimas | m | 396 |  |  |
| 6.1.3. | Mažo laidumo vandeniui gruntas ir įrengimas | m³ | 32 |  |  |
| 6.1.4. | Skalda 11/22 vamzdžio užpylimui ir įrengimas | m³ | 270 |  |  |
| 6.1.5. | Atskiriamoji ir filtracinė geotekstilė virš skaldos ir jos įrengimas | m² | 792 |  |  |
| 6.1.6. | Vandeniui nelaidi membrana ir jos įrengimas | m² | 278 |  |  |
| 6.1.7. | Paviršiaus planiravimas, užpylimas 10 cm storio sluoksniu iš 80 proc. skaldos 16/32 ir 20 proc. dirvožemio mišinio su žolės sėklomis, tame kiekyje: | m² | 300 |  |  |
| 6.1.7.1. | Skalda 16/32 | m³ | 24 |  |  |
| 6.1.7.2. | Dirvožemis su žolės sėklomis (augalinis gruntas) | m³ | 6 |  |  |
| 6.1.8. | Apžiūros šulinėliai d315 h-1,20 m (kinetė su tiesia prabėga vamzdžiui d160/145) ir jų įrengimas | vnt. | 8 |  |  |
| 6.2. | Volelis (h-7 cm) iš asfalto mišinio AC 8VN ir jo įrengimas | m³ | 0,45 |  |  |
| 6.2.1. | Sluoksnio pagruntavimas bitumine emulsija C40B5-S | m² | 7,5 |  |  |
|  | 9. PAVIRŠINĖS NUOTEKOS L1 |  |  |  |  |
| 9.1. | PP dvisienių gofruotų, movinių vamzdžių D250 mm, tiekimas, sumontavimas, hidraulinis išbandymas | m | 353 |  |  |
| 9.2. | PVC movinių vamzdžių D200 mm „N“ klasės tiekimas ir sumontavimas žemėje | m | 28 |  |  |
| 9.3. | G/B apvalūs surenkami šuliniai D 1000 mm šlapiame grunte Hvid-1,55m | vnt. | 4 |  |  |
| 9.4. | Ketiniai dangčiai D700mm 40 t apkrovai, plaukiojančio tipo, rakinami | vnt. | 4 |  |  |
| 9.5. | Kontroliniai šuliniai iš polipropileno PP D 600 mm (kinetė- jungiamoji (tipas T), sandarinimo žiedas ir gofruotas vamzdis) D250 mm vamzdžiui | vnt. | 5 |  |  |
| 9.6. | Kontroliniai šuliniai iš polipropileno PP D 600 mm (kinetė- praleidžiamoji (tipas I), sandarinimo žiedas ir gofruotas vamzdis) D250 mm vamzdžiui | vnt. | 1 |  |  |
| 9.7. | Apvalus ketinis dangtis D 600 mm, D400 (40t) važiuojamajai kelio daliai su teleskopiniu vamzdžiu, sandarinimo tarpine ir betoniniu apkrovos sumažinimo kūgiu | vnt. | 6 |  |  |
| 9.8. | Lietaus surinkimo šulinėlis iš polipropileno PP (kinetė, sandarinimo žiedas ir gofruotas vamzdis D 425 mm) su tiesine prabėga D200 mm vamzdžiui | vnt. | 6 |  |  |
| 9.9. | Lietaus surinkimo šulinėlis iš polipropileno PP (kinetė, sandarinimo žiedas ir gofruotas vamzdis D 425 mm) su dešine atšaka D200 mm vamzdžiui | vnt. | 2 |  |  |
| 9.10. | Ketinės kvadratinės grotelės Ø425x500 mm su teleskopiniu vamzdžiu ir sandarinimo tarpine, 40t apkrovai, su betoniniu apkrovos sumažinimo kūgiu | vnt. | 8 |  |  |
| 9.11. | PVC protarpiniai, trumpi D 200 mm | vnt. | 8 |  |  |
| 9.12. | PVC protarpiniai, trumpi D 250 mm | vnt. | 8 |  |  |
| 9.13. | Pereinamoji mova PP lygus galas/PVC įmova D250/250 mm | vnt. | 8 |  |  |
| 9.14. | Drenos jungtis D145/160 mm | vnt. | 8 |  |  |
| 9.15. | PVC perėjimas D200x160 mm | vnt. | 8 |  |  |
| 9.16. | Šulinių žymėjimo ženklai, ant žemų metalinių stulpelių | vnt. | 10 |  |  |
| 9.17. | Smėlio pagrindas po vamzdžiais | m² | 32 |  |  |
| 9.18. | Paklotų vamzdžių D250mm ir sandūrų apžiūrėjimas televizine aparatūra | m | 353 |  |  |
| 9.19. | II gr. sauso grunto kasimas 0,5 kub.m ekskavatoriumi, išvežant rangovo pasirinktu atstumu į sąvartą | m³ | 237 |  |  |
| 9.20. | II gr. sauso grunto kasimas 0,5 kub.m ekskavatoriumi, išvežant rangovo pasirinktu atstumu | m³ | 209 |  |  |
| 9.21. | II gr. sauso grunto kasimas rankiniu būdu | m³ | 24 |  |  |
| 9.22 | Tranšėjos kasimas rankiniu būdu | m³ | 237 |  |  |
| 9.23. | II gr. grunto pakrovimas 0,5 kub. m ekskavatoriumi ir atvežimas rangovo pasirinktu atstumu | m³ | 209 |  |  |
| 9.24. | Tranšėjos užpylimas 0,5 kub. m ekskavatoriumi, gruntą tankinant rankiniais plūktuvais | m³ | 233 |  |  |
|  | 10. APŠVIETIMAS |  |  |  |  |
| 10.1. | Cinkuota metalinė apšvietimo atrama H-9m montuojama su g/b pamatu, su 1,5 m ilgio , 1 m aukščio gembe, su prijungimo skydeliu | vnt. | 11 |  |  |
| 10.2. | Gembė 1,5 m ilgio, 1 m aukščio | vnt. | 11 |  |  |
| 10.3. | Šviestuvas su diodinėm lempom 41 W, išpildymas IP66 | vnt. | 11 |  |  |
| 10.4. | Betono pamatas apšvietimo atramoms h-1,5 m | vnt. | 11 |  |  |
| 10.5. | Kabelis varinėmis gyslomis 3x15 mm² atramoje | m | 110 |  |  |
| 10.6. | Kabelis aliuminėmis gyslomis 4x16 mm² | m | 470 |  |  |
| 10.7. | PE vamzdis Ø75 | m | 436 |  |  |
| 10.8. | Apsauginis vamzdis Ø75 skirtas kloti kabeliui betranšėjiniu būdu | m | 8 |  |  |
| 10.9. | Atramos įžeminimas | vnt. | 11 |  |  |
| 10.10. | Galinė kabelio mova 4x16 mm² | vnt. | 22 |  |  |
| 10.11. | Atsišakojimo gnybtai | vnt. | 11 |  |  |
| 10.12. | Atramos montavimas | vnt. | 11 |  |  |
| 10.13. | Gembių montavimas | vnt. | 11 |  |  |
| 10.14. | Šviestuvo montavimas | vnt. | 11 |  |  |
| 10.15. | Vamzdžio atramoje montavimas | m | 2 |  |  |
| 10.16. | Tranšėjų kasimas, užkasimas | m | 525 |  |  |
| 10.17. | Vamzdžio paklojimas tranšėjoje | m | 525 |  |  |
| 10.18. | Kabelio paklojimas t. sk.: | m | 580 |  |  |
| 10.18.1. | Kabelio paklojimo atrama | vnt. | 1 |  |  |
| 10.18.2. | Kabelio paklojimas vamzdyje | m | 537 |  |  |
| 10.18.3. | Kabelio užvedimas į atramą | vnt. | 11 |  |  |
| 10.19. | Kabelio galinės movos montavimas | vnt. | 22 |  |  |
| 10.20. | Kabelio izoliacinės varžos matavimas | vnt. | 11 |  |  |
| 10.21. | Vamzdžio paklojimas betranšėjiniu būdu | vnt. | 1 |  |  |
| 10.22. | Įžeminimo kontūro įrengimas, varžos matavimas | vnt. | 11 |  |  |
|  | 11. RYŠIŲ TINKLAI |  |  |  |  |
| 11.1. | Kabelis 3x2x0,5 | m | 400 |  |  |
| 11.2. | Kabelis 1x2x1,2 | m | 180 |  |  |
| 11.3. | Vamzdis PE Ø50 | m | 402 |  |  |
| 11.4. | Jungimo mova 1x2x1,2 | vnt. | 3 |  |  |
| 11.5. | Jungimo mova 3x2x0,5 | vnt. | 4 |  |  |
| 11.6. | Tranšėjos iškasimas, užkasimas | m | 402 |  |  |
| 11.7. | Vamzdžio paklojimas | m | 402 |  |  |
| 11.8. | Kabelio pratraukimas vamzdyje | m | 570 |  |  |
| 11.9. | Jungimo movų montavimas (jungimas su esamu kabeliu 14m) | vnt. | 7 |  |  |
| 11.10. | Esamo kabelio sujungimas su esamu kabeliu -esamo kabelio atkasimas 6m -iškasti tranšėją 4 m -pakloti esamą kabelį, sujungti su projektuojamais kabeliais (2 vnt) -užkasti tranšėją 10m | vnt. | 2 |  |  |
| 11.11. | Elektriniai kabelio matavimai | kompl. | 4 |  |  |
|  | 12. KITI DARBAI |  |  |  |  |
| 12.1. | Išpildomosios nuotraukos parengimas | vnt. | 1 |  |  |
| 12.2. | Kadastrinės bylos parengimas | vnt. | 1 |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |
| PVM 21 proc. |  |  |  |  |  |
| Iš viso (su PVM): |  |  |  |  |  |

_________________________