ORIENTACINIS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Užsakovas: Varėnos rajono savivaldybės administracija.

Objektas: Vidaus keliai, einantys nuo Krivilių k. Alksnyno ir Sodų g..

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina (be PVM), Eur | Iš viso (be PVM), Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. PRIVAŽIAVIMO KELIAS (prie buitinių nuotekų valyklos) |  |  |  |  |
| 1.1. | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, frakcija 0/4, h-25 cm | m² | 1150 |  |  |
| 1.2. | Žvyro pagrindo sluoksnis, frakcija 0/32, hž12 cm | m² | 1150 |  |  |
| 1.3. | Žvyro-skaldos dangos sluoksnis iš nesurištojo mišinio , frakcija 0/16, h-5 cm | m² | 1150 |  |  |
|  | 2. Vyd-60v KELIAS JUNGIANTIS KRIVILIŲ K. LIEPŲ IR ALKSNYNO GATVES |  |  |  |  |
| 2.1. | Kelio trasos nužymėjimas | m | 163 |  |  |
| 2.2. | Esamos dangos nufrezavimas (h-5cm) | m² | 40 |  |  |
| 2.3. | Važiuojamosios dalies dangos lovio dugno planiravimas ir sutankinimas | m² | 831 |  |  |
| 2.4. | 15 cm storio skaldos iš mišinio 0/45 granuliometrinės sudėties (def. mod. Ev2=120 Mpa) pagrindo įrengimas | m² | 733 |  |  |
| 2.5. | 6 cm storio asfalto pagrindo - dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas | m² | 620 |  |  |
| 2.6. | 6 cm storio sluoksnio iš žvyro mišinio 0/32 įrengimas kelkraščiuose | m² | 163 |  |  |
| 2.7. | Aplinkos sutvarkymas išplaniruojant ir apsėjant žole | m² | 340 |  |  |
|  | 3. KITI DARBAI |  |  |  |  |
| 3.1. | Išpildomosios nuotraukos parengimas | kompl. | 1 |  |  |
| 3.2. | Kadastrinės bylos parengimas | kompl. | 1 |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |
| PVM 21 proc. |  |  |  |  |  |
| Iš viso (su PVM): |  |  |  |  |  |