## Lapas1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
Eilės Nr. | Prekių pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 60 mėn | Vieno mato vnt. kaina Eur, be / su PVM | PVM tarifas % | Suma Eur, be / su PVM | Siūlomos priemonės parametrai | Siūlomos priemonės gamintojo pavadinimas ir prekės kodas
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
I Priemonės ilgos trukmės pakaitinei inkstų terapijai atlikti (antikoaguliantas - citratas)
1.1. Priemonės ilgos trukmės pakaitinei inkstų terapijai atlikti (antikoaguliantas - citratas)
1.1.1. | Hemofiltras ir magistralių rinkinys | Hemofiltro ir magistralių rinkinys ilgalaikėms inkstų pakaitinėms terapijoms, tinkamas procedūrai su arba be heparino; tinkamas naudojant antikoaguliantus citrato pagrindu. Membrana sintetinė, gebanti šalinti ne tik ureminius toksinus, bet ir endotoksinus bei citokinus, galimas filtrų plotas: ribose nuo 0,8 m2 – 1,8 m2, filtras atliekantis šią funkciją rinkinyje būtinas. Kraujo tūrio užpildymas komplekte atitinkamai: ribose nuo 150 ml – 400 ml. Komplekte yra procedūrai reikalingų skysčių jungtys „Luer –lock“ tipo arba stora plastikine adata; skysčių surinkimo maišas; veno – veninė kraujo magistralės su švirkšto adata praduriamomis angomis mėginių paėmimui ar vaistų sušvirkštimui. Sistema vienkartinė, sterili, be ftalatų. | vnt. | 195
1.1.2. | 0,5 - 4% Citratinis tirpalas | Pakaitinis hemofiltracijos tirpalas, skirtas regioninei citratinei antikoaguliacijai. Pakuotė: pakabinamas nemažiau kaip 1 litrų maišas. | ltr | 4000
1.1.3. | Dializuojantys, pakaitiniai tirpalai | Pakaitinis / dializuojantis tirpalas be kalcio, skirtas citratinei procedūrai. Be gliukozės arba gliukozės ne daugiau 8mmol/l. Pakuotė: pakabinamas ne mažiau kaip 5 litrų maišas. Sudėtis: bikarbonatas 20-22 mmol/l, Natrio 133-140 mmol/l, Kalio 2 – 4 mmol/l, Magnio 0,75-1 mmol/l, Chloro 116-175 mmol/l. | vnt. | 1500
1.1.4. | Skysčių surinkimo (filtracijos) maišas | Skysčių surinkimo (nuotekų) maišas – vienkartinis, sterilus, elastingas, nemažiau kaip 9 -10 litrų talpos. Viršutinėje maišo dalyje yra atšaka su „Luer-lock“ arba lygiaverte jungtimi nuotekų linijai prijungti, užsandarinta. Apatinėje maišo dalyje yra sklendė maišui ištuštinti. | vnt. | 200
Ilgalaikės inkstų pakaitinės terapijos (hemofiltracijos ir hemodiafiltracijos) prietaisas |  | Vienkartinės priemonės (hemofiltras ir magistralių rinkinys, tirpalai, maišai ir jų jungtys) turi būti tinkami pagal panaudos sutartį perduodamiems aparatams.
1.2. Priemonės ilgos trukmės pakaitinei inkstų terapijai atlikti (antikoaguliantas - heparinas)
1.2.1. | Hemofiltras ir magistralių rinkinys | Hemofiltro ir magistralių rinkinys ilgalaikėms inkstų pakaitinėms terapijoms, tinkamas procedūrai su heparinu; tinkamas naudojant antikoaguliantus citrato pagrindu. Membrana sintetinė, galimas filtrų plotas: ribose nuo 0,75 m2 – 1,8 m2. Kraujo tūrio užpildymas komplekte atitinkamai: ribose nuo 150 ml – 400 ml. Komplekte yra procedūrai reikalingų skysčių jungtys „Luer –lock“ tipo arba stora plastikine adata; skysčių surinkimo maišas; veno – veninė kraujo magistralės su švirkšto adata praduriamomis angomis mėginių paėmimui ar vaistų sušvirkštimui. Sistema vienkartinė, sterili, be ftalatų. | vnt. | 15
1.2.2. | Dializuojantis, pakaitinis tirpalas | Pakaitinis bikarbonatinis hemodializės/hemofiltracijos tirpalas. Skirtas vartoti j veną. Paruošto tirpalo maišas ne mažiau kaip 5 litrų talpos. Nemažiau kaip 1000 ml paruošto vartojimui hemofiltracijos tirpalo yra (elektrolitų): Na+ 128-140 mmol/l; K+ 0,2,4 (pasirinktinai) mmol/l; Ca2+ 0-1,75 mmol/l; Mg2+ 0,5-1 mmol/l; Cl- nuo 100-119 mmol/l; HCO 15-35 mmol/l. Tirpalai su fosfatu būtų privalumas. | vnt. | 800
1.2.3. | Skysčių surinkimo (filtracijos) maišas | Skysčių surinkimo (nuotekų) maišas – vienkartinis, sterilus, elastingas, nemažiau kaip 9-10 litrų talpos. Viršutinėje maišo dalyje yra atšaka su „Luer-lock“arba lygiaverte jungtimi nuotekų linijai prijungti, užsandarinta. Apatinėje maišo dalyje yra sklendė maišui ištuštinti. | vnt. | 50
1.2.4. | Kalcio reinfuzijos magistralė | Ilgis ne trumpesnis nei 250 cm; vidinis diametras 0,58 – 0,60 mm; linija pažymėta indikatoriumi "Kalcis", linija turi atbulinį vožtuvą ir slankų spaustuką. | vnt. | 300
Ilgalaikės inkstų pakaitinės terapijos (hemofiltracijos ir hemodiafiltracijos) prietaisas |  | Vienkartinės priemonės (hemofiltras ir magistralių rinkinys, tirpalai, maišai ir jų jungtys ir pan.) turi būti tinkami pagal panaudos sutartį perduodamiems aparatams.