Tiekėjams					2025-06-12

DĖL PROJEKTO KONKURSO „Utenio stadiono tribūnos rekonstravimas į sporto ir sveikatingumo centrą“ GAUTŲ TIEKĖJŲ PAKLAUSIMŲ

Informuojame, kad vykdant supaprastintą atvirą projekto konkursą ,,Utenio stadiono tribūnos rekonstravimas į sporto ir sveikatingumo centrą“ (pirkimo Nr. 2564164, skelbimas apie pirkimą paskelbtas per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą 2025-05-07), vertinimo komisija gavo tiekėjų paklausimus, juos išnagrinėjo ir 2025-06-12 posėdyje priėmė sprendimą pateikti atsakymus.

Tiekėjo klausimas Nr. 1:

Konkurso Užduoties sąlygose, 6.2.2.2. punkte nurodoma, kad reikia numatyti "Lauko teniso aikšteles". Prašytume patikslinti, ar tai turi būti uždari teniso kortai, ar tai atvios, lauke esančios teniso aištelės.?

Perkančiosios organizacijos atsakymas Nr. 1:

Informuojame, kad konkurso užduoties 6.2.2. punkte nurodyta: „Projekto konkurso objekte (rekonstruojamame pastate) numatyti šias patalpas ir erdves:

6.2.2.1. Daugiafunkcines pilnos apimties universalias aikšteles, atitinkančias krepšinio, rankinio, salės futbolo aikštelėms taikomus reikalavimus (pageidautina 40 x 20 m) - 2 vnt. Numatyti bent po 2 m laisvos vietos iš visų pusių;

6.2.2.2. Lauko teniso aikšteles (36.57 x 18.27 m) - 2 vnt.;

6.2.2.3. Padelio aikšteles (10 x 20 m) – 2 vnt. (esant ploto galimybei, pageidautina - 3 vnt.);...“, todėl visi aikštynai turi būti uždari ir projektuojami  rekonstruojamame pastate.

Tiekėjo klausimas Nr. 2:

sveiki,

išnagrinėjus konkurso projektavimo techninę užduotį ir pradėjus realius konkurso parengimo darbus paaiškėjo, kad siekiant įgyvendinti užduotyje numatytus reikalavimus manytina, kad planuojamas biudžetas per mažas. Siūlome padidinti konkursui įgyvendinti skiriama biudžetą, konkurso salygų punktai 1.1.6.1.; 1.1.6.2.

Perkančiosios organizacijos atsakymas Nr. 2:

Informuojame, kad Perkančiosios organizacijos siekiamybė yra, kad projekto preliminari statybos darbų vertė būtų apie 4 500 000 Eur be PVM, tačiau leidžiama preliminari statybos vertė gali būti didinama iki 5 400 000 Eur be PVM, t.y. ne daugiau kaip 20 proc. nuo preliminarios statybos darbų vertės - 4 500 000 Eur be PVM.

Pateikti projektinių pasiūlymų (PP), techninio darbo projekto (TDP), bei statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų kainą, kuri neturi viršyti 170 000 Eur be PVM. Projektinių pasiūlymų (PP), techninio darbo projekto (TDP), bei statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų kaina gali būti didinama atsižvelgiant į preliminarią statybos vertę iki 204 000 Eur be PVM, t.y. ne daugiau kaip 20 proc. nuo projektinių pasiūlymų (PP), techninio darbo projekto (TDP), bei statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų kainos 170 000 Eur be PVM.

Tiekėjo klausimas Nr. 3:

Konkurso užduoties pav. 3 pažymėta rekonstruojama pastato dalis ir rekonstravimo kryptis su rakonstravimo zonos ribomis. Ar galima į rekonstravimą įtraukti ir likusias šonines tribūnas (visą statinį)? Ar galima rekonstruojamą pastatą išplėsti už schemoje pažymėtų rekonstravimo zonos ribų?

Perkančiosios organizacijos atsakymas Nr. 3:

Informuojame, kad Perkančiosios organizacijos nuomone, šoninės tribūnos gali būti įtraukiamos į rekonstravimą, jeigu tai yra reikalinga pagal įstatymuose ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus ar Projekto įdėjai įgyvendinti. Siūlant Projekto konkurso objekto sprendinius atsižvelgti į Projekto konkurso užduotyje numatytą preliminarią statybos darbų vertę bei atsižvelgiant į pakeitimus numatytus šio rašto perkančiosios organizacijos atsakyme Nr. 2.

Rekonstruojamą pastatą galima išplėsti už pav. 3 pažymėtų rekonstravimo zonos ribų tiek, kiek leidžiamos užstatyti zonos numatyta pakoreguotame detaliajame plane (Prieiga per internetą: https://tpdris.planuojustatau.lt/map/main.html?lang=lt&tpdId=26229514&dokId=26229516), išskyrus treniruočių aikštelę (detaliojo plano pagrindiniame brėžinyje pažymėta Nr. 4), kurią numatyta remontuoti ir paliekant galimybę statyti autobusus aikštelėje (detaliojo plano pagrindiniame brėžinyje pažymėta Nr. 9).

Komisijos sekretorė

Aistė Barauskienė

Tel. Nr. +370 389 61594

El. p.  aiste.barauskiene@utena.lt

Tekstas neredaguotas

Tekstas neredaguotas

Tekstas neredaguotas