TSD-523, VPP-2422

Helio ir argono techninių dujų techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Argono (Ar) dujos (orientacinis kiekis 160 balionų) | - Suslėgtos Argono (Ar) dujos yra pristatomos dujų balione; - Vieno dujų baliono tūris ≥ 50 litrų; - Argono grynumo klasė ≥ 5,0; - Grynumas ≥ 99,998%; - Yra atitiktis pagal LR ūkio ministro įsakymą „Dėl slėginių indų naudojimo taisyklės DT12-02“; - Slėgis dujų balionuose 300 ± 2 bar; - Baliono jungtis ISO 5145 Nr. 30, W 30 × 2 (arba lygiavertė). |  |
| 2. | Helio (He) dujos (orientacinis kiekis 20 balionų) | - Suslėgtos Helio (He) dujos yra pristatomos dujų balione; - Vieno dujų baliono tūris ≥ 50 litrų; - Helio grynumo klasė ≥ 5,0; - Grynumas ≥ 99,998%; - Yra atitiktis pagal LR ūkio ministro įsakymą „Dėl slėginių indų naudojimo taisyklės DT12-02“; - Slėgis dujų balionuose 300 ± 2 bar; - Baliono jungtis ISO 5145 Nr. 30, W 30 × 2 (arba lygiavertė). |  |
| 3. | Balionų ženklinimas | - Dujų balionai ženklinami skirtingomis spalvomis, priklausomai nuo užpildytų dujų; - Dujų balionai ženklinami įspėjamosiomis pavojaus piktogramomis. |  |
| 4. | Prekių pristatymas | - Tiekėjas yra atsakingas už dujų balionų pristatymą bei tuščių balionų pakeitimą ir išvežimą; - Perkančioji organizacija įsipareigoja grąžinti dujų balionus Tiekėjui – informuoti Tiekėją apie tuščius balionus, kuriuos reikia pakeisti arba išvežti; - Balionų nuomos ir pristatymo-išvežimo paslaugų kainos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą (į dujų kainą). |  |
| 5. | Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija | - Saugos duomenų lapas lietuvių ir anglų kalba; - Techninių duomenų lapas lietuvių arba anglų kalba. |  |