TIEKĖJAMS					2025-06-12

Gauti paklausimai dėl viešojo pirkimo Nr. 3118483 „Pėsčiųjų tako remonto darbai“:

- Paklausimas. „Pirkimo sąlygų 2 priede pateiktoje pasiūlymo formoje 3 pozicijoje nurodyta 194 vnt. „Bortai keliams #bk15.100.30.18“, kai 2 pozicijoje nurodyta 194 m „Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo. Bordiūrai 150x300 mm“. Prašome patikslinti, ar tai skirtingi gaminiai, ir pataisyti pasiūlymo formą, techninę specifikaciją bei sutarties projektą, aiškiai nurodant, kokie bortai yra perkami 3 pozicijoje.“

Atsakymas. Pateikiame patikslintus dokumentus: pasiūlymo formą, sutarties projektą su technine specifikacija.

- Paklausimas. „Pirkimo sąlygų 2 priede pateiktoje pasiūlymo formoje 6 pozicijoje nurodyta 194 m „Betoniniai bordiūrai“, kai 5 pozicijoje – 194 m „80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, atstatant šaligatvio pagrindą“. Prašome patikslinti, ar tai ta pati prekė, ir atitinkamai pakoreguoti dokumentus.“

Atsakymas. Pateikiame patikslintus dokumentus: pasiūlymo formą, sutarties projektą su technine specifikacija.

- Paklausimas. „Pirkimo sąlygų 2 priede pateiktoje pasiūlymo formoje 9 pozicijoje nurodyta, kad įrengiama 4 cm storio danga iš 0/16s-m asfaltbetonio mišinio. Pagal galiojantį TRA ASFALTAS 25 aprašą tokia markė nėra nustatyta. Prašome nurodyti tikslią mišinio markę pagal galiojančius reikalavimus.“

Atsakymas. Pateikiame patikslintus dokumentus: pasiūlymo formą, sutarties projektą su technine specifikacija.

- Paklausimas. „Pirkimo sąlygų 2 priede pateiktoje pasiūlymo formoje 10 pozicijoje nurodyta 9 vnt. „Laiptų pakopų iš bortelių ir trinkelių įrengimas“, tačiau trūksta techninių reikalavimų. Vadovaujantis VPĮ 35 str. 4 d., prašome pateikti:

- Reikalavimus borteliams ir trinkelėms (matmenys, medžiagos ir pan.);

- Vieno vieneto laiptų pakopos aukštį ir plotą;

- Reikalavimus laiptų pakopų pagrindams.“

Atsakymas. Laiptų pakopos įrengiamos atsižvelgiant į esamą situaciją,  privedant jas prie S. Daukanto gatvės šaligatvio.

- Paklausimas. „Ar Rangovas turi parengti paprastojo remonto aprašą? Jei taip, prašome pataisyti pasiūlymo formą, nurodant atskiroje pozicijoje paprastojo remonto aprašo parengimo apimtį.“

Atsakymas. Neturi.

- Paklausimas. „Ar Rangovas turi įvertinti išpildomosios dokumentacijos parengimą? Jei taip, prašome pataisyti pasiūlymo formą, nurodant atskiroje pozicijoje išpildomosios dokumentacijos parengimo apimtį.“

Atsakymas. Neturi.

- Paklausimas. „Ar Rangovas turi įvertinti kadastrinių matavimų bylų atnaujinimą/ parengimą? Jei taip, prašome pataisyti pasiūlymo formą, nurodant atskiroje pozicijoje kadastrinių matavimų bylų atnaujinimo/ parengimo apimtį.“

Atsakymas. Neturi.