Tiekėjams						2025-06-12

DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Vilniaus g. nuo Draugystės pr. iki Vilkaviškio g. rekonstravimo darbai“ (CVP IS pirkimo Nr. 2881006) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjų klausimai. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktus klausimus:

- Prašome paaiškinti ar projekte numatomų želdinių šalinimas suderintas su Šiaulių miesto savivaldybės administracija ir gautas pritarimas želdinių šalinimui?

Atsakymas: šių metų birželio mėnesį vyks Šiaulių miesto savivaldybės administracijos želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos posėdis, kuriame numatoma priimti sprendimą dėl projekte numatytų želdinių pašalinimo (kirtimo).

- Prašome paaiškinti ar gautas leidimas kirsti projekte numatytus medžius? Ar Rangovas privalo leidimą kirsti esamus medžius išsiimti pats? Jei Rangovas privalės leidimą kirsti esamus medžius išsiimti pats, prašome nurodyti per kiek laiko nuo kreipimosi jis bus išduotas.

Atsakymas: rangovui nereikės kreiptis dėl želdinių pašalinimo (kirtimo) leidimo išdavimo. Šis  leidimas bus išduotas po Šiaulių miesto savivaldybės administracijos želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos posėdžio. Leidimas įsigalios po 20 darbo dienų nuo leidimo registracijos dienos.

- Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 14 str. 3 p. nurodo: „3. Viešųjų želdynų ir želdinių priežiūros ir tvarkymo metu turi būti išsaugoti augantys sveiki, gyvybingi, estetiniu ir ekologiniu požiūriu vertingi, perspektyvūs augalai – dar nepasiekę gamtinės brandos ar ją pasiekę, tačiau nekeliantys nei fizinio, nei ligų ar kenkėjų židinių susidarymo pavojaus aplinkai. Draudžiama kirsti, kitaip iš augimo vietos pašalinti ar intensyviai genėti saugotinus medžius viešuosiuose želdynuose ir viešuosius želdinius, kurie priskiriami saugotiniems medžiams, nuo kovo 15 dienos iki rugpjūčio 1 dienos, išskyrus atvejus, kai jie kelia pavojų gyventojams, jų turtui, statiniams, eismo ar skrydžių saugumui, taip pat kai tai būtina remontuojant, rekonstruojant ar tiesiant naują valstybinės ar vietinės reikšmės kelią, įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus.“, t.y. medžius bus galima kirsti. Prašome patvirtinti, kad rangovas galės kirsti medžius nuo kovo 15 dienos iki rugpjūčio 1 dienos.

Atsakymas: rangovui nebus draudžiama kirsti želdinius nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d.

- Projekto bendrosios dalies aiškinamojo rašto 3.1 skyriuje nurodyta: atliekant asfalto frezavimo darbus ir paaiškėjus, kad esamo asfalto dangos sluoksnio nepakanka norint išlaikyti teisės aktų reikalavimus, kreiptis į statytoją ir projektuotoją, dėl sprendinių tikslinimo. Prašome patvirtinti, kad sprendinių tikslinimo darbai, laikomi papildomais – projekte nenumatytais darbais už kuriuos rangovui bus sumokama papildomai, neįtraukiant jų į galutinių darbų kiekių tikslinimo aktą.

Atsakymas: rangos darbų metu atliekant asfalto frezavimo darbus ir nustačius (dalyvaujant techniniam prižiūrėtojui), kad esamo asfalto dangos sluoksnio (lokaliose vietose) nepakanka norint išlaikyti teisės aktų reikalavimus ir statytojui bei projektuotojui priėmus sprendimą, tokie darbai bus laikomi papildomais darbais.

- Projekto bendrosios dalies aiškinamojo rašto 3.3 skyriuje nurodyta: Pėsčiųjų ir dviračių takų, ir šaligatvių išilginis nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:20 (5%). Pėsčiųjų tako išilginis nuolydis nuo PK 4+20 iki PK 4+90 5,23 %. Projekto sprendinys  netenkina reikalavimų. Prašome paaiškinti neatitikimus ir nurodyti kaip rangovas turės vykdyti darbus.

Atsakymas: gatvė projektuojama 5,23 % nuolydžiu (žr. projekto išilginio profilio brėžinį). Teritorija patenka į kultūros paveldo vizualinės apsaugos pozonį, kur viena iš vertingųjų savybių – reljefas. Tako išilginis profilis numatomas ne didesnis kaip 5 %.  Ruože nuo PK 3+32 iki PK 4+10 Ežero gatvės darbai vykdomi kitu projektu. Dangos turi būti suvedamos su šio projekto sprendiniais.

- Susisiekimo dalies techninių specifikacijų 5.2.1 p. nurodytas AC 16 AS mišinys su 50/70 bitumu. Vadovaujantis TRA Asfaltas 24 5 lentelės reikalavimais, tokia bitumo markė AC16 AS mišiniui negalima. Prašome patikslinti.

Atsakymas: tikslinama bitumo markė į 45/80-65 arba 25/55-60.

- Projekte numatyti asfalto mišinių AC 11 VN ir AC 22 PN įrengimo darbai, tačiau nepateiktos jų techninės specifikacijos. Prašome papildyti.

Atsakymas: pridedamos techninės specifikacijos:

| Sluoksnio savybės | AC 11 VN 45/80-55, 45/80-65 |
| --- | --- |
| Mažiausias sluoksnio storis cm | 3,5–4,5 |
| Sluoksnio svoris kg/m2 | 85–115 |
| Sutankinimo laipsnis % | ≥ 98,0 |
| Oro tuštymių kiekis tūrio % | ≤ 5,5 |

| Sluoksnio savybės | AC 22 PN 70/100 |
| --- | --- |
| Sluoksnio storis cm | 8,0 |
| Sluoksnio svoris kg/m2 | 185 |
| Sutankinimo laipsnis2) % | ≥ 98,0 |
| 1) Mažiausias sluoksnio storis – 7,0 cm 2) Pėsčiųjų ir dviračių takų bei rankiniu būdu klojamiems asfalto pagrindo sluoksniams, kurie įrengiami ant pagrindo sluoksnių be rišiklių, gali būti taikomas minimalus 95 % sutankinimo laipsnio reikalavimas |  |

- 2025-06-02 dieną įsigaliojo naujos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės TRA ASFALTAS 25 ir ĮT ASFALTAS 25, tačiau techninėje specifikacijoje nurodyta  vadovautis Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašu TRA ASFALTAS 24 bei Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT ASFALTAS 24. Prašome nurodyti, kuriomis taisyklėmis vadovautis vykdant asfalto dangų įrengimo darbus.

Atsakymas: vadovautis Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašu TRA ASFALTAS 24 bei Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT ASFALTAS 24.

- Projekte numatytas asfalto išlyginamojo sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas hvid.= 2 cm. Vadovaujantis ĮT ASFALTAS 24 18 lentelės reikalavimais, asfalto mišinio AC 16 AS klojimo storis nuo 5,0 cm iki 9,0 cm. (Dėl technologinių priežasčių gali būti taikoma ir 4,0 cm.). Prašome paaiškinti neatitikimus.

Atsakymas: patikslinamas AC 16 AS asfalto mišinio vidutinis  sluoksnio storis hvid.= 6 cm. Pridedamas patikslintas konstrukcijų pjūvių brėžinys.

- Projekte, Vilniaus g. važiuojamoje dalyje,  numatyta įrengti skirtingas dangos konstrukcijas (DK0,1; DK3; DK 10). Taip pat numatytas ir esamos a/b dangos remontas, neardant kelio dangos konstrukcijos pagrindų, tačiau nepateiktas a/b dangos, tarp skirtingų konstrukcijų, atpjovimo kiekis. Prašome papildyti darbų kiekių žiniaraštį (toliau – DKŽ) trūkstamais a/b dangos pjovimo, tarp remontuojamos ir naujai rengiamos konstrukcijos,  darbais.

Atsakymas: pridedamas patikslintas darbų kiekių žiniaraštis. I, II, III etapo nuovažų ir gatvės paruošiamieji darbai papildyti asfalto dangos atpjovimo diskine freza darbais (patikslinimai pažymėti geltonai). Į šių darbų kiekius įskaičiuoti ir asfalto dangos atpjovimo diskine freza kiekiai prie bortų pagal 11 klausimą.

- Projekte numatytas senų kelio bortų keitimas naujais, neardant esamos asfalto dangos, tačiau nenumatyti dangos atpjovimo prie bortų darbai. Prašome papildyti darbų kiekių žiniaraštį trūkstamais darbais.

Atsakymas: atsakyta 10 klausimo atsakyme.

- Projekte numatytas įrengti viršutinį asfalto dangos sluoksnį iš SMA 11 S, tačiau nenumatytas dangos šiurkštinimas. Prašome patvirtinti, kad iš rangovo nebus reikalaujama atlikti dangos šiurkštinimo darbų arba papildyti DKŽ trūkstamais darbais.

Atsakymas: pridedamas patikslintas darbų kiekių žiniaraštis. I, II, III etapo gatvės konstrukcijos įrengimo darbai papildyti dangos paviršiaus šiurkštinimo dolomitine skaldele darbais (patikslinimai pažymėti geltonai).

- Projekto susisiekimo dalies II etapo DKŽ (DK 10) numatytas betono pagrindo sluoksnio gruntavimas prieš įrengiant pagrindo sluoksnį, tačiau I ir III etapų DKŽ šių darbų nėra, prašome papildyti DKŽ trūkstamais darbais.

Atsakymas: pridedamas patikslintas darbų kiekių žiniaraštis. I ir III etapo gatvės konstrukcijos įrengimo darbai papildyti gruntavimo bitumine emulsija darbais (patikslinimai pažymėti geltonai).

- Projekto susisiekimo dalies DKŽ numatyti deformacinių pjūvių įrengimo darbai m2. Prašome patikslinti mato vnt.

Atsakymas: pridedamas patikslintas darbų kiekių žiniaraštis. I, II, III etape patikslinti deformacinių siūlių įrengimo mato vienetai, I, II etape  patikslinti deformacinių siūlių įrengimo kiekiai  (patikslinimai pažymėti geltonai).

- Projekto susisiekimo dalies pėsčiųjų ir dviračių takų I II III etapų DKŽ numatyta įrengti trinkelių dangą, tačiau nepateikti vedimo ir įspėjimo trinkelių įrengimo kiekiai. Prašome papildyti DKŽ.

Atsakymas: pridedamas patikslintas darbų kiekių žiniaraštis. I, II, III etapų gatvės konstrukcijos įrengimo ir pėsčiųjų bei dviračių takų įrengimo darbai papildyti  trinkelių su įspėjamaisiais paviršiais įrengimo darbais (patikslinimai pažymėti geltonai).

- Projekto susisiekimo dalies nuovažų ir gatvės I ir III etapų DKŽ numatyta įrengi DK 01 dangos konstrukciją, kur asfalto mišinį AC 16 PD numatyta kloti ant AC 16 AS išlyginamojo sluoksnio. Asfalto mišinys AC 16 PD klojamas ant skaldos pagrindo. Prašome paaiškinti neatitikimus ir patikslinti dangos konstrukciją.

Atsakymas: tikslinama dangos konstrukcija, t. y. įrengiamas 8 cm asfaltas ant esamo pagrindo. Pridedamas patikslintas darbų kiekių žiniaraštis. Tikslinami I ir III etapo gatvės dangos konstrukcijos įrengimo darbai

(patikslinimai pažymėti geltonai).

- Projekto susisiekimo dalies nuovažų ir gatvės II etapo DKŽ numatytas statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas, viso – 516 t. Prašome patvirtinti, kad šis kiekis yra teisingas arba pakoreguoti DKŽ.

Atsakymas: pridedamas patikslintas darbų kiekių žiniaraštis. Patikslinti I, II, III etapo gatvės ir nuovažų bei pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimo šiukšlių ir atliekų pakrovimo ir išvežimo darbai bei jų kiekiai (patikslinimai pažymėti geltonai).

- Projekto susisiekimo dalies nuovažų ir gatvės I, II ir III etapų DKŽ numatyti techninio šaligatvio įrengimo darbai iš šalčiui atsparaus sluoksnio. Prašome patvirtinti, kad pagrindo konstrukcija turi būti rengiama iš šalčiui atsparaus sluoksnio arba pakoreguoti DKŽ.

Atsakymas: pagrindo konstrukcija turi būti rengiama iš šalčiui atsparaus sluoksnio.

- Projekto susisiekimo dalies II darbų vykdymo etape numatyti esamų šulinių dangčių uždengimo metalinėmis plokštėmis darbai. Prašome paaiškinti kokie tai darbai ir pateikti metalinių plokščių technines specifikacijas.

Atsakymas: vietose, kuriose dviračių takas įrengiamas šaliai esančių kišenių, kuriose yra šulinių dangčiai,  numatomos metalinės uždaros plokštės (dangčio) įrengimas gatvės borto / dviračių tako aukštyje. Dangtis turi būti su vyriais, kad esant poreikiui būtų galimybė prieiti prie šulinio. Paliekamas tarpas tarp gatvės dangos ir dangčio, kad paviršinis lietaus nuotekų vanduo subėgtų į šulinį. Metalinės plokštės / dangčio rėmas, vyriai ir pati plokštė turi būti iš cinkuoto plieno.

Galimas metalinės uždaros plokštės (dangčio) keitimas į presuotas aprėmintas cinkuotas groteles su akutėmis ne didesnėmis kaip 34x12 mm. Juostos storis ne mažiau kaip 30x2 mm. Galutinis šulinių uždengimo variantas derinamas rangos darbų metu su Statytoju.

Metalinės plokštės (dangčio) galimas pavyzdys:

- Prašome patikslinti sodinamų medžių techninius parametrus (kamieno apimtis), rūšis ir sodinimo kiekius, kadangi skirtinguose projekto dalyse nurodoma skirtingai.

Atsakymas: pridedamas patikslintas nužymėjimo ir aukščių planas, kuriame nurodytos  sodinamų medžių rūšys ir vietos.  Taip pat pridedama patikslinta apželdinimo dalies techninė specifikacija.

- Prašome patikslinti sodinamų krūmų rūšis, kadangi skirtinguose projekto dokumentuose nurodoma skirtingai.

Atsakymas: pridedama patikslinta apželdinimo dalies techninė specifikacija.

- Prašome pateikti dangų ardymo plano sutartinių žymėjimų lentelę su aiškiu tekstiniu aprašymu.

Atsakymas: Pridedamas patikslintas dangų ardymo planas.

- Prašome pakoreguoti nuovažų ir gatvės I etapo 3.29 eil.; II etapo 3.37 eil. ir III etapo 3.36 eil. apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš gamtinio smėlio įrengimo mato vnt.

Atsakymas: Pridedamas patikslintas darbų kiekių žiniaraštis.  Patikslinti mato vienetai (patikslinimai pažymėti geltonai).

- Projekto skersinių profilių brėžinyje (Gatvės borto įrengimas gatvės siaurinimo vietose, esamo borto įrengimo vietose) numatyta įrengti asfalto sluoksnius: SMA 11 S - 4cm.; AC 16 AS -4 cm; metalinis armavimo tinklas; AC 22 PS -12 cm. Prašome paaiškinti ar šie darbai yra įvertini DKŽ. Prašome patikslinti AC 22 PS -12 cm. įrengimo storį, kadangi DKŽ šių darbų nėra.

Atsakymas: pridedami patikslinti skersinio profilio brėžiniai.  Asfalto sluoksnio AC 22 PS  storis turi būti 10 cm.  Darbų kiekių žiniaraščiuose darbai įvertinti.

- Prašome nurodyti skersinių profilių (lapas 1 iš 4; lapas 2 iš 4) pjūvius ir PK.

Atsakymas: skersinio profilio brėžinių  1 ir 2 lapuose pateikiami tipiniai gatvės skersiniai profiliai, 3 ir 4 lapuose pateikiami konkretūs pjūviai ir PK.

- Prašome nurodyti monolitinių laiptų įrengimo kiekį vnt.

Atsakymas: 2 vietose bus įrengiami laiptai.

- Prašome patikslinti visų etapų skydų montavimo kiekius tiek ant vienstiebių atramų, tiek ant apšvietimo atramų. Nes žiniaraštyje ir brėžinyje nurodyti kiekiai – nesutampa.

Atsakymas: Pridedamas patikslintas darbų kiekių žiniaraštis.  Patikslinti eismo organizavimo darbai (patikslinimai pažymėti geltonai).

- Ar galite nurodyti pėsčiųjų tvorelės vieno ir kito tipo atstumus tarp statramsčių, nes tai labai stipriai įtakoja pasiūlymo kainą.

Atsakymas:

papildomos TS ir išdėstoma taip:

Tvorelei naudojami karštai cinkuoti plieno vamzdžio gaminiai.  Įrengtos pėsčiųjų tvorelės aukštis ne mažiau kaip 1,2 m nuo žemės paviršiaus.

Tvorelės statramsčiai gaminami iš ne mažesnio kaip 76 mm skersmens vamzdžių. Tarpiniai segmentai iš ne mažiau kaip 33,7 mm.

Tarp  statramsčių turi būti ne mažesnio kaip 1,0 m ilgio segmentai (matuojant tarp statramsčių), ir ne daugiau kaip 3,0 m. Šių segmentų aukštis ne mažiau kaip 40 cm. Atitvaro segmentai ir statramsčiai sujungiami tarpusavyje jungiamąja detale, įvorėmis arba varžtais.

Įrengiamas įbetonuojant. Betono mišiniai turi atitikti LST EN 206-1:2002 reikalavimus. Betonas naudojamas ne mažesnės kaip C20/25 klasės betono mišiniai. Pamato skersmuo ne mažiau kaip 0,3 m, gylis ne mažiau kaip 0,75 m. Jei tvorelė įrengiama ant šlaito 1:1, pamato gylis ne mažiau kaip 1,2 m.

Spalva – tamsiai pilka. Spalvos kodas RAL7016.

Stilizuota metalinė tvorelė prie Prūdelio. Aukštis nuo žemės paviršiaus iki tvorelės viršaus 1,2 m. Cinkuota ir dažyta milteliniu būdu, spalva RAL7016.

Rėmas pagamintas iš ne mažiau kaip 60x40 mm, profiliai ne mažiau kaip 25x25 mm. Segmento plotis ne mažiau kaip 1,0 m ir ne daugiau kaip 2,5 m.

Pamatas įbetonuojamas. Betonas naudojamas ne mažesnės kaip C20/25 klasės betono mišiniai. Pamato skersmuo ne mažiau kaip 0,3 m, gylis ne mažiau kaip 0,75 m. Jei tvorelė įrengiama ant šlaito 1:1, pamato gylis ne mažiau kaip 1,2 m.

Pastaba: pridėtame patikslintame darbų kiekių žiniaraštyje geltona spalva pažymėti patikslinimai pagal pateiktus klausimus. Darbų numeracija keitėsi dėl papildomai įtrauktų ar iš darbų kiekių žiniaraščio išimtų darbų, tačiau numeracijos pasikeitimai nėra žymimi geltonai. Oranžine spalva pažymėti pakeitimai, kurie buvo atlikti pagal birželio 5 d. pateiktus klausimus ir atsakymus.

Atkreipiame dėmesį, kad techninės specifikacijos paaiškinime buvo pateikta informacija, kad pateikti projekto susisiekimo, nuotekų šalinimo, elektrotechnikos, elektroninių ryšių, procesų valdymo ir automatizacijos  dalių darbų kiekių žiniaraščiai Excel formatu (nėra AB „Energijos skirstymo operatorius“ tinklų apsaugojimo dalies darbų kiekių žiniaraščio) Excel formatu yra pateikti tik kaip papildomas pagalbinis dokumentas tiekėjui skaičiuojant pasiūlymo kainą. Jei darbų kiekių žiniaraštyje Excel formatu darbų kiekiai, jų pavadinimai, matavimo vnt. ar kiti duomenys nesutampa su projekto dalių darbų kiekių žiniaraščiais, tiekėjas turi vadovautis projektų dalių darbų kiekių žiniaraščiais, t. y. aktualiu darbų kiekių žiniaraščiu. Pirminis pateiktas darbų kiekių žiniaraštis Excel formatu tikslinamas nebus.

Taip pat atlikti ir kiti darbų kiekių žiniaraščio tikslinimai (patikslinimai pažymėti geltonai), kurie buvo tiesiogiai susiję su pateiktais klausimais arba atlikti kiti tikslinimai dėl techninių klaidų.

Perkančioji organizacija vadovaudamasi pirkimo sąlygų 11.5. p. savo iniciatyva, pasiūlymų pateikimo terminą pratęsia iki 2025-06-19, 08:30 val.

Prašymų pateikti paaiškinimus termino pabaiga 2025-06-12 imtinai.

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais ir aktualiomis dokumentų redakcijomis.

Viešojo pirkimo komisija