PATVIRTINTA

2025 m. birželio     d.

Viešųjų pirkimų komisijos

posėdžio protokolu Nr. 1

LIETUVOS NACIONALINIS OPEROS IR BALETO TEATRAS

# LIETUVOS NACIONALINIO OPEROS IR BALETO TEATRO ŽIŪROVŲ SALĖS APŠVIETIMO SISTEMOS MODERNIZAVIMAS

SKELBIAMOS APKLAUSOS SĄLYGOS

TURINYS

TURINYS

I.	BENDROSIOS NUOSTATOS

II.	PIRKIMO OBJEKTAS

III.	TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI, KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR, JEIGU TAIKYTINA, REIKALAUJAMI KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTAI IR TARYBOS REGLAMENTE (ES) 2022/576 NUSTATYTŲ SĄLYGŲ NEBUVIMAS, TARP JŲ IR REIKALAVIMAI ATSKIRIEMS BENDRĄ PASIŪLYMĄ PATEIKIANTIEMS TIEKĖJŲ GRUPĖS NARIAMS

IV.	TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

V.	PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMO REIKALAVIMAI

VI.	PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

VII.	BŪDAI, KURIAIS TIEKĖJAI GALI PRAŠYTI PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMŲ, SUŽINOTI, AR PERKANČIOJI ORGANIZACIJA KETINA RENGTI DĖL TO SUSITIKIMĄ SU TIEKĖJAIS, TAIP PAT BŪDAI, KURIAIS PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SAVO INICIATYVA GALI PAAIŠKINTI (PATIKSLINTI) PIRKIMO DOKUMENTUS

VIII.	SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS IR JŲ NAGRINĖJIMO PROCEDŪROS

IX.	PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS SIŪLOMOS ŠALIMS PASIRAŠYTI PIRKIMO SUTARTIES PROJEKTAS

X.	INFORMACIJA APIE ATIDĖJIMO TERMINO TAIKYMĄ, GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKĄ

XI.	ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

XII.	BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1 priedas „TECHNINĖ SPECIFIKACIJA“

2 priedas „PASIŪLYMO FORMA“

3 priedas „EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS“

4 priedas Sutarties projektas....................................................................

# BENDROSIOS NUOSTATOS

- Perkančioji organizacija – Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras (toliau – perkančioji organizacija).

- Perkančiosios organizacijos ir tiekėjų bendravimas bei keitimasis informacija, atliekant šį viešąjį pirkimą (toliau – pirkimas), vyksta naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis. Šiame punkte nustatytų reikalavimų gali būti nesilaikoma tik išimtinais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas arba VPĮ) nurodytais atvejais.

- Šiose pirkimo sąlygose vartojamos sąvokos atitinka Viešųjų pirkimų įstatyme apibrėžtas sąvokas.

- Šis pirkimas nėra rezervuotas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 ir 24 straipsnių nuostatas.

Nuorodos į išankstinį informacinį skelbimą, paskelbtą Europos Sąjungos leidinių biuro, taip pat paskelbtą CVP IS, kituose leidiniuose ir internete, jeigu apie pirkimą buvo skelbta iš anksto

- Išankstinio informacinio skelbimo apie šį pirkimą nebuvo.

Informacija apie numatomą skelbti savanoriško ex ante skaidrumo skelbimą

- Šiame pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti savanoriško ex ante skaidrumo skelbimo.

Informacija apie tai, ar į Komisijos posėdžius kviečiami dalyvauti stebėtojai, jų dalyvavimo sąlygos

- Į šio pirkimo komisijos posėdžius perkančioji organizacija nenumato kviesti dalyvauti stebėtojų.

Informacija apie tai, ar perkančioji organizacija vykdė rinkos konsultaciją, apie kurią buvo skelbta

- Perkančioji organizacija nevykdė rinkos konsultacijos.

Informacija apie tai, ar pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą, nurodoma informacija apie įgyvendinamą projektą:

- Pirkimas yra vykdomas perkančiosios organizacijos lėšomis.

Perkančiosios organizacijos sprendimo neatlikti pirkimo naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis argumentai, kaip numatyta VPĮ įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 1 punkte

- Vyriausybės sprendimu įsteigtos centrinės perkančiosios organizacijos centralizuotų pirkimų kataloge nesiūloma šiuo pirkimu siekiamų įsigyti darbų.

# PIRKIMO OBJEKTAS

Prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas, kiekis (apimtis), su prekėmis teiktinų paslaugų pobūdis, prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminai

- Pirkimo objektas – Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro žiūrovų salės apšvietimo sistemos modernizavimas (toliau – Darbai). BVPŽ kodas - 45310000-3.

- Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

- Perkančioji organizacija nereikalauja, kad esmines užduotis atliktų pats pasiūlymą pateikęs tiekėjas, o jeigu pasiūlymą pateikė tiekėjų grupė – tos grupės partneris;

- Pirkime taikomas fiksuoto įkainio sutarties kainos apskaičiavimo būdas.

- Jei tiekėjo pasiūlymo kaina viršys nurodytą sumą, bus laikoma, kad kaina yra per didelė (nepriimtina) ir pasiūlymas bus atmestas. Perkančioji organizacija, vertindama tiekėjų pasiūlymus, atsižvelgs į galutinę jos mokėtiną lėšų sumą, įskaitant perkančiosios organizacijos ir pirkimą laimėjusio tiekėjo įgyjamas mokestines prievoles susijusias su PVM.

- Tiekėjai gali teikti pasiūlymus tik visai darbų apimčiai.

- Perkančioji organizacija numato tiekėjams objekto apžiūrą 2025 m. birželio 16 d. nuo 9 iki 17 val. Registruotis į apžiūrą dėl tikslaus laiko el. pašto adresu: deividas.podvolskis@opera.lt  Tiekėjui bus išsiųstas laiko patikslinimas.

- Perkančioji organizacija gali derėtis su tiekėjais dėl pasiūlytos kainos. Derybos vyks pateikiant galutinius pasiūlymus CVP IS priemonėmis.

Techninė specifikacija

- Perkamų prekių ir darbų savybės ir reikalavimai pateikti techninėje specifikacijoje (pirkimo sąlygų 1 priedas).

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Prekių, paslaugų ar darbų energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos, socialiniai kriterijai

  - Aplinkosauginiai reikalavimai: Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp tiekėjo ir perkančiosios organizacijos bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, elektroniniu paštu, ar kt.); Visa dokumentacija, susijusi su sutarties vykdymu, teikiama perkančiajai organizacijai ir tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);  Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.1. ir 4.4.4. papunkčiais :

  - Tiekėjas įsipareigoja Darbų vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose.

  - Jei Darbų vykdymo metu tiekėjo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

  - Taikomi privalomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai: normuotasis apšvietimo galios tankis (W/m²/100 lx) neturi viršyti 2,8, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo gairėmis, patvirtintomis Aplinkos ministerijos.

Informacija, ar perkančioji organizacija leidžia, neleidžia ar reikalauja pateikti alternatyvius pasiūlymus, šių pasiūlymų reikalavimai

- Perkančioji organizacija neleidžia pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą (alternatyvius pasiūlymus), jo pasiūlymas ir alternatyvūs pasiūlymai bus atmesti.

Kriterijai dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir (ar) jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka

- Šio pirkimo objektui netaikomi kriterijai dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo.

# TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI, KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR, JEIGU TAIKYTINA, REIKALAUJAMI KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTAI IR TARYBOS

Tiekėjų pašalinimo pagrindai

- Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti pirkimo sąlygų 3 priede.

Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

- Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai bei reikalaujami dokumentai ir informacija, patvirtinantys šiuos reikalavimus:

| - Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tiekėjas pirkimo sutarties vykdymui privalo turėti: 1. Ne mažiau kaip 1 atestuotą ypatingo statinio projekto dalies vadovą, kuriam suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, esantys kultūros paveldo teritorijoje, jo apsaugos zonoje. Projekto dalys: elektrotechnikos, procesų valdymo ir automatizacijos. | Patvirtinantys dokumentai: •atestatas, suteikiantis teisę eiti ypatingo statinio projekto dalies ir projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas; Perkančioji organizacija informaciją apie Lietuvoje išduotus kvalifikacijos dokumentus pasitikrina SSVA registruose https://www.ssva.lt/cms/registrai. a) Lietuvos Respublikos ir trečiųjų šalių piliečiams ir kitiems fiziniams asmenims (išskyrus užsienio šalies specialistus*) SSVA (iki 2022-04-30 SPSC) išduoti kvalifikacijos atestatai ar užsienio šalies specialistams* išduoti teisės pripažinimo dokumentai, arba užsienio šalies specialistams* (taikoma: statinio projekto vadovui ir statybos vadovui). |
|  | 2. Ne mažiau kaip 1 atestuotą kvalifikuotą ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovą, kuriam suteikta teisė eiti ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, esantys kultūros paveldo teritorijoje, jo apsaugos zonoje. Specialieji statybos darbai: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; | •atestatas, suteikiantis teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas; |
|  | 3. Ne mažiau kaip 1 atestuotą Nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos specialistą, turintį tvarkybos darbų projektų rengimo ir vadovavimo projektavimui bei tvarkybos darbų projektų vykdymo priežiūros kvalifikaciją. | Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nustatyta tvarka išduotas kvalifikacijos atestatas (ar lygiavertis dokumentas) ir (arba) teisės pripažinimo dokumentai. Jeigu specialistas yra ne Lietuvos Respublikos pilietis, tiekėjas turi pateikti atitinkamų užsienio valstybės institucijų išduotą specialisto atestatą ir Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos išduotą teisės pripažinimo dokumentą. Kultūros ministerijos išduotą teisės pripažinimo dokumentą, tiekėjas privalo pateikti ne vėliau kaip iki sutarties sudarymo. |

*Užsienio šalies specialistai – Europos Sąjungos valstybės narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečiai ir kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis - turi teisę eiti ypatingojo/neypatingojo (arba ypatingojo/neypatingojo statinio, esančio kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje) statinių statybos vadovo /specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas, pripažinus jų kilmės valstybėje turimą teisę eiti analogiškų statinių statybos vadovo /specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas. Užsienio šalies specialisto* turimos kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai Lietuvoje gali būti išduoti ir po paraiškų / pasiūlymų pateikimo datos, tačiau pačią teisę specialistas kilmės šalyje turi būti įgijęs iki paraiškų / pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkimo vykdytojas turi nurodyti, iki kada teisės pripažinimo dokumentai turi būti gauti, pavyzdžiui, iki pirkimo sutarties pasirašymo, iki darbų pradžios ar iki kito pirkimo vykdytojo nurodyto termino.

Reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

- Kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai nekeliami.

- Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl tiekėjo laisvos formos deklaracijoje nurodytos informacijos teisingumo, ji prašys ekonomiškai naudingiausią  pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti šioje deklaracijoje nurodytą informaciją patvirtinančius dokumentus. Tokių dokumentų perkančioji organizacija gali prašyti bet kuriuo pirkimo procedūros metu siekdama užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

Informacija, kad jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys

- Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Rėmimasis kitų ūkio subjektų pajėgumais

- Kai tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ar (jeigu taikoma) pasitelkia kvazisubtiekėjus, jis privalo kartu su pasiūlymu pateikti įrodymus, kad vykdant sutartį ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, ar  (jeigu taikoma) kvazisubtiekėjų ištekliai jam bus prieinami visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį. Tokiais įrodymais gali būti tiekėjo/ūkio subjektų grupės ir ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ar (jeigu taikoma) kvazisubtiekėjų susitarimų protokolų, preliminarių sutarčių arba lygiaverčių dokumentų, patvirtinančių, kad laimėjus konkursą, pirkimo sutarties vykdymo metu tiekėjui/ūkio subjektų grupei bus prieinami ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ar (jeigu taikoma) kvazisubtiekėjų ištekliai visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį, kopijos, ir šis įrodymas (nepriklausomai nuo to, ar teikiamas kartu su pasiūlymu, ar tikslinant pasiūlymą) turi būti sudarytas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- Perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 ir 51 straipsnių nuostatas patikrina, ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais ketina remtis tiekėjas, tenkina jiems keliamus kvalifikacijos reikalavimus, ar nėra tokio ūkio subjekto pašalinimo pagrindų. Jeigu ūkio subjektas netenkina jam keliamų reikalavimų arba jo padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį perkančiosios organizacijos nustatytą pašalinimo pagrindą, perkančioji organizacija turi pareikalauti per jos nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu. Toks ūkio subjektas turi būti išviešintas teikiant pasiūlymą, tiekėjui kartu su savo EBVPD pateikiant ir tokio ūkio subjekto EBVPD. Jeigu paaiškėja, kad tiekėjas, nenurodęs jog remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais (kvalifikacija), pats neatitinka pirkimų dokumentuose aiškiai ir nedviprasmiškai suformuluotų kvalifikacijos reikalavimų, jis neįgyja teisės po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pasitelkti (nurodyti) naujų ūkio subjektų tam, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

- Kai tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, atsižvelgdamas į pirkimo dokumentuose nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus (jeigu taikoma), perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, prisiimtų solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą.

- Tiekėjas pasiūlymo formoje turi aiškiai nurodyti, kokias pirkimo sutarties dalis kuris ūkio subjektas, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, ir (ar) subtiekėjai, jeigu jie yra žinomi, vykdys.

# TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

- Pasiūlymą gali pateikti tiekėjų grupė. Tiekėjų grupė, teikianti bendrą pasiūlymą, privalo pateikti jungtinės veiklos sutartį.

- Jungtinės veiklos sutartyje turi būti:

  - nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies (partnerio) įsipareigojimai vykdant su perkančiąja organizacija numatomą sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis bendroje pirkimo sutarties vertėje. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidariąją visų šios sutarties partnerių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą;

  - numatyta, kuris partneris (toliau – atsakingas partneris) atstovauja tiekėjų grupei (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti kvalifikacijos nagrinėjimo ir pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir kam teikti su šiais klausimais susijusią informaciją).

- Tuo atveju, jei tiekėjų grupės pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu šį viešąjį pirkimą, perkančioji organizacija palaikys ryšius tik su atsakingu partneriu, su juo bus sudaroma pirkimo sutartis ir jam bus atliekami mokėjimai.

- Perkančioji organizacija nereikalauja, kad, tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą nustačius laimėjusį ir pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.

# PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMO REIKALAVIMAI

Pasiūlymų galiojimo užtikrinimo, jeigu taikytina, reikalavimai

- Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

# PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

Pasiūlymų rengimo reikalavimai

- Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šiais pirkimo dokumentais ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

- Perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymus teikti tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, doc ir kt.). Popierine forma ir vokuose pateikti pasiūlymai bus atmesti, kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų.

- Perkančioji organizacija reikalauja, kad pateiktas pasiūlymas būtų pasirašytas vadovo ar jo įgaliotao asmens parašu.

- Pasiūlymas turi būti pateikiamas lietuvių kalba. Kartu su užsienio kalbomis pateikiamais dokumentais pasiūlyme turi būti pateiktas jų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu arba vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu jei toks yra.

- Tiekėjas (fizinis ar juridinis asmuo) gali pateikti perkančiajai organizacijai tik vieną pasiūlymą (tai pačiai pirkimo objekto daliai), nepriklausomai nuo to, ar teikiant pasiūlymą jis bus atskiras tiekėjas, ar tiekėjų grupės partneris (jungtinės veiklos sutarties šalis).

- Tiekėjas prisiima visas išlaidas, susijusias su pasiūlymo rengimu ir įteikimu, perkančioji organizacija nėra atsakinga ar įpareigota dėl šių išlaidų. Perkančioji organizacija neatsakys ir neprisiims šių išlaidų, nepriklausomai nuo to, kaip vyktų ir baigtųsi viešasis pirkimas.

- Tiekėjo pasiūlyme turi būti:

  - įgaliojimas ar kitas dokumentas (pvz., pareigybės aprašymas), suteikiantis teisę pateikti ir pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, kai pasiūlymą pateikia ir (ar) elektroniniu parašu pasirašo ne juridinio asmens vadovas, o jo įgaliotas asmuo;

  - užpildytas pasiūlymas pagal pasiūlymo formą (pirkimo sąlygų 2 priedas);

  - užpildyta deklaracija dėl pašalinimo pagrindo nebuvimo pagal VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalį.

  - tiekėjo/ūkio subjektų grupės ir ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ar (jeigu taikoma) kvazisubtiekėjų susitarimų protokolų, preliminarių sutarčių arba lygiaverčių dokumentų, patvirtinančių, kad laimėjus konkursą, pirkimo sutarties vykdymo metu tiekėjui/ūkio subjektų grupei bus prieinami ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ar (jeigu taikoma) kvazisubtiekėjų ištekliai visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį, kopijos, ir šis įrodymas (nepriklausomai nuo to, ar teikiamas kartu su pasiūlymu, ar tikslinant pasiūlymą) turi būti sudarytas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;

  - jungtinės veiklos sutartis, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė;

  - Kiti konkurso sąlygose nurodyti dokumentai (pvz. vertimas į lietuvių k. ir pan.).

Informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta pasiūlymuose nurodoma kaina. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai

- Pasiūlyme nurodoma kaina turi būti apskaičiuota ir išreikšta taip, kaip nurodyta pasiūlymo formoje. Apskaičiuojant kainą turi būti atsižvelgta į visas perkamų prekių ir darbų apimtis, į pasiūlymo kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus, į pirkimo sutarties projekte numatytą atsiskaitymo už pristatytas prekes terminą bei į visus kitus šių pirkimo dokumentų reikalavimus. Į kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos, taip pat ir atsiskaitymo dokumentų pateikimas (jei tokių išlaidų būtų).

- Visos kainos ir visi įkainiai visuose pasiūlymo dokumentuose turi būti įrašomos eurais, apvalinant du skaitmenis po kablelio.

Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga, vieta ir būdas

- Pasiūlymas turi būti pateiktas perkančiajai organizacijai iki skelbime apie pirkimą nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Vėliau gautas pasiūlymas yra nepriimtinas ir nenagrinėjamas. Perkančioji organizacija neatsako už elektros tiekimo, CVP IS sutrikimus ar už pavėluotai gautą pasiūlymą. Atsižvelgiant į tai, tiekėjams siūloma rengti pasiūlymus taip, kad liktų pakankamai laiko jiems laiku ir tinkamai pateikti.

- Kol nesuėjo pasiūlymų priėmimo terminas, dalyvis CVP IS priemonėmis gali pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą neprarasdamas teisės į pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, jeigu jo buvo reikalaujama.

Data, iki kada turi galioti pasiūlymas, arba laikotarpis, kurį turi galioti pasiūlymas

- Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų. Jei pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.

- Pirkimo procedūros metu, taip pat sustabdžius pirkimo procedūras dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo perkančioji organizacija gali prašyti, kad tiekėjai pratęstų pasiūlymų galiojimą iki konkrečiai nurodyto termino. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, jeigu jo buvo reikalaujama.

- Tiekėjas, kuris sutinka pratęsti savo pasiūlymo galiojimo terminą, apie tai raštu turi pranešti perkančiajai organizacijai, pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminą, irjeigu taikoma,  pateikti naują pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą.

- Jeigu tiekėjas neatsako į perkančiosios organizacijos prašymą pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminą, jo nepratęsia ir,jeigu taikoma,  nepateikia naujo pasiūlymo galiojimo užtikrinimo, laikoma, kad jis atmetė prašymą pratęsti savo pasiūlymo galiojimo terminą ir jo pasiūlymas atmetamas.

Informacija apie tai, kad tiekėjas privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri informacija, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, yra konfidenciali

- Tiekėjas pasiūlymo formoje privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri informacija, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, yra konfidenciali.

- Siekiant, kad perkančioji organizacija galėtų užtikrinti dalyvio informacijos konfidencialumą, pasiūlyme esanti konfidenciali informacija turi būti pateikta atskiru failu. Tiekėjas failo pavadinime nurodo „konfidencialu“ arba ant kiekvieno pasiūlymo lapo, kuriame yra konfidenciali informacija, lapo pradžioje, viršutinės paraštės dešinėje pusėje paryškintomis raidėmis rašo žodį „Konfidencialu“. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių, ar konkreti informacija pagrįstai nurodyta konfidencialia, privalo kreiptis į tiekėją, prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą. Jeigu tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos) nepateiks tokių įrodymų arba nepateiks pagrįstų argumentų ir (ar) įrodymų, jog informacija pagrįstai nurodyta kaip konfidenciali, bus laikoma, kad tokia informacija nėra konfidenciali.

Subtiekimo reikalavimai, nustatyti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 88 straipsnio nuostatomis

- Perkančioji organizacija reikalauja, kad dalyvis savo pasiūlyme (pasiūlymo formoje) nurodytų, kokiai pirkimo sutarties daliai (procentais) ir kokius subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti.

- Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Jeigu perkančioji organizacija pasiūlymus vertins pagal kainą arba kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį ir jos pasirinktos vertinti pasiūlymo techninės charakteristikos yra kiekybiškai įvertinamos (pasiūlymą reikalaujama pateikti 1 voke), tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

  - iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina ir (ar) sąnaudos. Instrukciją, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti ČIA.

56.2. per 30 min. nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiosios organizacijos oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais).

Kai pasiūlymas pateikiamas viename voke, tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki pradinio susipažinimo su pasiūlymu procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina ir (ar) sąnaudos, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – perkančioji organizacija tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos ir (ar) sąnaudų).

- BŪDAI, KURIAIS TIEKĖJAI GALI PRAŠYTI PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMŲ, SUŽINOTI, AR PERKANČIOJI ORGANIZACIJA KETINA RENGTI DĖL TO SUSITIKIMĄ SU TIEKĖJAIS, TAIP PAT BŪDAI, KURIAIS PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SAVO INICIATYVA GALI PAAIŠKINTI (PATIKSLINTI) PIRKIMO DOKUMENTUS

- Tiekėjai savo prašymus paaiškinti arba patikslinti pirkimo dokumentus,dėl papildomos su pirkimo dokumentais susijusios informacijos gali teikti ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- Jeigu papildomos su pirkimo dokumentais susijusios informacijos paprašoma laiku, perkančioji organizacija ją pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip likus 1 kalendorinę dieną iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu tiekėjai papildomos su pirkimo dokumentais susijusios informacijos paprašo vėliau nei nurodyta konkurso sąlygose – perkančioji organizacija tokių prašymų nagrinėti ir papildomos informacijos tiekėjams pateikti neprivalo.

- Perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) dokumentus nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui. Kai tikslinama skelbime paskelbta informacija, perkančioji organizacija privalo atitinkamai patikslinti skelbimą ir prireikus pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam laikotarpiui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus. Perkančioji organizacija neketina rengti susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų.

- Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti pirkimo dokumentus iš karto juos išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad terminas, skirtas pateikti klausimams ir prašymams, yra ribotas ir pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pirkimo dokumentų ir pasiūlymo turinio keisti nebus galima.

- Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai skelbiami CVP IS priemonėmis ir siunčiami prašymą pateikusiam bei visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams, neatskleidžiant prašymą pateikusiojo tapatybės. Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jie skelbiami CVP IS priemonėmis. Tiekėjui, prieš teikiant pasiūlymą rekomenduojama pasitikrinti, ar perkančioji organizacija nėra paskelbusi pirkimo dokumentų paaiškinimų, patikslinimų.

- Jei perkančioji organizacija paaiškinimų ar patikslinimų nepateikia iki konkursų sąlygose nurodyto termino (laiku pateikus prašymą paaiškinti, patikslinti arba, kai informacija tikslinama perkančiosios organizacijos iniciatyva), pasiūlymų pateikimo terminas yra nukeliamas ne trumpesniam laikui nei tiek, kiek vėluojama juos pateikti. Pasiūlymų pateikimo terminas taip pat pratęsiamas, jei buvo padaryta reikšmingų pirkimo dokumentų pakeitimų (paaiškinimas ar patikslinimas turi esminės įtakos pasiūlymų parengimui). Jei aiškinant ar tikslinant pirkimo dokumentus, reikėtų padaryti tokius pakeitimus, kurie būtų tokie esminiai, jog gali pritraukti potencialių dalyvių, kurie, jei tų pakeitimų nebūtų padaryta, negalėtų pateikti pasiūlymo, šis pirkimas bus nutrauktas ir, jei išliks poreikis, pataisius pirkimo dokumentus, skelbiamas iš naujo.

- Perkančioji organizacija pirkimo dokumentus paaiškindama ir (ar) patikslindama savo iniciatyva laikosi šiame pirkimo sąlygų skyriuje nurodytų terminų, procedūrų bei nustatytų reikalavimų.

# SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS IR JŲ NAGRINĖJIMO PROCEDŪROS

- Tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

Susipažinimo su pasiūlymais data

- Susipažįstama su gautais pasiūlymais bus skelbime apie pirkimą nurodytu laiku CVP IS priemonėmis.

- Perkančioji organizacija neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia, arba įvertinus pasiūlymus liko tik vienas tiekėjas).

Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos

- Pasiūlymas atmetamas, jeigu:

  - tiekėjas neatsako į perkančiosios organizacijos prašymą pratęsti pasiūlymo galiojimo terminą, jo nepratęsia ir, jeigu taikoma, nepateikia naujo pasiūlymo galiojimo užtikrinimo;

  - tiekėjas iki susipažinimo su pasiūlymais pradžios nepateikė pasiūlymo iššifravimo slaptažodžio arba pateikė neteisingą slaptažodį;

  - tiekėjas turi būti pašalintas vadovaujantis šių pirkimo dokumentų nuostatomis dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, taip pat ir tais atvejais, kai tiekėjas remiasi ūkio subjekto pajėgumais, arba pasitelkia subtiekėją ir jiems pagal pirkimo dokumentus keliami reikalavimai dėl pašalinimo pagrindų, tačiau ūkio subjekto ar subtiekėjo padėtis atitinka nustatytus pašalinimo pagrindus ir perkančiosios organizacijos nurodymu tiekėjas nepakeitė šio ūkio subjekto ar subtiekėjo į pašalinimo pagrindų neturintį ūkio subjektą;

  - pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, ir, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų,ir (ar) ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų ir perkančiosios organizacijos nurodymu nebuvo pakeistas į reikalavimus atitinkantį ūkio subjektą, taip pat, jei tiekėjas neatitinka kitų pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų tiekėjui;

  - tiekėjas per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą patikslino, papildė, paaiškino pasiūlymą ir tai lėmė esminį jo pasiūlymo pakeitimą;

  - pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (pvz., prekės neatitinka techninės specifikacijos ar kitų reikalavimų, pasiūlymas pateiktas ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis ir pan.);

  - pasiūlyme nurodyta kaina perkančiajai organizacijai yra per didelė ir nepriimtina, išskyrus VPĮ 45 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatytus atvejus. Jeigu šiuo pagrindu atmetamas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, kiti pasiūlymai negali būti nustatyti laimėjusiais;

  - pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža (atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 57 str. apibrėžimą) ir dalyvis, perkančiosios organizacijos prašymu, nepateikia visai ar nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų. Pasiūlyme neįprastai mažos kainos ar sąnaudos pasiūlytos dėl to, kad tiekėjas yra gavęs valstybės pagalbą, tačiau tiekėjas negali per pakankamą perkančiosios organizacijos nustatytą laikotarpį įrodyti, kad valstybės pagalba buvo suteikta teisėtai. Atmetusi pasiūlymą šiuo pagrindu, perkančioji organizacija apie tai praneša Europos Komisijai. Valstybės pagalba laikoma bet kuri priemonė, atitinkanti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus;

  - dalyvis, apie nustatytų reikalavimų atitikimą, yra pateikęs melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

  - nustačius, kad buvo pateikti netikslūs, neišsamūs ar klaidingi dokumentai ar duomenys, ar jų trūksta, tiekėjas per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino informacijos;

  - pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų ir jo trūkumai negali būti ištaisyti vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022 m. gruodžio 30 d.  įsakymu Nr. 1S-240 patvirtintomis „Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklėmis“.

- Perkančioji organizacija gali nevertinti viso pasiūlymo, jei patikrinusi jo dalį nustato, kad pasiūlymas turi būti atmestas. Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu CVP IS priemonėmis.

- Šiame pirkime ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal mažiausią kainą.

- Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, perkančioji organizacija nustato pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia, arba įvertinus pasiūlymus liko tik vienas tiekėjas), į kurią įtraukia neatmestus pasiūlymus, ir nustato laimėjusį pasiūlymą bei priima sprendimą dėl sutarties sudarymo. Laimėjusiu pasiūlymu pripažįstamas 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

- Pasiūlymų eilė bus sudaroma kainos didėjimo tvarka. Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.

Informacija, kad pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais

- Pasiūlymai bus vertinami eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

# PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS SIŪLOMOS ŠALIMS PASIRAŠYTI PIRKIMO SUTARTIES PROJEKTAS

- Perkančioji organizacija gali nuspręsti nesudaryti pirkimo sutarties su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiu tiekėju, jeigu paaiškėja, kad pasiūlymas neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų.

- Pirkimo sutarties projektas pateikiamas pirkimo sąlygų 4 priede. Pirkimo sutarties projekto sąlygos yra privalomos šio viešojo pirkimo dalyviams ir sudarant pirkimo sutartį su laimėtoju nebus keičiamos.

- Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį VPĮ ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis arba, (jeigu taikoma) tiekėjų grupė neįsteigia juridinio asmens, kaip nustatyta VPĮ 86 straipsnio 4 dalyje, laikoma, kad jis (jie) atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tokiu atveju arba (jeigu taikoma) jeigu tiekėjas iki perkančiosios organizacijos nurodyto termino nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento arba neįvykdo kitų pirkimo sutartyje nustatytų jos įsigaliojimo sąlygų, perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį, (jeigu taikoma) nepateikusio pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo ar neįvykdžiusio kitų pirkimo sutarties įsigaliojimo sąlygų, jeigu tenkinamos VPĮ 45 straipsnio 1 dalyje išdėstytos sąlygos.

- Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą sutartį ir jos pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios skelbia CVP IS.

- Sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, tiekėjas įsipareigoja perkančiajai organizacijai pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Perkančioji organizacija taip pat reikalauja, kad tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

- Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.

# INFORMACIJA APIE ATIDĖJIMO TERMINO TAIKYMĄ, GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKĄ

- Pirkimo sutartis gali būti  sudaroma nedelsiant. Atidėjimo terminas gali būti netaikomas.,

- Suinteresuoti dalyviai nuo perkančios organizacijos pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą pateikimo dalyviams dienos gali prašyti perkančios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą. Tokiu atveju pretenzijos pateikimo, prašymo pateikimo ar ieškinio pareiškimo teismui terminai nurodyti VPĮ 102 str. 1 d. ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikimo dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jei laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, terminai nurodyti VPĮ 102 str. 1 d. ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai..

- Ginčų nagrinėjimo tvarka yra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.

# ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

- Informuojame, kad vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) nuostatomis, tiekėjui išreiškus norą dalyvauti perkančiosios organizacijos organizuojamame pirkime, perkančioji organizacija (duomenų valdytojas) teisinių prievolių vykdymo pagrindais tvarkys tiekėjo asmens duomenis, būtinus pagal viešųjų pirkimų teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

- Tvarkomi yra tie asmens duomenys, kuriuos tiekėjas/tiekėjai perkančiajai organizacijai pateikia viešojo pirkimo metu (vardas, pavardė, adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, asmens kodas, gyvenimo aprašymo duomenys, gyvenimo aprašymo faktus pagrindžiantys dokumentai (įgytą išsilavinimą pagrindžiantys diplomai, atestatai, pažymėjimai, pažymos ir kt.)). Šių duomenų tvarkymo pagrindas – Perkančiajai organizacijai taikoma teisinė prievolė vykdyti viešuosius pirkimus (Reglamento str. 1 d. c p.).

- Tiekėjai, teikdami pasiūlymus, turi atidžiai juos peržiūrėti ir uždengti (paslėpti) fizinių asmenų asmens duomenis, kurie nėra būtini, siekiant įsitikinti tiekėjo atitiktimi konkurso sąlygose keliamiems reikalavimams. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, prisiima visišką atsakomybę dėl bet kokios žalos perkančiajai organizacijai ar kitiems asmenims, susijusios su perteklinių asmens duomenų teikimu, atlyginimo.

- Jeigu tiekėjas viešajame pirkime pateikia fizinių asmenų – tiekėjo darbuotojų, subtiekėjų ir (ar) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (ar) kvazisubtiekėjų asmens duomenis, jis juos privalo informuoti apie jų asmens duomenų pateikimą  Jonavos rajono savivaldybės administracijai ir numatomą jų tvarkymą.

- Tiekėjų pateikti duomenys bus saugomi teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais.

- Įgyvendindama teisės aktuose numatytas pareigas, perkančioji organizaciją tiekėjų asmens duomenis teiks Viešųjų pirkimų tarnybai, CVP IS, teismams ir kitoms valstybės ar savivaldybės institucijoms.

# BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- Šio pirkimo dokumentuose neaprašytos pirkimo procedūros vykdomos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatomis.

- Perkančioji organizacija privalo nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu buvo pažeisti VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.

- Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti,arba pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl kurių pirkimas tampa nebetikslingas ar jį įvykdžius būtų įsigytas perkančiosios organizacijos poreikių neatitinkantis pirkimo objektas.

- Perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) dokumentus nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui. Kai tikslinama skelbime paskelbta informacija, perkančioji organizacija privalo atitinkamai patikslinti skelbimą ir prireikus pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam laikotarpiui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus.

Perkančiosios organizacijos valstybės tarnautojų ar darbuotojų arba Komisijos narių (vieno ar kelių), kurie įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimų procedūromis, vardai, pavardės, kontaktinė informacija

- Perkančiosios organizacijos atsakingi asmenys, įgalioti:

Viešųjų pirkimų procedūrų klausimais – Zita Lukšienė, zita.luksiene@opera.lt;

Techninės specifikacijos klausimais - Deividas Podvolskis, deividas.podvolskis@opera.lt;

Pirkimo sąlygų

# 1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

LIETUVOS NACIONALINIO OPEROS IR BALETO TEATRO ŽIŪROVŲ SALĖS APŠVIETIMO SISTEMOS MODERNIZAVIMAS

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras (toliau – teatras ar perkančioji organizacija) vykdo kultūros paskirties pastato, esančio adresu A. Vienuolio g. 1, Vilniuje, Vilniaus m. sav., žiūrovų salės apšvietimo sistemos (toliau - „ŽSAS”) modernizavimo darbų pirkimą (toliau – darbai).

Perkama „ŽSAS“ darbo projekto parengimas pagal techninį projektą (toliau – TP) „LNOBT-TP-ST techninis projektas - 0 laida“, esamos „ŽSAS“ demontavimo darbai, naujos „ŽSAS“ modernizavimo ir įrengimo, suderinimo bei paleidimo darbai bei modernizavimo darbams atlikti reikalingos medžiagos ir įranga.

Šioje techninėje specifikacijoje bei jos prieduose nustatomi techniniai ir kokybės reikalavimai bei nurodymai.

„ŽSAS“ privalo būti modernizuojama vadovaujantis TP „LNOBT-TP-ST techninis projektas - 0 laida“.

Modernizavime naudojamos medžiagos turi tenkinti galiojančius normatyvinius ir privalomuosius dokumentus, taip pat būti ilgaamžės.

Projektuojamos sistemos įranga ir naudojamos medžiagos turi turėti sertifikatus, deklaracijas, instrukcijas bei saugos informaciją.

Pažymėtina, kad Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro pastatas yra kultūros paveldo objektas, todėl būtina kabelių paklojimo vietas ir būdus, įrangos montavimo vietas tikslintis su atsakingais  kultūros paveldo kvalifikaciją turinčiais specialistais.

Prieš atliekant darbus, tiekėjas privalo sprendinius patikrinti ir, atsiradus papildomų darbų, medžiagų, patalpų, pertvarų, pakabinamų lubų, lubų perkritimų, lubų dizaino bei kitų inžinerinių sistemų įrangoms, darbo projekte sprendinius pakoreguoti.

Visi darbai, medžiagos ir įranga, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui  ir tinkamam „ŽSAS“ įrengimui bei eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti bei įrengti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra techniniame projekte, brėžiniuose arba techninėje specifikacijoje. „ŽSAS“ modernizavimui bei įrengimui tiekėjas turi nusimatyti visas reikalingas instaliacines medžiagas bei būtinus atlikti darbus. Atliekant įrangos montavimo darbus, darbams atlikti trukdančios konstrukcijos, pertvaros, pakabinamų lubų, lubų perkritimų, lubų dizaino, šviestuvų korpusų bei kitų inžinerinių sistemų įranga yra demontuojamos tiekėjo sąskaita, o atlikus darbus sumontuojamos atgal, gražinamos į pradinę būklę. Jei darbų apimtis reikalauja esamo salės interjero sudėtinių dalių griovimo/ardymo ar pakeitimo, tiekėjas privalo nusimatyti visus reikiamus atstatymo darbus ir įsivertinti atstatymo darbų ir medžiagų kaštus.

Esant nenumatytoms aplinkybėms, perkančioji organizacija galės įsigyti iš laimėtojo papildomai projekte ir pirkimo sąlygose nenumatytų prekių, įrangos, ar darbų sutartyje numatytomis sąlygomis.

Atlikęs darbus, tiekėjas perkančiajai organizacijai ar jo įgaliotam asmeniui privalo pateikti:

  - Parengtą darbo projektą.

  - Brėžinius su įrangos išdėstymu (schemos) ir pagrindiniais tinklų sprendiniais;

  - Įrangos naudojimo ir vartotojo instrukcijas lietuvių arba anglų kalba;

  - Įrangos valdymo instrukciją ir įrenginių veikimo aprašus;

  - Įrangos programavimo aprašus;

  - Projekto ir išpildomosios dokumentacijos kopiją su žyma „Taip pastatyta“ ir atsakingų asmenų parašais.

  - Reikalingus įrangos sertifikatus.

„ŽSAS“ modernizavimo darbai atliekami teatro tarp sezoninės pertraukos metu. Paruošiamieji darbai bei darbai, neįtakojantys esamos „ŽSAS“ veikimo, galės būti atliekami veikiančiame teatre pagal iš anksto su perkančiąja organizacija suderintą darbų grafiką, netrukdant teatro repertuarinei veiklai.

Numatomas darbų atlikimo terminas: nuo sutarties pasirašymo iki š. m. rugsėjo 1 dienos.

Baigęs darbus, tiekėjas užprogramuoja „ŽSAS“ pagal su perkančiosios organizacijos įgaliotu asmeniu suderintą poreikį, apmoko perkančiosios organizacijos paskirtus asmenis naudotis sistema.

Detali šio pirkimo skaičiuojamajai daliai reikalinga medžiaga apie perkamus darbus bei įrangą, yra pateikiama TP „ LNOBT-TP-ST techninis projektas - 0 laida.”

Atkreiptinas dėmesys: šioje pirkimo apimtyje nėra perkama BRA šviestuvai (34 vnt.) ir Šviestuvai po balkonais (33 vnt.) bei jų įrengimas pažymėti Techninis projektas (TP)-LNOBT-TP-ST (0 laida).

GARANTIJA IR MONTAVIMAS

Perkamiems objektams taikoma ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija.

TECHNINIAI PARAMETRAI

Jeigu pirkimo dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodomas standartas, techninis liudijimas, sertifikatai ar bendrosios techninės specifikacijos (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, numato, kad jis tieks lygiaverčius sprendinius, tai jis apie tai turi papildomai pažymėti pasiūlyme.

DARBAMS ATLIKTI REIKALINGOS MEDŽIAGOS IR ĮRANGOS,

PRISTATYMO REIKALAVIMAI

Darbams atlikti reikalingos medžiagos ir įranga turi būti naujos, turi būti originalioje gamintojo pakuotėje, nenaudotos, neeksponuotos, mechaniškai nepažeistos ir su visais joms priklausančiais priedais (instrukcijomis, laidais, kabeliais ir kt.).

Priedas. Techninis projektas “LNOBT-TP-ST techninis projektas - 0 laida”.

# Pirkimo sąlygų

# 2 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

LIETUVOS NACIONALINIAM OPEROS IR BALETO TEATRUI

PASIŪLYMAS DĖL LIETUVOS NACIONALINIO OPEROS IR BALETO TEATRO ŽIŪROVŲ SALĖS APŠVIETIMO SISTEMOS MODERNIZAVIMO PIRKIMO

(Data)

____________________

(Vieta)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ (ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS NARIUS)

1 lentelė.

| Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų grupės partnerių pavadinimai ir nurodoma, kuris grupės partneris yra atstovaujantis ūkio subjektų grupei) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų grupės partnerių adresai) |  |
| Tiekėjo kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų grupės partnerių kodai) |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Pastaba: subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, nelaikomi ūkio subjektų grupės nariais.

- INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS REMIAMASI, SUBTIEKĖJUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS NESIREMIA

Tiekėjas pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, subtiekėjus, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia.

2 lentelė.

| Ūkio subjekto (ų), kurio (-ių) pajėgumais remiamasi, (toliau – ūkio subjekto) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjekto (-ų), adresas (-ai) |  |
| Ūkio subjekto (-ų) kodas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą (-us), ir procentinė dalis nuo pasiūlymo kainos |  |

Pastaba: Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

| Subtiekėjo (-ų), kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia, (toliau - subtiekėjo) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Subtiekėjo (-ų) kodas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) ir procentinė dalis nuo pasiūlymo kainos |  |

Pastaba: Subtiekėjas, kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. Privaloma pildyti, jei pasiūlymo pateikimo dieną subtiekėjai yra žinomi.

- PASIŪLYMO KAINA

Mes siūlome (pildo tiekėjas):

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Darbų/medžiagų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis5 / Sutarties galiojimo laikotarpiu | 1 vnt. įkainis Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM (4*5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Darbo projekto parengimas | kompl. | 1 |  |  |
| 2. | Esamos žiūrovų salės apšvietimo sistemos demontavimo darbai | kompl. | 1 |  |  |
| 3. | Esamos žiūrovų salės apšvietimo sistemos modernizavimo darbai | kompl. | 1 |  |  |
| 4. | Medžiagos ir įranga pagal TS projektą: |  |  |  |  |
| 4.1. | Lubinis šviestuvas su LED šviesos šaltiniu | vnt. | 174 |  |  |
| 4.2 | Šviestuvų maitinimo ir valdymo sistemos komplektas | kompl. | 1 |  |  |
| 4.3 | Instaliacinės medžiagos ir įrangos montavimo darbai | kompl. | 1 |  |  |
| 4.4 | Papildomas lubinis šviestuvas su LED šviesos šaltiniu | vnt. | 10 |  |  |
| Viso, Eur be PVM |  |  |  |  |  |
| PVM (21%) suma, Eur |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, Eur (su PVM) |  |  |  |  |  |

Pasiūlymo kaina (žodžiais), Eur (su PVM) yra: ............................................................................eurų.

Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, jis laukelių su PVM nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:

Kainos pateiktos su visais mokesčiais.

Mes siūlome tokias prekes:

4 lentelė.

| - Lubinis šviestuvas su LED šviesos šaltiniu. Perkamas kiekis 184 vnt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |
| Informacinė nuoroda: |  |  |  |
| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| 1.1 | LED šviesos šaltinis, kurio galia ne didesnė kaip 18W. |  |  |
| 1.2 | Prietaiso šviesos srautas ne mažesnis kaip 900 liumenų. |  |  |
| 1.3 | LED šviesos šaltinis vienspalvis, baltos spalvos. |  |  |
| 1.4 | LED šviesos šaltinio spalvinė temperatūra prietaisui veikiant maksimaliu galingumu yra 3000 K ± 100K. |  |  |
| 1.5 | Gamintojo deklaruojamas šviesos šaltinio veikimo laikas ne trumpesnis kaip 60000 valandų. |  |  |
| 1.6 | Šviesos spindulio kampas 25° ± 2° |  |  |
| 1.7 | Šviesos šaltinio mirgėjimo dažnis ne mažesnis kaip 1100 Hz. |  |  |
| 1.8 | Galimybė keisti šviestuvo pokrypio kampą plokštumos į kurį įmontuotas šviestuvas atžvilgiu. Šviestuvo pokrypio kampas gali būti reguliuojamas visomis kryptimis, ne mažiau kaip nuo 0° iki 30° laipsnių kampu. |  |  |
| 1.9 | Šviestuvo energetinis efektyvumas ne mažesnis kaip 50 liumenų/ 1W. |  |  |
| 1.10 | Šviestuvo maitinimo ir valdymo modulis Gamintojo integruotas į prietaisą arba nutolęs nuo prietaiso. |  |  |
| 1.11 | Prietaiso aušinimas be ventiliatorių ar kitų triukšmą sukeliančių priedų. |  |  |
| 1.12 | Šviestuvo skersmuo ne didesnis kaip 140 mm. |  |  |
| 1.13 | Spalvos atkūrimo indeksas CRI ne mažiau kaip 85 |  |  |
| - Šviestuvų maitinimo ir valdymo sistemos komplektas. Perkamas kiekis 1 komplektas.* |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |
| Informacinė nuoroda: |  |  |  |
| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai |  | Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |
| 2.1 | Kiekvienas šviestuvas turi būti valdomas atskirai. |  |  |
| 2.2 | Šviestuvai valdomi DMX512 protokolu. Valdymas DMX512 protokolu tiesioginis, t. y. negalimi jokie tarpiniai signalo keitikliai verčiantys iš kitokio valdymo signalo į DMX512 protokolą. |  |  |
| 2.3 | Turi būti DMX512 signalo įvestis ir išvestis. |  |  |
| 2.4 | Modulinė konstrukcija, pritaikyta montuoti į standartinę 19“ pločio serverinę spintą. Moduliai parenkami pagal montuojamo šviestuvo galingumą ir tipą. |  |  |
| 2.5 | Valdymo modulių kiekis turi užtikrinti perkamų 174 šviestuvų valdymą. |  |  |
| 2.6 | Šviestuvų maitinimo įtampa 48VDC ± 2V. |  |  |
| 2.7 | Nustatymų keitimas per RDM valdymo protokolą programinės įrangos pagalba. |  |  |
| 2.8 | Valdymo sistema turi Gamintojo numatytą prievadą automatiniam avariniam šviestuvų aktyvavimui. Toks prievadas leidžia priimti signalą iš pastato priešgaisrinės centralės ir pavojaus atveju, kai būtina žmones evakuoti iš patalpos, valdymo sistema uždega visus šviestuvus saugiai žmonių evakuacijai. |  |  |

- KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI ŠIE DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Dokumentas | Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Pasiūlymo forma |  |  |
|  | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei teikiama) |  |  |
|  | Įgaliojimas arba kitas dokumentas(jei teikiama) |  |  |
|  | Įrodymai, kad ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, pajėgumai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį (jei pasitelkiami ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi) |  |  |
|  | Dokumentai, įrodantys tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą pagal VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalį |  |  |
|  | Kita (nurodyti)............................................... |  |  |

- KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija.

6 lentelė.

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje |
| --- | --- | --- |

Pastabos:

1. Tiekėjas, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi.

2. Tiekėjas pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija.

3. Jei tiekėjas šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Pasirašydami šį pasiūlymą, tvirtiname, kad:

- esame susipažinę su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinkame su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis;

- siūlomos prekės ir darbai atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus;

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

- Į kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, įskaitant prekių įrengimo medžiagas ir darbus, garantinius įsipareigojimus ir su jais susijusias išlaidas.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Pirkimo sąlygų

# 3 priedas „Europos bendrasis

# viešųjų pirkimų dokumentas“

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Perkančioji organizacija neprašo pateikti EBVPD, o šiame priede pateikia informaciją apie tiekėjams taikomą pašalinimo pagrindą:

|  | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš tiekėjo prašoma pateikti Laisvos formos deklaraciją. |
| --- | --- | --- | --- |

## Pirkimo sąlygų

## 4 priedas „Sutarties projektas“

Sutarties projektas teikiamas atskirai.

https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/uzssisfravimo%20instrukcija(1).pdf