1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS - ULTRAGARSAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Perkančioji organizacija nereikalauja, kad šių dokumentų vertimas būtų patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu arba patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu (jei turi). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). *Netaikoma garantijai.

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Siūlomos parametrų reikšmės Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio _____ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Sistemos programinė įranga | Specialiai veterinarinarijai pritaikyta programinė įranga |  |
|  | Konstrukcija | Mobili |  |
|  | Taikymo sritys | 1. Abdominaliniai tyrimai 2. Sausgyslių tyrimai |  |
|  | Prietaiso architektūra | 1. Skaitmeninis ultragarsinio spindulio formavimas; 2. Bendras sistemos dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 350 dB |  |
|  | Sistemos valdymas | 1. Lietimui jautrus ekranas, reguliuojamu pasvirimo kampu, įstrižainė, ne mažiau kaip 38 cm. 2. Ištraukiama raidinė-skaitinė klaviatūra. 3. Skiriamoji geba ne mažiau kaip 1920x1080 taškų. 4. Sistema valdoma jutikliniu valdikliu (angl. „touch pad“) bei klavišais. 5. Jutiklinis valdiklis (angl. „touch pad“) palaiko gestų funkcijas. |  |
|  | LED monitorius | 1. Įstrižainė, ne mažiau kaip 54 cm 2. Monitoriaus tvirtinamas ant laikiklio, leidžiančio keisti jo padėtį 3. Skiriamoji geba ne mažiau kaip 1920x1080 taškų. |  |
|  | Valdymo panelės poslinkis vertikalia kryptimi | Ne mažiau kaip 25 cm |  |
|  | Reguliuojamas valdymo panelės pasukimo kampas | Būtina |  |
|  | Palaikomas daviklių dažnio diapazonas | Ne siauresnis nei Nuo 1 iki 25 MHz |  |
|  | Kadrų kaitos dažnis B režime | Ne mažiau kaip 5000 Hz |  |
|  | Greita darbo pradžia | Galima atlikti tyrimą greičiau nei per minutę nuo aparato įjungimo |  |
|  | Darbo režimai, ne mažiau kaip | 1. Dvimatis režimas B 2. Vienmatis režimas M 3. Spalvinio doplerio režimas 4. Spektrinio doplerio režimas |  |
|  | B režimas | 1. Maksimalus galimas skenavimo gylis ne mažiau kaip 40 cm 2. Vaizdo didinimas ne mažiau kaip 40 kartų realaus laiko vaizde 3. Kombinuotas vaizdas gaunamas skenavimo spindulį pasukant skirtingais kampais, ne mažiau kaip 15 skenavimo linijų 4. Automatinis parametrų optimizavimas atliekamas nuolatos |  |
|  | Spalvinio doplerio režimas | 1. Galios doplerio režimas 2. Kryptinis galios doplerio režimas 3. Spalvinio režimo įjungimas/išjungimas sustabdytame vaizde |  |
| - ū | Pulsinės bangos doplerio režimas | 1. Maksimalus impulso pasikartojimo dažnis ne mažiau kaip 22 kHz 2. Darbinis dažnis ne mažiau kaip iki 15 MHz |  |
|  | Automatinės funkcijos ir matavimai | - 1. Automatinė vaizdo optimizavimo funkcija, automatiškai keičianti stiprinimą - 2. Automatiniai Dopleriniai matavimai |  |
|  | Aktyvių dvimačio vaizdavimo daviklių pajungimo jungčių skaičius | Ne mažiau 5 |  |
|  | Konveksinis daviklis abdominaliniams tyrimams | Dažnio diapazonas dvimačiame režime: ne siauresnis nei nuo 1 iki 6 MHz; apžiūros kampas ne mažiau kaip 60° |  |
|  | Mikrokonveksinis daviklis abdominaliniams tyrimams | Dažnio diapazonas dvimačiame režime: ne siauresniame nei nuo 3 iki 10 MHz; apžiūros kampas ne mažiau kaip 110° |  |
|  | Linijinis daviklis sąnarių ir sausgyslių tyrimams | Dažnio diapazonas dvimačiame režime: ne siauresnis nei nuo 3 iki 14 MHz; apžiūros lauko plotis 45 ± 2 mm |  |
|  | Linijinis daviklis paviršinių struktūrų tyrimams | Dažnio diapazonas dvimačiame režime: ne siauresnis nei nuo 6 iki 23 MHz; apžiūros lauko plotis 25 ± 2 mm |  |
|  | Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų struktūrų kiekybinis elastografijos režimas („shearwave“ arba lygiavertis) | Būtina |  |
|  | Kontrastinių tyrimų atlikimo programinė įranga | Būtina |  |
|  | Aparato vidinė atmintis | Ne mažiau kaip 1 TB |  |
|  | Kadrų atminties talpa | Ne mažiau kaip 1 GB |  |
|  | Bevielio ryšio sąsaja integruota aparate | Būtina |  |
|  | Vaizdų konvertavimas į BMP, PNG, JPEG, TIFF formatus | Būtinas |  |
|  | Jungtys | 1. LAN 2. USB, ne mažiau dviejų valdymo pulte 3. DP arba HDMI |  |
|  | Maitinimo šaltinis | 1. Elektros tinklas. 2. Vidinis akumuliatorius, užtikrinantis ne mažiau nei vienos valandos darbą be išorinio maitinimo šaltinio |  |
|  | Garantinis aptarnavimas* | ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.2 papunkčiu („prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių“), t. y. Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkimo vykdytojo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.). Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 5 (penkis) Pirkėjo specialistus, ne mažiau kaip 3 (tris) val.

2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS – ULTATGARSAS KARDIOLOGIJAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Perkančioji organizacija nereikalauja, kad šių dokumentų vertimas būtų patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu arba patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu (jei turi). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). *Netaikoma garantijai.

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Siūlomos parametrų reikšmės Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio _____ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Sistemos programinė įranga | Specialiai veterinarinarijai pritaikyta programinė įranga |  |
|  | Konstrukcija | Mobili |  |
|  | Taikymo sritys | 1. Abdominaliniai tyrimai 2. Kardiologiniai tyrimai |  |
|  | Prietaiso architektūra | 1. Skaitmeninis ultragarsinio spindulio formavimas; 2. Bendras sistemos dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 350 dB |  |
|  | Sistemos valdymas | 1. Lietimui jautrus ekranas, reguliuojamu pasvirimo kampu, įstrižainė, ne mažiau kaip 38 cm 2. Ištraukiama raidinė-skaitinė klaviatūra 3. Skiriamoji geba ne mažiau kaip 1920x1080 taškų |  |
|  | LED monitorius | 1. Įstrižainė, ne mažiau kaip 54 cm 2. Monitoriaus tvirtinamas ant laikiklio, leidžiančio keisti jo padėtį 3. Skiriamoji geba ne mažiau kaip 1920x1080 taškų |  |
|  | Valdymo panelės poslinkis vertikalia kryptimi | ± 25 cm |  |
|  | Reguliuojamas valdymo panelės pasukimo kampas | Būtina |  |
|  | Palaikomas daviklių dažnio diapazonas | Nuo 1 iki 25 MHz, ne siauresnis |  |
|  | Kadrų kaitos dažnis B režime | Ne mažiau kaip 5000 Hz |  |
|  | Greita darbo pradžia | Galima atlikti tyrimą greičiau nei per minutę nuo aparato įjungimo |  |
|  | Darbo režimai | 1. Dvimatis režimas B 2. Vienmatis režimas M 3. Spalvinio doplerio režimas 4. Spektrinio doplerio režimas |  |
|  | B režimas | 1. Maksimalus galimas skenavimo gylis ne mažiau kaip 30 cm 2. Vaizdo didinimas ne mažiau 40 kartų realaus laiko vaizde 3. Kombinuotas vaizdas gaunamas skenavimo spindulį pasukant skirtingais kampais, ne mažiau 15 skenavimo linijų 4. Automatinis parametrų optimizavimas atliekamas nuolatos |  |
|  | Spalvinio doplerio režimas | 1. Galios doplerio režimas 2. Kryptinis galios doplerio režimas 3. Spalvinio režimo įjungimas/išjungimas sustabdytame vaizde |  |
|  | Pulsinės bangos doplerio režimas | 1. Maksimalus impulso pasikartojimo dažnis ne mažiau kaip 22 kHz 2. Darbinis dažnis ne mažiau kaip iki 15 MHz |  |
|  | Automatinės funkcijos ir matavimai | - 1. Automatinė vaizdo optimizavimo funkcija, automatiškai keičianti stiprinimą - 2. Automatiniai Dopleriniai matavimai |  |
|  | Aktyvių dvimačio vaizdavimo daviklių pajungimo jungčių skaičius | Ne mažiau 5 |  |
|  | Konveksinis daviklis abdominaliniams tyrimams | Dažnio diapazonas dvimačiame režime: ne siauresniame nei nuo 1 iki 6 MHz; apžiūros kampas ne mažiau kaip 60° |  |
|  | Mikrokonveksinis daviklis abdominaliniams tyrimams | Dažnio diapazonas dvimačiame režime: ne siauresniame nei nuo 3 iki 10 MHz; apžiūros kampas ne mažiau kaip 110° |  |
|  | Linijinis daviklis sąnarių ir paviršinių struktūrų tyrimams | Dažnio diapazonas dvimačiame režime: ne siauresniame nei nuo 3 iki 14 MHz; apžiūros lauko plotis 45 ± 2 mm |  |
|  | Fazinės gardelės daviklis kardiologiniams tyrimams | Dažnio diapazonas dvimačiame režime: ne siauresniame nei nuo 1 iki 5 MHz; apžiūros kampas ne mažiau kaip 90° |  |
|  | Fazinės gardelės daviklis kardiologiniams tyrimams | Dažnio diapazonas dvimačiame režime: ne siauresniame nei nuo 2 iki 8 MHz; apžiūros kampas ne mažiau kaip 80° |  |
|  | Aparato vidinė atmintis | Ne mažiau kaip 1 TB |  |
|  | Kadrų atminties talpa | Ne mažiau kaip 1 GB |  |
|  | Bevielio ryšio sąsaja integruota aparate | Būtina |  |
|  | Vaizdų konvertavimas į BMP, PNG, JPEG, TIFF formatus | Būtinas |  |
|  | Jungtys | 1. LAN 2. USB, ne mažiau dviejų valdymo pulte 3. DP arba HDMI |  |
|  | Maitinimo šaltinis | 1. Elektros tinklas. 2. Vidinis akumuliatorius, užtikrinantis ne mažiau nei vienos valandos darbą be išorinio maitinimo šaltinio |  |
|  | Garantinis aptarnavimas | Ne mažiau 24 mėnesiai |  |

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.2 papunkčiu („prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių“), t. y. Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkimo vykdytojo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.). Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 5 (penkis) Pirkėjo specialistus, ne mažiau kaip 3 (tris) val.

3 PIRKIMO OBEJEKTO DALIS – MOBILUS ULTRAGARSAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Perkančioji organizacija nereikalauja, kad šių dokumentų vertimas būtų patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu arba patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu (jei turi). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). *Netaikoma garantijai.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio _____ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Sistemos architektūra | Portatyvus (pritaikytas nešiojimui, sveriantis ne daugiau kaip 6,0 kg su baterija ultragarsinis diagnostinis aparatas, sukomplektuotas su mobiliu stovu |  |
|  | Daviklių jungtys | Ne mažiau kaip 1 aktyvi jungtis aparate ir ne mažiau kaip 3 aktyvios jungtis mobiliame aparato stove |  |
|  | Monitorius | - Ne mažiau kaip 15 colių ekrano įstrižainės, LCD tipo ar lygiavertis - Rezoliucija: ne mažiau kaip 1024x768 |  |
|  | Sistemos palaikomų daviklių dažnių diapazonas | Ne siauresniame nei nuo 1 iki 22 MHz |  |
|  | Didžiausias atvaizduojamas skenavimo gylis | Ne mažiau kaip iki 40 cm. |  |
|  | Maksimalus kadrų dažnis 2D režime | Ne mažiau kaip 2000 |  |
|  | Maksimalus kadrų dažnis Spalvoto doplerio režime | Ne mažiau kaip 450 |  |
|  | Maksimali kadrų atminties talpa | Ne mažiau kaip 42000 |  |
|  | Atliekami tyrimai ne mažiau kaip: | - Kraujagysliniai tyrimai; - Ginekologiniai/akušeriniai tyrimai; - Giliųjų ir periferinių venų tyrimai; - Sąnarių, kaulų ir raumenų sistemos tyrimai. |  |
|  | Darbo režimai ne mažiau kaip: | - 2D režimas; - Spalvinis dopleris; - Pulsinės bangos dopleris; - Nuolatinės bangos dopleris; - Galios dopleris; - Trapezoidinis vaizdavimas; |  |
|  | B režimo dinaminis diapazonas | Ne mažiau kaip 256 dB; |  |
|  | Pacientų duomenų ir vaizdų išsaugojimo galimybės ne mažiau kaip: | - 512 GB talpos vidinis SSD diskas; - USB jungtys. |  |
|  | Pacientų duomenų administravimo sistema, jos funkcijos ne mažiau kaip: | - Paciento duomenų įvedimas; - Paciento paieška ir duomenų peržiūra; - Tyrimo peržiūra. |  |
|  | Integruoto DICOM modulio palaikomos funkcijos | DICOM 3.0 ar naujesnis |  |
|  | Automatinis vaizdo parametrų optimizavimas | Aparatas turi automatinio vaizdo parametrų optimizavimo funkciją |  |
| 15.1 | Klinikinės analizės matavimų ir skaičiavimų paketai su rezultatų saugojimu į tyrimo ataskaitą ne mažiau kaip: | - Kraujagysliniai tyrimai; - Ginekologiniai/akušeriniai tyrimai; - Giliųjų ir periferinių venų tyrimai; - Sąnarių, kaulų ir raumenų sistemos tyrimai; |  |
| 15.2 | Automatinis PW kreivių matavimas | Aparatas turi turėti automatinio PW kreivių matavimo funkciją |  |
| 17. | Sistemos funkcionalumo praplėtimo ateityje galimybės | Papildoma, į stovą integruojama baterija, prailginanti darbo eigą ne mažiau kaip 6 val. |  |
| 18. | Tyrimo eigos automatizavimo ir dokumentavimo protokolai, skirti palengvinti ir pagreitinti tyrimą, jų funkcijos ne mažiau kaip: | - Tyrimo protokolo pakopų pasirinkimas, norimos pakopos pakartojimas arba praleidimas; - Galimybė kurti vartotojui savo protokolus. |  |
| 19. | Komplektacija: |  |  |
| 19.1 | Linijinis daviklis Nr.1 (1 vnt) | - Dažnio diapazonas: ne siauresniame diapazone nei nuo 2,0 iki 9,0 MHz; - Vieno kristalo arba matricinė technologija; - Aktyvaus paviršiaus (akustinio lango) ilgis ≥ 40 mm; - Elementų skaičius: ≥ 190 |  |
| 19.2 | Linijinis daviklis Nr.2 (1 vnt) | 1. Dažnio diapazonas: ne siauresniame diapazone nei nuo 3,0 iki 14,0 MHz; 2. Aktyvaus paviršiaus (akustinio lango) ilgis ≥ 37,5 mm; 3. Elementų skaičius: ≥ 190 |  |
| 19.3 | Konvekcinis daviklis (2 vnt.) | 1. Dažnio diapazonas: ne siauresniame diapazone nei nuo 4,0 iki 10,0 MHz; 2. Elementų skaičius: ≥ 128 |  |
| 19.4 | Vidinis maitinimo akumuliatorius (2 vnt.) | Užtikrinantis ultragarsinio diagnostinio aparato autonominį maitinimą ne mažiau kaip 90 minučių |  |
| 19.5 | Mobilus stovas ultragarsiniam diagnostiniam aparatui (2 vnt). | - Specialios konstrukcijos – techniškai suderintas su siūlomo modelio ultragarsiniu diagnostiniu aparatu; - Ratukai fiksuojami (su stabdžiais). - Aukščio reguliavimo eiga ≥ 18 cm. |  |
| 20. | Garantijos laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.2 papunkčiu, t. y. Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkimo vykdytojo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.). Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 5 (penkis) Pirkėjo specialistus, ne mažiau kaip 3 (tris) val.