PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR LYGINAMIEJI SVORIAI

PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR PALYGINIMAS

Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas pasiūlymas, kurio ekonominis naudingumas didžiausias.

Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1) kaina (K) – 60;

2) techniniai pranašumai (T) – 40;

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:

| Vertinimo kriterijai |  |  |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  | X=60 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y=40 |
| Nr. | Parametras | Vertinimo būdas | Parametro lyginamasis svoris |  |
| T1 | Skiriamoji geba prie ≥ 2 % MTF, X-Y plokštumoje, ≥18 lp/cm | Statinis: (yra/nėra) | L1 = 0,2 | Įrašyti konkrečią parametro vertę |
| T2 | Didžiausias spiralinio nuskaitymo greitis prie ne mažesnio nei 50 cm matymo lauko (FOV), ≥ 170 mm/s | Statinis: (yra/nėra) | L2 = 0,2 | Įrašyti konkrečią parametro vertę |
| T3 | Pasirenkamų įtampos (kV) reikšmių diapazono plotis ≥ 70 kV | Statinis: (yra/nėra) | L3 = 0,2 | Įrašyti konkrečią parametro vertę |
| T4 | Vaizdo rekonstrukcijos algoritmas/sistema paremta dirbtinio intelekto (gilaus mokymosi) pagrindu, leidžianti sukurti simuliacinius žemos energijos vaizdus pagerinant rentgeno kontrastinės medžiagos aptikimą. | Statinis: (yra/nėra) | L4 = 0,2 | Įrašyti konkrečią parametro vertę |
| T5 | Vaizdo rekonstrukcijos algoritmas/sistema paremta dirbtinio intelekto (gilaus mokymosi) pagrindu, leidžianti sukurti geresnio kontrasto, sumažinto triukšmo vaizdus bei mažintų pacientui tenkančios apšvitos kiekį. | Statinis: (yra/nėra) | L5 = 0,2 | Įrašyti parametro vertę: yra/nėra |

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

- Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:

E = K+ T

- Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

K=KminKv ×X

3. Siūlomo objekto T1, T2, T3, T4, T5 techniniai parametrai aprašomi statiniu vertinimo būdu ir neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:

Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą, gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0,2; T2 = L2 = 0,2; T3 = L3 = 0,2; T4 = L4 = 0,2; T5 = L5 = 0,2;

Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo, gauna nulį balų: T1 = L1 = 0; T2 = L2 = 0; T3 = L3 = 0; T4 = L4 = 0; T5 = L5 = 0.

Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):

T= i=15Ti×Y

- Laimėjusiu Pasiūlymu bus pripažintas Pasiūlymas, atitinkantis visus Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, kurio ekonominis naudingumas (E) bus didžiausias.

- Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

____________________