Teikiama CVP IS priemonėmis                                                                    2025 m. birželio 13 d.

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTA PAKLAUSIMĄ

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro Nuolatinė viešųjų pirkimų komisija (toliau – perkančioji organizacija) informuoja, kad gavo paklausimą dėl atviro konkurso supaprastinto būdo pirkimo „Stoginės komposto gamybai rangos darbų su projekto parengimu pirkimas“ (toliau – pirkimas) sąlygų.

Perkančioji organizacija teikia klausimus ir atsakymus į juos:

1. Ar būtų galima remtis ūkio subjektų pajėgumais be reikalavimo prisiimti visišką solidarią atsakomybę, jei šie subjektai vykdys tik tam tikras pirkimo sutarties dalis (pvz., projektavimo)?

1. Paaiškiname, kad pagal Pirkimo sąlygų 4 priedo „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ 2 p. (kaip ir pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 49 str. 5 d.) kai tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, jie privalo prisiimti solidarią atsakomybę už sutarties įvykdymą. Tokiu atveju kartu su pasiūlymu pateikiama ūkio subjekto pasirašytos laidavimo sutarties kopija, patvirtinanti, kad ūkio subjektas, kurio ekonominiais ir (ar) finansiniais pajėgumais remiamasi, yra solidariai atsakingas už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir pareikalavus atlygins bet kokią žalą, kilusią dėl netinkamo įsipareigojimų vykdymo ir (ar) nevykdymo. Tiekėjas, kuris bus pripažintas laimėjusiu, privalės pateikti pasirašytos laidavimo sutarties originalus, o nepateikus jų laikoma, kad tiekėjas atsisakė pasirašyti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis.

2. Ar vertinant projekto vadovo patirtį būtų galima įskaityti ne tik stoginių, bet ir kitų panašios paskirties statinių projektus (pvz., angarus, sandėlius, pastoges)?

2. Paaiškiname, kad Pirkimo sąlygų 7 priedo „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“ nuostatos (6.2. p.) nenumato galimybės vertinti siūlomo projekto vadovo patirties vykdant angarų, sandėlių, pastogių projektavimo paslaugas.

3. Ar svarstėte galimybę netaikyti ribos „T1+T2 ≥15 balų“, kad nebūtų eliminuoti ekonomiškai naudingi pasiūlymai?

3. Paaiškiname, kad šio Pirkimo ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai nustatyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais (taip pat Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo gairėmis) ir atsižvelgiant į perkamo objekto svarbą viešajam interesui, siekiant kiek įmanomai greitesnio ir kokybiško viešojo pirkimo sutarties įvykdymo (kas tiesiogiai priklauso ir nuo sutarties vykdyme dalyvaujančių specialistų patirties), nustatant Pirkimo sąlygose ir minimalų „pereinamąjį“ balą.

4. Prašome patikslinti, ar galimi kiti tinkami patirties įrodymai (pvz., pirkėjų pažymos), jeigu neturima kai kurių dokumentų su metaduomenimis (pvz., VTPSI aktų ar leidimų su metaduomenimis)? Ar visos reikalaujamos pažymos turi būti pateiktos kartu su pasiūlymu?

4. Paaiškiname, kad trečiojo ekonominio naudingumo kriterijaus „Už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų patirtis (T2)“ pagrindimui priimtini dokumentai yra nurodyti Pirkimo sąlygų 7 priedo „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“ 6.3. p. ir turi būti pateikti kartu su pasiūlymu.

5. Prašome patikslinti, ar reikalaujama turėti visų sričių specialistus (gaisrinės, elektros, vandentiekio) net jei techninėje specifikacijoje šių sistemų poreikis nenurodytas?

5. Paaiškiname, kad Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos (2 priedas) priede Nr. 1 „Techniniai reikalavimai“ nurodyta:

| 1.8. | Priešgaisrinė sistema: - turi būti suprojektuota ir įrengta integruotą į bendrą įmonės sistemą gaisrinė signalizacija. |
| --- | --- |
|  | Elektrotechnika: - turi būti suprojektuotas ir įrengtas elektros įvadas su elektros lizdais dvejose vietose ant kolonų, į kuriuos būtų galima įjungti dvifazius ir trifazius įrenginius. |
|  | Vandentiekio sistema: - turi būti suprojektuota ir įrengta prie miesto tinklų prijungiama šalto vandentiekio sistema su santechniniais prietaisais, išdėstytais išilgai visos stoginės ne rečiau kaip 12 m žingsniu (ant kas antros kolonos), prie kurių bus prijungiamos laistymo žarnos. |
|  | Nuotekų sistema: - turi būti suprojektuota ir įrengta prie miesto tinklų prijungiama statinio išorinė lietaus nuotekų surinkimo sistema; - statinio lietaus nuotekų surinkimo sistema turi būti prijungta prie suprojektuotos ir įrengtos požeminės akumuliacinės nuotekų talpos, iš kurios vanduo bus naudojamas technologiniams komposto gamybos procesams (laistymui); - požeminės akumuliacinės nuotekų talpa turi būti prijungta prie lauko nuotekų tinklų. |

6. Ar akumuliacinė nuotekų talpą jau yra įrengta, ar ją reikia įrengti šiuo projektu? Jeigu reikia įrengti šiuo projektu, pateikite talpos technines specifikacijas? Koks atstumas nuo stoginės iki talpos?

6. Talpos dydis bus nustatytas projektavimo metu, atsižvelgiant į šiuos veiksnius:
• Projekto techninės specifikacijos – bus įvertinti visi reikiami projektiniai rodikliai ir poreikiai;
• UAB „Kauno vandenys“ techninės prisijungimo sąlygos – talpa bus derinama pagal gautas prisijungimo sąlygas prie miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų;
• Suderinimas su suinteresuotomis šalimis – galutinis sprendimas bus priimtas, suderinus jį su visais projekto dalyviais.

Perkančioji organizacija informuoja, kad šis pirkimo sąlygų paaiškinimas yra neatskiriama pirkimo sąlygų dalis.

Pagarbiai

Perkančioji organizacija