Konkurso sąlygų

Priedas Nr. 1

MEDICININĖS ĮRANGOS III VETERINARIJAI (KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIŲ, KAPNOGRAFŲ, OPERUOJAMOS IR INTENSYVIOS TERAPIJOS PACIENTO ŠILDYMO SISTEMOS, DERMATOSKOPO, DEFIBRILIATORIAUS, INKUBATORIAUS, DEGUONIES KONCENTRATORIAUS, DOPLERIO, DANTŲ ĮRANKIŲ ARKLIAMS) PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

8 PIRKIMO OBJEKTO DALIS

DOPLERIS

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūlomi parametrai Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Veterinarinis doplerinis kraujo tekėjimo detektorius skirtas | Neinvaziniam mažų gyvūnų (taip pat kačių) sistolinio kraujospūdžio matavimui. Matavimas atliekamas paviršinėse arterijose. |  |
| 2. | Komplektacija | Veterinarinis doplerinis kraujospūdžio matuoklis, skersinis linijinis daviklis, baterijos įkroviklis, 1 buteliukas ultragarsinio gelio, viena daugkartinė manžetė 79 cm±1 cm ilgio ir 18 cm ±1 cm pločio. |  |
| 3. | Skersinio linijinio daviklio dažnis | Ne mažiau 1 MHz |  |
| 4. | Baterija | Veikimo trukmė: ne mažiau kaip 4 valandų. |  |
| 5. | Papildomi priedai: |  |  |
| 5.1 | Arterinio slėgio manžetės (Doplerio naudojimui), ne mažiau | Manžetė ≤2 cm Manžetė ≤4 cm Manžetė ≤10 cm |  |
| 6. | Įrangai suteikiama garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |

Aplinkosauginiai reikalavimai:

Reikalavimą turėti bateriją t. y. techninės specifikacijos  lentelės 4 punkte nurodytą reikalavimą, Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) 4.4.4.2 papunktyje nurodytą aplinkosauginį principą – kaip  sunaudoti mažiau elektros energijos.