## Radijo elektronikos komponentai
Pasiūlymo
1 priedas
PERKAMŲ PREKIŲ LENTELĖ
Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai | Pateikti modelį | Mato vienetas | Preliminarus perkamų prekių kiekis** | Vieneto kaina su PVM, Eur | Suma su PVM, Eur (6x7) | Pastabos, techninės informacijos gamintojo ar tiekėjo internetinė nuoroda
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Optinis keitiklis | Optinis keitiklis Gigabit Single-Mode WDM Media Converter, 2xGigabit SC Fiber Port, 1x10/100/1000 Mbps RJ45 Port (Auto MDI/MDIX),Dual Fiber, 1310 nm, ne mažiau 15km |  | Vnt. | 2 |  | 0
2 |  | SFP+ modulis LC, Single-Mode, 10G, 2 Fibre Duplex, -10km., 1310 nm, suderinamas su HP J9151D |  | Vnt. | 2 |  | 0
3 |  | SFP+ modulis LC, Multi-Mode, 10G, 2 Fibre Duplex, -300m., 850 nm, suderinamas su HP J9150D |  | Vnt. | 2 |  | 0
4 |  | SFP modulis LC, Single-Mode, 1.25G, 2 Fibre Duplex, -10km., 1310 nm, suderinamas su HP J4859C |  | Vnt. | 2 |  | 0
5 |  | SFP modulis SC, Single-Mode, 1.25G, 1F -20km. A (Tx-1310,Rx-1550) nm SFPH1FGS1320G- H-HP |  | Vnt. | 2 |  | 0
6 |  | SFP modulis SC SM 1.25G 1F -20km. B (Tx-1550,Rx-1310) nm SFPH1FGS1520G- H-HP |  | Vnt. | 2 |  | 0
7 |  | Optinis keitiklis Gigabit Single-Mode WDM Media Converter, 1xGigabit SC Fiber Port, 1x10/100/1000 Mbps RJ45 Port (Auto MDI/MDIX), Single Fiber, TX: 1550 nm/ RX: 1310 nm, ne mažiau 15km |  | Vnt. | 2 |  | 0
8 |  | Optinis keitiklis Gigabit Single-Mode WDM Media Converter, 1xGigabit SC Fiber Port, 1x10/100/1000 Mbps RJ45 Port (Auto MDI/MDIX), Single Fiber, TX: 1310 nm/ RX: 1550 nm, ne mažiau 15km |  | Vnt. | 2 |  | 0
9 | Plokščias laidas telefonui | Plokščias laidas telefonui 4 gyslų baltas | teikti neprivaloma | m. | 100 |  | 0 | teikti neprivaloma
10 |  | Plokščias laidas telefonui 6 gyslų juodas CCA | teikti neprivaloma | m. | 100 |  | 0 | teikti neprivaloma
11 | Kompiuterių tinklo kabelis | FTP CAT6 4x2x0.5mm, viengyslis, varinis | teikti neprivaloma | m. | 300 |  | 0 | teikti neprivaloma
12 |  | Kabelis FTP CAT6 4x2x0.5mm, daugiagyslis, varinis | teikti neprivaloma | m. | 300 |  | 0 | teikti neprivaloma
13 |  | Kabelis UTP CAT6 4x2x0.55mm, viengyslis, varinis | teikti neprivaloma | m. | 300 |  | 0 | teikti neprivaloma
14 |  | Kabelis UTP CAT5e 4x2x0.5mm (juodas, lauko sąlygoms su žele), viengyslis, varinis | teikti neprivaloma | m. | 300 |  | 0 | teikti neprivaloma
15 |  | Kabelis UTP CAT5e 4x2x0.5mm, viengyslis, varinis | teikti neprivaloma | m. | 300 |  | 0 | teikti neprivaloma
16 | Komutaciniai kabeliai | Komutacinis kabelis RJ-45 (M) to RJ-45 (M) - 25 cm - UTP - CAT 5e | teikti neprivaloma | Vnt. | 20 |  | 0 | teikti neprivaloma
17 |  | Komutacinis kabelis 5 (M) to RJ-45 (M) - 50 cm - CAT 5e | teikti neprivaloma | Vnt. | 20 |  | 0 | teikti neprivaloma
18 |  | Komutacinis kabelis RJ-45 (M) to RJ-45 (M) - 1 m - UTP - CAT 5e | teikti neprivaloma | Vnt. | 20 |  | 0 | teikti neprivaloma
19 |  | Komutacinis kabelis RJ-45 (M) to RJ-45 (M) - 1.5 m - UTP - CAT 5e | teikti neprivaloma | Vnt. | 20 |  | 0 | teikti neprivaloma
20 |  | Komutacinis kabelis RJ-45 (M) to RJ-45 (M) - 2 m - CAT 5e | teikti neprivaloma | Vnt. | 20 |  | 0 | teikti neprivaloma
21 |  | Komutacinis kabelis RJ-45 (M) to RJ-45 (M) - 3 m - CAT 5e | teikti neprivaloma | Vnt. | 20 |  | 0 | teikti neprivaloma
22 |  | Komutacinis kabelis RJ-45 (M) to RJ-45 (M) - 5 m - UTP - CAT 5e | teikti neprivaloma | Vnt. | 20 |  | 0 | teikti neprivaloma
23 |  | Komutacinis kabelis RJ-45 (M) to RJ-45 (M) - 10 m - CAT 5e | teikti neprivaloma | Vnt. | 20 |  | 0 | teikti neprivaloma
24 |  | Komutacinis kabelis RJ-45 (M) to RJ-45 (M) - 15 m - CAT 5e | teikti neprivaloma | Vnt. | 20 |  | 0 | teikti neprivaloma
25 |  | SC/LC dvigubas vienmodis komutacinis kabelis 1m S3 | teikti neprivaloma | Vnt. | 20 |  | 0 | teikti neprivaloma
26 |  | SC/LC dvigubas vienmodis komutacinis kabelis 2m S3 | teikti neprivaloma | Vnt. | 20 |  | 0 | teikti neprivaloma
27 |  | SC/LC dvigubas vienmodis komutacinis kabelis 3m S3 | teikti neprivaloma | Vnt. | 20 |  | 0 | teikti neprivaloma
28 |  | SC/LC dvigubas vienmodis komutacinis kabelis 5m S3 | teikti neprivaloma | Vnt. | 20 |  | 0 | teikti neprivaloma
29 |  | SC/LC dvigubas vienmodis komutacinis kabelis 5m S3 | teikti neprivaloma | Vnt. | 20 |  | 0 | teikti neprivaloma
30 |  | SC/LC dvigubas vienmodis komutacinis kabelis 7m S3 | teikti neprivaloma | Vnt. | 20 |  | 0 | teikti neprivaloma
31 |  | LC single-mode (M) to LC single-mode (M) - 1 m - fibre optic - 9 / 125 micron - OS2 | teikti neprivaloma | Vnt. | 20 |  | 0 | teikti neprivaloma
32 |  | LC single-mode (M) to LC single-mode (M) - 2 m - fibre optic - 9 / 125 micron - OS2 | teikti neprivaloma | Vnt. | 20 |  | 0 | teikti neprivaloma
33 |  | LC single-mode (M) to LC single-mode (M) - 3 m - fibre optic - 9 / 125 micron - OS2 | teikti neprivaloma | Vnt. | 20 |  | 0 | teikti neprivaloma
34 |  | LC single-mode (M) to LC single-mode (M) - 5 m - fibre optic - 9 / 125 micron - OS2 | teikti neprivaloma | Vnt. | 20 |  | 0 | teikti neprivaloma
35 |  | LC single-mode (M) to LC single-mode (M) - 10 m - fibre optic - 9 / 125 micron - OS2 | teikti neprivaloma | Vnt. | 20 |  | 0 | teikti neprivaloma
36 |  | SC multi-mode (M) to SC multi-mode (M) - 1 m - fibre optic - duplex - 50 / 125 micron - OM4 | teikti neprivaloma | Vnt. | 20 |  | 0 | teikti neprivaloma
37 |  | SC multi-mode (M) to SC multi-mode (M) - 2 m - fibre optic - duplex - 50 / 125 micron - OM4 | teikti neprivaloma | Vnt. | 20 |  | 0 | teikti neprivaloma
38 |  | SC multi-mode (M) to SC multi-mode (M) - 3 m - fibre optic - duplex - 50 / 125 micron - OM4 | teikti neprivaloma | Vnt. | 20 |  | 0 | teikti neprivaloma
39 |  | SC multi-mode (M) to SC multi-mode (M) - 5 m - fibre optic - duplex - 50 / 125 micron - OM3 | teikti neprivaloma | Vnt. | 20 |  | 0 | teikti neprivaloma
40 |  | SC multi-mode (M) to SC multi-mode (M) - 10 m - fibre optic - duplex - 50 / 125 micron - OM3 | teikti neprivaloma | Vnt. | 20 |  | 0 | teikti neprivaloma
41 | Kabelių priedai | Kištukas RJ45 (8P8C) monolitiniam CAT 5e kabeliui | teikti neprivaloma | Vnt. | 1000 |  | 0 | teikti neprivaloma
42 |  | Kištukas RJ45 (8P8C) CAT 5e monolitiniam kabeliui, ekranuotas | teikti neprivaloma | Vnt. | 500 |  | 0 | teikti neprivaloma
43 |  | Kištukas RJ45 (8P8C) CAT 6A ekranuotas | teikti neprivaloma | Vnt. | 100 |  | 0 | teikti neprivaloma
44 |  | Apsauga kištukui RJ45 (8P8C), juoda | teikti neprivaloma | Vnt. | 1000 |  | 0 | teikti neprivaloma
45 |  | Sujungimas RJ45-RJ45 (8P8C) CAT7 1Gbit/s | teikti neprivaloma | Vnt. | 10 |  | 0 | teikti neprivaloma
46 |  | Tinklo daliklis ekranuotas RJ45 -> 2xRJ45 (8P8C) (2 vnt) | teikti neprivaloma | Vnt. | 10 |  | 0 | teikti neprivaloma
47 |  | Kištukas RJ12 (6P6C) | teikti neprivaloma | Vnt. | 100 |  | 0 | teikti neprivaloma
48 |  | Kištukas RJ11 (6P4C) | teikti neprivaloma | Vnt. | 100 |  | 0 | teikti neprivaloma
49 | Komutacija | Virštinkinis kištukinis lizdas RJ45 UTP 6e cat., 1 lizdas | teikti neprivaloma | Vnt. | 5 |  | 0 | teikti neprivaloma
50 |  | Virštinkinis kištukinis lizdas RJ45 UTP 6e cat., 2 lizdai | teikti neprivaloma | Vnt. | 5 |  | 0 | teikti neprivaloma
51 |  | Jungtis Cat5e UTP RJ45 keystone | teikti neprivaloma | Vnt. | 5 |  | 0 | teikti neprivaloma
52 |  | Jungtis Cat6 UTP RJ45 keystone | teikti neprivaloma | Vnt. | 5 |  | 0 | teikti neprivaloma
53 |  | Virštinkinė rozetė kat.5e 1xRJ45 ekranuota | teikti neprivaloma | Vnt. | 5 |  | 0 | teikti neprivaloma
54 |  | Virštinkinė rozetė kat.5e 2xRJ45 ekranuota | teikti neprivaloma | Vnt. | 5 |  | 0 | teikti neprivaloma
55 |  | Gigabit Passive PoE Rack Mount Injector/Panel, 24 port 1U, ne mažiau 240W (maitblokiai 2vnt->119 poz) |  | Vnt. | 10 |  | 0
56 |  | Komutacinė panelė 19' 1U UTP 24 prievadai, su 5e Cat lizdais |  | Vnt. | 5 |  | 0
57 |  | Komutacinė panelė 19'' 24-portai, su Cat 5e lizdais, STP |  | Vnt. | 5 |  | 0
58 |  | Komutacinė panelė 19'' 24-portai UTP, su Cat 6 lizdais |  | Vnt. | 5 |  | 0
59 |  | 1U Kabelių tvarkymo panelė | teikti neprivaloma | Vnt. | 5 |  | 0 | teikti neprivaloma
60 | Koaksalinis kabelis | Koaksialinis kabelis RG58U varinis 50om, juodas |  | m. | 100 |  | 0
61 |  | Koaksialinis kabelis HDF 400 (S400) arba analoginis, varinis 50 om, juodas |  | m. | 100 |  | 0
62 |  | Koaksialinis kabelis RG59BU varinis, 75om, pintas ekranas, juodas |  | m. | 100 |  | 0
63 |  | Koaksialinis kabelis RG59 varinis 75om, baltas |  | m. | 100 |  | 0
64 | Kištukas koaksaliniams kabeliams | Kištukas F 6.6 mm su gumyte, kabelinis | teikti neprivaloma | Vnt. | 20 |  | 0 | teikti neprivaloma
65 |  | Kištukas F 7.0mm su gumyte, kabelinis | teikti neprivaloma | Vnt. | 20 |  | 0 | teikti neprivaloma
66 |  | Kištukas BNC užspaudžiamas 50Ω RG58 kabeliui | teikti neprivaloma | Vnt. | 10 |  | 0 | teikti neprivaloma
67 |  | Kištukas BNC užspaudžiamas 75Ω RG59 kabeliui | teikti neprivaloma | Vnt. | 10 |  | 0 | teikti neprivaloma
68 | Perėjimas koaksaliniams kabeliams | Perėjimas BNC lizdas - BNC lizdas 50 Ohm | teikti neprivaloma | Vnt. | 5 |  | 0 | teikti neprivaloma
69 |  | Perėjimas F lizdas - BNC kištukas | teikti neprivaloma | Vnt. | 5 |  | 0 | teikti neprivaloma
70 | Elektros maitinimo kabeliai | Maitinimo kabelis LAPTOP kompiuteriui 1.8m Jungtis 1: Schuko:M, jungtis 2: IEC C6:F | teikti neprivaloma | Vnt. | 5 |  | 0 | teikti neprivaloma
71 |  | Maitinimo kabelis AC 1.5m, Jungtis 1: Euro:M Jungtis 2: IEC C8:F | teikti neprivaloma | Vnt. | 5 |  | 0 | teikti neprivaloma
72 |  | Maitinimo kabelis, ilgiklis su įžeminimu 1.8m 250V (juodas) | teikti neprivaloma | vnt. | 5 |  | 0 | teikti neprivaloma
73 |  | Kabelis 2x0.75mm² baltas (daugiagyslis, apvalus) H03VV-F |  | m. | 100 |  | 0
74 |  | Kabelis 2x1.0mm² baltas (daugiagyslis, apvalus) BVV-LL |  | m. | 100 |  | 0
75 | Elektros maitinimo ilgikliai | Ilgiklis IEC kištukas C14 - lizdas Schuko su įžeminimu 0.3m 250V/10A | teikti neprivaloma | Vnt. | 10 |  | 0 | teikti neprivaloma
76 |  | Ilgiklis IEC kištukas C14 - 3 lizdai su įžeminimu 0.3m 250V/10A | teikti neprivaloma | Vnt. | 5 |  | 0 | teikti neprivaloma
77 |  | Ilgiklis: protective; 6 lizdų; 250VAC; 16A, 1U, montuojamas į 19"komutacinę spintą | teikti neprivaloma | Vnt. | 5 |  | 0 | teikti neprivaloma
78 |  | Ilgiklis 4 lizdų 2m su 2 krovimo USB lizdais, jungikliu, apsaugomis nuo viršįtampio ir viršsrovio | teikti neprivaloma | Vnt. | 5 |  | 0 | teikti neprivaloma
79 |  | Ilgiklis - ritė 4 lizdų 25m 3x1.5mm² | teikti neprivaloma | Vnt. | 5 |  | 0 | teikti neprivaloma
80 |  | Ilgiklis - ritė 4 lizdų 50m su įžeminimu, 3x1.5mm² | teikti neprivaloma | Vnt. | 5 |  | 0 | teikti neprivaloma
81 | Automobilinis įtampos keitiklis | Automobilinis įtampos keitiklis 12Vdc/230Vac 150W/300W 50Hz modifikuotas sinusas |  | Vnt. | 5 |  | 0
82 | Automobilinio maitinimo priedai | Automobilinis maitinimo lizdas korpusinis su laidais SCI | teikti neprivaloma | Vnt. | 5 |  | 0 | teikti neprivaloma
83 |  | Automobilinis maitinimo ilgiklis (kištukas -> 3 lizdai + USB), su saugikliu ir indikacija |  | Vnt. | 5 |  | 0
84 |  | Automobilinis maitinimo lizdo daugiklis "1kištukas - 4lizdai" |  | Vnt. | 5 |  | 0
85 |  | Automobilinis maitinimo kištukas 25A |  | Vnt. | 5 |  | 0
86 | TV sujungimo priedai | TV daliklis į 2 su 1 atšaka 6dB 5-2400MHz |  | Vnt. | 5 |  | 0
87 |  | TV daliklis į 4 su 1 atšaka 6dB 5-2400MHz |  | Vnt. | 5 |  | 0
88 |  | TV daliklis į 2 atšakas 5-2050MHz |  | Vnt. | 5 |  | 0
89 |  | TV daliklis į 4 atšakas 5-2050MHz |  | Vnt. | 5 |  | 0
90 |  | TV daliklis į 6 atšakas 5-2050MHz |  | Vnt. | 5 |  | 0
91 | Dirželiai - užtrauktukai -surišimo juostos | Apsauginis vamzdelis kabeliams 25mm 3m kabelio montavimui juodas |  | Vnt. | 5 |  | 0
92 |  | Apsauginis vamzdelis kabeliams 25mm 5m kabelio montavimui juodas |  | Vnt. | 5 |  | 0
93 |  | Apsauginis vamzdelis kabeliams 25mm 1.5m kabelio montavimui juodas |  | Vnt. | 5 |  | 0
94 |  | Spiralinė kabelių surišimo juosta 15-50mm 10m baltas |  | Vnt. | 5 |  | 0
95 |  | Spiralinė kabelių surišimo juosta 9-32mm 10m baltas |  | Vnt. | 5 |  | 0
96 |  | Kabelių tvirtinimo dirželiai ne mažiau kaip 98x2.5mm, juodas, lauko sąlygoms (100vnt. pakuotė) |  | Vnt. | 5 |  | 0
97 |  | Kabelių tvirtinimo dirželiai ne mažiau kaip 135x2.5mm, balti juodas (100 vnt) |  | Vnt. | 5 |  | 0
98 |  | Laidų tvirtinimo dirželis 100x2.5mm baltas su paviršiumi markiravimui (100 vnt) |  | Vnt. | 5 |  | 0
99 |  | Laidų tvirtinimo dirželis ne mažiaus kaip 100x2,5mm baltas (100 vnt) |  | Vnt. | 5 |  | 0
100 |  | Laidų tvirtinimo dirželis ne mažiau kaip 199x4,8mm baltas (100 vnt) |  | Vnt. | 5 |  | 0
101 | Izoliacinės medžiagos | Termokembrikas 3mm juodas 1m |  | Vnt. | 5 |  | 0
102 |  | Termovamzdelis su klijais 4.8/1.6mm, juodas, 1m |  | Vnt. | 5 |  | 0
103 |  | Termokembrikas 9.5mm juodas 1m |  | Vnt. | 5 |  | 0
104 |  | Termovamzdelis su klijais 12/4mm juodas |  | Vnt. | 5 |  | 0
105 |  | Termovamzdelis su klijais 17/3mm juodas, 1m |  | Vnt. | 5 |  | 0
106 |  | Klijai SUPER MOMENT GEL 2g |  | Vnt. | 10 |  | 0
107 |  | Tekstilinė Izoliacinė juosta Tesa 51006, 0.32mmx19mmx25m, juoda |  | Vnt. | 20 |  | 0
108 |  | Izoliacinė juosta Tesa PREMIUM, 0.13mmx19mmx33m, juoda |  | Vnt. | 20 |  | 0
109 |  | Elektros izoliacinė juosta ne mažiau kaip 19mm x 20m (balta) |  | Vnt. | 10 |  | 0
110 |  | Elektros izoliacinė juosta ne mažiau kaip 19mm x 20m (juoda) |  | Vnt. | 10 |  | 0
111 |  | Elektros izoliacinė juosta ne mažiau kaip 19mm x 20m (geltona) |  | Vnt. | 10 |  | 0
112 |  | Elektros izoliacinė juosta ne mažiau kaip 19mm x 20m (raudona) |  | Vnt. | 10 |  | 0
113 |  | Elektros izoliacinė juosta ne mažiau kaip 19mm x 20m (geltona-žalia) |  | Vnt. | 10 |  | 0
114 |  | Elektros izoliacinė juosta ne mažiau kaip 19mm x 20m (mėlyna) |  | Vnt. | 10 |  | 0
115 |  | Elektros izoliacinė juosta ne mažiau kaip 19mm x 20m (žalia) |  | Vnt. | 10 |  | 0
116 |  | Izoliacinė juosta tekstilinė (pūkuota) 51608, 19mmx0.3mmx15m, juoda |  | Vnt. | 15 |  | 0
117 | Maitinimo šaltinis (adapteris) | Impulsinis maitinimo šaltinis 12V 1.5A, 5.5x2.1, sieninis |  | Vnt. | 5 |  | 0
118 |  | Impulsinis maitinimo šaltinis 12V 5A, stalinis, 5.5x2.5mm |  | Vnt. | 5 |  | 0
119 |  | POE panelės DC maitblokis 48V, ne mažiau 2.5A, ne mažiau 120W, antgalis 5.5x2.1 tinkantis 55 pozicijai |  | Vnt. | 10 |  | 0
120 |  | POE siųstuvas (PoE injector) 1port RJ-45, 48VDC, 802.3af, gigabit, su DC adapteriu. |  | Vnt. | 10 |  | 0
121 | Pasta ir tarpinės | THERMAL PAD, 120X120X0.5MM, SILICONE |  | Vnt. | 3 |  | 0
122 |  | THERMAL PAD, SILICONE, 150X1MM |  | Vnt. | 3 |  | 0
123 |  | THERMAL PAD, SILICONE, 150X1.5MM |  | Vnt. | 3 |  | 0
124 |  | THERMAL PAD, SILICONE, 150X2MM |  | Vnt. | 3 |  | 0
125 |  | THERMAL PAD, SILICONE, 150X3MM |  | Vnt. | 3 |  | 0
126 |  | CPU termopasta Thermal paste 8g (ARCTIC MX-6 ar lygiavertė) |  | Vnt. | 3 |  | 0
127 |  | CPU termopasta Thermal paste 8,5 W/m·K 20g (ARCTIC MX-4 ar lygiavertė) |  | Vnt. | 3 |  | 0
128 | Lydmetalis | Lydmetalis Sn97Cu3 3.00mm 250g be fliuso |  | Vnt. | 3 |  | 0
129 |  | Lydmetalis Sn99Cu1 0.70mm 100g su fliusu |  | Vnt. | 3 |  | 0
130 | Litavimo pastos ir fliusai | Litavimo pasta, 40g AG |  | Vnt. | 3 |  | 0
131 |  | Fliusas, rūgštinis, 100ml, |  | Vnt. | 3 |  | 0
132 |  | Neplaunamas fliusas, SMD 15ml |  | Vnt. | 3 |  | 0
133 |  | Neplaunamas fliusas, SMD 100ml |  | Vnt. | 3 |  | 0
134 |  | Fliusas aliuminio litavimui, 100ml |  | Vnt. | 3 |  | 0
135 |  | Kanifolija, 40g |  | Vnt. | 3 |  | 0
136 | Įrankiai | Montavimo įrankisKRONE LSA KEYSTONE |  | Vnt. | 3 |  | 0
137 |  | Įrankis laidų nuizoliavimui Ø5-6.2mm UTP/STP |  | Vnt. | 3 |  | 0
138 |  | Kompiuterinio tinklo kabelių testeris su zondu |  | Vnt. | 3 |  | 0
139 |  | PoE detektorius |  | Vnt. | 3 |  | 0
140 |  | Profesionalios RJ jungčių užspaudimo replės 4P4C, 6P6C, 8P8C (RJ11, RJ12, RJ45) |  | Vnt. | 3 |  | 0
141 |  | Lituoklis elektrinis, 40W 230Vac SPI41 WELLER arba lygiavertis |  | Vnt. | 3 |  | 0
142 |  | Lituoklis dujinis, Portasol S-1K-N komplektas, arba lygiavertis |  | Vnt. | 3 |  | 0
143 |  | Dujos lituokliui 300ml |  | Vnt. | 3 |  | 0
144 |  | Klijavimo pistoletas STEINEL G3002 230V 45W arba lygiavertis 11mm lazdelėms |  | Vnt. | 3 |  | 0
145 |  | Klijų lazdelė Ø11mm 30cm, bespalvė |  | Vnt. | 3 |  | 0
146 |  | Karšto oro pūtiklis su LCD 230V 1500W 50-650°C |  | Vnt. | 3 |  | 0
147 |  | Kabelio nužievinimo ir užspaudimo replės, 8PK-371D ar lygiavertis |  | Vnt. | 3 |  | 0
148 |  | Replės koaksialinių jungčių užspaudimui 4.52/3.84/3.25/1.98mm |  | Vnt. | 3 |  | 0
149 |  | Kandyklės 168mm Skirtos variniams laidams iki Ø3.2mm, minkšto plieno iki Ø2.4mm, kieto plieno iki Ø2.0mm kirpti. |  | Vnt. | 3 |  | 0
150 |  | Kandyklės variniams laidams iki Ø1.3mm |  | Vnt. | 3 |  | 0
151 |  | Atsuktuvas su keičiamais antgaliais 62vnt |  | Vnt. | 3 |  | 0
152 |  | Kandyklės variniam laidui iki Ø1mm (18 AWG) 130mm |  | Vnt. | 3 |  | 0
153 |  | Kandyklės storesniems laidams 145mm, 8PK-101KM ar lygiavertės |  | Vnt. | 3 |  | 0
154 |  | Prietaisas laidų paieškai |  | Vnt. | 3 |  | 0
155 |  | Įtampos indikatorius |  | Vnt. | 3 |  | 0
156 |  | Multimetras UT139C CATIII su dažnio, talpos, temperatūros matavimu, nuolatinės grandinės, diodų tikrinimu |  | Vnt. | 3 |  | 0
157 |  | Greitas mikroprocesorinis įkroviklis Li-ion/IMR/INR/ICR 14500-26650, NiMH,NiCD AAAA/AAA/AA/A/SC/C akumuliatoriams su LCD indikacija 4 lizdų |  | Vnt. | 3 |  | 0
158 |  | Lipdukų spausdintuvas nešiojamas LetraTag LT-100H DYMO arba turi būti lygiavertis, arba ne prastesnių techninių parametrų |  | Vnt. | 3 |  | 0
159 |  | Spausdinimo juostelė plastikinė 12mm x 4m balta 59422 / 91201 DYMO arba turi būti lygiavertė, arba ne prastesnių techninių parametrų |  | Vnt. | 3 |  | 0
160 |  | Lipdukų spausdintuvas LabelManager 160, Dymo arba turi būti analoginis, arba ne prastesnių techninių parametrų |  | Vnt. | 3 |  | 0
161 |  | Spausdinimo juostelė D1 12mm x 7m Juoda/Balta plastikinė 45013 DYMO |  | Vnt. | 3 |  | 0
162 | Valikliai | Spausdintinių plokščių ploviklis 200ml |  | Vnt. | 3 |  | 0
163 |  | Lipnių etikečių valiklis 200ml |  | Vnt. | 3 |  | 0
164 |  | Purškiamas universalus valiklis, nuriebalintojas 500 ml |  | vnt. | 3 |  | 0
165 |  | Izopropilo alkoholis, techninis, 99.8% 1l |  | Vnt. | 3 |  | 0
Pasiūlymo kaina pagal sąrašą, Eur su PVM | [6 empty] | 0