EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO PASIŪLYMO (KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO) VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA

1. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas pirkime bus išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį, kuris bus apskaičiuojamas pagal toliau nurodomus kriterijus bei tvarką.

Lentelė 1. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo (kainos ir kokybės santykio) vertinimo kriterijai.
	Eil. Nr.
	Ekonomiškai naudingiausio (kainos ir kokybės santykio) pasiūlymo vertinimo kriterijai
	Lyginamasis svoris
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo vertinime

	1
	Bendra pasiūlymo kaina (K)
	 
	X=70

	2
	Papildomi tyrimai (T1)
	 
	Y1=10

	3
	Tyrimų metodai (T2)
	 
	Y2=15

	4
	Analizatoriaus techninės charakteristikos (T3)
	 
	Y3=5



2. Pasiūlymo kainos kriterijus (K) bus vertinamas pagal tiekėjų bendrąją privalomų tyrimų pasiūlymo (P1) kainą eurais (su PVM), nurodytą Techninių specifikacijų Excel lentelėje Nr. 2.

3. Papildomų tyrimų kriterijus (T1) bus vertinamas pagal tiekėjų su pasiūlymais pateiktą techninę dokumentaciją – ar konkretūs pasiūlyti papildomi tyrimai gali būti atliekami siūlomu analizatoriumi, ar ne. Sąraše iš viso yra 33 (trisdešimt trys) tyrimai. 15 (penkiolika) tyrimų yra privalomi, todėl tiekėjų pasiūlyme nesant bent vieno iš privalomų tyrimų, pasiūlymas toliau nebus vertinamas. T1 kriterijumi laikomi tik papildomi (neprivalomi) 18 (aštuoniolika) tyrimų (A1 – A18, lentelė 2 žemiau ir Techninės specifikacijos Excel lentelė Nr. 5). Kiekvienam A1 – A18 parametrui skiriama po vieną balą.

Lentelė 2. T1 kriterijaus papildomų/neprivalomų (ekonomiškai naudingų) parametrų / tyrimų sąrašas (A1 – A18).
	Tyrimo trumpas pavadinimas
	Tyrimo pavadinimas
	T1 kriterijaus parametrai

	AKA IgG
	IgG klasės antikūnai prieš kardiolipiną
	A1

	AMA
	Antikūnai prieš mitochondrijas
	A2

	ANA
	Antikūnai prieš branduolio antigenus
	A3

	ANCA
	Antikūnai prieš neutrofilų citoplazmos antigenus
	A4

	Anti-ds-DNR
	Antikūnai prieš dvispiralę DNR
	A5

	Anti-TG
	Antikūnai prieš tiroglobuliną
	A6

	Anti-tTG IgA 
	IgA klasės antikūnai prieš audinių transgliutaminazę
	A7

	B. pertussis toksino IgA
	IgG klasės antikūnai prieš Bordetella pertussis toksiną
	A8

	B. pertussis toksino IgG
	IgM klasės antikūnai prieš Bordetella pertussis toksiną
	A9

	CMV IgG
	IgG klasės antikūnai prieš citomegalo virusą
	A10

	CMV IgM
	IgM klasės antikūnai prieš citomegalo virusą
	A11

	ENA
	Antikūnų prieš išskiriamus iš branduolio antigenus
	A12

	Erkinio encefalito viruso IgG
	IgG klasės antikūnai prieš erkinio encefalito virusą
	A13

	Erkinio encefalito viruso IgM
	IgM klasės antikūnai prieš erkinio encefalito virusą
	A14

	Rubella IgG
	IgG klasės antikūnai prieš Raudonukės virusą
	A15

	Rubella IgM
	IgM klasės antikūnai prieš Raudonukės virusą
	A16

	T. gondii IgG
	IgG klasės antikūnai prieš Toxoplasma gondii
	A17

	T. gondii IgM
	IgM klasės antikūnai prieš Toxoplasma gondii
	A18



4. Tyrimų metodų (T2) kriterijus (B1 – B2, lentelė 3 žemiau ir Techninės specifikacijos Excel lentelė Nr. 6) bus vertinamas pagal tiekėjų su pasiūlymais pateiktą gamintojo techninę dokumentaciją. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl siūlomų tyrimų metodų atitikimo privalomiems ir ekonomiškai naudingiems T2 kokybės kriterijaus parametrams (B1 – B2) ir pačių tiekėjų deklaruotos charakteristikos nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu) privalomiems ir ekonomiškai naudingiems T2 kokybės kriterijaus parametrams įvertinti.

Lentelė 3. T2 kriterijaus papildomų/neprivalomų (ekonomiškai naudingų) parametrų / metodinių reikalavimų sąrašas (B1 – B2).
	Tyrimų metodo reikalavimas
	Paaiškinimas
	T2  kriterijaus parametrai

	Tyrimo metodai yra kiekybiniai
	Kiekybinis tyrimo metodas – tai tyrimo metodas, kuris pateikia tikslius ir pakartojamus skaitinius rezultatus, išreikštus koncentracijos arba kiekio vienetais (pvz., IU/ml, ng/ml, mg/l, mmol/l ir kt.), grindžiamus kalibravimo kreive ar matavimo funkcija. Kiekybiniu metodu laikomas toks metodas, kuris atitinka šiuos kriterijus:
     • metodas yra kalibruojamas naudojant atitinkamus vidinius arba išorinius kalibrantus, pageidautina atsekamus iki tarptautinių standartų (jei taikoma);
     • metodas turi aiškiai apibrėžtą matavimo intervalą;
     • yra aiškiai apibrėžta minimali analitės koncentracija, kurią metodas gali aptikti su nustatytu patikimumu;
     • metodas turi aiškiai įvardintus glaudumo ir tikslumo, pakartojamumo ir atkuriamumo duomenis;
     • rezultatai yra pateikiami skaitine forma su galimybe taikyti klinikinę interpretaciją, klinikinių sprendimų ribas, pamatinių biologinių verčių intervalus.
	B1

	Tyrimo metodai yra susieti su pamatine medžiaga
	Sietis su pamatine medžiaga – tai tyrimo metodo gebėjimas pateikti rezultatus, kurie yra metrologiškai atsekami iki tarptautinės ar nacionalinės pamatinės medžiagos (angl. reference material) arba pamatinio (etaloninio) metodo (angl. reference method). Tokia sietis užtikrina, kad matavimo rezultatai būtų vienareikšmiškai palyginami tarp skirtingų metodų, laboratorijų ir laikotarpių, ir būtų kliniškai interpretuojami pagal nustatytas sprendimų ribas ar pamatinių biologinių verčių intervalus.
	B2



5. Tyrimų metodų (T2) kriterijaus parametro (B1) „Tyrimo metodai yra kiekybiniai“ vertinimas sudarytas iš sudėtinių parametrų (Q1 – Q30, lentelė 4 žemiau ir Techninės specifikacijos Excel lentelė Nr. 6). Iš 33 (trisdešimt trijų) sąraše esančių tyrimų 30 (trisdešimt) tyrimų bus vertinami, ar jie atitinka kiekybiniams metodams taikomus reikalavimus. 

Lentelė 4. B1 kriterijaus papildomų/neprivalomų (ekonomiškai naudingų) parametrų / metodinių reikalavimų sąrašas (Q1 – Q30).
	Tyrimo trumpas pavadinimas
	Tyrimo pavadinimas
	B1 kriterijaus parametrai

	B. burgdorferi IgG
	IgG klasės antikūnai prieš Borellia burgdorferi
	Q1

	B. burgdorferi IgM
	IgM klasės antikūnai prieš Borellia burgdorferi
	Q2

	C. pneumoniae IgG
	IgG klasės antikūnai prieš Chlamydia pneumoniae
	Q3

	C. pneumoniae IgM
	IgM klasės antikūnai prieš Chlamydia pneumoniae
	Q4

	EBV (VCA) IgG
	IgG klasės antikūnai prieš Epštein baro viruso kapsidės antigeną (VCA)
	Q5

	EBV (VCA) IgM
	IgM klasės antikūnai prieš Epštein baro viruso kapsidės antigeną (VCA)
	Q6

	H. pylori IgG
	IgG klasės antikūnai prieš Helicobacter pylori
	Q7

	HSV 1/2 IgG
	IgG klasės antikūnai prieš Herpes simplex 1/2
	Q8

	HSV 1/2 IgM
	IgM klasės antikūnai prieš Herpes simplex 1/2
	Q9

	M. pneumoniae IgG
	IgG klasės antikūnai prieš Mycoplasma pneumoniae
	Q10

	M. pneumoniae IgM
	IgM klasės antikūnai prieš Mycoplasma pneumoniae
	Q11

	Tymų viruso IgG
	IgG klasės antikūnai prieš Tymų virusą
	Q12

	Tymų viruso IgM
	IgM klasės antikūnai prieš Tymų virusą
	Q13

	VZV IgG
	IgG klasės antikūnai prieš Varicella zoster
	Q14

	VZV IgM
	IgM klasės antikūnai prieš Varicella zoster
	Q15

	AKA IgG
	IgG klasės antikūnai prieš kardiolipiną
	Q16

	AMA
	Antikūnai prieš mitochondrijas
	Q17

	Anti-ds-DNR
	Antikūnai prieš dvispiralę DNR
	Q18

	Anti-TG
	Antikūnai prieš tiroglobuliną
	Q19

	Anti-tTG IgA 
	IgA klasės antikūnai prieš audinių transgliutaminazę
	Q20

	B. pertussis toksino IgA
	IgG klasės antikūnai prieš Bordetella pertussis toksiną
	Q21

	B. pertussis toksino IgG
	IgM klasės antikūnai prieš Bordetella pertussis toksiną
	Q22

	CMV IgG
	IgG klasės antikūnai prieš citomegalo virusą
	Q23

	CMV IgM
	IgM klasės antikūnai prieš citomegalo virusą
	Q24

	Erkinio encefalito viruso IgG
	IgG klasės antikūnai prieš erkinio encefalito virusą
	Q25

	Erkinio encefalito viruso IgM
	IgM klasės antikūnai prieš erkinio encefalito virusą
	Q26

	Rubella IgG
	IgG klasės antikūnai prieš Raudonukės virusą
	Q27

	Rubella IgM
	IgM klasės antikūnai prieš Raudonukės virusą
	Q28

	T. gondii IgG
	IgG klasės antikūnai prieš Toxoplasma gondii
	Q29

	T. gondii IgM
	IgM klasės antikūnai prieš Toxoplasma gondii
	Q30



6. Tyrimų metodų (T2) kriterijaus parametro (B2) „Tyrimo metodai yra susieti su pamatine medžiaga“ vertinimas sudarytas iš sudėtinių parametrų (W1 – W7, lentelė 5 žemiau ir Techninės specifikacijos Excel lentelė Nr. 6). Iš 33 (trisdešimt trijų) sąraše esančių tyrimų 7 (septyni) tyrimai bus vertinami, ar jų metodas yra susietas su nurodyta pamatine medžiaga. 

Lentelė 5. B2 kriterijaus papildomų/neprivalomų (ekonomiškai naudingų) parametrų / metodinių reikalavimų sąrašas (W1 – W7).
	Tyrimo trumpas pavadinimas
	Tyrimo pavadinimas
	B2 kriterijaus parametrai
	Pamatinė medžiaga

	Tymų viruso IgG
	IgG klasės antikūnai prieš Tymų virusą
	W1
	WHO 97/648

	AKA IgG
	IgG klasės antikūnai prieš kardiolipiną
	W2
	IRP 97/656 (IgG), HCAL (IgG)

	Anti-ds-DNR
	Antikūnai prieš dvispiralę DNR
	W3
	WHO Wo/80

	Anti-TG
	Antikūnai prieš tiroglobuliną
	W4
	WHO 65/93

	B. pertussis toksino IgA
	IgG klasės antikūnai prieš Bordetella pertussis toksiną
	W5
	WHO (NIBSC kodas 06/140 ir 06/142)

	B. pertussis toksino IgG
	IgM klasės antikūnai prieš Bordetella pertussis toksiną
	W6
	WHO (NIBSC kodas 06/140 ir 06/142)

	ENA
	Antikūnų prieš išskiriamus iš branduolio antigenus
	W7
	CDC serumai



7. Analizatoriaus techninių charakteristikų (T3) kriterijus apima įrangai taikomus papildomus (neprivalomus) reikalavimus (C1 – C6, lentelė 6 žemiau ir Techninės specifikacijos Excel lentelė Nr. 7). Atitikimas T3 kriterijaus reikalavimams bus vertinamas pagal tiekėjų su pasiūlymais pateiktą gamintojo techninę dokumentaciją. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl siūlomos įrangos atitikimo privalomiems ir ekonomiškai naudingiems T3 kokybės kriterijaus parametrams (C1 – C6) ir pačių tiekėjų deklaruotos charakteristikos nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu) privalomiems ir ekonomiškai naudingiems T3 kokybės kriterijaus parametrams įvertinti.


Lentelė 6. T3 kriterijaus papildomų/neprivalomų (ekonomiškai naudingų) parametrų / kompetencijos reikalavimų įrangai sąrašas (C1 – C6).
	Ekonomiškai naudingas reikalavimas įrangai
	T3  kriterijaus parametrai

	Nestabdant analizatoriaus veikimo į analizatorių galima įdėti bet kokią mėginių ir reagentų kombinaciją (derinant tiek infekcinės serologijos, tiek imunologijos tyrimus). 
	C1

	Analizatoriumi galima tirti Eppendorf tipo mikromėgintuvėlius. 
	C2

	Analizatoriaus našumas yra ne mažesnis nei 40 tyrimų per 90 minučių, kai laikas iki pirmojo rezultato yra ne ilgesnis nei 70 minučių.
	C3

	Analizatorius turi skubių tyrimų (STAT) funkciją.
	C4

	Analizatorius vienu metu talpina ne mažiau kaip 70 skirtingų tyrimų reagentų ir ne mažiau kaip 50 mėginių.
	C5

	Analizatorius turi galimybę eksportuoti originalius rezultatus elektroniniu PDF formatu ilgalaikiam rezultatų saugojimui
	C6



8. Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulės) yra pateikiama žemiau:

8.1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (kainos ir kokybės santykis) (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir ekonomiškai naudingų kriterijų (T1, T2, ir T3) lyginamuosius svorius:



8.2. Tiekėjo pasiūlymo kainos (K) lyginamasis svoris yra apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos bendrosios privalomų tyrimų pasiūlymo (P1) kainos eurais (su PVM) (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo bendrosios privalomų tyrimų pasiūlymo (P1) kainos eurais (su PVM) (KP) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X=70):



8.3. Kriterijaus (T1) lyginamasis svoris yra apskaičiuojamas šio kriterijaus parametrų (A1 – A18) įvertinimų balais sumą (AS) padalinant iš didžiausios galimos kriterijaus parametrų įvertinimų sumos (Amax=18) ir padauginant iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio (Y1=10).



Kiekvienas iš tiekėjo pasiūlytų parametrų A1 – A18 yra vertinamas 1 balu, o jeigu tiekėjas nesiūlo parametro – suteikiama 0 balų.

8.4. Kriterijaus (T2) lyginamasis svoris yra apskaičiuojamas šio kriterijaus parametrų (B1 – B2) įvertinimų balais sumą (BS) padalinant iš didžiausios galimos kriterijaus parametrų įvertinimų sumos (Bmax=2) ir padauginant iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio (Y2=15):



Kiekvienas iš tiekėjo pasiūlytų parametrų B1 – B2 vertinamas balo verte nuo 0 (nulio) iki 1 (vieno). B1 ir B2 parametrų vertinimas:

8.4.1. Kriterijaus (B1) lyginamasis svoris yra apskaičiuojamas šio kriterijaus parametrų (Q1 – Q30) įvertinimų balais sumą (QS) padalinant iš tiekėjo pasiūlytų tyrimų, kuriems taikomas šis sudėtinis kriterijus, skaičiaus (QP):



Kiekvienas iš tiekėjo pasiūlytų parametrų Q1 – Q30 yra vertinamas 1 balu, o jeigu tiekėjas nesiūlo parametro – suteikiama 0 balų.

8.4.2. Kriterijaus (B2) lyginamasis svoris yra apskaičiuojamas šio kriterijaus parametrų (W1 – W7) įvertinimų balais sumą (WS) padalinant iš tiekėjo pasiūlytų tyrimų, kuriems taikomas šis sudėtinis kriterijus, skaičiaus (WP):



Kiekvienas iš tiekėjo pasiūlytų parametrų W1 – W7 yra vertinamas 1 balu, o jeigu tiekėjas nesiūlo parametro – suteikiama 0 balų.

8.5. Kriterijaus (T3) balas yra apskaičiuojamas šio kriterijaus parametrų (C1 – C6) įvertinimų sumą (CS) padalinant iš didžiausios galimos kriterijaus parametrų įvertinimų sumos (Cmax=6) ir padauginant iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio (Y3=5):



Kiekvienas iš tiekėjo pasiūlytų parametrų C1 – C6 vertinamas 1 balu, jei parametrai atitinka keliamus reikalavimus, priešingu atveju suteikiama 0 balų.
