EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO PASIŪLYMO (KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO) VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA

- Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas pirkime bus išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį, kuris bus apskaičiuojamas pagal toliau nurodomus kriterijus bei tvarką.

Lentelė 1. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo (kainos ir kokybės santykio) vertinimo kriterijai.

| Eil. Nr. | Ekonomiškai naudingiausio (kainos ir kokybės santykio) pasiūlymo vertinimo kriterijai | Lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo vertinime |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bendra pasiūlymo kaina (K) |  | X=70 |
| 2 | Papildomi tyrimai (T1) |  | Y1=10 |
| 3 | Tyrimų metodai (T2) |  | Y2=15 |
| 4 | Analizatoriaus techninės charakteristikos (T3) |  | Y3=5 |

- Pasiūlymo kainos kriterijus (K) bus vertinamas pagal tiekėjų bendrąją privalomų tyrimų pasiūlymo (P1) kainą eurais (su PVM), nurodytą Techninių specifikacijų Excel lentelėje Nr. 2.

- Papildomų tyrimų kriterijus (T1) bus vertinamas pagal tiekėjų su pasiūlymais pateiktą techninę dokumentaciją – ar konkretūs pasiūlyti papildomi tyrimai gali būti atliekami siūlomu analizatoriumi, ar ne. Sąraše iš viso yra 33 (trisdešimt trys) tyrimai. 15 (penkiolika) tyrimų yra privalomi, todėl tiekėjų pasiūlyme nesant bent vieno iš privalomų tyrimų, pasiūlymas toliau nebus vertinamas. T1 kriterijumi laikomi tik papildomi (neprivalomi) 18 (aštuoniolika) tyrimų (A1 – A18, lentelė 2 žemiau ir Techninės specifikacijos Excel lentelė Nr. 5). Kiekvienam A1 – A18 parametrui skiriama po vieną balą.

Lentelė 2. T1 kriterijaus papildomų/neprivalomų (ekonomiškai naudingų) parametrų / tyrimų sąrašas (A1 – A18).

| Tyrimo trumpas pavadinimas | Tyrimo pavadinimas | T1 kriterijaus parametrai |
| --- | --- | --- |
| AKA IgG | IgG klasės antikūnai prieš kardiolipiną | A1 |
| AMA | Antikūnai prieš mitochondrijas | A2 |
| ANA | Antikūnai prieš branduolio antigenus | A3 |
| ANCA | Antikūnai prieš neutrofilų citoplazmos antigenus | A4 |
| Anti-ds-DNR | Antikūnai prieš dvispiralę DNR | A5 |
| Anti-TG | Antikūnai prieš tiroglobuliną | A6 |
| Anti-tTG IgA | IgA klasės antikūnai prieš audinių transgliutaminazę | A7 |
| B. pertussis toksino IgA | IgG klasės antikūnai prieš Bordetella pertussis toksiną | A8 |
| B. pertussis toksino IgG | IgM klasės antikūnai prieš Bordetella pertussis toksiną | A9 |
| CMV IgG | IgG klasės antikūnai prieš citomegalo virusą | A10 |
| CMV IgM | IgM klasės antikūnai prieš citomegalo virusą | A11 |
| ENA | Antikūnų prieš išskiriamus iš branduolio antigenus | A12 |
| Erkinio encefalito viruso IgG | IgG klasės antikūnai prieš erkinio encefalito virusą | A13 |
| Erkinio encefalito viruso IgM | IgM klasės antikūnai prieš erkinio encefalito virusą | A14 |
| Rubella IgG | IgG klasės antikūnai prieš Raudonukės virusą | A15 |
| Rubella IgM | IgM klasės antikūnai prieš Raudonukės virusą | A16 |
| T. gondii IgG | IgG klasės antikūnai prieš Toxoplasma gondii | A17 |
| T. gondii IgM | IgM klasės antikūnai prieš Toxoplasma gondii | A18 |

- Tyrimų metodų (T2) kriterijus (B1 – B2, lentelė 3 žemiau ir Techninės specifikacijos Excel lentelė Nr. 6) bus vertinamas pagal tiekėjų su pasiūlymais pateiktą gamintojo techninę dokumentaciją. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl siūlomų tyrimų metodų atitikimo privalomiems ir ekonomiškai naudingiems T2 kokybės kriterijaus parametrams (B1 – B2) ir pačių tiekėjų deklaruotos charakteristikos nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu) privalomiems ir ekonomiškai naudingiems T2 kokybės kriterijaus parametrams įvertinti.

Lentelė 3. T2 kriterijaus papildomų/neprivalomų (ekonomiškai naudingų) parametrų / metodinių reikalavimų sąrašas (B1 – B2).

| Tyrimų metodo reikalavimas | Paaiškinimas | T2 kriterijaus parametrai |
| --- | --- | --- |
| Tyrimo metodai yra kiekybiniai | Kiekybinis tyrimo metodas – tai tyrimo metodas, kuris pateikia tikslius ir pakartojamus skaitinius rezultatus, išreikštus koncentracijos arba kiekio vienetais (pvz., IU/ml, ng/ml, mg/l, mmol/l ir kt.), grindžiamus kalibravimo kreive ar matavimo funkcija. Kiekybiniu metodu laikomas toks metodas, kuris atitinka šiuos kriterijus: • metodas yra kalibruojamas naudojant atitinkamus vidinius arba išorinius kalibrantus, pageidautina atsekamus iki tarptautinių standartų (jei taikoma); • metodas turi aiškiai apibrėžtą matavimo intervalą; • yra aiškiai apibrėžta minimali analitės koncentracija, kurią metodas gali aptikti su nustatytu patikimumu; • metodas turi aiškiai įvardintus glaudumo ir tikslumo, pakartojamumo ir atkuriamumo duomenis; • rezultatai yra pateikiami skaitine forma su galimybe taikyti klinikinę interpretaciją, klinikinių sprendimų ribas, pamatinių biologinių verčių intervalus. | B1 |
| Tyrimo metodai yra susieti su pamatine medžiaga | Sietis su pamatine medžiaga – tai tyrimo metodo gebėjimas pateikti rezultatus, kurie yra metrologiškai atsekami iki tarptautinės ar nacionalinės pamatinės medžiagos (angl. reference material) arba pamatinio (etaloninio) metodo (angl. reference method). Tokia sietis užtikrina, kad matavimo rezultatai būtų vienareikšmiškai palyginami tarp skirtingų metodų, laboratorijų ir laikotarpių, ir būtų kliniškai interpretuojami pagal nustatytas sprendimų ribas ar pamatinių biologinių verčių intervalus. | B2 |

- Tyrimų metodų (T2) kriterijaus parametro (B1) „Tyrimo metodai yra kiekybiniai“ vertinimas sudarytas iš sudėtinių parametrų (Q1 – Q30, lentelė 4 žemiau ir Techninės specifikacijos Excel lentelė Nr. 6). Iš 33 (trisdešimt trijų) sąraše esančių tyrimų 30 (trisdešimt) tyrimų bus vertinami, ar jie atitinka kiekybiniams metodams taikomus reikalavimus.

Lentelė 4. B1 kriterijaus papildomų/neprivalomų (ekonomiškai naudingų) parametrų / metodinių reikalavimų sąrašas (Q1 – Q30).

| Tyrimo trumpas pavadinimas | Tyrimo pavadinimas | B1 kriterijaus parametrai |
| --- | --- | --- |
| B. burgdorferi IgG | IgG klasės antikūnai prieš Borellia burgdorferi | Q1 |
| B. burgdorferi IgM | IgM klasės antikūnai prieš Borellia burgdorferi | Q2 |
| C. pneumoniae IgG | IgG klasės antikūnai prieš Chlamydia pneumoniae | Q3 |
| C. pneumoniae IgM | IgM klasės antikūnai prieš Chlamydia pneumoniae | Q4 |
| EBV (VCA) IgG | IgG klasės antikūnai prieš Epštein baro viruso kapsidės antigeną (VCA) | Q5 |
| EBV (VCA) IgM | IgM klasės antikūnai prieš Epštein baro viruso kapsidės antigeną (VCA) | Q6 |
| H. pylori IgG | IgG klasės antikūnai prieš Helicobacter pylori | Q7 |
| HSV 1/2 IgG | IgG klasės antikūnai prieš Herpes simplex 1/2 | Q8 |
| HSV 1/2 IgM | IgM klasės antikūnai prieš Herpes simplex 1/2 | Q9 |
| M. pneumoniae IgG | IgG klasės antikūnai prieš Mycoplasma pneumoniae | Q10 |
| M. pneumoniae IgM | IgM klasės antikūnai prieš Mycoplasma pneumoniae | Q11 |
| Tymų viruso IgG | IgG klasės antikūnai prieš Tymų virusą | Q12 |
| Tymų viruso IgM | IgM klasės antikūnai prieš Tymų virusą | Q13 |
| VZV IgG | IgG klasės antikūnai prieš Varicella zoster | Q14 |
| VZV IgM | IgM klasės antikūnai prieš Varicella zoster | Q15 |
| AKA IgG | IgG klasės antikūnai prieš kardiolipiną | Q16 |
| AMA | Antikūnai prieš mitochondrijas | Q17 |
| Anti-ds-DNR | Antikūnai prieš dvispiralę DNR | Q18 |
| Anti-TG | Antikūnai prieš tiroglobuliną | Q19 |
| Anti-tTG IgA | IgA klasės antikūnai prieš audinių transgliutaminazę | Q20 |
| B. pertussis toksino IgA | IgG klasės antikūnai prieš Bordetella pertussis toksiną | Q21 |
| B. pertussis toksino IgG | IgM klasės antikūnai prieš Bordetella pertussis toksiną | Q22 |
| CMV IgG | IgG klasės antikūnai prieš citomegalo virusą | Q23 |
| CMV IgM | IgM klasės antikūnai prieš citomegalo virusą | Q24 |
| Erkinio encefalito viruso IgG | IgG klasės antikūnai prieš erkinio encefalito virusą | Q25 |
| Erkinio encefalito viruso IgM | IgM klasės antikūnai prieš erkinio encefalito virusą | Q26 |
| Rubella IgG | IgG klasės antikūnai prieš Raudonukės virusą | Q27 |
| Rubella IgM | IgM klasės antikūnai prieš Raudonukės virusą | Q28 |
| T. gondii IgG | IgG klasės antikūnai prieš Toxoplasma gondii | Q29 |
| T. gondii IgM | IgM klasės antikūnai prieš Toxoplasma gondii | Q30 |

- Tyrimų metodų (T2) kriterijaus parametro (B2) „Tyrimo metodai yra susieti su pamatine medžiaga“ vertinimas sudarytas iš sudėtinių parametrų (W1 – W7, lentelė 5 žemiau ir Techninės specifikacijos Excel lentelė Nr. 6). Iš 33 (trisdešimt trijų) sąraše esančių tyrimų 7 (septyni) tyrimai bus vertinami, ar jų metodas yra susietas su nurodyta pamatine medžiaga.

Lentelė 5. B2 kriterijaus papildomų/neprivalomų (ekonomiškai naudingų) parametrų / metodinių reikalavimų sąrašas (W1 – W7).

| Tyrimo trumpas pavadinimas | Tyrimo pavadinimas | B2 kriterijaus parametrai | Pamatinė medžiaga |
| --- | --- | --- | --- |
| Tymų viruso IgG | IgG klasės antikūnai prieš Tymų virusą | W1 | WHO 97/648 |
| AKA IgG | IgG klasės antikūnai prieš kardiolipiną | W2 | IRP 97/656 (IgG), HCAL (IgG) |
| Anti-ds-DNR | Antikūnai prieš dvispiralę DNR | W3 | WHO Wo/80 |
| Anti-TG | Antikūnai prieš tiroglobuliną | W4 | WHO 65/93 |
| B. pertussis toksino IgA | IgG klasės antikūnai prieš Bordetella pertussis toksiną | W5 | WHO (NIBSC kodas 06/140 ir 06/142) |
| B. pertussis toksino IgG | IgM klasės antikūnai prieš Bordetella pertussis toksiną | W6 | WHO (NIBSC kodas 06/140 ir 06/142) |
| ENA | Antikūnų prieš išskiriamus iš branduolio antigenus | W7 | CDC serumai |

- Analizatoriaus techninių charakteristikų (T3) kriterijus apima įrangai taikomus papildomus (neprivalomus) reikalavimus (C1 – C6, lentelė 6 žemiau ir Techninės specifikacijos Excel lentelė Nr. 7). Atitikimas T3 kriterijaus reikalavimams bus vertinamas pagal tiekėjų su pasiūlymais pateiktą gamintojo techninę dokumentaciją. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl siūlomos įrangos atitikimo privalomiems ir ekonomiškai naudingiems T3 kokybės kriterijaus parametrams (C1 – C6) ir pačių tiekėjų deklaruotos charakteristikos nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu) privalomiems ir ekonomiškai naudingiems T3 kokybės kriterijaus parametrams įvertinti.

Lentelė 6. T3 kriterijaus papildomų/neprivalomų (ekonomiškai naudingų) parametrų / kompetencijos reikalavimų įrangai sąrašas (C1 – C6).

| Ekonomiškai naudingas reikalavimas įrangai | T3 kriterijaus parametrai |
| --- | --- |
| Nestabdant analizatoriaus veikimo į analizatorių galima įdėti bet kokią mėginių ir reagentų kombinaciją (derinant tiek infekcinės serologijos, tiek imunologijos tyrimus). | C1 |
| Analizatoriumi galima tirti Eppendorf tipo mikromėgintuvėlius. | C2 |
| Analizatoriaus našumas yra ne mažesnis nei 40 tyrimų per 90 minučių, kai laikas iki pirmojo rezultato yra ne ilgesnis nei 70 minučių. | C3 |
| Analizatorius turi skubių tyrimų (STAT) funkciją. | C4 |
| Analizatorius vienu metu talpina ne mažiau kaip 70 skirtingų tyrimų reagentų ir ne mažiau kaip 50 mėginių. | C5 |
| Analizatorius turi galimybę eksportuoti originalius rezultatus elektroniniu PDF formatu ilgalaikiam rezultatų saugojimui | C6 |

- Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulės) yra pateikiama žemiau:

  - Pasiūlymo ekonominis naudingumas (kainos ir kokybės santykis) (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir ekonomiškai naudingų kriterijų (T1, T2, ir T3) lyginamuosius svorius:

S=K+T1+T2+T3

  - Tiekėjo pasiūlymo kainos (K) lyginamasis svoris yra apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos bendrosios privalomų tyrimų pasiūlymo (P1) kainos eurais (su PVM) (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo bendrosios privalomų tyrimų pasiūlymo (P1) kainos eurais (su PVM) (KP) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X=70):

K=KminKP×X

  - Kriterijaus (T1) lyginamasis svoris yra apskaičiuojamas šio kriterijaus parametrų (A1 – A18) įvertinimų balais sumą (AS) padalinant iš didžiausios galimos kriterijaus parametrų įvertinimų sumos (Amax=18) ir padauginant iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio (Y1=10).

T1=SAS÷Amax×Y1

Kiekvienas iš tiekėjo pasiūlytų parametrų A1 – A18 yra vertinamas 1 balu, o jeigu tiekėjas nesiūlo parametro – suteikiama 0 balų.

  - Kriterijaus (T2) lyginamasis svoris yra apskaičiuojamas šio kriterijaus parametrų (B1 – B2) įvertinimų balais sumą (BS) padalinant iš didžiausios galimos kriterijaus parametrų įvertinimų sumos (Bmax=2) ir padauginant iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio (Y2=15):

T2=SBS÷Bmax×Y2

Kiekvienas iš tiekėjo pasiūlytų parametrų B1 – B2 vertinamas balo verte nuo 0 (nulio) iki 1 (vieno). B1 ir B2 parametrų vertinimas:

    - Kriterijaus (B1) lyginamasis svoris yra apskaičiuojamas šio kriterijaus parametrų (Q1 – Q30) įvertinimų balais sumą (QS) padalinant iš tiekėjo pasiūlytų tyrimų, kuriems taikomas šis sudėtinis kriterijus, skaičiaus (QP):

B1=SQS÷PQP

Kiekvienas iš tiekėjo pasiūlytų parametrų Q1 – Q30 yra vertinamas 1 balu, o jeigu tiekėjas nesiūlo parametro – suteikiama 0 balų.

    - Kriterijaus (B2) lyginamasis svoris yra apskaičiuojamas šio kriterijaus parametrų (W1 – W7) įvertinimų balais sumą (WS) padalinant iš tiekėjo pasiūlytų tyrimų, kuriems taikomas šis sudėtinis kriterijus, skaičiaus (WP):

B2=SWS÷PWP

Kiekvienas iš tiekėjo pasiūlytų parametrų W1 – W7 yra vertinamas 1 balu, o jeigu tiekėjas nesiūlo parametro – suteikiama 0 balų.

  - Kriterijaus (T3) balas yra apskaičiuojamas šio kriterijaus parametrų (C1 – C6) įvertinimų sumą (CS) padalinant iš didžiausios galimos kriterijaus parametrų įvertinimų sumos (Cmax=6) ir padauginant iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio (Y3=5):

T3=SCS÷Cmax×Y3

Kiekvienas iš tiekėjo pasiūlytų parametrų C1 – C6 vertinamas 1 balu, jei parametrai atitinka keliamus reikalavimus, priešingu atveju suteikiama 0 balų.