TECHNINĖ SPECIFIKACIJA SAUSKELNĖMS ĮSIGYTI

- Anatominės sauskelnės, L dydžio:

- forma – anatominės;

- pagamintos iš neaustinio pluošto ar lygiaverčio;

- gerai sugeriančios skysčius, neperšlampančios, pirmas sluoksnis išlieka sausas, saugo odą nuo

drėgmės poveikio;

- su daugkartinio naudojimo lipdukais ar lygiaverčiais, leidžiančiomis pritvirtinti keletą kartų;

- su apsauginiais krašteliais nuo pratekėjimo;

- išorinis sluoksnis pagamintas iš orui laidžios medžiagos ar lygiavertės;

- su drėgmės indikatoriumi, kuris parodo, kada reikia keisti sauskelnes;

- su kvapą neutralizuojančia technologija;

- su elastinga juosmenine dalimi;

- sugėrimo kiekis – ne mažiau nei 2500 ml (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- dydis L, išmatavimai 100-160 cm (klubų/liemens apimtis):

- įpakuota po 10 – 30 vnt.

- be latekso (simbolis ant pakuotės ar pateikti tai patvirtinančius gamintojo dokumentus);

Orientacinis poreikis: 180 000 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.